| SIRA NO | TEST-ANALİZ ADI | DENEY METODU |
| --- | --- | --- |
|  | Evsel ve Ticari Yıkamaya Karşı Renk Haslığı Tayini | TS EN ISO 105-C06:2010 |
|  | Suya Karşı Renk Haslığı Tayini | TS EN ISO 105-E01:2013 |
|  | Tere Karşı Renk Haslığı Tayini | TS EN ISO 105-E04:2013 |
|  | Sürtmeye Karşı Renk Haslığı Tayini | TS EN ISO 105-X12:2016 |
|  | Kuru Temizlemeye Karşı Renk Haslığı Tayini | TS EN ISO 105-D01:2011 |
|  | Ütülemeye Karşı Renk Haslığı Tayini | TS 472 EN ISO 105-X11:2000 |
|  | Deniz Suyuna Karşı Renk Haslığı Tayini | TS EN ISO 105-E02:2013 |
|  | Hava Şartlarına Karşı Renk Haslığı Tayini | TS 4460 EN ISO 105-BO4:2000 TS EN ISO 105-B04:2024 |
|  | Işığa Karşı Renk Haslığı Tayini | TS EN ISO 105-B02:2014 |
|  | Ter ve Işığa Karşı Renk Haslığı Tayini | Numuneler TS EN ISO 105-E04:2013’e göre asidik ve alkali ter çözeltileri ile muameleye edilir. Numunelerin fazla suyu süzülür. Her iki numune ve ıslatılmamış mavi yün skalası birlikte TS EN ISO 105-B02’ye göre ksenon ark lambasında ışık haslığı testine tabi tutulur. Işıklandırma mavi yün skalasındaki solma gri skalaya göre 4'e eşit oluncaya kadar devam edilir. Işıklandırma bittikten sonra numuneler yumuşak ve saf su ile bolca durulanır ve 60 °C’yi geçmeyen sıcaklıkta kurutulur. Değerlendirme gri skalaya göre yapılır. |
|  | Fenolik Sararma Testi | TS EN ISO 105-X18 Mayıs 2008 |
|  | Kopma Mukavemeti Tayini | TS EN ISO 13934-1:2013 |
|  | Kaplamalı Kumaş Kopma Mukavemeti Tayini | TS EN ISO 1421:2017 |
|  | Dokusuz Yüzey Kopma Mukavemeti Tayini | TS EN ISO 9073-3:2023 |
|  | Kolon Kopma Mukavemeti | [TS EN ISO 13934-1:2013’ te tarif edilen cihaz ile 100±1 mm çene aralığında, 100±%10 mm/dk hızda] |
|  | Yırtılma Mukavemeti Tayini(Çift Yırtma Metodu) | TS EN ISO 13937-4:2002 |
|  | Yırtılma Mukavemeti Tayini(Tek Yırtma Metodu) | TS EN ISO 13937-2:2002 |
|  | Kaplamalı Kumaş Yırtılma Mukavemeti Tayini | TS EN ISO 4674-1:2016 Metot-A |
|  | Kaplamalı Kumaş Yırtılma Mukavemeti Tayini | TS EN ISO 4674-1:2016 Metot-B |
|  | Kaplamalı Kumaş Yırtılma Mukavemeti Tayini | TS EN ISO 4674-2:2021 Balistik Sarkaç Metodu |
|  | Aşınma Dayanımı Tayini | TS EN ISO 530:2011 |
|  | Aşınma Dayanımı Tayini | TS EN ISO 12947-2:2017 |
|  | Patlama Mukavemeti Tayini | TS EN ISO 13938-1:2020 |
|  | Sıcağa Dayanım Tayini | Numune 70 °C de 4 saat bekletilir. Ardından oda sıcaklığına gelmesi beklenir ve ilk hali ile yumuşama, sarkma, deformasyon ve fonksiyonunu yerine getirebilme özellikleri bakımından kıyaslama yapılır. |
|  | Soğuğa Dayanım Tayini | Numune soğutma dolabında -40 °C de 4 saat bekletilir. Ardından oda sıcaklığına gelmesi beklenir ve ilk hali ile yumuşama, sarkma, deformasyon ve fonksiyonunu yerine getirebilme özellikleri bakımından kıyaslama yapılır. |
|  | Boncuklanma (Pilling) Direnci Tayini (ICI) | TS EN ISO 12945-1:2021 |
|  | Boncuklanma (Pilling) Direnci Tayini (Martindale) | TS EN ISO 12945-2 Şubat 2021 |
|  | Boncuklanma (Pilling) Direnci Tayini (Random) | TS EN ISO 12945-3:2014 |
|  | Kumaşlarda Buruşmazlığın Değerlendirilmesi | TS ISO 9867:2022 |
|  | Hava Geçirgenliği Tayini | TS 391 EN ISO 9237:1999 |
|  | Su Geçirmezlik Tayini | TS EN ISO 811:2018 |
|  | Su İticilik Tayini | TS EN ISO 4920:2013 |
|  | Yağ İticilik Tayini | TS EN ISO 14419:2013 |
|  | Yıkama Sonrası Su Geçirmezlik Tayini | TS EN ISO 6330:2022 / TS EN ISO 811:2018 |
|  | Yıkama Sonrası Su İticilik Tayini | TS EN ISO 6330:2022 / TS EN ISO 4920:2013 |
|  | Yıkama Sonrası Yağ İticilik Tayini | TS EN ISO 6330:2022 / TS EN ISO 14419:2013 |
|  | İplik Sıklığı Tayini | TS 250 EN 1049-2:1996 /TS EN ISO 7211-2:2024 |
|  | İplik Numarası Tayini (Çile Metodu) | TS 244 EN ISO 2060:1999 |
|  | Kumaştan Çıkarılan İpliğin Numarası Tayini | TS ISO 7211-5:2021 |
|  | İplik Büküm Yönü Tayini | TS EN ISO 2061:2015 |
|  | İplik Kopma Mukavemeti | TS EN ISO 2062:2014 |
|  | İplik Kopma Anında Uzama Yüzdesi | TS EN ISO 2062:2014 |
|  | İplik Katı Tayini | Büyüteç ile |
|  | İlmek Çubuk ve Sıra Sıklığı Tayini | Büyüteç vasıtası ile ve/veya elle sökülerek |
|  | Kolon/Kordon/Biye İplik Sıklığı | TS 3248:1978 |
|  | Metrekare Ağırlığı Tayini | TS 251:1991 |
|  | Birim Alan Kütlesi Tayini | TS EN 12127:1999 |
|  | Birim Alan Kütlesi Tayini | TS EN ISO 9073-1:2023 |
|  | Birim Alan Kütlesi Tayini | TS EN ISO 2286-2 Aralık 2016 |
|  | Metre Ağırlığı Tayini (Pamuk/Naylon Kolan) | TS 3248:1978 |
|  | Elyaf Olmayan Madde Miktarı Tayini | TS 4416:1985 |
|  | Kül Miktarı Tayini | TS 8003:1990 |
|  | pH Değeri Tayini | TS EN ISO 3071:2020 |
|  | Malzeme Tayini | FTIR, TS 4739:1986 ve 25 Nisan 2015 tarihli 29337 sayılı tekstil elyaf isimleri ve tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonlarıyla ilgili etiketleme ve işaretleme hakkındaki yönetmelik. |
|  | Pas Testi Tayini | TEK.H.: 05-258 A Ocak 2020 T.Ş.5.2.15.md. no. |
|  | Renk Koordinatları Tayini | Renk spektrofotometresiyle (CIELAB Sistemi d/8 D65/10 lamba ışığı included) |
|  | Sünger Yoğunluğu | TS EN ISO 845:2010 |
|  | Yıkamadan Sonra Boyut Değişimi Tayini | TS EN ISO 3759:2012 / TS EN ISO 6330: 2022 TS EN ISO 5077:2012 |
|  | Yün Elyaf Çapı | TS EN ISO 137:2016 |
|  | Doku Tayini | Büyüteç ile ve/veya sökülerek |
|  | En Tayini | TS EN 1773:1998 |
|  | Fermuar Tutamak Bağlantısının Mukavemeti | TS EN 16732:2016 |
|  | Fermuar Kapalı Ucun Mukavemeti | TS EN 16732:2016 |
|  | Fermuarın Yanal Mukavemeti | TS EN 16732:2016 |
|  | Açık Uç Bağlantısının Yanal Mukavemeti | TS EN 16732:2016 |
|  | Bükülme Testi | TS EN ISO 7854:1999 |
|  | Kumaş Soğukta Bekletilmesini Müteakip Bükülme Testine Tabi Tutulduktan Sonra Fiziksel Görünüm Tayini | -40°C ±1 de 24 saat bekletilen numuneler 20±2°C ve %65±5 bağıl nem ortamına getirilir. En fazla 15 dk içinde Nisan 1999 tarihli TS EN ISO 7854 Metot-C ye göre şartnamede belirtilen sayı kadar bükülme testine tabi tutulur. Fiziksel görünüm değişimi için şartnamede belirtilen hususlar kontrol edilir. |
|  | Kumaş Soğukta Bekletilmesini Müteakip Bükülme Testine Tabi Tutulduktan Sonra Su Geçirmezlik Değeri | -40°C ±1 de 24 saat bekletilen numuneler 20±2°C ve %65±5 bağıl nem ortamına getirilir. En fazla 15 dk içinde Nisan 1999 tarihli TS EN ISO 7854 Metot-C ye göre şartnamede belirtilen sayı kadar bükülme testine tabi tutulur. Ardından su geçirmezlik testi için Kasım 2018 tarihli TS EN ISO 811:2018 ’e göre işlem yapılır. |
|  | Ter Lekesi Tayini | 15x15 cm² ebadındaki kumaş numunesi TS EN ISO 139:2008’e göre şartlandırılır. Kumaşın iç yüzü üste bakacak şekilde kasnak üzerine yerleştirilir. TS EN ISO 105-E04:2013 standardında belirtilen alkali ve asit çözeltileri ayrı ayrı 5’er damla damlatılır. 1 dk sonra kumaşın baskılı yüzeyinde ter çözeltisi lekesi olup olmadığına bakılır. |
|  | Saya Derisinin Yarma Deri Olup Olmama Hususu | Şartname Metodu [Tek. H.05-382:2020 (5.2.11)] |
|  | Saya derileri dolap boyalı olma hususu | Şartname Metodu [Tek. H.05-382:2020 (5.2.12)] |
|  | Deri kalınlık tayini | TS EN ISO 2589:2016 |
|  | Dil Yırtılma Mukavemeti | TS EN ISO 3377–2: 2016 |
|  | Halkanın (Rivetli Kapalı Kanca) Deriden Ayrılma Mukavemeti | Şartname Metodu [TEK. H.05-380 A ARALIK 2019 (5.2.26)] |
|  | Taban Desteği Sertlik Değeri | TS EN ISO 6508–1: 2016 |
|  | Ortopedik Tabanın Non -Woven Kumaş ile Kaplanmış Halde Ağırlığı | TS 251:1991 |
|  | Ortopedik/Çıkarılabilir İç Tabanın Su Absorbsiyonu | TS EN ISO 20344:2021 |
|  | Ortopedik/Çıkarılabilir İç Tabanın Su Desorpsiyonu | TS EN ISO 20344:2021 |
|  | Tabanın Sayadan Ayrılma Mukavemeti | TS EN ISO 20344:2021 |
|  | Komple Tabanın Sayadan Ayrılma Mukavemeti | Şartname Metodu [TEK. H.05-429 (5.2.48)] |
|  | Saya Derisi Kopma Mukavemeti | TS EN ISO 3376:2020 |
|  | Saya Derisi Kopma Anında % Uzaması | TS EN ISO 3376:2020 |
|  | Saya Derisi Yırtılma Mukavemeti | TS EN ISO 3377–2: 2016 / 2020 |
|  | Saya Derisi Yağ Miktarı | TS EN ISO 4048: 2018 |
|  | Saya Derisi Toplam Sülfat Külü Miktarı | TS 4125 EN ISO 4047:2000 |
|  | Saya Derisinin Su Absorbsiyonu | TS EN ISO 20344:2021 |
|  | Saya Derisinin Su Penetrasyonu | TS EN ISO 20344:2021 |
|  | Saya Derisinin Fleksibilitesi | TS EN ISO 5402-1: 2022 |
|  | Saya Derisinin Suda Çözünen Maddelerin pH Değeri | TS EN ISO 4045: 2018 |
|  | Saya Derisinin Su Buharı Geçirgenliği | TS EN ISO 20344:2021 |
|  | Saya Derisinin/Bot bağı Su İletme Testi ( 2 saatte ) | Tek. H.05-382:2020 (5.2.23) |
|  | Astar Malzeme Cinsi | TS 4739:1986, FT-IR |
|  | Astar Ağırlığı | TS 251:1991 |
|  | Astarın 200.000 kuru devirde yüzeysel aşınma direnci | TS EN ISO 20344:2021 |
|  | Astarın 50.000 yaş devirde yüzeysel aşınma direnci | TS EN ISO 20344:2021 |
|  | Astarın Dikiş Yerlerinde Su Geçirmezlik Değeri | TS EN ISO 811:2018 |
|  | Astarın Orijinal Halde Su Geçirmezlik Değeri | TS EN ISO 811:2018 |
|  | Astar 4. Katmanı yaş halde 50.000 devirde yüzeysel aşınma direnci | TS EN ISO 20344:2021 |
|  | Dikiş İpliği Malzeme Cinsi | TS 4739:1986, FT-IR |
|  | Bot Bağları Malzeme Cinsi | TS 4739:1986, FT-IR |
|  | Bot Bağları Kopma Mukavemeti | Şartname Metodu [Tek. H.05-382:2020 (5.2.41)] |
|  | Dış/Orta Taban Yoğunluğu | TS ISO 2781:2021 |
|  | Terlik Taban Esneme Direnci | TS EN ISO 17707 :2006 |
|  | Tabanın Dış Yüzey/Orta Taban Sertliği | TS EN ISO 868: 2006 |
|  | Taban Aşınma Miktarı | TS ISO 4649 : 2021 |
|  | Sert Plastik Sertliği (Shore D) | TS EN ISO 868: 2006 |
|  | Yaşlanmadan sonra tabanın dış yüzeyinde sertlik değişimi | Şartname Metodu/TS EN ISO 868: 2006 |
|  | Taban Esneme Mukavemeti | TS EN ISO 20344:2021 |
|  | Botta Antistatiklik ( Elektrik Direnci) Tayini | TS EN ISO 20344:2021 |
|  | Botta Su İçerisinde Yürüme Testi | Şartname Metodu [Tek. H.05-382:2020 (5.2.8)] |
|  | Adımlama Deneyi (Kuru) | Şartname Metodu [Tek. H.05-382:2020 (5.2.10)] |
|  | Spor Ayakkabı Saya Tekstil Kısmı Malzeme Cinsi | TS 4739:1986, FT-IR |
|  | Topuk Bölgesi Enerji Absorbsiyonu | TS EN ISO 20344:2021 |
|  | Deri Sürtme Haslığı | TS EN ISO 11640: 2018 |
|  | Kauçuk PVC İçeriği Testi | TS 4739: 1986 / FTIR |
|  | Deri/Kösele Uçucu Madde Tayini | TS EN ISO 4684 |
|  | Toplam Suda Çözünen Madde Miktarı | TS EN ISO 4098: 2018 |
|  | Deride Suya Geçen Madde Miktarı Tayini | TS EN ISO 4098 |
|  | Membranlı Astar Birim Alan Kütlesi | TS EN ISO 2286-2:2016 |
|  | Taban Astarı Çatlama Açısı | TS 236 : 1965 |
|  | Yasaklanmış azo boyar madde içeriği | TS EN 14362-1:2017 ve TS EN 14362-3 : 2017 |
|  | Bot Soğuğa Karşı Yalıtım Testi | TS EN ISO 20344:2021 |