Teknik Ister Dokümanı Adı : PLC Kontrollü Otomasyon Sistemi Onarımı/Modernizasyonu Hizmet Alımı Teknik İster Dokümanı

Teknik İster Dokümanı Numarası	: 904-0000-6110-010-000-0

18 Eylül 2023

| T.Ş Atıf Yapılan Madde Nu. | Açıklama |
| --- | --- |
| 02.04.01 | Hizmetin yerine getirileceği yer İzmir Tersanesi K.lığı Havuz-14 |
| 02.04.02 | Dalış Kontrol ve İzleme Sistemi: Üretici firma: BMA Teknoloji A.Ş. Sarnıç Seviye İzleme Sistemi: Marka: Honeywell Model: TA3840R-SC Seri no: N19416924/120 |
| 02.04.03 | Makine Kontrol ve İzleme Sistemi (MKİS) ekranı üzerinden sarnıç seviye sistemine ait bilgiler görüntülenememektedir. |
| 02.04.04. | Servis yetki belgesi istenmeyecektir. |
| 02.04.11. | Bağlantı/haberleşme kabloları istenmeyecektir. |
| 02.04.14. | Onarım/modernizasyon kapsamında yapılan işlemler, değiştirilen parça ve yazılım bilgilerini içeren servis formu yüklenici tarafından idareye teslim edilecektir. |
| 02.04.15. | Hizmet alımı kapsamında cihazın onarımı/modernizasyonu için gerekli nakliye işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır. |
| 02.04.20. | Yoktur. |

Ensar GÖMEÇ 	Engin AŞKINCAN		B. Sercan KOLÇAK

Sa.Üc.İşçi 		De. Me.		Dz.Ütğm.

55 Fabrika 		Elk.Tek.		Krk.Gml.Onr.Pl.Sb.