## TOPLAM
İŞ LİSTESİ
ANA BİRLİĞİN ADI |  |  | 39'uncu Mknz.P.Tüm.K.lığı
TESİSİ KULLANAN BİRLİĞİN ADI |  |  | 1/49.P.A.K.lığı / ALAYKÖY
TESİSİN İSMİ VE CİNSİ |  |  | 1/49.P.A.K.lığına ait 1974-VRY-BET-4172,1974-VRY-BET-4230 ve 1974-VRY-BET-4232 Albüm Numaralı Vardiya Yatakhaneleri
KEŞFİN YAPILDIĞI TARİH
KEŞİFTEKİ İŞİN TARİFİ |  |  | ‌1974-VRY-BET-4172,1974-VRY-BET-4230 ve 1974-VRY-BET-4232 Albüm Numaralı Vardiya Yatakhanesi İç, Dış Cephe, Sıhhi Tesisat, Elektrik, Kapı, Pencere Ve Çatı Bakım Onarımı
SIRA NO | POZ NO | İŞİN ADI | ÖLÇÜ BİRİMİ | MİKTARI
İNŞAAT İŞLERİ
1 | PİYASA | Mevcut zemin kaplamaların sökümü | m² | 60
2 | PİYASA | Mevcut duvarların sökümü | m² | 80
3 | PİYASA | Mevcut porselen fayans duvar kaplamasının sökümü | m² | 32
4 | PİYASA | Mevcut alafranga tuvalet, lavabo ve duşakabinin sökümü | Grup | 3
5 | PİYASA | Mevcut pvc pencerelerin sökülmesi | m² | 25
6 | PİYASA | Mevcut kapıların sökümü | m² | 28
7 | PİYASA | Mevcut dış cephe boyasının kazınması | m² | 390
8 | PİYASA | Mevcut muftak tezgahı ve tüm dolapların sökülmesi | Grup | 3
9 | PİYASA | Su deposunun ve taşıyıcı sisteminin sökülmesi | Grup | 3
10 | 14.1 | Tesviye şapı 300 dz. ( ortalama 5 cm ) | m² | 260
11 | PİYASA | PVC vasistas pencere yapılması (60/60) | Adet | 3
12 | PİYASA | Bina etrafına 20 cm yüksekliğinde mebran ve 0,5 metre genişliğinde tretuvar yapılması | m | 120
13 | 16.A.11 | Tretuvar üzerine (yanlar dış duvara 20 cm dönecek şekilde) çimento-akrilik esaslı, tam esnek, kanaviçe fileli) sürme su yalıtımı (4 kg/m2) | m | 120
14 | 23.11 | Tezgah Laminant(60x4 cm) | m | 9
15 | PİYASA | PVC panel dış kapı yapılması (100*220 ) | Adet | 3
16 | 24.10.2 | Alüminyum eloksal sineklik | m² | 6.6
17 | 16.A.11 | Islak hacim tabanlarına (tesviye şapı altına, yanlar 20 cm dönecek şekilde) çimento-akrilik esaslı, tam esnek, kanaviçe fileli, sürme su yalıtımı (4 kg/m2) | m² | 15
18 | 9.2 | Delikli tuğla (yerli) ile duvar örülmesi | m² | 35
19 | 15.26 | Granit seramik ile döşeme kaplaması yapılması (Süpürgelik Dahil) | m² | 270
20 | 15.28 | Porselen fayans ile duvar kaplaması yapılması (30x60cm) | m² | 48
21 | PİYASA | Porselen fayans ile mutfak duvar kaplaması yapılması (15x15cm) | m² | 9
22 | 12.9 | Alçı sıva yapılması | m² | 560
23 | 12.10 | Saten alçı sıva yapılması. | m² | 560
24 | 13.4 | Sıvalı yüzeylere ( 3.el yapılmış ) 3 kat plastik boya | m² | 560
25 | 21.4 | Alçıpan tavan kaplama yapılması (Profil iskeletli) | m² | 90
26 | 12.5 | 3 el sıva yapılması (dış cepheye) | m² | 440
27 | 13.5 | 3'ncü el sıva yüzeyinin 3 kat dış cephe boyası ile boyanması | m² | 380
28 | 26.3.1 | Beyaz sürme pencere yapılması(4-12-4 çift cam) | m² | 28
29 | 26.7.1 | PVC Beyaz Sineklik | m² | 15
30 | 15.72 | Marmara Denizlik(40x3 cm) | m | 29
31 | 22.7 | 100x220 cm ebatında,dar kasalı,amerikan panel kapı yapılması(pervaz,madeni aksamı dahil) | Adet | 14
32 | PİYASA | PVC yağmur suyu oluğu montajı | m | 18
33 | PİYASA | PVC yağmur suyu iniş borusu (Ø3" ) montajı | m | 60
34 | PİYASA | Mutfak dolabı yapımı ve montajı | m | 9
35 | PİYASA | Yatak odası dolabı yapımı ve montajı | m² | 38
36 | PİYASA | Vestiyer ve ayakkabılık imalat ve montajı(120x200 ebatlarında) | m² | 7.2
37 | 41.1 | Galvanizli baklavalı tel (2 mm ,8x8 cm gözlü) ile telleme (h=120 cm) yapılması(h=200 cm dikmeler 2,5 mt ara ile (Ǿ 1½) galvanizli,her dikme altında 40x40x40 cm grobeton temel,betonarme hatıl 20x40 cm) | m | 200
38 | PİYASA | 40*40 mm kutu profilden garaj kapısı yapılması(300x150cm ebatlarında) | Adet | 3
39 | 42.1 | Zebra stor perde imalatı ve montajı (Perdeliği gizli olacak) | m² | 24
40 | PİYASA | Su deposu taşıyıcı sisteminin yapılması | Grup | 3
41 | PİYASA | Bahçe için musluk yapılması | Adet | 3
42 | 15.30 | Dış cephe seramiği ile döşeme kaplaması yapılması (40x40cm) | m² | 65
43 | PİYASA | h=100cm alüminyum profilden balkon ve bahçe korkuluğu yapılması (üst küpeşte Ø50mm, 2 sıra yatay , Dikme Ø12mm 15 cm ara ile) | m | 25
44 | PİYASA | Garaj çerçevesinin imalatı ve Sundurma galvaniz saçlarının montajı işi | m² | 150
45 | PİYASA | Bina girişine sundurma yapılması (Profil iskelet+Osb+Şıngıl) | m² | 35
46 | 16A.6 | Polyester katkılı bitüm membran(4+4 mm) (yansıtıcı boya dahil) | m² | 245
47 | PİYASA | Bordür ve kilit taşı ile bahçe yolu yapılması | m² | 60
ELEKTRİK İŞLERİ
48 | PİYASA | 1x36/40 W Yatay Led Bant Armatür Tesisatı | Adet | 17
49 | PİYASA | Led W/Proof Tavan Globu Tesisatı | Adet | 6
50 | PİYASA | Pano Koruma Kutusu | Adet | 3
51 | PİYASA | Kaçak Akım Koruma Anahtarı 63A | Adet | 3
52 | PİYASA | (2x16) mm2 NYM Kablo Tesisatı | Metre | 30
53 | C-1.2 | 2x13 Amp. Priz Tesisatı | Adet | 26
54 | C-1.4 | 2x13 Amp. W/Proof Priz Tesisatı | Adet | 3
55 | C-2.5 | Çamaşır Makinası Tesisatı | Adet | 3
56 | C-2.6 | Bulaşık Makinası Tesisatı | Adet | 3
57 | C-2.10 | Klima (Air Condition) Tesisatı (split unit) | Adet | 6
58 | C-2.4 | Fırın Tesisatı | Adet | 3
59 | C-2.7 | Boyler (170 Lt.) Elektrik Tesisatının Çekilmesi | Adet | 3
60 | C-2.3 | Su Motoru Tesisatı | Adet | 3
61 | G-6 | Merkezi Topraklama | Adet | 3
62 | I-1.7 | (1x12) Yollu Dağıtım Tablosu | Adet | 3
63 | C-2.11 | Karbon Filtreli Sürgülü Aspiratör ve Tesisatı | Adet | 3
64 | C-2.14 | 240 V kapı zili tesisatı | Adet | 3
65 | D-14 | TV Anten Priz Tesisatı | Adet | 3
MAKİNA İŞLERİ
66 | 30.2 | WC seti(alafranga)beyaz(Temiz su boruları hariç,pis su boruları rogara kadar dahil,tüm aksamlar komple) | Adet | 3
67 | 35.1 | Ø 105 cm (Makine kazısı, delikli beton büzler, beton kapak dahil) (10x3 adet) | mt | 30
68 | 34.1 | 40x40 cm beton rogar+kompozit kapak | Adet | 9
69 | PİYASA | Paslanmaz çelik tuvalet kağıtlığı, havluluk temini ve montajı | Adet | 3
70 | 37.3 | Politilen depo ( 2 tonluk ) temini ve yerine montajı | Adet | 3
71 | PİYASA | Çamaşır Makinası Musluğu temini ve montajı | Adet | 3
72 | 37.11 | Temiz su Motoru (1 Hp) (bağlantısı dahil)+Pres kontrol temini ve montajı | Adet | 3
73 | 37.13 | Temiz su boruları (montajlı) (lavabo,wc,eviye, v.b. için) | Adet | 15
74 | PİYASA | Duş mikseri + spiralli el duşu temini ve montajı | Adet | 3
75 | PİYASA | Mutfak eviye ve Bataryası temini ve montajı (Temiz su boruları hariç, pis su boruları rogara kadar dahil, tüm aksamlar komple) | Adet | 3
76 | 32.6 | Duş kabini temperli cam buzlu (90x90 kare) (Temiz su boruları hariç, pis su boruları rogara kadar dahil, tüm aksamlar komple) | Adet | 3
77 | PİYASA | Yer Süzgeci Yapılması 20 x 20 ( rogara kadar bağlantılı ) temini ve montajı | Adet | 3
78 | PİYASA | Hilton lavabo yapılması (Rogara kadar bağlantılı lavabo ve mikser + 1,00m x 0,75m x 0,35m boyutlarında dolap) | Grup | 3
79 | 38.1 | Boiler(kazan) 170 lt temini ve montajı(emaye basınçlı) | Adet | 3
HAZIRLAYANLAR
| Anıl ACAR | İsmail ÇETİN | Ersan BALABAN
| Topçu. Atğm. | Topçu Tğm. | Topçu. Atğm.
| Elk.Müh | Mak. Müh. | İnş.Müh
ONAY
Sevgin HÜR
İstihkam Albay
İstihkam Şube Müdürü
ONAY