DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE ALIMI YAPILACAK 17 (ONYEDİ) KALEM LABORATUVAR SARF MALZEMESİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

- Tedarik konusu mal alımı ile ilgili olarak sözleşme yapılmayacak ve Kati teminat alınmayacaktır.

- Yüklenici, kararın tebliğinden sonraki günden başlamak üzere, 30 (otuz) takvim gününde, malzemeyi 4’üncü Kolordu Komutanlığı Gıda Kontrol Müfreze Komutanlığı (Mamak)’a teslim edecektir. Malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Yüklenicinin malı zamanında teslim etmemesi halinde en az 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için ihale bedelinin Binde 0,5’i (BİNDE BEŞ) oranında gecikme cezası uygulanacaktır.

- Alımı yapılacak malzemelerin muayenesi, 4734 Sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin mal alımları denetim muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik hükümlerince, 4’üncü Kolordu Komutanlığı Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığı tarafından yapılacaktır.  Muayene sonucunda uygun çıkmayan mallar idarenin deposundan 5 (beş) takvim günü içerisinde, yüklenici tarafından geri alınacaktır.

- Her türlü muayene masrafı yükleniciye aittir.

- Malzemeler ayıplı (Yırtık, eski, solmuş, kırık, çatlak ve özelliğini kaybetmiş, teşhir ürünü vb.) olmayacaktır.

- 4’üncü Kor. Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığı tarafından tespit edilen hatalı ürünler, mal teslim etme süresinden kalan süre içerisinde 1 (bir) defa firma tarafından değiştirilmesi sağlanabilecektir.

- Kullanım esnasında komutanlık tarafından hatalı olduğu tespit edilen ürünler, firma tarafından değiştirilecektir.

- Ödeme işlemleri, Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Döner Sermaye İşletmesi tarafından yapılacaktır.

9. 	DEMİR TEST KİTİ

a. Ölçüm aralığı 0,010-5,00 mg/L Fe olacaktır.

b. En az 1 (bir) yıl miadı olacaktır.

10. 	ALÜMİNYÜM TEST KİTİ

a. Ölçüm aralığı 0,020-1,20 mg/L Al olacaktır.

b. En az 1 (bir) yıl miadı olacaktır.

11. 	AMONYUM TEST KİTİ

a. Laboratuvarda bulunan nova 60 cihazına uygun olmalıdır.

b. 500 testlik olmalıdır.

12. 	NİTRİT TEST KİTİ

a. Strip şeklinde olacaktır.

b. En az 1 (bir) yıl miadı olacaktır.

c. 2-80 mg / L No 2 olacaktır.

d. 100 testlik olacaktır.

13. 	NİTRAT TEST KİTİ

a. Su analiz için uygun olacaktır.

b. En az 1 (bir) yıl miadı olacaktır.

14. 	NESSLER REAKTİFİ

a. En az 100 ml’lik ambalajda olmalıdır.

b. En az 1 (bir) yıl miadı olacaktır.

15. 	AMONYAK TEST KİTİ

a. 50 testlik olacaktır.

b. En az 6 (altı) ay miadı olacaktır.

c. Etlerde amonyak aranmasında uygun olacaktır.

d. Tespit limiti 0.7 mg / L olacaktır.

16. 	STOMACHER POŞETİ

a. Filtreli olacaktır.

b. Steril olacaktır.

c. En az 1 (bir) yıl miadı olacaktır.

17. 	EPPENDORF TÜP 2 ML’LİK KAPAKLI

a. Kapaklı 2 ml. hacimli olacaktır.

b. Non Steril olacaktır.

18.       OTOKLAV BANDI

a. Yapışkan özelliği olacaktır.

b. Rulo halinde olacaktır.

19.       MANYETİK BALIK

a. 3 cm boyutunda olacaktır.

b. Silindirik şeklinde olacaktır.

20.       METHANOL

a. Yüksek saflıkta olacaktır.

b. 2.5 Litre ambalajda olacaktır.

c. Satıcı firmanın türün alkol piyasası düzenlenme kurumu (TAPDK) satış belgesi                         olacaktır.Belge muayene ve ihale aşamasında ibraz edilecektir.

21.       STERİL PASPAS (30’LU)

a. Tek kullanımlık olacaktır.

b. En az 30 yapraktan oluşacaktır.

c. Yapışkan özelliğe sahip olacaktır.

22. 	SARI MİKROPİPET UCU (10-100UL)

a. Tek kullanımlık olacaktır.

b. Laboratuvarda bulunan cihaza uygun olacaktır.

c. 500 ‘lük veya 1000’lik paketlerde olacaktır.

23.  	YÜKSEK SAFLIKTA HELYUM

a. 200 bar basıncı olacaktır.

b. 9.12 m3 olacaktır.

c. 99.999 saflıkta olacaktır.

24. 	YÜKSEK SAFLIKTA KURU HAVA

a. 230 bar basıncı olacaktır.

b. 10.97 m3 olacaktır.

c. 99.999 saflıkta olacaktır.

25. 	YÜKSEK SAFLIKTA OKSİJEN

a. 200 bar basıncı olacaktır.

b. 10.6 m3 olacaktır.

c. 99.999 saflıkta olacaktır.

26.   İstenilen özellikler bu madde ile beraber 26 (yirmialtı) maddeden ibarettir.