DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE ALIMI YAPILACAK 28 (YİRMİSEKİZ) KALEM LABORATUVAR SARF MALZEMESİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

- Tedarik konusu mal alımı ile ilgili olarak sözleşme yapılmayacak ve Kati teminat alınmayacaktır.

- Yüklenici, kararın tebliğinden sonraki günden başlamak üzere, 30 (otuz) takvim gününde, malzemeyi 4’üncü Kolordu Komutanlığı Gıda Kontrol Müfreze Komutanlığı (Mamak)’a teslim edecektir. Malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Yüklenicinin malı zamanında teslim etmemesi halinde en az 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için ihale bedelinin Binde 0,5’i (BİNDE BEŞ) oranında gecikme cezası uygulanacaktır.

- Alımı yapılacak malzemelerin muayenesi, 4734 Sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin mal alımları denetim muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik hükümlerince, 4’üncü Kolordu Komutanlığı Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığı tarafından yapılacaktır.  Muayene sonucunda uygun çıkmayan mallar idarenin deposundan 5 (beş) takvim günü içerisinde, yüklenici tarafından geri alınacaktır.

- Her türlü muayene masrafı yükleniciye aittir.

- Malzemeler ayıplı (Yırtık, eski, solmuş, kırık, çatlak ve özelliğini kaybetmiş, teşhir ürünü vb.) olmayacaktır.

- 4’üncü Kor. Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığı tarafından tespit edilen hatalı ürünler, mal teslim etme süresinden kalan süre içerisinde 1 (bir) defa firma tarafından değiştirilmesi sağlanabilecektir.

- Kullanım esnasında komutanlık tarafından hatalı olduğu tespit edilen ürünler, firma tarafından değiştirilecektir.

- Ödeme işlemleri, Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Döner Sermaye İşletmesi tarafından yapılacaktır.

- Parafin Kaseti Kapaklı

a.Histolojik solventlere tam dayanıklı POM’dan üretilmiş olması gerekmektedir.

b.Mikrotom yuvasına tam uyumlu olmalıdır.

c.Ön tarafı 45° açılı eğimli yazım alanlı olmalıdır.

- Pens Düz Uçlu

a.Diseksiyon amaçlı DÜZ uçlu olmalıdır.

b.Kimyasala korozyona ısıya dayanıklı paslanmaz çelik olmalıdır.

c.Çenesiz ve sivri uçlu olmalıdır.

d.105 mm’lik olmalıdır.(+/- 1cm ölçüm hata payı kabul edilebilir.)

- Pens Eğimli

a.Lamel için eğik uçlu olmalıdır.

b. Kimyasala korozyona ısıya dayanıklı paslanmaz çelik olmalıdır.

c.105 mm’lik olmalıdır. (+/- 1cm ölçüm hata payı kabul edilebilir.)

- Lamel İçin Pens Eğik Uçlu

a. Lamel için düz uçlu olmalıdır.

b. Kimyasala korozyona ısıya dayanıklı paslanmaz çelik olmalıdır.

c.105 mm’lik olmalıdır.( +/- 1cm ölçüm hata payı kabul edilebilir.)

- Lamel İçin Pens Düz Uçlu

a.Lamel için düz uçlu olmalıdır.

b. Kimyasala korozyona ısıya dayanıklı paslanmaz çelik olmalıdır.

c. 105 mm’lik olmalıdır.( +/- 1cm ölçüm hata payı kabul edilebilir.)

- Lam

a.Rodajlı renkli uçlu olmalıdır.

b.Soda camdan üretilmiş olmalıdır.

c.76x26 mm olmalıdır.

- Lamel 24/24 mm

a.1.sınıf borosilikat camdan üretilmiş olmalıdır.

b.0.13 ile 0.17 mm arasında değişen et kalınlığında olmalıdır.

- Lamel 24/50 mm

a. 1.sınıf borosilikat camdan üretilmiş olmalıdır.

b. 0.13 ile 0.17 mm arasında değişen et kalınlığında olmalıdır.

- Lam Kutusu

a.Plastik kilitli ABS’den üretilmiş ve yarık lam yerleşim bölmeli olmalıdır.

b.Menteşeli kapaklı ve 100  lam’lık olmalıdır.

- Şale

a.Makro şale olmalıdır.

b.Kalın duvarlı soda camdan üretilmiş olmalıdır.

c.Paslanmaz çelik lam askısı ile set oluşturması gerekmektedir.

ç.Şaleyi kapatan içindeki sıvıyı koruyan kapak ile teslim edilmelidir.

d.105x90x75 mm olmaldır (-/+ 1 ölçüm payı kabul edilebilir.)

- Şale Askısı

a.Lamların yerleştirilmesi ve taşınması ile paslanmaz çelikten üretilmesi gerekmektedir.

b.20 adet Lamı yatay konumda taşıyabilen lam bölmeleri olmalıdır.

c.Uzun taşıma tutacı ile sağlam ve kolay tutuşlu olmalıdır.

ç. 85x70x20 mm (-/+ 1 ölçüm payı kabul edilebilir.)

- Doku Baz Kalıbı

a.Parafin dökümlerinin kolay çıkartımı amacı ile paslanmaz çelik olmalıdır.

b. Dış boyutu 55x38x10 mm olmalıdır. (-/+ 1 ölçüm payı kabul edilebilir.)

c.İç boyutu 37x24x6 mm olmalıdır. (-/+ 1 ölçüm payı kabul edilebilir.)

- Mikrotom Bıçağı

a.Low profile uygun olmalıdır.

b.Leica 2255 mikrotom ile uyumlu olmalıdır.

- Parafin Pastille

a.56-58 ℃ derecede eriyen histolojik analize uygun olmalıdır.

- Formaldehid Solüsyon

a.Histolojik analize uygun olmalıdır.

- Etellan

a.Lamel ile lamı birbirine tutturmak için uygun olmalıdır.

- Fucsin Acid

a. Histolojik analize uygun olmalıdır.

- Hematoxylin

a.Histolojik analize uygun olmalıdır.

- Orange G

a. Histolojik analize uygun olmalıdır.

- Anilin Blue

- Histolojik analize uygun olmalıdır.

- Suda çözülebilir olmalıdır.

- Tymol

- Histolojik analize uygun olmalıdır.

- Glacial Acetic Acid

a. Histolojik analize uygun olmalıdır.

- Tungostophophoric Acid

a. Histolojik analize uygun olmalıdır.

- Gelatin Powder

a.Toz halde histolojik analize uygun olmalıdır.

- Sodyum Carbonate Anhydrous

a. Histolojik analize uygun olmalıdır.

- Xylenes

a. Histolojik analize uygun olmalıdır.

- Metil Alkol

a.99-100% lük saflıkta olmalıdır.

b. Histolojik analize uygun olmalıdır.

c. En az 1 yıl miadı olacaktır.

- Etil Alkol

a. ≥ 99.9 saflıkta olmalıdır.

b. Histolojik analize uygun olmalıdır.

c. En az 1 yıl miadı olacaktır.

37.   İstenilen özellikler bu madde ile beraber 37 (otuzyedi) maddeden ibarettir.