KTBK K.LIĞI

39 KALEM TIBBİ SARF MALZEME VE İLAÇ EVSAFI

TEKNİK EVSAF BİLGİLERİ

1.	  GENEL:

1.1.	Alımı yapılacak malzemeler yeni ve kullanılmamış olacaktır.

1.2.	Alımı yapılacak malzemelerde imalat hataları ile kırık, çatlak, ezilme, bükülme, boya hatası, kabarma ve deformasyon bulunmayacaktır.

1.3. 	Malzemeler firmanın üretim standartlarında piyasa teamülü ambalajlanmış olacaktır.

1.4.	Muayeneler esnasında eksilen, özelliğini yitiren malzemeler yüklenici tarafından tamamlanacaktır.

1.5.	Alımı yapılacak olan malzemeler muayeneler esnasında kısmı olarak Kat’i Kabulü

Yapılabilecektir.

1.6. 	Alımı yapılacak malzemelere 1 (bir) yıl Garanti verecektir.

1.7.	Alımı yapılacak malzemelerin garanti ile ilgili hususları muayeneler esnasında yüklenici tarafından muayene ve kabul komisyonuna verilecektir.

1.8.	Alımı yapılacak makineler çalışır vaziyette parça kataloğu, bakım onarım kılavuzu ve kullanım kılavuzu ile birlikte teslim edilecektir.

2.1.	BİOFLES%0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR,İZOTONİK SODYUM KLORÜR 500 ML TORBA

- Sağlık Bakanlığınca ruhsat verilmiş ve ilgili Bakanlıkça çıkarılan tamim, genelge ve tüzüklere uygun olacaktır.

- Etken madde olarak; Her 100 ml çözelti 0,9 g Sodyum Klorür içermeli. Torba şekilde olmalı. Ürünlerin teslim tarihinden itibaren son kullanma tarihi en az 18 ay olacaktır.

- Ürünlerin iç kutu ve dış kolileri üzerinde aşağıdaki bilgiler Türkçe olarak yer alacaktır.

a)         Preparat adı,

b)         Ruhsat sahibi ve üretici firma adı,

c)         Ruhsat tarihi ve numarası,

- Üretim tarihi ay, yıl ve seri numarası,

- Depolama talimatı,

- TC. Sağlık Bakanlığı ibaresi,

- İçinde bulunan toplam birim ambalaj sayısı belirtilmiş olacaktır

2.2		FİLE BANDAJ NO:1 (EL-BİLEK)

- File şeklinde üretilmiş olmalıdır.

- Uzunluğu en az 20 metre olmalıdır .(±2m)

- Vücut hareketlerini engellememeli ve yeterince esnek olmalı.

- Malzeme yırtılma veya iplik atma olmaksızın kesilebilmelidir.

- En az 2 yıl miadlı olmalıdır.

2.3.	 FİLE BANDAJ NO:2 (AYAK-DİZ)

- File şeklinde üretilmiş olmalıdır.

- Uzunluğu en az 20 metre olmalıdır .(±2m)

- Vücut hareketlerini engellememeli ve yeterince esnek olmalı.

- Malzeme yırtılma veya iplik atma olmaksızın kesilebilmelidir.

- En az 2 yıl miadlı olmalıdır.

2.4 	 FİLE BANDAJ NO:4 (BALDIR-KAFA)

    - File şeklinde  üretilmiş olmalıdır.

    - Uzunluğu en az 20 metre olmalıdır .(±2m).

    - Vücut hareketlerini engellememeli ve yeterince esnek olmalı.

    - Malzeme yırtılma veya iplik atma olmaksızın kesilebilmelidir.

    - En az 2 yıl miadlı olmalıdır.

2.5.	ELASTİK BANDAJ 6 CM.X 150 CM.

- Elastik özelliği yüksek olmalıdır.

- Hava geçirgenliğine sahip olmalı, terletmemeli, uygulandığı bölgede alerjiye ve kaşıntıya neden olmalıdır.

- Eklem yerine uygulandığında eklem hareketlerini engellememelidir.

- Başlangıç ve bitiş uçları dikişli olmalıdır.

- En az 2 adet kilitleme kancası olmalıdır.

- Suya dayanıklı tekli ambalaj içerisinde olmalıdır.

- 6 cm eninde ve en az 150 cm. uzunluğunda olmalıdır.

- En az 2 yıl miadlı olmalıdır.

2.6.	ELASTİK BANDAJ 10 CM.X 150 CM. (+/- 1cm)

    - Elastik özelliği yüksek olmalıdır.

    - Hava geçirgenliğine sahip olmalı, terletmemeli, uygulandığı bölgede alerjiye ve kaşıntıya neden olmalıdır.

    - Eklem yerine uygulandığında eklem hareketlerini engellememelidir.

    - Başlangıç ve bitiş uçları dikişli olmalıdır.

    - En az 2 adet kilitleme kancası olmalıdır.

    - Suya dayanıklı tekli ambalaj içerisinde olmalıdır.

    - 10 cm eninde ve en az 150 cm. uzunluğunda olmalıdır.

    - En az 2 yıl miadlı olmalıdır.

2.7.     KENDİ ÜZERİNE YAPIŞAN BANDAJ 5CM (±0.5CM) X EN AZ 2M

    - 5 cm genişliğinde ve en az 2 m. Uzunluğunda olmalıdır.

    - Kaymayan ve kendini tutan özellikte olmalıdır.

    - Açık gözenekli dokuma yapısı ile hava geçirgen ve cilt dostu olmalı.

    - Özel dokuma tekniği ile yüksek esnekliğe sahip olmalı.

    - Uzun süre kullanıldığında bile esnekliği bozulmamalı.

2.8.	KENDİ ÜZERİNE YAPIŞAN BANDAJ 10CM (±0.5CM) X EN AZ 2M

- 7,5 cm genişliğinde ve en az 2 m. Uzunluğunda olmalıdır.

- Kaymayan ve kendini tutan özellikte olmalıdır.

- Açık gözenekli dokuma yapısı ile hava geçirgen ve cilt dostu olmalı.

- Özel dokuma tekniği ile yüksek esnekliğe sahip olmalı.

- Uzun süre kullanıldığında bile esnekliği bozulmamalı.

2.9.	ELASTİK SARGI BEZİ 6CM (±0.5CM) X EN AZ 2M

- Beyaz, temiz, kokusuz, nemsiz olmalıdır. Üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi,   yabancı cisim, dikiş, ek yeri ve parça bulunmamalıdır.

- Emici özelliği yüksek olmalıdır.

- Düzgün sarılmış olmalı, kenarları yırtık, kaçık olmamalıdır.

- Sargı bezi ruloları suya dayanıklı ambalajlarda tek tek poşetlenmiş olmalıdır.

- Eni 6 cm. uzunluğu en az 2 metre olmalıdır.

- En az 2 yıl miadlı olmalıdır.

2.10.     ELASTİK SARGI BEZİ 15CM (±1CM) XEN AZ  2M

- Beyaz, temiz, kokusuz, nemsiz olmalıdır. Üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi,   yabancı cisim, dikiş, ek yeri ve parça bulunmamalıdır.

- Emici özelliği yüksek olmalıdır.

- Düzgün sarılmış olmalı, kenarları yırtık, kaçık olmamalıdır.

- Sargı bezi ruloları suya dayanıklı ambalajlarda tek tek poşetlenmiş olmalıdır.

- Eni 15 cm. uzunluğu en az 2 metre olmalıdır.

- En az 2 yıl miadlı olmalıdır.

2.11.  SPANÇ RADYOPAKSIZ 7,5CM (±1CM) X 7,5CM (±1CM) STERİL

- 7,5CM (±1CM) X 7,5CM (±1CM) ölçülerinde olmalıdır.

- Gaz Kompres ipliği ince olmayıp, beyaz, temiz, kokusuz, ve tam hidrofil olmalıdır.

- Yırtık ve kaçık olmamalı, kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmamalıdır.

- En az 2 yıl miadlı olmalıdır.

- Malzemeler etilen oksit veya gama ışınları ile steril edilmiş ve en az 2 adet olarak paketlenmiş olmalıdır.

- Ambalajlar kolay deforme olmamalıdır.

2.12.    ÇÖP TORBASI TIBBİ ATIK İÇİN ( BATTAL BOY 80X110 ) 10'LUK RULO

- Orta yoğunlukta polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilmiş;  kat kalınlığı 50 mikron olan, en az 800gr. kaldırma kapasitesi olmalıdır.

- Sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.

- Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde “Uluslar arası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torba olacaktır.

- Ürünün veya orijinal ambalaj/ etiket üzerinde işaret ve numarası basılı olmalıdır.

- Ebatları yaklaşık 80x 110 cm. olmalıdır.  Bir ruloda 10 adet olmalıdır.

2.13.    DİL BASACAĞI TAHTA (±10MM)

- Tek kullanımlık olmalıdır.

- Tahta olmalı, yanları ve yüzeyi pürüzsüz, tırtıksız, kokusuz, temiz olmalıdır.

- Uç kısımları oval olmalıdır.

- Ağız ve boğaz muayenesinde kullanılmaya elverişli olmalıdır.

- Yüzeyleri tahriş ve yaralanmaya neden olmayacak düzgünlükte olmalıdır.

- Kullanılırken kolay kırılmayan, çatlamayan malzemeden yapılmış olmalıdır.

- 150mm x 18mm boyutlarında olmalıdır.

- En az 50 en fazla 200’lük ambalajlarda olmalıdır.

2.14.      RULO MUAYENE MASAÖRTÜSÜ (LAMİNELİ50CM (±5CM) MX50CM (±5CM))

- Ter emebilen özellikte olmalıdır.

- Rulo şeklinde olup açıldığında dağılmamalıdır.

- Yumuşak ve ince olmalı, cildi tahriş etmemelidir.

- Lamineli ve çift katlı olmalıdır.

- Sızdırmaz polietilen tabaka üzerinde yumuşak tabaka bulunmalıdır.

- Eni 50 cm. boyu 50 metre olmalıdır.

- Kopartma kısmı için işaret olmalıdır.

- Vücuda yapışmamalı ve beyaz olmalıdır.

2.15.    HİDROFİL PAMUK 1000GR(±10GR)

- Beyaz  hidrofilli olmalıdır.

- % 100 pamuk olmalıdır.

- Sıvı emme özelliği tam olmalıdır.

- Pamuk ruloları düzgün kesilmiş ve ambalajlanmış olmalıdır.

- 1 kg.’ lık  paketler halinde olmalıdır.

2.16.    KESİCİ-DELİCİ TIBBİ ATIK KABI (5 LT.)

- Malzeme kova, kapak ve kilitli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmalıdır.

- Malzeme plastik olacaktır.

- Delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz olacaktır.

- Kapak rengi kırmızı, gövde rengi sarı renk tonlarında olacaktır.

- Kapağı kesinlikle kilitli olacaktır.

- Kapağın üzerinde kilitli küçük bir kapak daha olacaktır.

- İç kapak kapatıldığında kesinlikle açılmayacaktır.

- İç kapakta iğneleri, bisturi uçlarının ve diğer enfekte olmuş aletlerin çıkartılabileceği tırnak olmalıdır.

- Kabın üst kapağında ve gövde yüzeyinde tıbbi atık (UKA) sembolü bulunmalıdır.

2.17.     TEK KULLANIMLIK NAZAL OKSİJEN KANÜLÜ (YETİŞKİN)

- Oksijen kanülü, CE belgeli olmalıdır.

- Malzeme adında belirtilen hastaların kullanımı için uygun olmalıdır.

- Ürün bir ana hortum ve Y parçası ile burun kanülünde birleşen ve kafaya geçirilebilecek şekilde çift hortumdan oluşmalıdır.

- Kanallı, kırılma ve bükülmeye dayanıklı, yumuşak 200 (±20) cm ana bağlantı hortumu olmalıdır.

- Bağlantı konektörü oksijen flowmetresi ile uyumlu olmalı , manometre giriş yerleri sağlam ve esnek olmalıdır.

- Kafa arkasında tespit için ayarlanabilir olmalı, kendiliğinden açılmamalı, gevşememelidir.

- Her iki burun deliğine takılacak girişler yumuşak ve ergonomik olmalıdır, mukoza hasarı yaratmamalıdır.

- Tek kullanımlık ve miadı en az 2 yıl olmalıdır.

2.18.     TIBBİ OTOMATİK TURNİKE (KİLİTLİ)

- Kolay uygulanabilir ve çözülebilir olmalıdır.

- Gevşetme mandalı olmalıdır.

- Turnikeyi çıkartma mandalı olmalıdır.

- Sıkı dokumalı ve esnek olmalı, enine uzamamalı, kenar lastiklerin çıkışını önleyecek şekilde çerçevelenmiş olmalı, boyuna uzatıldığında esnemeli, gevşetildiğinde hemen eski halini almalı, esnekliğini uzun süre muhafaza etmelidir.

- Eni 2 cm (±0.7 cm) uzunluğu 40 cm (±2 cm) olmalıdır.

- Kilit sistemi sağlam olmalı, kolay kırılmamalıdır.

2.19.     OKSİJEN GAZI (OKSİJEN TÜPÜ DOLUMU)

- Oksijen gazı, %99,5 safiyette olup Türk farmakolojisine uygun halde olmalıdır.

2.20.     ALKOL

- En az % 65-70 Etil alkol olmalıdır.

- Renksiz, berrak, kokusu karakteristik olmalıdır.

- İçine katkı maddesi konulmamış olmalıdır.

- Ambalajlarda ürün bilgileri tam, doğru ve anlaşılır olarak ifade edilmeli, etiketleme dili       Türkçe olmalıdır.

- 5 lt.lik bidonlarda olmalıdır.

2.21.     İNTRAVENÖZ KANÜL NO:18

- Silikonlu, düzgün damar girişi sağlayan iki kademeli yuvarlatılmış kateter ucu  olmalıdır.

- Ek doz uygulamaları için portu olmalıdır.

- Aseptik, dengeli ve güvenli tutuşu olmalıdır.

- Damara girildiğinde kan gelişini gösteren şeffaf flash back’i olmalıdır.

- Uzun süreli kullanıma uygun kanat eğimi, esnek ve yumuşak tespit kanatları, kan durdurucu ara parça, boyutları tamamlayan renk kodlu port kapağı olmalıdır.

2.22.     İNTRAVENÖZ KANÜL NO:20

- Silikonlu, düzgün damar girişi sağlayan iki kademeli yuvarlatılmış kateter ucu  olmalıdır.

- Ek doz uygulamaları için portu olmalıdır.

- Aseptik, dengeli ve güvenli tutuşu olmalıdır.

- Damara girildiğinde kan gelişini gösteren şeffaf flash back’i olmalıdır.

- Uzun süreli kullanıma uygun kanat eğimi, esnek ve yumuşak tespit kanatları, kan durdurucu ara parça, boyutları tamamlayan renk kodlu port kapağı olmalıdır.

2.23.    İNTRAVENÖZ KANÜL NO:22

- Silikonlu, düzgün damar girişi sağlayan iki kademeli yuvarlatılmış kateter ucu  olmalıdır.

- Ek doz uygulamaları için portu olmalıdır.

- Aseptik, dengeli ve güvenli tutuşu olmalıdır.

- Damara girildiğinde kan gelişini gösteren şeffaf flash back’i olmalıdır.

- Uzun süreli kullanıma uygun kanat eğimi, esnek ve yumuşak tespit kanatları, kan durdurucu ara parça, boyutları tamamlayan renk kodlu port kapağı olmalıdır.

2.24.     CERRAHİ BIÇAK AĞIZLARI DEĞİŞTİRİLEBİLEN NO:18

- Belirtilen numaraya uygun olmalıdır.

- Kolay deforme olmayan paslanmaz yapıda olmalı ve 2 yıl miadlı olmalıdır.

2.25.     ATRAVMATİK İPEK İPLİK NO:3/0, KESKİN, 20-40 MM. ARASI, EN AZ 75 CM.

- Belirtilen ebatlarda(No:3/0)  olmalıdır.

- Cerrahi ipek ipliklerin non absorbable olmalıdır. İğne ve iplikler çok iyi tespit edilmiş olmalıdır.

- İğneler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı ve eğilme ve kolayca kırılma gibi sorunlar olmamalıdır.

- Kullanım miadı 2 yıl olmalıdır.

- Kutular nem ve güneşe karşı koruyucu olarak jelatin kaplı olacaktır.

2.26.    İPEK PLASTER 5CM (±1CM) X EN AZ 500CM

- İpek flaster 5 cmx5 m boyutlarında olmalıdır.

- Hipoallerjenik yapışkanlı, hassas ciltlerde kullanıma uygun olmalıdır.

- Enine ve boyuna kolayca yırtılabilir olmalıdır.

- İyi yapışır ve kolaylıkla çıkarılabilir olmalıdır.

- Suya dayanıklı olmalıdır.

2.27.    İPEK PLASTER 10CM (±1CM) X EN AZ 500CM

- İpek flaster 10 cmx5 m boyutlarında olmalıdır.

- Hipoallerjenik yapışkanlı, hassas ciltlerde kullanıma uygun olmalıdır.

- Enine ve boyuna kolayca yırtılabilir olmalıdır.

- İyi yapışır ve kolaylıkla çıkarılabilir olmalıdır.

- Suya dayanıklı olmalıdır.

2.28.    TIBBİ HİPOALLERJİK FLASTER  BOY: 5CM(±0,2CM)X EN AZ 10M

- Belirtilen ebatlara uygun olmalıdır.

- Cilde iyi yapışmalı ve çıkarırken cilde zarar vermemelidir.

- Mikro gözenekleri sayesinde havayı ve teri geçirmeli, su geçirmemelidir.

- Hipoallerjik olmalıdır.

2.29.    İNSÜLİN ENJEKTÖRÜ (1ml. 26 g.mi)

- Şırıngaların yapımında kullanılan madde her türlü tıbbi solüsyon kullanımına uygun olmalıdır.

- Şırınga gövdesi üzerindeki skal, okunması kolay ve silinmeler karşı dirençli olmalıdır. İğne uçları şırınga gövdesine takılı aynı ambalajda paketlenmiş olmalıdır.

- Şırınga birim ambalajı, şeffaf film ve bakteri geçirmeyen medikal kağıt olmalıdır.

- Birim ambalaj üzerinde ve kutu üzerinde yapılan sterilizasyonun tanımı, yapıldığı tarih, son kullanma tarihi, lot numarası, paket içeriğinin tanımı yapılmış ve kolay açılabilir durumda olmalıdır.

- En az 2 yıl miadlı olmalıdır.

2.30.     ŞIRINGA İĞNESİ SİYAH (22 G)

- Ürün TSE veya ISO ve CE belgelerine sahip olmalıdır.

- Tek kullanımlık, steril paketler halinde olmalıdır.

- Kullanılan tüm enjektörlere uyumlu olmalıdır.

- İğne ucu sivri ve pütürsüz olmalıdır.

- Enjektörün pistonunda renk kodlaması olmalıdır.

- En az 2 yıl miadlı olmalıdır.

2.31.     ŞIRINGA İĞNESİ YEŞİL (21 G)

- Ürün TSE veya ISO ve CE belgelerine sahip olmalıdır.

- Tek kullanımlık, steril paketler halinde olmalıdır.

- Kullanılan tüm enjektörlere uyumlu olmalıdır.

- İğne ucu sivri ve pütürsüz olmalıdır.

- Enjektörün pistonunda renk kodlaması olmalıdır.

- En az 2 yıl miadlı olmalıdır.

2.32.     TIBBİ ŞIRINGA 5 CC.( YEŞİL UÇLU)

- Tek tek steril paketler halinde ve en çok 300 adet enjektör ihtiva eden kutular halinde paketlenmiş olmalıdır.

- Enjektörün orijinal ambalajı üzerinde ve enjektörün kendi üzerinde CE işareti iliştirilmiş olmalıdır.

- Enjektörün iğne uçları yeşil olmalıdır.

- 5 cc pistonlu olmalıdır. Pistonu kauçuk olmalıdır.

- En az 2 yıl miadlı olmalıdır.

2.33.    TIBBİ ŞIRINGA 10 CC.( YEŞİL UÇLU)

- Tek tek steril paketler halinde ve en çok 300 adet enjektör ihtiva eden kutular halinde paketlenmiş olmalıdır.

- Enjektörün orijinal ambalajı üzerinde ve enjektörün kendi üzerinde CE işareti iliştirilmiş olmalıdır.

- Enjektörün iğne uçları yeşil olmalıdır.

- 10 cc pistonlu olmalıdır. Pistonu kauçuk olmalıdır.

- En az 2 yıl miadlı olmalıdır.

2.34.     SENTETİK (NITRILE) MUAYENE ELDİVENİ, NONSTERİL (MEDIUM)

- Belirtilen ebatta olmalıdır.

- Pudrasız olmalıdır.

- Nonsteril, tek kullanımlık ve sentetik kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.

- Gerilme ve yırtılmaya karşı dirençli olmalıdır.

- Sağ-sol ayrımsız olmalıdır.

- Eli yormayacak derecede yumuşak olmalıdır.

- Ciltte tahriş oluşturabilecek kimyasal madde içermemelidir.

- En az 2 yıl miadlı olmalıdır.

2.35.    SENTETİK (NITRILE) MUAYENE ELDİVENİ, NONSTERİL (LARGE)

- Belirtilen ebatta olmalıdır.

- Pudrasız olmalıdır.

- Nonsteril, tek kullanımlık ve sentetik kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.

- Gerilme ve yırtılmaya karşı dirençli olmalıdır.

- Sağ-sol ayrımsız olmalıdır.

- Eli yormayacak derecede yumuşak olmalıdır.

- Ciltte tahriş oluşturabilecek kimyasal madde içermemelidir.

- En az 2 yıl miadlı olmalıdır.

2.36.       STERİL CERRAHİ AMAÇLI LATEKS İÇERMEYEN PUDRASIZ ELDİVEN NO:8

- Tek kullanımlık olmalıdır.

- Eldiven belirtilen numarada ebatlarda olmalıdır.

- Sıvı geçirgenliği olmamalıdır.

- Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolayca giyilebilmelidir. Eldivenlerin iç yüzeyi kolay giymeyi sağlayacak şekilde kaydırıcı kaplanmış olmalıdır.

- Eldivenler doğal kauçuk veya lateksten imal edilmiş olmalı ve pudra içermemelidir.

- Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı çok sıkı veya gevşek olmamalıdır.

- En az 2 yıl miadlı olmalıdır.

2.37.      STERİL CERRAHİ AMAÇLI LATEKS İÇERMEYEN PUDRASIZ ELDİVEN NO:8,5

- Tek kullanımlık olmalıdır.

- Eldiven belirtilen numarada ebatlarda olmalıdır.

- Sıvı geçirgenliği olmamalıdır.

- Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolayca giyilebilmelidir. Eldivenlerin iç yüzeyi kolay giymeyi sağlayacak şekilde kaydırıcı kaplanmış olmalıdır.

- Eldivenler doğal kauçuk veya lateksten imal edilmiş olmalı ve pudra içermemelidir.

- Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı çok sıkı veya gevşek olmamalıdır.

- En az 2 yıl miadlı olmalıdır

2.38.      KENDİNDEN YAPIŞKANLI GÖZ PEDİ, STERİL,

- Hipoalerjenik olmalıdır.

- Oval olmalıdır.

- Gözenekli olmalıdır.

- Yapıştığı yerden kolayca ayrılmalıdır.

- En az 18 ay miadlı olmalıdır.

2.39.        CERRAHİ SABUN (1000ml.)

- Ellerde alerjik reaksiyona ve cilt irritasyonuna neden olmamalıdır.

- Üzerinde etken madde miktarları ve saklama koşulları yazılı olmalıdır.

- Cerrahi el antisepsisinde, cilt ve yara dezenfeksiyonunda, antiseptik yıkamalarda seyreltilmeden kullanıma uygun olmalıdır.

Gökhan KATLI

Sağ.Atğm.

Çev.Ynt.Sb.

Gökhan KATLI

Sağ.Atğm.

Çev.Ynt.Sb.

Ünal KARAGÖZ

İkmal Albay

Loj. Şb. Md. V.

Özkan DİNÇ

Sağ.Asb.Bçvş.

Sağ.ve Vet.Ks.İd.İşl.Asb.

Özkan DİNÇ

Sağ.Asb.Bçvş.

Sağ.ve Vet.Ks.İd.İşl.Asb.

(İMZALI)

Taner UYSAL

Tuğgeneral

Tümen Komutanı

(İMZALI)

Taner UYSAL

Tuğgeneral

Tümen Komutanı

.../ 11 / 2019

.../ 11 / 2019

(İMZALI)

Taner UYSAL

Tuğgeneral

Tümen Komutanı

(İMZALI)

Taner UYSAL

Tuğgeneral

Tümen Komutanı

O   L   U   R

.../ 11 / 2019

O   L   U   R

.../ 11 / 2019