## Ek-1
İŞ LİSTESİ
ANA BİRLİĞİN ADI |  |  | :KTBK K.LIĞI
TESİSİ KULLANAN BİRLİĞİN ADI |  |  | :İs. Svş.
TESİSİN İSMİ VE CİNSİ |  |  | :1974-VRY-KAR-1224 ve 1974-VRY-KAR-1221 ALBÜM NUMARALI BİNANIN BAKIM ONARIMI
KEŞFİN YAPILDIĞI TARİH |  |  | :10.05.2022
KEŞİFTEKİ İŞİN TARİFİ |  |  | :1974-VRY-KAR-1224 ve 1974-VRY-KAR-1221 ALBÜM NUMARALI BİNANIN BAKIM ONARIMI
SIRA NO | Poz No. | İŞİN ADI | ÖLÇÜ BİRİMİ | MİKTARI
İNŞAAT İŞLERİ
1 | ÖZEL İ1 | Zemin/duvar karo seramik vb. malzeme sökümü | m2 | 112
2 | ÖZEL İ2 | Sıva kazısı | m2 | 740
3 | ÖZEL İ3 | Kapı kasası ve kanadı sökümü | adet | 9
4 | ÖZEL İ4 | Duş/wc tefrişat sökümü | adet | 6
5 | ÖZEL İ4 | Kapı ayarı yapılması | adet | 1
6 | ÖZEL İ5 | Pencere ayarı yapılması | adet | 9
7 | ÖZEL İ6 | Dolap sökümü | adet | 4
8 | ÖZEL İ7 | Mutfak bankosu sökümü | mt | 6.5
9 | 23.5 | Mutfak asma dolabı (18 mm mdf üzeri laminant kaplama) | mt | 3
10 | ÖZEL İ8 | Mermerit tezgah temini ve montajı | mt | 6.5
11 | ÖZEL İ9 | Derz dolgu yapılması | m2 | 70
12 | Özel İ7 | Fileli alçı sıva yapılması | m2 | 670
13 | 2022-04-13 | 3 kat plastik boya ile boyanması | m2 | 670
14 | 15.28 | Porselen fayans ile duvar kaplaması yapılması (30x60 cm) | m2 | 55
15 | 15.29 | Porselen seramik döşeme kaplaması yapılması (60x60 cm) (süpürgelik dahil) | m2 | 20
16 | 22.7 | 100 x 220 cm ebatında, dar kasalı, amerikan panel kapı yapılması (pervaz, madeni aksamı dahil) | adet | 9
17 | 23.8 | Mutfak bankosu (18 mm mdf üzeri akrilik boya) | mt | 3.5
18 | 2022-10-12 | Saten alçı sıva yapılması | m2 | 270
19 | 19.3 | PVC yağmursuyu iniş borusu (Ø 3'') montajı | mt | 26
20 | 2022-12-13 | Bitüm membran üzerine 2 kat yansıtıcı boya uygulanması | m2 | 110
21 | 20.10 | 0.50 mm galvanizli - boyalı trapez oluklu saç ile çatı örtüsü yapılması | m2 | 10
22 | 2022-01-23 | Duvar dolabı (18 mm suntalam) | m2 | 10
MEKANİK İŞLERİ
1 | ÖZEL M1 | PPRC Ø25 mm temiz su borusu temini ve yerine montajı | m | 100
2 | ÖZEL M2 | PVC Ø70 mm atık su borusu temini ve yerine montajı | m | 25
3 | ÖZEL M3 | Ø100 mm PVC atık su borusu temini ve yerine montajı | m | 6
4 | ÖZEL M4 | Ø150 mm PVC atık su borusu temini ve yerine montajı | m | 12
5 | ÖZEL M5 | Çamaşır ve bulaşık makinesi musluğu temini ve yerine montajı | Adet | 4
6 | ÖZEL M6 | Banyo süzgeci 15X15 cm paslanmaz çerçeveli ve ızgaralı | Adet | 4
7 | ÖZEL M7 | Mutfak İçin Çelik Evye Ve Mixer (Tüm Bağlantıları ve Montajı Dahil) | Adet | 2
8 | ÖZEL M8 | 1/2" kısa musluk , süzgeçli rozet dahil iş yerinde temini ve yerine montajı | Adet | 1
9 | ÖZEL M9 | Mutfak bataryası | adet | 1
10 | ÖZEL M10 | Demir kule ayak (Boyler ve su deposu için) | Adet | 2
11 | 32.4 | Duş kabini mika (Yerinde özel ölçülü) temini ve yerine montajı | Adet | 2
12 | 37.1 | Politilen depo (1 tonluk) temini ve yerine montajı | Adet | 1
13 | 37.11 | Temiz su motoru (1 Hp) (bağlantısı dahil)+press kontrol temini ve montajı | Adet | 1
14 | 31.2 | Lavabo ayaklı beyaz, mikserli + Ayna | Adet | 1
15 | 31.1 | Lavabo ayaksız beyaz, mikserli + Ayna | Adet | 1
16 | 30.2 | WC seti (alafranga) beyaz | Adet | 2
17 | 32.13 | Sürgülü duş mikseri + Boru + Duş Başlığı (tüm set dahil) | Adet | 2
ELEKTRİK İŞLERİ
1 | ÖZEL E1 | 60x60 48W Led Armatür ve Tesisatı | adet | 12
2 | ÖZEL E2 | 30x30 24W Led Armatür ve Tesisatı | adet | 2
3 | ÖZEL E3 | W/Proof Duvar Globu ve Tesisatı | adet | 2
4 | ÖZEL E4 | W/Proof Tavan Globu ve Tesisatı | adet | 7
5 | ÖZEL E5 | 2x13 amp. Priz Tesisatı | adet | 23
6 | ÖZEL E6 | 2x13 amp. W/P Priz Tesisatı | adet | 3
7 | ÖZEL E7 | 1x13 amp. W/P Priz Tesisatı | adet | 4
8 | ÖZEL E8 | Klima Tesisatı Duvar Tipi Tek Faz | adet | 3
9 | ÖZEL E9 | Çamaşır Makinesi Tesisatı | adet | 3
10 | ÖZEL E10 | Bulaşık Makinesi Tesisatı | adet | 3
11 | ÖZEL E11 | 1x4 Yollu MCB Tipi Dağıtım Panosu ve Tesisatı (DP Kesicili) | adet | 1
12 | ÖZEL E12 | 1x12 Yollu MCB Tipi Dağıtım Panosu ve Tesisatı (DP Kesicili) | adet | 2
13 | ÖZEL E13 | 2x40 amp. 30mA akım otomatiği | adet | 4
14 | ÖZEL E14 | Fırın Tesisatı | adet | 2
15 | ÖZEL E15 | 2x10 mm2 NYY Kablo Tesisatı | metre | 12
16 | ÖZEL E16 | 2x6 mm2 NYY Kablo Tesisatı | metre | 25
17 | ÖZEL E17 | Buzdolabı Tesisatı | adet | 3
18 | ÖZEL E18 | Boiler Tesisatı | adet | 3
19 | ÖZEL E19 | 2x63 amp 30mA Akım Otomatiği | adet | 2
20 | ÖZEL E20 | 1x16 Yollu MCB Tipi Dağıtım Panosu ve Tesisatı (DP Kesicili) | adet | 1
21 | ÖZEL E21 | Su Motoru Tesisatı (1 hp) | adet | 4
22 | ÖZEL E22 | Merkezi Topraklama | adet | 2
HAZIRLAYANLAR KONTROL EDEN
Ramazan SÜTÇÜ Vahit Tolga ÖZKAN İsa KÖKTAŞ Emre Can HISIM
Topçu Tğm. Topçu Tğm. Topçu Atğm. Müh.Ütğm.
İnş.Müh. Elk.Elkt.Müh. Mak.Müh. İnş.Eml.Pl.Sb.
OLUR
İbrahim BÜLBÜL
İstihkam Albay
İstihkam Şube Müdürü

## Ek-3
PURSANTAJ
ANA BİRLİĞİN ADI |  | :KTBK K.LIĞI
TESİSİ KULLANAN BİRLİĞİN ADI |  | :İs. Svş.
TESİSİN İSMİ VE CİNSİ |  | :1974-VRY-KAR-1224 ve 1974-VRY-KAR-1221 ALBÜM NUMARALI BİNANIN BAKIM ONARIMI
KEŞFİN YAPILDIĞI TARİH |  | :10.05.2022
KEŞİFTEKİ İŞİN TARİFİ |  | :1974-VRY-KAR-1224 ve 1974-VRY-KAR-1221 ALBÜM NUMARALI BİNANIN BAKIM ONARIMI
SIRA NO | İŞİN ADI |  | PURSANTAJ ORANI(%)
1 | İNŞAAT İŞLERİ |  | 63.39
2 | MEKANİK İŞLERİ |  | 13.75
3 | ELEKTRİK İŞLERİ |  | 22.86
|  | Toplam | 100
HAZIRLAYANLAR KONTROL EDEN
Ramazan SÜTÇÜ Vahit Tolga ÖZKAN İsa KÖKTAŞ Emre Can HISIM
Topçu Tğm. Topçu Tğm. Topçu Atğm. Müh.Ütğm.
İnş.Müh. Elk.Elkt.Müh. Mak.Müh. İnş.Eml.Pl.Sb.
OLUR
İbrahim BÜLBÜL
İstihkam Albay
İstihkam Şube Müdürü