BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt numarası:

| A1 |  |  |  | B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen3 Birim Fiyat (para birimi belirterek) | Tutarı ( para birimi belirterek) |
| 1.KISIM (İNŞAAT MALZEMELERİ) |  |  |  |  |  |
| 1 | SİYAH YAĞLI BOYA ( 15 LT.) | CN | 1 |  |  |
| 2 | KIRMIZI YAĞLI BOYA (15 LT.) | CN | 1 |  |  |
| 3 | BEYAZ YAĞLI BOYA | LT | 1 |  |  |
| 4 | BEYAZ PLASTİK BOYA (SLİKONLU İÇ CEPHE BOYASI) | LT | 1 |  |  |
| 5 | SİLİKON ŞEFFAF TÜP 210 ML | ADET | 1 |  |  |
| 6 | BEYAZ SİLİKON | ADET | 1 |  |  |
| 7 | KESİCİ TAŞ | ADET | 1 |  |  |
| 8 | ALÇI, SATEN BEYAZ | BG | 1 |  |  |
| 9 | ALÇI, SIVA İÇİN | KG | 1 |  |  |
| 10 | ÇİMENTO, PORTLAND | ADET | 1 |  |  |
| 11 | KİREÇ,SÖNMÜŞ | BG | 1 |  |  |
| 12 | KALEKİM | BG | 1 |  |  |
| 13 | DIŞ CEPHE TAMİR HARÇI | BG | 1 |  |  |
| 14 | SERT METAL KESİCİ 230 MM | ADET | 1 |  |  |
| 15 | RULO FIRÇA 20 CM.LİK | ADET | 1 |  |  |
| 16 | RULO 10 LUK İNCE | ADET | 1 |  |  |
| 17 | FIRÇA, YAĞLI BOYA, NO: 2 | ADET | 1 |  |  |
| 18 | FIRÇA,YAĞLI BOYA NO.3 | ADET | 1 |  |  |
| 19 | SENTETİK TİNER | KG | 1 |  |  |
| 20 | 2,5'LİK KAYNAK ELEKTRODU (100'LÜ PAKET) | PK | 1 |  |  |
| 1.Kısım (İnşaat Malzemeleri) (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |
| 2.KISIM (ELEKTRİK MALZEMELERİ) |  |  |  |  |  |
| 1 | KABLO 4X2,5 mm² TTR | MT | 1 |  |  |
| 2 | KABLO TTR 3X2,5 | MT | 1 |  |  |
| 3 | TTR KABLO 3X1,5MM | MT | 1 |  |  |
| 4 | BANT, ELEKTRİK YALITIMI İÇİN | ADET | 1 |  |  |
| 5 | AMPUL, FLORESAN 36 W | ADET | 1 |  |  |
| 6 | ENRJİ TASARRUFLU AMPUL 23W, GÜN IŞIĞI | ADET | 1 |  |  |
| 7 | İKİLİ PRİZ İNGİLİZ TİP | ADET | 1 |  |  |
| 8 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 1X16A (6kA) | ADET | 1 |  |  |
| 9 | OTOMAT SİGORTA 1x32A | ADET | 1 |  |  |
| 10 | OTOMATİK SİGORTA 40 A | ADET | 1 |  |  |
| 11 | 3X63A W OTOMATİK SİGORTA | ADET | 1 |  |  |
| 12 | KAÇAK AKIM KORUMA 2x40A | ADET | 1 |  |  |
| 13 | KAÇAK AKIM ROLESİ 30MA 63A | ADET | 1 |  |  |
| 14 | KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4X63 A-300MA | ADET | 1 |  |  |
| 15 | SİGORTA ANAHTARLI OTOMATİK 1X32 A | ADET | 1 |  |  |
| 16 | 2X36 ETANJ FLORESAN ARMATÜR | ADET | 1 |  |  |
| 17 | E 27 ASMA DUY | ADET | 1 |  |  |
| 18 | STARTER S10 4-65 W | ADET | 1 |  |  |
| 19 | STARTER S2 4-22 W | ADET | 1 |  |  |
| 20 | TEKLİ PRİZ İNGİLİZ TİP | ADET | 1 |  |  |
| 21 | AMPUL,18W FLORESAN | ADET | 1 |  |  |
| 22 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 25 A | ADET | 1 |  |  |
| 23 | RÖLE,TERMİK, PARAFUDUR,B+C SINIFI | ADET | 1 |  |  |
| 24 | ALÇAK GERİLİM PARAFADURU 50 KA 4 KUTUPLU | ADET | 1 |  |  |
| 25 | ELEKTRİK PANOSU 30X30 PVC | ADET | 1 |  |  |
| 26 | OTOMATİK SİGORTA KUTUSU ( 8'Lİ ) | ADET | 1 |  |  |
| 27 | 4X16 NYM KABLO | MT | 1 |  |  |
| 28 | TTR KABLO 1X16 MM | MT | 1 |  |  |
| 29 | KABLO, GUC, ELEKTRI 4X6 | MT | 1 |  |  |
| 30 | KABLO KANALI 40X25 BEYAZ PLASTİK | MT | 1 |  |  |
| 2.Kısım (Elektrik Malzemeleri) (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |
| 3. KISIM (SIHHI TESİSAT MALZEMELERİ) |  |  |  |  |  |
| 1 | GÖBEK, MUSLUK | ADET | 1 |  |  |
| 2 | MUSLUK UZUN (KROMAJLI) | ADET | 1 |  |  |
| 3 | BATARYA BANYO (FİSKİYESİYLE BERABER) | ADET | 1 |  |  |
| 4 | TEK GÖVDE LAVABO BATARYASI KROMMİX | ADET | 1 |  |  |
| 5 | MUSLUK, PİSUVAR 1/2" | ADET | 1 |  |  |
| 6 | DUŞ KAFASI VE SPİRAL HORTUM KOMPLESİ | ADET | 1 |  |  |
| 7 | 70 LİK PVC BORU, PLASTİK | MT | 1 |  |  |
| 8 | İÇME SUYU BORUSU PPRC 20 MM. | MT | 1 |  |  |
| 9 | 25MM.PPRC PLS.BORU | MT | 1 |  |  |
| 10 | KÜRESEL VANA 3/4'' | ADET | 1 |  |  |
| 11 | 20 MM PPRC KÜRESEL VANA | ADET | 1 |  |  |
| 12 | VANA,KÜRESEL 25MM PPRC | ADET | 1 |  |  |
| 13 | 20 LİK PPRC TE | ADET | 1 |  |  |
| 14 | 32 LİK PPRC TE | ADET | 1 |  |  |
| 15 | 25 LİK PPRC TE | ADET | 1 |  |  |
| 16 | 25 LİK PPRC DÜZ DİRSEK | ADET | 1 |  |  |
| 17 | TEFLONBANT | ADET | 1 |  |  |
| 18 | LAVABO SİFONU PLASTİK (KÖRÜKLÜ) | ADET | 1 |  |  |
| 19 | MUSLUK | ADET | 1 |  |  |
| 3.Kısım (Sıhhi Tesisat Malzemeleri) (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |
| TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |

*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

*Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, kısımlar ihale dokümanındaki hükümlere uygun olarak düzenlenecektir.

Adı ve SOYADI/Ticaret Unvanı

Kaşe ve İmza4

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2  Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Hesaplama yapılırken her bir iş kaleminin miktar sütunundaki/sütunlarındaki rakam/rakamlar ile teklif edilen birim fiyat çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarı bulunacaktır.

Teklif fiyatına dahil edilmesi öngörülen malzemelerin tamamı tek bir iş kalemi olarak kabul edilmek suretiyle malzeme için tek satır açılabileceği gibi, adet, kg, lt. vb. ölçüler üzerinden her bir malzeme için ayrı satır da açılabilecektir. Ayrı satır açılması halinde “birim” sütununa adet, kg, lt. vb. yazılacak ve miktar kısmına işin toplam süresi boyunca kullanılacak toplam adet, kg, lt. vb. her bir ölçü birimi için rakam yazılacaktır.

8Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Teklifin ortak girişim  (iş ortaklığı veya şirketler birliği) olarak verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.