## 2450
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
1974-KRK-BET-3538 ALBÜM NUMARALI BİNANIN BAKIM ONARIMI
S.NU. | İŞİN ADI | ÖLÇÜ BİRİMİ | MİKTARI | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTARI
1 | PVC Beyaz Sürme Pencere (4/12/4 mm çift cam) Isı yalıtımlı | M2 | 2.1
2 | Duş kabini temperli cam buzlu (90x90 kare ) (temiz su boruları hari, pis su boruları rogara kadar,tüm aksamalar komple ) | ADET | 1
3 | Duş beyaz akrilik (90 x 90 cm) + mikser (kapaklar dahil) | ADET | 1
4 | Sürgülü duş mikseri + Boru + Duş Başlığı (tüm set dahil) | ADET | 1
5 | Hilton lavabo yapılması (rogara kadar bağlantılı lavabo ve mikser +1,00m x 0,75m x 0,35m boyutlarında dolap) | GRUP | 1
6 | Ayna (50x70) | ADET | 1
7 | Boiler (kazan) 170 lt temini ve montajı (emaye basınçlı) | ADET | 5
8 | Politilen depo (10 tonluk) temini ve yerine montajı | ADET | 2
9 | Hidrofor (2 hp ve 50 litre yatay tanklı, Qmax=120 lt/dk) temini ve montajı | ADET | 2
10 | Temiz su motoru (1 Hp) (bağlantısı dahil)+press kontrol temini ve montajı | ADET | 1
11 | Temiz su boruları (montajlı) (lavabo, wc, eviye, v.b için) | ADET | 2
TOPLAM (KDV HARİÇ)
TEKLİF SAHİBİ VEYA FİRMA
ADI SOYADI
FİRMA KAŞESİ
İMZA
TARİH