BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt numarası:

| A1 |  |  |  | B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen3 Birim Fiyat (para birimi belirterek) | Tutarı ( para birimi belirterek) |
| ELEKTRİK MALZEMELERİ |  |  |  |  |  |
| 1 | TEKLİ PRİZ İNGİLİZ TİP | ADET | 250 |  |  |
| 2 | İKİLİ PRİZ İNGİLİZ TİP | ADET | 250 |  |  |
| 3 | AMPUL, FLORESAN 36 W | ADET | 300 |  |  |
| 4 | KAÇAK AKIM KORUMA 2x40A | ADET | 20 |  |  |
| 5 | KAÇAK AKIM ROLESİ 30MA 63A | ADET | 10 |  |  |
| 6 | KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4X63 A-300MA | ADET | 20 |  |  |
| 7 | ANAHTAR IŞIKLI TEKLİ | ADET | 250 |  |  |
| 8 | 1X20 OTOMATİK SİGORTA ,N OTOMAT | ADET | 20 |  |  |
| 9 | 3X40A W OTOMATİK SİGORTA | ADET | 20 |  |  |
| 10 | 3X63A W OTOMATİK SİGORTA | ADET | 20 |  |  |
| 11 | 3X1,5 KABLO TTR | METRE | 500 |  |  |
| 12 | KABLO 3X2,5mm2 TTR | METRE | 500 |  |  |
| 13 | LED BANT ARMATÜR 36W | ADET | 150 |  |  |
| 14 | 4X40A 30 MA DEVRE KESİCİ | ADET | 20 |  |  |
| 15 | ENERJİ TASARRUFLU AMPÜL 20 WATT | ADET | 300 |  |  |
| 16 | OTOMAT SİGORTA 1x32A | ADET | 20 |  |  |
| Elektrik Malzemeleri (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |

*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

*Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, kısımlar ihale dokümanındaki hükümlere uygun olarak düzenlenecektir.

Adı ve SOYADI/Ticaret Unvanı

Kaşe ve İmza4

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2  Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Hesaplama yapılırken her bir iş kaleminin miktar sütunundaki/sütunlarındaki rakam/rakamlar ile teklif edilen birim fiyat çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarı bulunacaktır.

Teklif fiyatına dahil edilmesi öngörülen malzemelerin tamamı tek bir iş kalemi olarak kabul edilmek suretiyle malzeme için tek satır açılabileceği gibi, adet, kg, lt. vb. ölçüler üzerinden her bir malzeme için ayrı satır da açılabilecektir. Ayrı satır açılması halinde “birim” sütununa adet, kg, lt. vb. yazılacak ve miktar kısmına işin toplam süresi boyunca kullanılacak toplam adet, kg, lt. vb. her bir ölçü birimi için rakam yazılacaktır.

8Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Teklifin ortak girişim  (iş ortaklığı veya şirketler birliği) olarak verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.