BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt  numarası : 1974-VRY-BET-5431, 1974-VRY-BET-5432, 1974-VRY-BET-5725, ‌1974-VRY-BET-5727,‌ 1974-VRY-BET-5018, ‌1974-VRY-BET-6271, 2014-VRY-BET-5398, 1974-VRY-BET-5011, 1974-VRY-BET-5009, ‌1974-VRY-BET-5041

| A1 |  |  |  |  | B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen3 Birim Fiyat ( para birimi belirterek) | Tutarı ( para birimi belirterek) |
| 1 | 5.1 | C16/20 BETON (YOL YAPIMI) | M3 | 1,00 |  |  |
| 2 | 9.2 | DELİKLİ TUĞLA (YERLİ) İLE DUVAR ÖRÜLMESİ 20 CM | m2 | 35,75 |  |  |
| 3 | 12.3 | ÇİMENTO +KUM+KİMYASAL KATKI KARIŞIMI HARÇLA 2'NCİ EL SIVA YAPILMASI | m2 | 895,00 |  |  |
| 4 | 12.4 | ÇİMENTO BAZLI ÖZEL 3'ÜNCÜ EL HARCI İLE 3'ÜNCÜ EL SIVA YAPILMASI | m2 | 1635,00 |  |  |
| 5 | 12.5 | 3 EL SIVA YAPILMASI | m2 | 192,00 |  |  |
| 6 | 13.4 | 3 KAT PLASTİK BOYA İLE BOYANMASI | m2 | 5180,00 |  |  |
| 7 | 13.5 | 3 KAT DIŞ CEPHE BOYASI İLE BOYANMASI | m2 | 2575,00 |  |  |
| 8 | 14.1 | TESVİYE ŞAPI 300 DZ. (ORTALAMA 10 CM) | M2 | 162,30 |  |  |
| 9 | 15.17 | 40X40 STONİTE KAROMOZAİK İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI | m2 | 50,80 |  |  |
| 10 | 15.18 | 60X60 CM CM STONİTE KAROMOZAİK İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI | m2 | 36,00 |  |  |
| 11 | 15.28 | PORSELEN FAYANS İLE DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI (30X60 CM) | m2 | 100,80 |  |  |
| 12 | 15.29 | PORSELEN SERAMİK DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (60X60 CM) | m2 | 88,30 |  |  |
| 13 | 15.39 | KİLİTLİ LAMİNANT PARKE DÖŞENMESİ (SÜPÜRGELİK DAHİL) | m2 | 190,00 |  |  |

| A1 |  |  |  |  | B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen3 Birim Fiyat ( para birimi belirterek) | Tutarı ( para birimi belirterek) |
| 14 | 16A.2 | POLYESTER KATKILI BÜTÜM MEMBRAN ( 3 MM) (YANSITICI BOYA DAHİL)(APP (ATACTİC POLYPROPİLEN) KATKILI PLASTOMERİK SU YALITIM ÖRTÜSÜ, POLYESTER KEÇE TAŞIYICILI BİTÜM MEMBRAN (SOĞUKTA BÜKÜLME DAYANIMI -10°C, SICAKLIK DAYANIMI +120°C) | m2 | 214,20 |  |  |
| 15 | 20.9 | 0.50 MM GALVANİZLİ TRAPEZ OLUKLU SAÇ İLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI | m2 | 405,00 |  |  |
| 16 | 20.14 | RHS 60/40/3 MM MERTEK + SANDÜVİÇ PANEL (60 MM) İLE ÇATI KAPLAMASI YAPILMASI | m2 | 305,00 |  |  |
| 17 | 21.4 | ALÇIPAN TAVAN KAPLAMA YAPILMASI (İSKELETLİ) | m2 | 562,30 |  |  |
| 18 | 22.5 | 1.SINIF İSVEÇ KERESTEDEN, 100 X 220 CM EBATINDA, GENİŞ KASALI, KİTABELİ MASİF DIŞ KAPI YAPILMASI VE YERİNE MONTAJI (PERVAZ, CAM VE MADENİ AKSAM DAHİL) | ADET | 12,00 |  |  |
| 19 | 22.7 | 100 X 220 CM EBATINDA, DAR KASALI, AMERİKAN PANEL KAPI YAPILMASI (PERVAZ, MADENİ AKSAMI DAHİL) | ADET | 61,00 |  |  |
| 20 | 23.4 | MUTFAK BANKOSU (18 MM MDF ÜZERİ LAMİNANT KAPLAMA) (LAMİNANT TEZGAH DAHİL) | m | 34,35 |  |  |
| 21 | 26.2.1 | PVC SÜRME CAMLIK BEYAZ (4/-/4 MM ÇİFT CAM) | m2 | 196,96 |  |  |
| 22 | 26.5.1 | PVC AÇILAN KAPI TÜMÜ LAMBRİ BEYAZ | m2 | 41,72 |  |  |
| 23 | 26.4.1 | PVC AÇILAN KAPI ÇİFT CAM BEYAZ (4/-/4 MM ÇİFT CAM) | m2 | 43,58 |  |  |
| 24 | 26.7.1 | BEYAZ SİNEKLİK | m2 | 214,35 |  |  |
| 25 | ÖZEL-İ1 | MEVCUT ÇATININ KALDIRILMASI (MARSİLYA TİPİ KİREMİT ÇATI) (MOLOZ ATIMI DAHİL) | m2 | 153,00 |  |  |
| 26 | ÖZEL-İ2 | MEVCUT ÇATI ÖRTÜSÜNÜN KALDIRILMASI (TRAPEZ SAÇ) (İSTENİLEN YERE SEVKİ DAHİL) | m2 | 405,00 |  |  |
| 27 | ÖZEL-İ3 | PORTMANTO YAPIMI (120X200 ALTI DOLAP(40CM), KULP, ASKILIK DAHİL) | ADET | 1,00 |  |  |
| 28 | ÖZEL-İ4 | DÖŞEME GÜÇLENDİRME ( 25CM DERİNLİĞİNDE 40X60X3 MM PROFİLDEN 3.40M MAKAS+SABİTLEME PLAKASI VE MONTAJ DAHİL) | ADET | 2,00 |  |  |

| A1 |  |  |  |  | B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen3 Birim Fiyat ( para birimi belirterek) | Tutarı ( para birimi belirterek) |
| 29 | ÖZEL-İ5 | ÇATI GÜÇLENDİRMESİ (60X40X2,5MM KUTU BOY PROFİL (12M) KAYNAK MONTAJ DAHİL) | ADET | 10,00 |  |  |
| 30 | ÖZEL-İ6 | MUTFAK DOLABI (18MM MDF ÜZERİ LAKE BOYALI) (TEZGAH ALTI) | m2 | 29,82 |  |  |
| 31 | ÖZEL-İ7 | 60X60X2,5MM PROFİLDEN MERDİVEN GÜÇLENDİRMESİ (12M BOY PROFİLDEN KAYNAK MONTAJ İŞÇİLİK DAHİL) | ADET | 1,00 |  |  |
| 32 | ÖZEL-İ8 | AHŞAP MERDİVEN BASAMAĞI (5X100X30CM) (MONTAJ DAHİL) | ADET | 14,00 |  |  |
| 33 | ÖZEL-İ9 | 5X10 CM İSVEÇ KERESTE (100 METRE) İLE TAVAN GÜÇLENDİRME YAPILMASI (İŞÇİLİK MONTAJ DAHİL) | ADET | 1,00 |  |  |
| 34 | ÖZEL-İ10 | MERDİVEN GÜÇLENDİRMESİ (40X60X2,5MM PROFİLLERLE MONTAJI PLAKASI DAHİL 48M PROFİL İLE) | ADET | 1,00 |  |  |
| 35 | 30.1 | WC SETİ (ALATURKA) BEYAZ (REZERVUARI PORSELEN) (TEMİZ SU BORULARI HARİÇ, PİS SU BORULARI ROGARA KADAR DAHİL, TÜM AKSAMLAR KOMPLE) | ADET | 2,00 |  |  |
| 36 | 30.2 | WC SETİ (ALAFRANGA) BEYAZ (TEMİZ SU BORULARI HARİÇ, PİS SU BORULARI ROGARA KADAR DAHİL, TÜM AKSAMLAR KOMPLE) | ADET | 12,00 |  |  |
| 37 | 31.2 | LAVABO AYAKLI BEYAZ, MİKSERLİ + AYNA (TEMİZ SU BORULARI HARİÇ, PİS SU BORULARI ROGARA KADAR DAHİL, TÜM AKSAMLAR KOMPLE) | ADET | 8,00 |  |  |
| 38 | 31.7 | MİXER (LAVABO İÇİN) | ADET | 8,00 |  |  |
| 39 | 32.4 | DUŞ KABİNİ MİKA (90x90 CM KARE)(KÖŞE GİRİŞLİ) | ADET | 8,00 |  |  |
| 40 | 32.13 | SÜRGÜLÜ DUŞ MİKSERİ + BORU + DUŞ BAŞLIĞI (TÜM SET DAHİL) | ADET | 12,00 |  |  |
| 41 | 33.1 | TEK GÖZLÜ TEK TARAFLI ÇELİK TEKNE + MİKSER (TEMİZ SU BORULARI HARİÇ, PİS SU BORULARI ROGARA KADAR DAHİL, TÜM AKSAMLAR KOMPLE) | ADET | 5,00 |  |  |
| 42 | 37.2 | POLİTİLEN DEPO ( 1,5 TONLUK ) TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI | ADET | 4,00 |  |  |
| 43 | 37.11 | TEMİZ SU MOTORU (1 HP) (BAĞLANTISI DAHİL)+PRESS KONTROL TEMİNİ VE MONTAJI | ADET | 5,00 |  |  |

| A1 |  |  |  |  | B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen3 Birim Fiyat ( para birimi belirterek) | Tutarı ( para birimi belirterek) |
| 44 | 37.13 | TEMİZ SU BAĞLANTISI ( MONTAJLI ) (LAVABO, WC, EVİYE, V.B İÇİN) | ADET | 125,00 |  |  |
| 45 | 37.8 | H = 40 CM DEMİR AYAK ( 1 - 2 TONLUK YATIK DEPO İÇİN ) | ADET | 4,00 |  |  |
| 46 | 38.1 | BOİLER ( KAZAN ) 170 LT TEMİNİ VE MONTAJI ( EMAYE BASINÇLI ) | ADET | 2,00 |  |  |
| 47 | ÖZELM1 | YER SİFONU (TEMİZ SU BORULARI HARİÇ, PİS SU BORULARI ROGARA KADAR DAHİL, TÜM AKSAMLAR KOMPLE) | ADET | 15,00 |  |  |
| 48 | ÖZELM2 | TEKLİ MUSLUK | ADET | 5,00 |  |  |
| 49 | ÖZELM3 | FOSEPTİK KUYUSUNUN AÇILMASI (ϕ120 CM VE DERİNLİK 20 M) | ADET | 1,00 |  |  |
| 50 | ÖZELM4 | ÇAMAŞIR MAKİNESİ MUSLUĞU TEMİNİ VE MONTAJI | ADET | 9,00 |  |  |
| 51 | A-3 | TAVAN GLOBU TESİSATI | ADET | 39,00 |  |  |
| 52 | A-4 | DUVAR GLOBU TESİSATI | ADET | 22,00 |  |  |
| 53 | ÖZEL-E1 | 36 W LED BANT ARMATÜR - İÇ MEKAN TEMİNİ VE MONTAJI | ADET | 110,00 |  |  |
| 54 | A-17.2 | 1x36/40 W/PROFF FLORESAN LAMBA TESİSATI (ETANJ) | ADET | 14,00 |  |  |
| 55 | A-15.5 | TAŞ YÜNÜ ASMA TAVAN TİPİ ARMATÜR TEMİNİ VE TESİSATININ MONTAJI | ADET | 2,00 |  |  |
| 56 | C-1.1 | 1X13 AMPER PRİZ TESİSATI | ADET | 160,00 |  |  |
| 57 | C-1.2 | 2X13 AMPER PRİZ TESİSATI | ADET | 18,00 |  |  |
| 58 | C-1.3 | 1X13 AMPER W/PROOF PRİZ TESİSATI | ADET | 21,00 |  |  |
| 59 | I-2.6 | (1X8 ) YOLLU DAĞITIM PANOSU | ADET | 16,00 |  |  |
| 60 | E-2.1 | 40A 30mA KAÇAK AKIM RÖLESİ | ADET | 16,00 |  |  |
| 61 | J-1.1 | 16X16 MM PVC KABLO KANALI | METRE | 505,00 |  |  |
| 62 | J-1.2 | 25X16 MM PVC KABLO KANALI | METRE | 650,00 |  |  |

| A1 |  |  |  |  | B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen3 Birim Fiyat ( para birimi belirterek) | Tutarı ( para birimi belirterek) |
| 63 | J-1.5 | 40X25 MM PVC KABLO KANALI | METRE | 180,00 |  |  |
| 64 | C-2.7 | BOİLER TESİSATI | ADET | 15,00 |  |  |
| 65 | C-2.9 | KLİMA TESİSATI | ADET | 30,00 |  |  |
| 66 | D-14 | TV ANTENİ PRİZ TESİSATI | ADET | 17,00 |  |  |
| 67 | C-2.5 | ÇAMAŞIR MAKİNESİ TESİSATI | ADET | 15,00 |  |  |
| 68 | C-2.6 | BULAŞIK MAKİNESİ TESİSATI | ADET | 16,00 |  |  |
| 69 | C-2.8 | DİĞER SABİT CİHAZ TESİSATLARI (FIRIN) | ADET | 16,00 |  |  |
| TOPLAM TUTAR |  |  |  |  |  |  |

*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

*Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, kısımlar ihale dokümanındaki hükümlere uygun olarak düzenlenecektir.

Adı ve SOYADI/Ticaret Unvanı

Kaşe ve İmza4

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2  Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Hesaplama yapılırken her bir iş kaleminin miktar sütunundaki/sütunlarındaki rakam/rakamlar ile teklif edilen birim fiyat çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarı bulunacaktır.

Teklif fiyatına dahil edilmesi öngörülen malzemelerin tamamı tek bir iş kalemi olarak kabul edilmek suretiyle malzeme için tek satır açılabileceği gibi, adet, kg, lt. vb. ölçüler üzerinden her bir malzeme için ayrı satır da açılabilecektir. Ayrı satır açılması halinde “birim” sütununa adet, kg, lt. vb. yazılacak ve miktar kısmına işin toplam süresi boyunca kullanılacak toplam adet, kg, lt. vb. her bir ölçü birimi için rakam yazılacaktır.

8Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Teklifin ortak girişim  (iş ortaklığı veya konsorsiyum) olarak verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.