**İŞİN TANIMI: 2005-İTF-BET-016 ALBÜM NUMARALI ASKERİ İTFAİYE EKİP KOMUTANLIĞI’NIN ENDÜSTRİYEL GARAJ KAPILARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI**

**TEKNİK EVSAF VE İSTEK – ÖZELLİKLER**

1.Askeri İtfaiye Ekip Komutanlığı’nın Endüstriyel Garaj Kapılarının bakım onarım faaliyetleri sivil firma tarafından hizmet alımı yöntemi ile yapılacaktır.

2. Mevcut kullanılan garaj kapıları sökülecek ve yeni kapılar takılacaktır. Sökülen kapıların yerine 4 adet 385x530+60 Cm kapı montajları yapılacaktır. Kapılarda 4 adet pencere 30x60 cm ebatında olacaktır. Kapılar otomatik ve manuel açılır şekilde olacaktır.

3. İşin yapımında kullanılacak her türlü malzemenin nakliyesi, yükleme ve boşaltılması yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

4. İşin yapılması esnasında bina ve tesislerin altyapı ve üst yapısına zarar verilmeyecek, oluşabilecek zarar ve hasarlar yüklenici firma tarafından giderilecektir.

5.Yerine takılan malzemeler çalışırlığını test edildikten sonra nihai montajı yapılacaktır.

6.Kullanılan malzeme ve yapılan işlemin minimum 2 (iki) yıl garantisi olacaktır