1’İNCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI

İSTİHKÂM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1'İNCİ ZH.TUG.K.LIĞI ÖZDEN, CEBESOY, ELDENİZ KIŞLALARI,KOMUTANLIK KONUTU VE SOFUHALİL CEPHANELİĞİN’DEKİ

KAZAN DAİRELERİNDEKİ SICAK SU KAZANLARI

İLE BOYLER VE GENLEŞME TANKLARININ

BASINÇ TESTLERİNİN YAPILMASI

İÇİN UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAME

ŞARTNAME NO             :					 	                   TARİH            :

1ZHTUGİSŞB-MAK-01                                                                                       Mayıs 2024

- Bu Onaylı Teknik Şartname/Teknik Şartname Yerine Geçen Doküman, yayım tarihinden itibaren  yürürlüğe girer.

- Bu Onaylı Teknik Şartnamenin / Teknik Şartname Yerine Geçen Dokümanın Yürürlükten Kaldırılma Tarihi:  30 / 04 / 2028

- Bu Onaylı Teknik Şartname/Teknik Şartname Yerine Geçen Doküman üzerinde değişiklik yapılamaz.

- Bu Onaylı Teknik Şartname/Teknik Şartname Yerine Geçen Doküman, kapak dâhil toplam 5 (Beş)  sayfadan ibarettir.

1. 	KONU

2. 	GENEL HUSUSLAR

3. 	İSTEK VE ÖZELLİKLER

4. 	DENETİM VE MUAYENELER İÇİN NUMUNE ALMA

5. 	DENETİM VE MUAYENE

6. 	EKLER

7.	YARARLANILAN KAYNAKLAR

1. 	KONU

1'inci Zh.Tug.K.lığı Özden, Eldeniz, Cebesoy Kışlaları, Komutanlık Konutu ve Sofuhalil Cephaneliğin’deki kazan dairelerindeki basınçlı kaplarının  basınç testlerinin yapılması işine ait hizmet alımı.

2. 	GENEL HUSUSLAR

2.1. 	Kullanım Şartı ve Kapsamı

2.1.1. 	1'inci Zh.Tug.K.lığı Özden, Eldeniz, Cebesoy Kışlaları, Komutanlık ve Sofuhalil Cephaneliğin’deki kazan dairelerindeki basınçlı kaplarının  basınç testlerinin yapılması için uygulanacak olan hizmet alımına ait istek ve özellikler; numune alma, denetim ve muayene, ekler ve yararlanılan kaynakları ile diğer hususları kapsar.

3. 	İSTEK VE ÖZELLİKLER

3.1.1.	1'inci Zh.Tug.K.lığı Özden, Eldeniz, Cebesoy Kışlaları, Komutanlık Konutu ve Sofuhalil Cephaneliğin’deki kazan dairelerindeki basınçlı kapların  basınç testlerinin yapılması esnasındaki her türlü emniyet tedbirini almaktan yüklenici sorumludur.

3.1.2.	Kazan dairelerindeki basınçlı kaplarının basınç testlerinin yapılması esnasında çıkan her türlü pislik ve artık malzeme yüklenici tarafından alınarak çöplük bölgesine atılacaktır.

3.1.3.	Kazan dairelerindeki basınçlı kaplarının basınç testlerinin yapılmasına yönelik kullanılacak her türlü malzeme, ekipman ve iş makinesi yüklenici firmaya aittir.

3.1.4.	Yüklenici firma kullanacağı malzeme ve iş makineleri için ayrıca bir bedel talebinde bulunmayacaktır.

3.1.5.	Kazan dairelerindeki basınçlı kaplarının basınç testlerinin yapılması kontrol teşkilatı gözetiminde yapılacağından kontrol teşkilatının eksik gördüğü hususlar yüklenici firma tarafından tamamlanacaktır.

3.1.6.	Kazan dairelerindeki basınçlı kaplarının basınç testlerinin yapılması esnasında verilecek tüm hasarın onarımı yüklenici firmaya aittir.

3.1.7.	Basınç testi işini gerçekleştirecek olan firma, TÜRKAK’tan akredite olunduğuna dair alınmış sertifikayı ibraz edecektir.

3.1.8.	Kazan dairelerindeki sıcak su kazanları ile boyler ve genleşme tanklarının basınç testlerinin raporları onaylanmış halde idareye teslim edilecektir.

3.1.9.	Sıcak su kazanları ile boyler ve genleşme tanklarının basınç testine hazır hale getirilmesi için gerekli işlemler (kazan, boyler, genleşme tankının bağlantı ekipmanlarının demontajı ve kazan, boyler, genleşme tankının bağlantı noktalarının körlenmesi) yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

3.1.10.	Kazan, boyler, genleşme tankının basınç testi sonucunda kazan, boyler, genleşme tankının bağlantı ekipmanları yüklenici firma tarafından monte edilip kazan, boyler, genleşme tankı faal hale getirilecektir.

3.1.11. Kazan basınç testi yapılırken kazan üzerinde bulunan ağırlıklı ve yaylı emniyet ventilleri, kazan işletme basıncının 1.1 katına ayarlanacaktır.

3.1.12.	Yüklenici firma, Çizelge 1’de belirtilen malzemelerin basınç testini gerçekleştirecektir.

Çizelge 1:

| S.Nu. | Cinsi | Birimi | Miktarı |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1745 kw'lık Sıcak Su Kazanı Basınç Testi | Adet | 6 |
| 2 | 1000 kg/h'lik Buhar Jeneratörü Basınç Testi | Adet | 4 |
| 3 | 95000 kcal/h'lik Sıcak Su Kazanı Basınç Testi | Adet | 1 |
| 4 | 45000 kcal/h'lik Sıcak Su Kazanı Basınç Testi | Adet | 1 |
| 5 | 40000 kcal/h'lik Sıcak Su Kazanı Basınç Testi | Adet | 1 |
| 6 | 500 Lt. Kapasiteli Boylere Basınç Testi | Adet | 1 |
| 7 | 500 Lt. Kapasiteli Genleşme Tankına Basınç Testi | Adet | 4 |
| 8 | 100 Lt. Kapasiteli Genleşme Tankına Basınç Testi | Adet | 1 |
| 9 | 1500 Lt. Kapasiteli Kondens Tankına Basınç Testi | Adet | 2 |
| 10 | 750 Lt. Kapalı Genleşme Tankına Basınç Testi | Adet | 7 |
| 11 | 1000 Lt. Kapalı Genleşme Tankına Basınç Testi | Adet | 6 |
| 12 | 5000 Lt. Kapasiteli Boylere Basınç Testi | Adet | 6 |
| 13 | 200 Lt.Kapasiteli Hidrofara Basınç Testi | Adet | 4 |
| 14 | 300 Lt. Kapasiteli Hidrofara Basınç Testi | Adet | 2 |
| 15 | 3000 Lt. Kapasiteli Boylere Basınç Testi | Adet | 2 |
| 16 | 80 Lt. Kapasiteli Genleşme Tankına Basınç Testi | Adet | 1 |
| 17 | 50 Lt. Kapasiteli Genleşme Tankına Basınç Testi | Adet | 1 |

3.1.13.	1'inci Zh.Tug.K.lığı Özden, Cebesoy, Eldeniz Kışlaları, Komutanlık Konutu, ve Sofuhalil Cephaneliğin’deki kazan dairelerindeki basınçlı kapların basınç testleri teknik elemanlar tarafından yapılacak olup, ücretleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3.1.14.	1'inci Zh.Tug.K.lığı Özden, Cebesoy, Eldeniz Kışlaları, Komutanlık Konutu, ve Sofuhalil Cephaneliğin’deki kazan dairelerindeki basınçlı kapların basınç testleri idarenin belirlediği kontrol teşkilatı nezaretinde yapılacaktır.

3.2.	AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME

3.2.1.	Ambalajlama ve Etiketleme İstekleri yoktur.

4.	DENETİM VE MUAYENELER İÇİN NUMUNE ALMA

4.1. 	Numune alınmayacaktır.

5.	DENETİM VE MUAYENE

5.1.	Denetim ve muayene işlemleri; yürürlükte olan Hizmet Alımları, Muayene ve Kabul

Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.

5.2. 	Muayene ve kabulü gözle kontrol edilerek yapılacaktır.

5.3.	Muayene için her türlü araç, malzeme ve personel yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

5.4.	Muayene esnasında meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur.

6.	EKLER

6.1.      Yoktur.

7.	YARARLANILAN KAYNAKLAR

7.1.      Yoktur.

Bu şartname 1'inci Zh.Tug.K.lığı Özden, Cebesoy ve Eldeniz Kışlaları, Komutanlık Konutu ve Sofu Halil Cephaneliği’ndeki kazan dairelerindeki sıcak su kazanları, buhar jeneratörleri ile boyler ve genleşme tanklarının basınç testlerinin yapılmasında uygulanacak kuralları kapsar ve bu madde dahil 7 maddeden ibaret olup Mayıs 2024 tarihinde hazırlanmıştır.