## 4 Kalem Dual Jen. Merkezi Alım
YAZILI AÇIKLAMALAR
S. NU | STOK NU. | REFERANS (Parça numaralı veya Muadili malzeme) | MALZEMENİN ADI | ANA MALZEMESİ | ŞARTNAME NUMARASI | AÇIKLAMALAR
1 | 5995KK0066708 | BEM35-094 | KABLO TERTİBATI,GÜÇ, ELEKTRİK | JENERATÖR:10 KVA, Dual, Römorka Monteli | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
2 | 5995KK0048337 | ISBIR5KWGK | GÜÇ BAĞLANTI KABLOSU | JENERATÖR:5 KVA, Dual, Römorka Monteli | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
3 | 6130270183064 | F20071027J/X | ‌REDRESÖR 24V.5 AMPER | JENERATÖR:10 KVA, Dual, Römorka Monteli | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
4 | 5340KK0508412 | 04.01.040-08 | KİLİT KOMPLESİ, KABİN KAPAK KİLİDİ | JENERATÖR:7,5 KVA, Dual, Römorka Monteli | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
TEK.H.:02-74 A EKİM 2019 SAYILI TEKNİK ŞARTNAME ATIFLARI
T.Ş. Madde 2.1.2 'ye göre Ana Malzeme: İdarenin elinde mevcut Yazılı Açıklamalar Listesinin Ana Malzeme grubunda gösterilmiştir.
T.Ş. 2.1.3 'e göre Ana Malzemeye Ait Tanıtıcı Bilgi: İdarenin elinde bulunan Ana Malzeme grubunda belirtilen bilgilerdir.
T.Ş. 2.1.4 'e göre göre Malzeme Tanıtıcı Bilgisi: Yazılı Açıklamalar Listesinde beliritilen Ana Malzemenin ve kullanıldığı grubun bakım-onarımını yapmak maksadıyla T.Ş. nin 2.1.5. veya 2.1.6. veya 2.1.7.'de tanımı verilen Stok numarasıdır.
T.Ş. Madde 3.1.2.'ye göre malzemenin, ana malzemeye montajı ve ana malzemede kullanımı yüklenici tarafından yapılmayacaktır.
T.Ş. Madde 3.1.3'e göre malzemenin, ana malzemede montajı kapsamında ana malzemenin kalibrasyonu yapılmayacaktır.
T.Ş. Madde 3.1.4'e göre bu iş ile ilgili eğitim verilmeyecektir.
T.Ş. Madde 3.1.5.'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu istenmeyecektir.
T.Ş. Madde 3.1.6.'ya göre Kalite Güvence ve Ürün Kalite Belgesi istenmeyecektir.
T.Ş. Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi Yoktur.
T.Ş. Madde 3.3.1.'e göre Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar sözleşmenin bentlerinde belirtilmiştir.(Malzemeler; garanti süreci boyunca depolama şartlarından, ısıdan, korozyondan, paslanma ve oksitlenme durumlarından etkilenmeyecek şekilde uygun ambalajlı olarak teslim edilecektir.)
T.Ş. Madde 4.3.'e göre ; partinin tamamı fonksiyon muayenesine tabi tutulmayabilecektir. Komisyon tarafından fonksiyon testi öngörülmesi durumunda Çizelge-1'e göre parti fonksiyon muayenesine tabi tutulacaktır.
NOTLAR:
Not(1): Aksi belirtilmediği müddetçe alımlarda stok numarası bilgileri esas alınacaktır. Referans numarası bilgi amacıyla verilmiştir.
Not(2) : Muadil Malzeme (muadil: eşdeğer): Referans numarasında belirtilen malzeme ile aynı teknik özellikleri taşıyan ve fonksiyonelliğini yerine getiren malzemedir.
Bülent ÇATALDAL
Asb.Kd.Bçvş.
Mal Saymanı Vekili
(İMZALIDIR)
Ramazan DEMİRHAN
Mak.Müh.
İmlt.Etd.Prj.Ks.
(İMZALIDIR)
Zafer AKGÖL
Müh.Yb
Etüt ve Prj.Böl.A.