1983-ISM-BET-009 ALBÜM NUMARALI ISI MERKEZİ BİNASINA SICAK SU TAKİP OTOMASYON PROGRAMI BAKIM ONARIMI VE SİSTEM GÜNCELLEME İŞİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

- Bu teknik şartname, Türk Silahlı Kuvvetleri İhtiyacı için yaptırılacak 1983-ISM-BET-009 albüm numaralı ısı merkezi binasına sıcak su takip otomasyon programı bakım onarımı ve sistem güncelleme işi teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.

2. GENEL HUSUSLAR

Kullanım Şartı ve / veya Kapsamı

55’İnci Bkm.Fb.Md.lüğü sorumluluğunda bulunan 1983-ISM-BET-009 albüm numaralı ısı merkezi binasına sıcak su takip otomasyon programı bakım onarımı ve sistem güncelleme işi yapılacaktır. Elektrik ve elektronik tesisat işleri yapılacak olan mahalde otomasyon sisteminin tam olarak uygun bir şekilde, çalışması sağlanacak, devreye alınacaktır.

3. İSTEKLER VE ÖZELLİKLER

3.1 Genel İstekler

55’İnci Bkm.Fb.Md.lüğünün ihtiyacı için satın alınacak “1983-ISM-BET-009 albüm numaralı ısı merkezi binasına sıcak su takip otomasyon programı bakım onarımı ve sistem güncelleme işi” kapsamında:

3.1.1	Yapılacak tüm imalatlar MSB ve TSK’ya hiçbir hukuki yükümlülük ve ilave maddi yük getirmeyecek şekilde yerine getirilecek, uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar veya eksik tanımlarla ilgili varsa görüş ve öneriler, teklifler ile birlikte bir rapor halinde idareye sunulacaktır.

3.1.2	1983-ISM-BET-009 albüm numaralı ısı merkezi binasına sıcak su takip otomasyon programı bakım onarımı ve sistem güncelleme işi, şartnamede verilen hususlar ile mahal listesine bağlı olarak yürütülecektir. Yüklenici söz konusu işi kanun, tüzük, yönetmelik, yürürlükteki standartlar, imalat ve montaj tekniği vs. gibi kriterleri dikkate alarak inceleyecek ve fen ve sanat kuralları açısından zorunlu ve/veya faydalı bulacağı bütün tadilatı bir öneri raporuyla idareye bildirecektir. Gerekirse tadilat projesini çizerek idareye sunacaktır.

3.1.3	Yüklenici inşaat esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeleri idarenin veya belediyenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır. Yüklenici tarafından döküm yerinin düzeltilmesi yapılacaktır. Sökümden çıkan yeniden kullanılabilecek veya hurda malzemeler yüklenici tarafından idare ile koordine edilerek kullanıcı birliğin göstereceği yere taşınıp, istiflenecek ve kullanıcı birlik mal sorumlusuna tutanakla teslim edilecektir. Tutanağın bir sureti idareye verilecektir.

3.1.4	Yüklenicinin, bu şartname ile ilgili bütün masraf ve maliyetleri kabul edilecek ve bu şartname dâhilinde kendisine yüklenen görevler için ayrıca bir bedel talep edemeyecektir.

3.1.5	Söz konusu iş kapsamında kullanılacak tüm malzemeler daha önce hiç kullanılmamış, yeni, hasarsız, 1’inci sınıf malzemeler olup, yüklenici tarafından kullanılmak istenen malzemelere ait dokümanlar (TSE belgesi vs.) idareye sunulacak ve idarenin uygun gördüğü malzeme kullanılacaktır.

3.1.6	İmalat için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz hava ve çevre koşullarından koruyacak tedbirler yüklenici tarafından alınacaktır.

3.1.7	İmalatın yapımı esnasında mevcut yapıya zarar verilmeyecek, verildiği takdirde her türlü onarım, takviye vb. imalat yüklenici tarafından ek süre ve ücret talep edilmeksizin gerçekleştirilecektir. Diğer taraftan onarım yapılırken tahribata uğrayan kullanıcı birliğe ait taşınır ve taşınmaz mallar eski hallerine getirilecek; eğer getirilemiyorsa yenisi yüklenici firma tarafından temin edilecek ve kullanıcı birliğe teslim edilecektir.

3.1.8	İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan veya hasar gören yol, altyapı, kaplamalı alan, yeşil alanlar vb. alanlar önceki haline getirilecek şekilde onarılacak, bu tür imalat için ilave süre uzatımı ve ücret verilmeyecektir.

3.1.9	Şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler, İdarenin öngöreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır.

3.1.10	Bina taşıyıcı sistemine yapılacak her türlü müdahale için ilgili kontrol teşkilatı görevlisinin yazılı müsaadesi alınacaktır.

3.1.11	Yüklenici firma, çalışma alanında gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacak, TS 8983 “Yapılarda İnşaat Sırasında Alınması Mecburi Genel Emniyet Tedbirleri” standardından doğan yükümlülükler yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

3.1.12	Söz konusu iş kapsamında kullanılacak her türlü malzemenin şantiye yerine getirilmesi ile yapılması gereken diğer tüm nakliyeler, yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, montaj, demontaj, işçilik ve İdare tarafından istenilen yere istif işleri yüklenici tarafından karşılanacak, ayrıca yükleniciye bir nakliye bedeli ödenmeyecektir.

3.1.13	Sözleşme kapsamında yüklenici, işlerin yapımı sırasında mevcut tesislere herhangi bir zarar verilmemesi için azami dikkati gösterecektir. İşlerin yapımı sırasında mevcut arazi yüzeyine, telefon ve elektrik kabloları veya tellerine, yol, kanalizasyon, su, drenaj kanalı, vb. mevcut tesislere yüklenici tarafından zarar verilmesi durumunda zarar verilen yerler yüklenici tarafından eski haline getirilecektir. Verilen hasarların giderilmesine yönelik bu tür benzer onarım işleri İdarenin onayı ile yapılacaktır. Bu tür imalat için ilave süre uzatımı ve ücret verilmeyecektir.

3.1.14	Sahada gerçekleştirilecek işler sırasında komşu yapılara hiçbir hasar ve zarar verilmeyecektir. Bu çalışmalar öncesinde, yüklenici tarafından gerekli her türlü güvenlik tedbirleri alınacaktır.

3.1.15	Yüklenici, verilen teknik şartname ve detaylar üzerindeki tüm detayları yerinde kontrol edecek olup, uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar veya eksik tanımlar ile otomasyon işinde tespit edilen eksik ya da farklılıklar olması halinde; Y.İ.G.Ş.’nin 14’üncü maddesi kapsamında, varsa görüş ve önerilerini, ilave projeler ile birlikte bir rapor halinde İdareye sunulacak ve işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak tamamlanması sağlanacaktır.Aksi takdirde yapılacak her türlü hatadan yüklenici 1’inci derecede sorumlu olacaktır.

3.1.16	Söz konusu otomasyon işinin bünyesine girecek her türlü malzemenin Şartnamelere ve Türk Standartlarına uygun olması kesinlikle aranacaktır. Bu amaçla yüklenici; kullanacağı malzeme ve maddelerin bu şartlara uygunluğunu, İdare’nin uygun gördüğü laboratuvarlarda yaptıracağı deneylerle ve/veya imalatçı belgeleri ile belgelendirecek, İdare’nin gerek göreceği ek deney ve araştırmaları yaptıracaktır.

3.1.17	Özellikleri belirtilen malzemelerden yeterli miktarı kadarı piyasalarda bulunamadığı takdirde, bundan daha iyi özelliklerde ve kapasitede olan ve yerine kullanılabilir bir malzemeyi idarenin iznini alarak monte edecek ve bunun için idareden ilave bir bedel talep etmeyecektir.

3.1.18	Bütün cihazlar, işletmeye alınmadan önce tamamen temizlenmiş, sistemlerin her türlü ayarları yapılmış ve teknik şartnamede belirtilmiş olan fonksiyonlarını tam olarak yerine getirir (çalışır) vaziyette teslim edilecektir.

3.1.19	Yapı denetim heyeti ve kabul heyetleri, her türlü giderleri yükleniciye ait olmak üzere malzemenin ve imalatın uygunluğu ile ilgili gerekli görülen her türlü test, deney vb. yapılmasını isteyebilirler. Bu test ve deneylerin giderleri yüklenici tarafından karşılanmak istenmezse, idare bu konu ile ilgili her türlü gideri yüklenicinin hak ve alacağından tahsil etmek suretiyle gerekeni yapar.

3.1.20	Onarım esnasında gerekli olan elektrik vb. bağlantılar ile ilgili izinler, idare ile koordine edilerek,ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınacaktır.

3.1.21	Yüklenici askeri bölge içi trafik kurallarına uyacak ve trafik yoğunluğunu olabildiğince az etkileyecek şekilde organize edecektir. Tüm güvenlik protokolleri kullanıcı birlikle koordine edilecek, düzenlenecek tutanaklardan birer suret idareye teslim edilecektir.

3.1.22	Söz konusu yapım işinini faaliyetlerine yönelik sorumlu birlik komutanlığı ile yapılan tüm “GÜVENLİK PROTOKOLLERİ” nden birer suret idareye teslim edilecektir.

3.1.23	Garanti süresi içerisindeki her türlü dizayn, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi ile değiştirilecektir. Garanti süresi içerisinde bakım gerektiğinde yüklenici firma bakım yapacaktır.

3.1.24	Tüm demontaj işleri yüklenici firmaya ait olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

3.1.25	Elektrik ve elektronik aksam için kullanılan malzemelere ait garanti belgeleri servis onaylı olarak geçici kabulden önce teslim edilecektir.

3.1.26	6331 sayılı İş Güvenliği Kanununa uygun olarak çalışma yapılacaktır.

3.2 TEKNİK İSTEKLER VE POZ TARİFLERİ

3.2.1. Yüklenici söz konusu otomasyon işine başlamadan önce ilgili mahalde her türlü güvenlik ve emniyet tedbirlerini alacak, ilgili tadilatın aplikasyonu yapılacaktır. Kullanıcı birlik temsilcisi ile koordine kurularak diğer altyapı tesislerinin olup olmadığı tespit edildikten sonra işe başlanacaktır.

ÖZEL-1:

a. Yüklenici tarafından tüm merkezi bilgisayar ve çevre birimleri ve ara birimli sistemlerin analiz, inceleme, ayar, kalibrasyon ve temizliğini içeren testler yapılacaktır.

b. Yüklenici tarafından işlevsel bütünlük ve mekanik alt sistem korelasyonu başta olmak üzere, sistem analizi belirli aralıklarla tamamlanacaktır.

c. Yüklenici tarafından bakım süresi dahilinde, istenilen eğitim ve dökümanlar idareye verilecektir.

ç. Yüklenici tarafından otomasyon sistemine ait MCC panolarında bulunan termik, kontaktör, sigorta, termik manyetik şalter ve diğer şalt malzemelerinin işlevsellik kontrolünün yapılması sağlanacaktır.

d. Yüklenici tarafından elektrik kablajının bakım ve onarımı haricinde bulunan saha ekipmanlarının bakımı yapılacaktır.

e. Yüklenici tarafından şartlarına uygun alınan parçaların eskisi ile değişimi yapılacaktır.

ÖZEL-2:

a.Tridium SUP-UP-1 model 3.6 versiyon otomasyon programı, 3.8 versiyon ile güncellenecek.

4. DENETİM VE MUAYENELER İÇİN NUMUNE ALMA

Söz konusu “1983-ISM-BET-009 albüm numaralı ısı merkezi binasına sıcak su takip otomasyon programı bakım onarımı ve sistem güncelleme işi” için herhangi bir numune alınmayacaktır.

5. DENETİM VE MUAYENE

5.1 Genel Hususlar

5.1.1 Denetim ve Muayeneler, yürürlükte olan “Milli Savunma Bakanlığı MSY 331-3 Türk Silahlı Kuvvetleri Hizmet Alımları, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi” esaslarına göre yapılacaktır.

5.1.2 Taahhüt konusu hizmet yerine getirilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılmayacaktır.

5.1.3 1983-ISM-BET-009 albüm numaralı ısı merkezi binasına sıcak su takip otomasyon programı bakım onarımı ve sistem güncelleme işi; sistemin kurulduğu bölgede yüklenicinin yanlış uygulamalarından meydana gelebilecek her türlü hasar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

5.1.4 Muayenelerde gerekli olabilecek araç, malzeme vb. yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

5.1.5 Muayene ve kontrol esnasında her türlü masraf yüklenici firmaya ait olacaktır.

5.2 Yapılacak Muayeneler

5.2.1 1983-ISM-BET-009 albüm numaralı ısı merkezi binasına sıcak su takip otomasyon programı bakım onarımı ve sistem güncelleme işi için muayene gözle uygulamalı olarak yapılacaktır.

6. YÜKLENİCİNİN BAKIM VE ONARIM SORUMLULUKLARI:

6.1. Yapılan iş teslim alındığı tarihten itibaren yapılan tüm imalat ile ilgili olarak kullanma hatası olmaksızın meydana gelecek her türlü onarım ihtiyacı Yüklenici tarafından Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 26’ıncı maddesinde belirtilen süre ve uygulama hükümleri dâhilinde herhangi bir ücret talep etmeden yapacaktır.

6.2. Olağanüstü haller ve doğal afetlerin işyerlerinde ve yapılan işlerde meydana getireceği hasar ve zararlar ile sigortalanabilir riskler (ALL RISK) sigorta kapsamında bulunduğundan yüklenici, bu hasar ve zararlar için idareden hiçbir bedel istemeyecektir. Ancak bu hasar ve zararlardan meydana gelecek gecikmeler için yükleniciye ek süre verilecektir.

6.2. Kesin kabul sürecine kadar yapılan onarımda meydana gelen her türlü dizayn, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri Yüklenici tarafından şifahi veya yazılı olarak tebliğinden itibaren en çok üç iş günü içerisinde müdahale edilip onarımına başlanacak ve onarım yapılması için gereken teknik sürenin sonunda onarım bitirilecektir.

6.3. Yüklenici firma “Garanti Süresi (2 Yıl)” boyunca ücretsiz bakım onarım hizmeti verecektir

Levent KARAYİĞİT	Birol DAYANÇ	Furkan EKER

İs.Asb.Üçvş.					Topçu Atgm.	Topçu Atgm.

Shh.Tes.Tekns.	İnş.Müh.	Elekt.Müh.

Burak KAVASOĞLU

Bakım Üsteğmen

Destek Grup Komutanı