## Sayfa1
YAZILI AÇIKLAMALAR
S.NU | STOK NU. | REFERANS (Parça numaralı veya Muadili malzeme) | CİNSİ | ANA MALZEME | ŞARTNAME NUMARASI
1 | 2590006278991 | 10495117 | 12 V KORNA | DUAL,JENERATÖRLER | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
2 | 2920KK0066402 | 10121YK0322 | ‌KONJEKTÖR ALTARNATÖR 24 VOLT | DUAL,JENERATÖRLER | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
3 | 4520270540841 | ‌SU ISITICI 220VX1000W | ‌ISITICI SU KOMPLE 220VX1000W | DUAL,JENERATÖRLER | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
4 | 4720270151759 | 10121HH0045 | ‌HORTUM,BEZLİ,LASTİK,3/4 | DUAL,JENERATÖRLER | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
5 | 4720270151769 | 10121HH0101 | ‌HORTUMHİD.9,5X15.9MM | DUAL,JENERATÖRLER | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
6 | 5930KK0008979 | 10121HA0083 | ‌ANAHTARTEKLİGİRİŞ5AM | DUAL,JENERATÖRLER | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
7 | 5935270524397 | 10121HF0070 | FİŞ TOPRAKLI | DUAL,JENERATÖRLER | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
8 | 5940270146968 | 300087 | ‌AKÜ KUTUP BAŞI EKSİ (-) | DUAL,JENERATÖRLER | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
9 | 5945270074639 | 150150005 | ‌2,5-4 A. AŞIRI AKIM TERMİĞİ (ROLE) | DUAL,JENERATÖRLER | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
10 | 5945270074644 | 05001DR0015 | ‌ROLE 5 UCLU(12V-30A) | DUAL,JENERATÖRLER | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
11 | 5945270508215 | SM 9 | ‌RÖLE ZAMAN SM-9 220/24 V AC/DC | DUAL,JENERATÖRLER | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
12 | 5945270510913 | LLR937 | ‌RÖLE 12 V SIVI SEVİYE PROBLU | DUAL,JENERATÖRLER | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
13 | 5945270635267 | SNR04 | ‌SENKRON KONTROL ÜNİTESİ | DUAL,JENERATÖRLER | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
14 | 6110270483174 | AVR-20 | ‌AVR 20 VOLTAJ REGÜLATÖRÜ | DUAL,JENERATÖRLER | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
15 | 6145270151795 | 10121HK0153 | ‌3X1,5MM TTR KABLO | DUAL,JENERATÖRLER | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
16 | 6145KK0069018 | 10330YK0352 | 3x2,5 TTR KABLO | DUAL,JENERATÖRLER | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
17 | 6145270187255 | 4X2,5 MM2 ANTIGRON KABLO | KABLO 4X2,5 TTR | DUAL,JENERATÖRLER | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
18 | 6145270187256 | 09013DE2057A | 4X4 TTR KABLO | DUAL,JENERATÖRLER | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
19 | 6210270216940 | 05001DL0037 | ŞARJ LAMBASI | DUAL,JENERATÖRLER | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
20 | 6625270509025 | 72X72MM 0/50A | ‌AMPERMETRE 72X72 0-50 A | DUAL,JENERATÖRLER | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
21 | 6680121210194 | 72203006705 | ‌DEPO ŞAMANDIRASI | DUAL,JENERATÖRLER | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
22 | 6685123073527 | ‌350-271-031-007 | ‌Ø52 12 V 10 BAR YAĞ BASINÇ GÖSTERGESİ | DUAL,JENERATÖRLER | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
23 | 6685222560469 | 827150 | ISI MUSIRI | DUAL,JENERATÖRLER | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
24 | 9390KK0117471 | 09013DP0022 | ‌CAM MİKA, ŞEFFAF 4X1000X2000 MM | DUAL,JENERATÖRLER | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
25 | 6115KK0645704 | CAN232TR | ‌KONTROL ÜNİTESİ JENERATÖR TRANS MİDİ AMF | DUAL,JENERATÖRLER | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
TEK.H.:02-74 A EKİM 2019 SAYILI TEKNİK ŞARTNAME ATIFLARI
T.Ş. Madde 2.1.2 'ye göre Ana Malzeme: İdarenin elinde mevcut Yazılı Açıklamalar Listesinin Ana Malzeme grubunda gösterilmiştir.
T.Ş. 2.1.3 'e göre Ana Malzemeye Ait Tanıtıcı Bilgi: İdarenin elinde bulunan Ana Malzeme grubunda belirtilen bilgilerdir.
T.Ş. 2.1.4 'e göre Malzeme Tanıtıcı Bilgisi: Yazılı Açıklamalar Listesinde beliritilen Ana Malzemenin ve kullanıldığı grubun bakım-onarımını yapmak maksadıyla T.Ş. nin 2.1.5. veya 2.1.6. veya 2.1.7.'de tanımı verilen Stok numarasıdır.
T.Ş. Madde 3.1.2.'ye göre malzemenin, ana malzemeye montajı ve ana malzemede kullanımı yüklenici tarafından yapılmayacaktır.
T.Ş. Madde 3.1.3'e göre malzemenin, ana malzemede montajı kapsamında ana malzemenin kalibrasyonu yapılmayacaktır.
T.Ş. Madde 3.1.4'e göre bu iş ile ilgili eğitim verilmeyecektir.
T.Ş. Madde 3.1.5.'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu istenmeyecektir.
T.Ş. Madde 3.1.6.'ya göre kalite güvence ve ürün kalite belgesi istenmeyecektir.
T.Ş. Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi Yoktur.
T.Ş. Madde 3.3.1.'e göre Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar sözleşmenin bentlerinde belirtilmiştir. (Malzemeler; garanti süreci boyunca depolama şartlarından, ısıdan, korozyondan, paslanma ve oksitlenme durumlarından etkilenmeyecek şekilde uygun ambalajlı olarak teslim edilecektir.)
T.Ş. Madde 4.3.'e göre ; partinin tamamı fonksiyon muayenesine tabi tutulmayabilecektir. Komisyon tarafından fonksiyon testi öngörülmesi durumunda Çizelge-1'e göre parti fonksiyon muayenesine tabi tutulacaktır.
NOTLAR:
Not(1): Aksi belirtilmediği müddetçe alımlarda stok numarası bilgileri esas alınacaktır. Referans numarası bilgi amacıyla verilmiştir.
Not(2) : Muadil Malzeme (muadil: eşdeğer): Referans numarasında belirtilen malzeme ile aynı teknik özellikleri taşıyan ve fonksiyonelliğini yerine getiren malzemedir.
| (İMZALI) |  |  |  | (İMZALI)
| Rabia ERYILMAZ |  |  |  | Zafer AKGÖL
| Kim.Yük.Müh. |  |  |  | Müh.Yb.
| Etüt ve Prj.Böl. |  |  |  | Etüt ve Prj.Böl.A.

## ÇİZELGE-1
Çizelge-1: Fonksiyon Muayenesi İçin Numune Alma Çizelgesi
Muayeneye Arz Olunan Partinin Büyüklüğü (Adet) | Fonksiyon Muayenesi İçin Alınacak En Az Numune Miktarı (Adet)
4-50 (dört tire elli) arasında | 3 (üç)
51-200 (elli bir tire iki yüz) arasında | 8 (sekiz)
201-500 (iki yüz bir tire beş yüz) arasında | 10 (on)
501-1000 (beş yüz bir tire bin) arasında | 15 (on beş)
1001 (bin bir) ve daha çok | 20 (yirmi)