**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İdarenin Adı :6'NCI ANA BKM. FB.MD.LÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Doğrudan Temin Numarası : 21DT860259

Malın Adı: DUAL JENERATÖRLERE AİT 4 KISIM 52 KALEM YEDEK PARÇA MAL ALIMI (D.NO: 416)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A |  B |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
|  | ***1. KISIM (1-8'inci kalemler)*** |  |  |  |  |
| 1 | 1-1.KISIM-1-2815KK0139248-14-740020-00-?SİLİNDİR GÖMLEĞİ BMC BELDE | adet | 8 |  |  |
| 2 | 2-1.KISIM-2-2915KK0652508-DLLA155P614-MEME ENJEKTÖR | adet | 6 |  |  |
| 3 | 3-1.KISIM-3-4710014343534-3918503-?3 NOLU ENJEKTÖR BORUSU | adet | 1 |  |  |
| 4 | 4-1.KISIM-4-5310012708422-3906100-?RONDELA KÜLBÜTÖR DAYAMA | adet | 12 |  |  |
| 5 | 5-1.KISIM-5-5305013425585-3903938-CİVATA | adet | 1 |  |  |
| 6 | 6-1.KISIM-6-6680012358042-3904294-YAĞ ÇUBUĞU | adet | 1 |  |  |
| 7 | 7-1.KISIM-7-5365014126322-3924147-?TAPA,YAĞ KARTERİ | adet | 5 |  |  |
| 8 | 8-1.KISIM-8-2815014641306-3930336-YAĞ POMPASI KOMPLE 4 BT3.9 | adet | 3 |  |  |
|  |  |  |  | *1. KISIM (1-8'inci kalemler) Toplam Tutar* |  |
|  | ***2. KISIM (9-25'inci kalemler)*** |  |  |  |  |
| 1 | 9-2.KISIM-1-2815KK0517951-20412427-FLANŞ,PERVANE | adet | 1 |  |  |
| 2 | 10-2.KISIM-2-2815123617623-?0420 0271 TEIL 0425 3771-?SİLİNDİR GÖMLEĞİ | adet | 10 |  |  |
| 3 | 11-2.KISIM-3-2815123734598-0425 3313-?PİSTON VE SEGMAN SETTİ | adet | 4 |  |  |
| 4 | 12-2.KISIM-4-2915270439630-20405851-?MEME,ENJEKTÖR DLLA151P940 | adet | 2 |  |  |
| 5 | 13-2.KISIM-5-2815270354671-20405979-?BLOK MOTOR DİZEL | adet | 1 |  |  |
| 6 | 14-2.KISIM-6-3120123618857-0420 0021-?EKSANTRİK YATAĞI | adet | 5 |  |  |
| 7 | 15-2.KISIM-7-3120123757956-0292 9438-?YATAK TAKIMI AKSİYEL STD.2.90 MM | takım | 2 |  |  |
| 8 | 16-2.KISIM-8-5330123641513-0425 3333-?KEÇE ARKA BOĞAZ | adet | 1 |  |  |
| 9 | 17-2.KISIM-9-5331123734718-0118 1178-?LASTİK SİLİNDİR GÖMLEK | adet | 3 |  |  |
| 10 | 18-2.KISIM-10-5340145257476-04200486-?ARA BAĞLANTI PARÇASI SU POMPA | adet | 1 |  |  |
| 11 | 19-2.KISIM-11-5340270355545-20405708-?BRAKET OTOMATİK SACI | adet | 2 |  |  |
| 12 | 20-2.KISIM-12-2990KK0353699-10121YT0818-?TAKIM VOLVO TURBOŞARJ TAMİR | takım | 1 |  |  |
| 13 | 21-2.KISIM-13-6685222560469-827150-ISI MUSIRI | adet | 30 |  |  |
| 14 | 22-2.KISIM-14-5330123691985-0293 1278-CONTA SETTİ | adet | 1 |  |  |
| 15 | 23-2.KISIM-15-3120994105258-U5ME0035-KOL YATAK STD | adet | 1 |  |  |
| 16 | 24-2.KISIM-16-2815331061705-6206-51-1201-YAĞ POMPASI | adet | 1 |  |  |
| 17 | 25-2.KISIM-17-2930123897311-51065006472-SU POMPASI | adet | 1 |  |  |
|  |  |  |  | *2. KISIM (9-25'inci kalemler) Toplam Tutar* |  |
|  | ***3. KISIM (26-38'inci kalemler)*** |  |  |  |  |
| 1 | 26-3.KISIM-1-3110015100050-R116621-?RULMAN VANTİLATÖR KAİDE | adet | 4 |  |  |
| 2 | 27-3.KISIM-2-4720014700320-RE59450-?BORU ENJEKTÖR YAKIT 4 NOLU | adet | 1 |  |  |
| 3 | 28-3.KISIM-3-4720014700337-RE59447-?BORU ENJEKTÖR YAKIT 1 NOLU | adet | 1 |  |  |
| 4 | 29-3.KISIM-4-4720014700339-RE59448-?BORU ENJEKTÖR YAKIT 2 NOLU | adet | 1 |  |  |
| 5 | 30-3.KISIM-5-4720014700343-RE59449-?BORU ENJEKTÖR YAKIT 3 NOLU | adet | 1 |  |  |
| 6 | 31-3.KISIM-6-5330015174418-RE37644-?LASTİK SUBAP YAĞ 0.762 MM | adet | 14 |  |  |
| 7 | 32-3.KISIM-7-2815996042035-ZZ80228-KAPAK SİLİNDİR | adet | 2 |  |  |
| 8 | 33-3.KISIM-8-3120KK0647514-U5MB0030-?ANA YATAK TK. STD. | takım | 1 |  |  |
| 9 | 34-3.KISIM-9-6110270087507-52.200.02.02-?KONTAKTÖR.MANYETİK 7,5 KW | adet | 3 |  |  |
| 10 | 35-3.KISIM-10-2950012445387-468132-0000-?TAKIM TURBOŞARJ TAMİR | takım | 2 |  |  |
| 11 | 36-3.KISIM-11-2815KK0652737-4955573-?PİSTON STD SEKMANLI | adet | 4 |  |  |
| 12 | 37-3.KISIM-12-2815KK0652738-3803544-?GÖMLEK SİLİNDİR | adet | 4 |  |  |
| 13 | 38-3.KISIM-13-2815014233427-750-12020-POMPA YAĞ | adet | 4 |  |  |
|  |  |  |  | *3. KISIM (26-38'inci kalemler) Toplam Tutar* |  |
|  | ***4. KISIM (39-52'nci kalemler)*** |  |  |  |  |
| 1 | 39-4.KISIM-1-2520270244601-F03/12100-?BALATA, SÜRTÜNMELİ | adet | 60 |  |  |
| 2 | 40-4.KISIM-2-2910270197768-F0311450-?ŞANZUMAN POMPASI | adet | 7 |  |  |
| 3 | 41-4.KISIM-3-2940270133077-F03/11960-?FİLTRE ELEMANI, YAĞ, ŞANZUMAN, (PER.BAK.) | adet | 7 |  |  |
| 4 | 42-4.KISIM-4-4810270276829-F03/11900-VALF, SELONOİD | adet | 15 |  |  |
| 5 | 43-4.KISIM-5-5306997218336-1321/0308Z-?CİVATA ŞANZUMAN BAĞLANTI | adet | 60 |  |  |
| 6 | 44-4.KISIM-6-5310KK0112411-F03/17803-?PUL, ÖZEL ŞEKİLLİ | adet | 7 |  |  |
| 7 | 45-4.KISIM-7-5310270197532-F03/12754-KAVRAMA SACI | adet | 120 |  |  |
| 8 | 46-4.KISIM-8-5310270459260-F03/17790-?PUL, 8,2X15,8X1mm. BAKIR PUL | adet | 25 |  |  |
| 9 | 47-4.KISIM-9-5330KK0604283-WG7PS-?ŞANZUMAN CONTA TAKIMI | takım | 15 |  |  |
| 10 | 48-4.KISIM-10-5330270268532-F03/11117-?SIZDIRMAZLIK ELEMANI (KEÇE), DÜZ VE MUHAFAZALI | adet | 35 |  |  |
| 11 | 49-4.KISIM-11-5330270268536-F03/18140-?O.RİNG, ŞANZUMAN KAPAK | adet | 20 |  |  |
| 12 | 50-4.KISIM-12-5330997103505-743898-CONTA | adet | 25 |  |  |
| 13 | 51-4.KISIM-13-5330997453135-813/50055-?CONTA, ALÜMİNYUM KAPAK GÖVDESİ | adet | 20 |  |  |
| 14 | 52-4.KISIM-14-6685270183061-F03/17180-MÜŞİR, BASINÇ | adet | 20 |  |  |
|  |  |  |  | *4. KISIM (39-52'nci kalemler) Toplam Tutar* |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza  |