SÖZLEŞME ATIFLARI

"İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI 006 ALBÜM NUMARALI BİNA VRF SİSTEMİNİN BAKIM ONARIMI HİZMET ALIMI” İŞİ SÖZLEŞMESİNE EKLENECEK ATIFLAR:

1.   İşin Adı:

"006 Albüm Numaralı Bina VRF Sisteminin  Bakım Onarımı Hizmet Alımı”

2.	İşin süresi ile ilgili husus:

Yüklenici ihale konusu işi, yer tesliminden itibaren en geç 20 (yirmi) takvim günü süresi içinde tamamlayacaktır.

3.	Gecikme cezası ile ilgili husus :

Yüklenici işi zamanında bitirmediği takdirde sözleşme bedelinin onbinde altısı (0,0006) oranında günlük gecikme cezası ödeyecektir.

4.   Hizmet Kabul ile ilgili husus:

Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere göre yapılacaktır.

5. Yer Görme ile ilgili husus:

Yüklenici firma adayları bu teknik şartname kapsamında işin yapılacağı yeri görerek tekliflerini hazırlayacaktır. Yüklenici verdiği teklifte söz konusu işin yapılacağı yeri gördüğü ve teklifini buna göre verdiği kabul edilecektir.

6.  Çalışma zamanı ile ilgili husus:

Hizmet için gerekli her türlü nakliye masrafları yükleniciye aittir. Demontaj ve montaj aşamalarında hafta içi 08:00-17:00 mesai saatleri içerisinde planlayacaktır. Mesai saatleri dışında sadece kontrol heyetinin izin verdiği imalatlar yapılacaktır. Mesai saatlerinin dışında çalışabilmek için yüklenici kontrol teşkilatı ve 120 Md.lüğünden izin alacaktır.

7.  Güvenlik Protokolü ile ilgili husus:

120 Md.lüğü ile Güvenlik protokolü yapılacaktır.

8. İş Güvenliği ile ilgili hususlar:

İş Sağlığı ve Güvenliği birimi tarafından çalışacak personel için istenen bilgi/belgeler söz konusu birimle görüşülerek tamamlanacaktır.

Yüklenici, hizmet işlerinde çalışan işçilerin iş güvenliğini yürürlükteki iş güvenliği yönergesine göre sağlamakla yükümlüdür. Yüklenici, işin özelliğine uygun olan iş güvenliği için yardımcı ekipmanları tüm çalışanlara tutanakla teslim edecek ve bu tutanağı idareye verecektir. Yüklenicinin emniyet araç ve gereçlerinin çalıştırdığı işçi personel tarafından kullanılması hususunun denetimi yüklenicinin teknikeri tarafından yapılacaktır. İş emniyetsiz çalışmaktan dolayı olabilecek her türlü kazaya karşı yüklenici ve işin sorumluluğu verilen yüklenici firma temsilcisi sorumludur. Yüklenici işin önemine binaen ve kaza riskini göz önüne alarak, çalıştıracağı işçilerin sigortasını yaptırmakla yükümlüdür. Ayrıca, söz konusu işi zamanında bitirme sorumluluğu da yükleniciye aittir. Yüklenici iş güvenliğini sağlamak için gereken her türlü harcamayı kendisi yapacaktır.

9. All-risk ile ilgili hususlar:

Hizmet işi olduğundan sigortaya gerek yoktur.

10. Garanti ile ilgili hususlar:

Yapılacak bakım hizmeti işinde gerekli görüldüğü takdirde idare onayı alınıp değişen cihaz ve tesisat malzemeleri için garanti belgeleri hizmet kabul tarihinden itibaren garantisi başlatmak kaydıyla İdare’ye teslim edilecektir. Garanti taahhütnamesi alınacaktır

11. Hakediş ile ilgili hususlar:

İşin hakediş ödemesi tek seferde yapılacaktır.

HAZIRLAYANLAR

(İMZALI)

Ahmet YILDIRIM

Mak.Müh.

Plan Kşf.Müh.

(İMZALI)

Okan KARAKURT

İnş.Müh.

Plan Keşif Amiri Vek.

M.Göksel KAVAS

Mühendis Binbaşı

Plan Keşif Amiri

ONAY

25/09/2024

Evren ÜNAL

Deniz Kidemli Albay

Bayındırlık Müdürü

(İMZALI)