## boşhali
FİYAT TEKLİF BELGESİ
1. ANA BİRLİĞİN ADI |  |  | : 39'UNCU MNKZ.P.TÜM.K.LIĞI
2. TESİSİ KULLANAN BİRLİĞİN ADI |  |  | : ‌39'UNCU TOPÇU ALAYI/TÜRKELİ
3. TESİSİN İSMİ VE CİNSİ |  |  | : ‌1974-EPV-BET-4571
4. ÖDENEK YILI (Ekonomik Sınıflandırma Kodu ve Yılı) |  |  | : 03.08.10.04 - 2024
KEŞFİN YAPILDIĞI TARİH |  |  | : / /2024
KEŞİFTEKİ İŞİN TARİFİ |  |  | : ‌‌39'UNCU TOPÇU ALAYI 1974-EPV-BET-4571 ALBÜM NUMARALI BİNA TESİSİN GENEL BAKIM VE ONARIMI
SIRA NO | Poz No. | İŞİN ADI | ÖLÇÜ BİRİMİ | MİKTARI | BİRİM FİYATI | TUTARI(TL)
1 | PİYASA | Foseptik yapılması (2,5X5,7 M h=5m) | M2 | 70
2 | PİYASA | Paslanmaz çelik kanal temini ve montajı | M | 49
3 | PİYASA | Porselen seramik döşeme kaplaması yapılması (İzalasyon dahil) | M2 | 427
4 | PİYASA | Porselen fayans ile duvar kaplaması yapılması | M2 | 660
5 | PİYASA | 3 kat plastik boya ile boyanması (Tavan) | M2 | 360
6 | PİYASA | Emici kuyu yapılması (3 adet R=1.5m H=5m) (makine kazısı, delikli betob büzler, beton kapak dahil) | M | 15
7 | PİYASA | 40x40 cm beton rogar+kompozit yapılması ve montajı | Adet | 8
8 | PİYASA | PVC Açılan kapı beyaz altı lambri üstü çift cam temini ve montajı (tek tarafı sabit) (4/-/4 mm çift cam) | M2 | 18.5
9 | PİYASA | PVC Açılan kapı beyaz altı lambri üstü çift cam temini ve montajı (alt kısmı ve üst kısmı ayrı ayrı açılabilir) (4/-/4 mm çift cam) | M2 | 2.5
10 | PİYASA | PVC Açılan kapı beyaz sürmeli altı lambri üstü çift cam temini ve montajı (4/-/4 mm çift cam) | M2 | 5.5
11 | PİYASA | PVC vasistas pencere beyaz çift cam temini ve montajı (4/-/4 mm çift cam) | M2 | 1.5
12 | PİYASA | PVC pencere çevresindeki duvarın kırılması | M2 | 64
13 | PİYASA | PVC Pencere sürme camlık beyaz temini ve montajı (4/-/4 mm çift cam) | M2 | 128
14 | PİYASA | Demir korkuluk temini ve montajı | M | 3
15 | PİYASA | Yağ tutucu (Tüm aksamlar dahil) | Adet | 1
16 | PİYASA | Sıcak su ısıtıcısını boru temini ve montajı | Adet | 1
17 | PİYASA | Sıcak su ısıtıcısının yalıtımı (Litre = 2000) | Adet | 1
18 | PİYASA | Sıcak su ısıtıcısı borularının sökülmesi | Adet | 1
19 | PİYASA | 40x40 fan temini ve montajı | Adet | 5
20 | PİYASA | Mevcut PVC pencere kasalarının sökülmesi | M2 | 128
21 | PİYASA | Mevcut PVC kapıların kasalarının sökülmesi | M2 | 33
22 | PİYASA | Sıvı sabun dispanseri (plastik) temini ve montajı | Adet | 3
23 | PİYASA | Mevcut sabunluk hattının sökülmesi ve uzaklaştırılması | Adet | 3
24 | PİYASA | Temiz ve Pis su boruları (montajlı, duvar içine alınması) (duş,lavabo, wc, eviye, v.b için) | Adet | 90
25 | PİYASA | Temiz su boruları sıcak-soğuk (montajlı, duvar içine alınması) (duş,lavabo, wc, eviye, v.b için) (42 sıcak su hattı dahil) | Adet | 42
26 | PİYASA | Mevcut tüm su borularının sökülmesi ve uzaklaştırılması | Adet | 132
27 | PİYASA | Lavabo ayaklı beyaz, mikserli + Ayna temini+Çeşme ve montajı (Pis su boruları rogara kadar dahil,tüm aksamlar dahil) | Adet | 30
28 | PİYASA | Mevcut lavabo ve tüm aksamlarının sökülmesi ve uzaklaştırılması | Adet | 30
29 | PİYASA | Lavabo mikser (Pis su boruları rogara kadar dahil,tüm aksamlar dahil) | Adet | 24
30 | PİYASA | Mevcut Lavabo Mikserlerin sökülmesi ve uzaklaştırılması | Adet | 24
31 | PİYASA | R=100 mm PVC Atık su boru temini ve montajı | M | 220
32 | PİYASA | R=150 mm PVC Atık su boru temini ve montajı | M | 60
33 | PİYASA | R=300 mm koruge boru temini ve döşenmesi (hendek kazısı dahil) | M | 84
34 | PİYASA | 6'li sigorta kutusu temini ve montajı (Kaçak akım rölesi ve sigorta müdahilleri dahildir) | Adet | 1
35 | PİYASA | 1x13 Amp. Priz Temini ve Montajı | Adet | 4
36 | PİYASA | 1x36/40W Led Bant Armatür Temini ve Montajı | Adet | 20
37 | PİYASA | Led Bant Armatür Anahtarı | Adet | 7
38 | PİYASA | 9 kW 3 FAZ ELEMENT (15A,380V) | Adet | 12
39 | PİYASA | 120X80X25 POLYESTER PANO (PANO BAĞLANTISI YAPILMASI) | Adet | 3
40 | PİYASA | 4X63A 30mA RCD SİGORTA | Adet | 12
41 | PİYASA | 4X20A MCB SİGORTA | Adet | 12
42 | PİYASA | 3X40A KONTAKTÖR | Adet | 12
43 | PİYASA | 1-0 PAKO ŞALTER | Adet | 12
44 | PİYASA | MCB RAYI | Adet | 4
45 | PİYASA | 5X6 FLEX KABLO | Adet | 50
46 | PİYASA | ORGANİZER KABLO KANALI | Adet | 5
47 | PİYASA | 4X125A MCCB SİGORTA | Adet | 2
48 | PİYASA | 3X125A MCCB SİGORTA | Adet | 2
49 | PİYASA | 3X200A FEDERAL MCCB SİGORTA | Adet | 1
50 | PİYASA | 4X200A MCCB+ELCB+TİME DELAY | Adet | 1
51 | PİYASA | 4X35mm2 ÇELİK ZIRHLI KABLO (DÖŞEME İŞÇİLİĞİ) | M | 16
52 | PİYASA | 4X70mm2 ÇELİK ZIRHLI KABLO (DÖŞEME İŞÇİLİĞİ) | M | 75
53 | PİYASA | 70'LİK KABLO PABUCU | Adet | 8
54 | PİYASA | 3'' GALVANİZ BORU | Adet | 1
55 | PİYASA | Çatıdaki mevcut yalıtımın (Membran) sökümü (Banyoya denk gelen çatı kısmı) | M2 | 300
56 | PİYASA | Çimento esaslı, çift komponentli, UV dayanımlı, tam elastik, astarlı, sürme su yalıtımı (çatı teraslarına) (filesiz)(Banyoya denk gelen çatı kısmı) | M2 | 300
Toplam Tutarı
%10 KDV
Genel Toplam (KDV Dahil)
FİRMA/İMZA KAŞE