## liste
İHTİYAÇ LİSTESİ
S.NO. | STOK NUMARASI | PARÇA NUMARASI | MALZEMENİN ADI | MİKTARI | ÖLÇÜ BİRİMİ
1 | 5120KK0477651 | DX-1300 | TOOL FOR MEAS. | 6 | ADET
2 | 5855270680464 | TE-006647 | ASELFLIR-300T ENERJİ ÖLÇÜM MODÜLÜ | 2 | ADET
3 | 6625013076542 | ATC-1400A | TRANSPONDER TEST SET | 1 | ADET
4 |  | T-1401 | TRANSPONDER TEST SET | 1 | ADET
5 | 6625200088211 | BT100AVS-R | ELT TESTER | 2 | ADET
6 | 6625200117620 | BT200-1100Y | ELT TEST SET | 7 | ADET
7 | 6625270558533 | 1098580 | LASER ENERGY METER | 2 | ADET
8 | 6625270578655 | 721615-000 | GÜÇ ÖLÇME CİHAZI | 10 | ADET
9 | 6625KK0280990 | NC2210 | NAVIGASYON SYSTEM | 1 | ADET
10 | 6625123715257 | NBM-550 | FIELD STRENGT,METER | 1 | ADET
11 | 4920014405488 | A5410C30/1 | SYNC/RES MODULE | 1 | ADET
12 | 5963014425287 | E1412A | DİJİTAL MULTIMETER | 1 | ADET
13 | 6625014086026 | E1420B | CTR COUNTER | 1 | ADET
14 | 6625015504705 | T-1401 | TEST SET PROGRAM | 1 | ADET
15 | 6625145812512 | 8563EC | SPECTRUM ANALYZER | 1 | ADET
16 | 6625145814537 | 2948 | RADIO MARCONI | 1 | ADET
17 | 6625992449360 | 6844 | SYSTEM ANALYZER | 1 | ADET
18 | 5895270604838 | N6742B | POWER MODUL 8V 12,5A | 1 | ADET
19 | 5895270604839 | N6743B | POWER MODUL 20 V 5A | 1 | ADET
20 | 5895270604840 | N6744B | POWER MODUL 35 V 3A | 1 | ADET
21 | 5895270604842 | N6745B | POWER MODUL 60 V 1.6A | 1 | ADET
22 | 6625012958915 | PR-1980A/CD | PHOTOMETER | 1 | ADET
23 | 6625270604857 | N5183A | SIGNAL GENERATOR | 1 | ADET
24 |  | BROOKFIELD | VISKOZIMETRE | 1 | ADET
25 |  | SHEEN TIP480 | VISKOZIMETRE | 1 | ADET
26 |  | 25-5041 | KOMPARATOR | 1 | ADET
27 |  | FDL100 | FORCE DIAL | 1 | ADET
28 | 1680016422290 | 49900-889-104 | HOIST LOAD CHECK KIT | 2 | ADET
29 | 5220KK0593979 | SONOHARD SH-21 | SERTLİK ÖLÇME CİHAZI | 1 | ADET
30 |  | 060-E916-02 | LOAD CELL | 1 | ADET
31 |  | 1210AF-10K-B | LOAD CELL | 2 | ADET
32 | 6685KK0329604 | PC85MT | ANALOG TRANSMITTER | 1 | ADET
33 | 6695008053652 | 651C-3 | GAGE TORQUE | 1 | ADET
34 |  | VINC HALATI T.M. | VİNÇ HALATI TEST MAK. | 1 | ADET
35 |  | 1220BF-25K | KUVVET DÖNÜŞTÜRÜCÜ | 1 | ADET
36 |  | 2,5 Gr - 5 Gr | SHENCK BALANCE CH. AĞIRLIĞI | 1 | ADET
37 |  | 24,999 mm | HALKA MASTARI | 1 | ADET
38 |  | 4,000 mm | HALKA MASTARI | 1 | ADET
39 | 5120002139060 | 157-901 | OPTICAL FLAT SET | 1 | ADET
40 | 5210002139060 | 157-903 | OPTICAL FLAT SET | 1 | ADET
41 | 5210005402183 | 7902794 | OPTICAL FLAT | 1 | ADET
42 | 5220KK0152616 | 4810000 | PIM MASTARI | 1 | ADET
43 | 6685KK0210137 | 1124701 | TERMOMETRE SETİ | 1 | ADET
44 | 6685KK0297979 | DT-172 | ISI NEM ÖLÇER | 2 | ADET
45 | 6635123710957 | BT1-FR100SN.A2K | MALZEME TEST MAKİNASI ZWICK | 1 | ADET
46 | 5220KK0462602 | A456CFNFSS | BOYA KALINLIK ÖLÇME CHZ. | 1 | ADET
47 |  | A456CFBS | KALINLIK ÖLÇER | 1 | ADET
48 |  | 40 | SHORE SERTLİK BLOGU | 1 | ADET
49 |  | LA310S | DIG.TERAZI | 1 | ADET
50 |  | SHORE A | SERTLİK ÖLÇME ALETİ | 1 | ADET
51 |  | SHORE D | SERTLİK ÖLÇME ALETİ | 1 | ADET
52 | 6670KK0144019 | 260 | DİG. TERAZİ | 1 | ADET
53 |  | ADJ-220-4M | HASSAS TERAZİ | 1 | ADET
54 | 4920KK0605858 | SIPLUS CMS2000 | ACCELEROMETER | 6 | ADET
55 |  | NORTEC 600 | EDDY CUR. TEST CHZ. | 1 | ADET
56 |  | NORTEC 600D | EDDY CUR. TEST CHZ. | 1 | ADET
57 | 5220KK0333535 | 38DL PLUS | ULT. HASSAS KALINLIK Ö.C. | 1 | ADET
58 | 5220KK0350274 | USN-60 | ULTRASONIK TEST CHZ | 1 | ADET
59 | 5220KK0350275 | NORTEC 2000D PLU | EDDY-CURRENT T.C. | 1 | ADET
60 | 6625995915017 | GM07 | GAUSSMETER | 2 | ADET
61 | 6635014282256 | USD-15X | ULTRASONIK TEST CHZ | 1 | ADET
62 | 6635014374581 | USN-52 | ULTRASONIK TEST CHZ | 1 | ADET
63 | 6635015448795 | NORTEC 2000S | EDDY-CURRENT T.C. | 1 | ADET
64 | 6635KK0471371 | TD HANDY SCAN R | ULTROSONİK T/C | 1 | ADET
65 | 6760KK0471919 | DIGIT-X | DENSITOMETRE | 1 | ADET
66 | 6665KK0634596 |  | OPTIK EMİSYON | 1 | ADET
67 | 6680013845981 | 101-00802 | DC400 TS, FLOW RATE | 1 | ADET
68 | 4920219078240 | 101-00850 | DC400 TS, FUEL QUANTITY | 1 | ADET