## YAĞ AYIRICI ÜNİTE (JENERATÖR) (hidden)
YAĞLI ATIK SU AYRIŞTIRMA ÜNİTESİNE AİT YAZILI AÇIKLAMALAR (JENERATÖR) (TEKNİK BİLGİ PAKETİ)
1. | STOK NUMARASI | :
2. | MALZEME İSMİ | : | Yağlı Atıksu Ayrıştırma Ünitesi
3. | KULLANILDIĞI ATÖLYE | : | Jeneratör Yenileştirme Atölyesi
4. | MİKTARI | : | 1 Adet
5. | TEKNİK ÖZELLİKLERİ | :
| Ebatları (Uz. x En x Yük.) cm | : | En az 150 x 75 x 125 cm
| Çalışma Şekli | : | Otomatik çalışma olacaktır.
| Kapasite (m³/gün) | : | En az 10 m³/gün
| Hacim (lt) | : | 1150 lt
| Ünite Tipi | : | Prizmatik Tip (Yatay) ZEMİN ÜSTÜ
| Malzeme | : | St-37 kalite
| Malzeme Kalınlığı | : | 4 mm
| Boyama ve Kaplama | : | Sa 2,5 sınıfında kumlanmış yüzeye epoksi astar + son kat uygulaması.
| Kirli Su Giriş Ölçüsü | : | 1 1/2" (Küresel Vana)
| Çıkış Ölçüsü |  | 2" (Küresel Vana)
| Çalışma Voltajı | : | 220 /380 V
Ünitenin Fiziksel Yapısı:
- Ünite en az üç bölümlü ve yer üstünde çalışmaya uygun model olacaktır. - Ünite tortu ve çamur ile temas eden yüzeyler prüzsüz olacaktır. - Her bölme üzerinde sızdırmaz kapaklar olacaktır. - Ünitenin atıksu beslemesi zemin altında bulunan atık su rögarından atık su terfi pompası ile yapılacaktır. - Pompa kendinden şamandıralı ve paslanmaz malzeme olacaktır. - Çamur/Tortular için geçme ve kolay sökülüp değiştirilebilir ve yıkanabilir giriş filtre tertibatı olacaktır. - Çamur ve tortular için susuzlaştırma ünitesi - Atık su giriş yön değiştirme ve akış difüzyon yapısı
Kontrol Ünitesi:
Cihaza bağlı tüm ekipmana kumanda edebilecek kabiliyette ve çalışma/durma ledleri ile izleme yapılabilir özellikte olacaktır.
6. | DİĞER HUSUSLAR | :
| Garanti | : | En az 2 yıl olacaktır.
| Kalite Belgeleri | : | Sistemde kullanılan ekipmanlar CE Belgesi, TS9001 ve ISO belgeleri
Montaj: Yüklenici firma; Yüklenici firma idarenin göstereceği yere montajını yapacak Ünitenin montajının yapılacağı alanda proje çalışmasını yapacak ve hazırlamış olduğu projeyi 6'ncı Ana Bkm.Fb.Md.lüğü (BALIKESİR) onayına sunacaktır. Proje onayına müteakip üniteyi devreye alma ve çalışır olarak teslim edilmesi yüklenici firmaya aittir. Ünitenin çalışmasına yönelik her türlü alt yapı işçiliği 6’ncı Ana Bkm.Fb.Md.lüğüne ait olup yapılacak faaliyetler Yüklenici firma tarafından hazırlanacak projede belirtilecektir. Montajda kullanılacak mobil vinç, manlift, forklif gibi ekipmanların temini Yüklenici firmaya aittir.
| Eğitim | : | En az 2 personele iki saatlik eğitim verilecektir.
(İMZALI)
Seyfettin YILMAZ
Mak.Y.Müh.
Proje Mühendisi

## YAĞ AYIRICI ÜNİTE (SÖK-YIKAMA) (hidden)
YAĞLI ATIK SU AYRIŞTIRMA ÜNİTESİNE AİT YAZILI AÇIKLAMALAR (SÖKME-AYIKLAMA) (TEKNİK BİLGİ PAKETİ)
1. | STOK NUMARASI | :
2. | MALZEME İSMİ | : | Yağlı Atıksu Ayrıştırma Ünitesi
3. | KULLANILDIĞI ATÖLYE | : | Sökme Ayıklama Atölyesi
4. | MİKTARI | : | 1 Adet
5. | TEKNİK ÖZELLİKLERİ | :
| Ebatları (Uz. x En x Yük.) cm | : | En az 150 x 100 x 125 cm
| Çalışma Şekli | : | Otomatik çalışma olacaktır.
| Kapasite (m³/gün) | : | En az 15 m³/gün
| Hacim (lt) | : | 1500 lt
| Ünite Tipi | : | Prizmatik Tip (Yatay) ZEMİN ÜSTÜ
| Malzeme | : | St-37 kalite
| Malzeme Kalınlığı | : | 4 mm
| Boyama ve Kaplama | : | Sa 2,5 sınıfında kumlanmış yüzeye epoksi astar + son kat uygulaması.
| Kirli Su Giriş Ölçüsü | : | 1 1/2" (Küresel Vana)
| Çıkış Ölçüsü |  | 2" (Küresel Vana)
| Çalışma Voltajı | : | 220 /380 V
Ünitenin Fiziksel Yapısı:
- Ünite en az üç bölümlü ve yer üstünde çalışmaya uygun model olacaktır. - Ünite tortu ve çamur ile temas eden yüzeyler prüzsüz olacaktır. - Her bölme üzerinde sızdırmaz kapaklar olacaktır. - Ünitenin atıksu beslemesi zemin altında bulunan atık su rögarından atık su terfi pompası ile yapılacaktır. - Pompa kendinden şamandıralı ve paslanmaz malzeme olacaktır. - Çamur/Tortular için geçme ve kolay sökülüp değiştirilebilir ve yıkanabilir giriş filtre tertibatı olacaktır. - Çamur ve tortular için susuzlaştırma ünitesi - Atık su giriş yön değiştirme ve akış difüzyon yapısı
Kontrol Ünitesi:
Cihaza bağlı tüm ekipmana kumanda edebilecek kabiliyette ve çalışma/durma ledleri ile izleme yapılabilir özellikte olacaktır.
6. | DİĞER HUSUSLAR | :
| Garanti | : | En az 2 yıl olacaktır.
| Kalite Belgeleri | : | Sistemde kullanılan ekipmanlar CE Belgesi, TS9001 ve ISO belgeleri
Montaj: Yüklenici firma; Yüklenici firma idarenin göstereceği yere montajını yapacak Ünitenin montajının yapılacağı alanda proje çalışmasını yapacak ve hazırlamış olduğu projeyi 6'ncı Ana Bkm.Fb.Md.lüğü (BALIKESİR) onayına sunacaktır. Proje onayına müteakip üniteyi devreye alma ve çalışır olarak teslim edilmesi yüklenici firmaya aittir. Ünitenin çalışmasına yönelik her türlü alt yapı işçiliği 6’ncı Ana Bkm.Fb.Md.lüğüne ait olup yapılacak faaliyetler Yüklenici firma tarafından hazırlanacak projede belirtilecektir. Montajda kullanılacak mobil vinç, manlift, forklif gibi ekipmanların temini Yüklenici firmaya aittir.
| Eğitim | : | En az 2 personele iki saatlik eğitim verilecektir.
(İMZALI)
Seyfettin YILMAZ
Mak.Y.Müh.
Proje Mühendisi

## RULMAN ISITMA
RULMAN ISITMA MAKİNESİNE AİT YAZILI AÇIKLAMALAR (TEKNİK BİLGİ PAKETİ )
1. | STOK NUMARASI | :
2. | MALZEME İSMİ | : | Rulman Isıtma Makinesi
3. | KULLANILDIĞI ATÖLYE | :
4. | MİKTARI | : | 1 (bir) Adet
5. | TEKNİK ÖZELLİKLERİ | :
5.1. | Makine ısıtma işlemini indüksiyon ile gerçekleştirecektir. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
5.2. | Makineye iç çapı en az 30-160 (otuz tire yüz altmış) mm aralığında olan rulmanlar bağlanabilir olacaktır.
5.3. | Makineye dış çapı en fazla 790 (yedi yüz doksan) mm olan rulmanlar bağlanabilir olacaktır.
5.4. | Makine ile birlikte istenilen rulman ölçü aralıklarına uygun, en az 5 (beş) farklı seçenekte ısıtma barları verilecektir.
5.5. | Makine çalışma sıcaklığı en az 0-200 (sıfır tire iki yüz) °C aralığında ayarlanabilir olacaktır.
5.6. | Makine üzerinde bulunan gösterge panelinden sıcaklık ve çalışma süresi izlenebilir olacaktır.
5.7. | Makine ile birlikte ısıtılan yüzey üzerindeki sıcaklığı ölçmek için 1(bir) adet mıknatıslı sıcaklık ölçüm probu bulunacaktır.
5.8. | Isıtılan yüzey istenilen sıcaklığa ulaştığında sesli uyarı verecek ve otomatik olarak demanyetizasyon yapacaktır.
5.9. | Makine çalışma gerilimi 220±% 5 (iki yüz yirmi artı eksi yüzde beş) V veya 400±% 5 (dört yüz artı eksi yüzde beş) V ve frekansı 50±% 5 (elli artı eksi yüzde beş) Hz olacaktır.
6. | DİĞER HUSUSLAR | :
| Garanti | : | En az 2 yıl olacaktır.
| Kalite Belgeleri | : | CE Belgesi
Montaj: Yüklenici firma; idarenin göstereceği yere montajını yapacak ve makineyi devreye alıp, çalışır olarak teslim edecektir.
imza
Hüseyin ÖNDER
Mak.Müh.
Etüt ve Prj.Böl.
imza
Zafer AKGÖL
Müh.Yb.
Etüt ve Prj.Böl.A.