## 7 KALEM
YAZILI AÇIKLAMALAR
S.NU | STOK NU. | REFERANS (Parça numaralı veya Muadili malzeme) | MALZEMENİN ADI | ANA MALZEME | ŞARTNAME NUMARASI | AÇIKLAMA
1 | 6625270093851 | 1840 | ‌VOLTMETRE, 250V 72X72 | 6115270597858-10 KWA GENPOWER JENERATÖR | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
2 | 2510270093678 | 1502101062 | AMORTİSÖR-35 | 6115270101092-10 KVA DUAL JENERATÖR VE RÖMORKU | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
3 | 5945270329787 | HJ4010 | ‌RÖLE, EL.MANYETİK 24V.DC 40AMP. | 6115270057609-5 KW JENERATÖR DİZEL DUAL AKSA/İŞBİR | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
4 | 6110270245766 | 150150719 | ‌KONTAKTÖR (4NO+4NC YARDIMCI KONTAKLI) | 6115270297074-7,5 KVA RÖMORKA MONTE DUAL JENERATÖR | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
5 | 4720270094544 | 15021082624 | ‌DORSE HAVA HORTUMU | 6115KK0149193-15 KVA DUAL DİZEL JENERATÖR AKSA | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
6 | 5930143922830 | 843231 | MÜŞÜR GÖSTERGE | 6115KK0093815-AKSA AJ 63 JENARATÖR | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
7 | 5340270092581 | M5011000 | ‌KİLİT-KAPAK KOLU | 6115270297075-10 KVA RÖMORKA MONTE DUAL JENERATÖR | TEK.H.: 02-74 A EKİM 2019
TEK.H.:02-74 A EKİM 2019 SAYILI TEKNİK ŞARTNAME ATIFLARI
T.Ş. Madde 2.1.2 'ye göre Ana Malzeme: İdarenin elinde mevcut Yazılı Açıklamalar Listesinin Ana Malzeme grubunda gösterilmiştir.
T.Ş. 2.1.3 'e göre Ana Malzemeye Ait Tanıtıcı Bilgi: İdarenin elinde bulunan Ana Malzeme grubunda belirtilen bilgilerdir.
T.Ş. 2.1.4 'e göre göre Malzeme Tanıtıcı Bilgisi: Yazılı Açıklamalar Listesinde beliritilen Ana Malzemenin ve kullanıldığı grubun bakım-onarımını yapmak maksadıyla T.Ş. nin 2.1.5. veya 2.1.6. veya 2.1.7.'de tanımı verilen Stok numarasıdır.
T.Ş. Madde 3.1.2.'ye göre malzemenin, ana malzemeye montajı ve ana malzemede kullanımı yüklenici tarafından yapılmayacaktır.
T.Ş. Madde 3.1.3'e göre malzemenin, ana malzemede montajı kapsamında ana malzemenin kalibrasyonu yapılmayacaktır.
T.Ş. Madde 3.1.4'e göre bu iş ile ilgili eğitim verilmeyecektir.
T.Ş. Madde 3.1.5.'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu istenmeyecektir.
T.Ş. Madde 3.1.6.'ya göre Kalite Güvence ve Ürün Kalite Belgesi istenmeyecektir.
T.Ş. Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi Yoktur.
T.Ş. Madde 3.3.1.'e göre Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar sözleşmenin bentlerinde belirtilmiştir. (Malzemeler; garanti süreci boyunca depolama şartlarından, ısıdan, korozyondan,paslanma ve oksitlenme durumlarından etkilenmeyecek şekilde uygun ambalajlı olarak teslim edilecektir.)
T.Ş. Madde 4.3.'e göre ; partinin tamamı fonksiyon muayenesine tabi tutulmayabilecektir. Komisyon tarafından fonksiyon testi öngörülmesi durumunda Çizelge-1'e göre parti fonksiyon muayenesine tabi tutulacaktır.
NOTLAR:
Not(1): Aksi belirtilmediği müddetçe alımlarda stok numarası bilgileri esas alınacaktır. Referans numarası bilgi amacıyla verilmiştir.
Not(2) : Muadil Malzeme (muadil: eşdeğer): Referans numarasında belirtilen malzeme ile aynı teknik özellikleri taşıyan ve fonksiyonelliğini yerine getiren malzemedir.
Ramazan DEMİRHAN
Mak.Müh.
İmlt.Etd.Prj.Ks.
Zafer AKGÖL
Müh.Yb
Etüt ve Prj.Böl.A.

## ÇİZELGE-1
Çizelge-1: Fonksiyon Muayenesi İçin Numune Alma Çizelgesi
Muayeneye Arz Olunan Partinin Büyüklüğü (Adet) | Fonksiyon Muayenesi İçin Alınacak En Az Numune Miktarı (Adet)
4-50 (dört tire elli) arasında | 3 (üç)
51-200 (elli bir tire iki yüz) arasında | 8 (sekiz)
201-500 (iki yüz bir tire beş yüz) arasında | 10 (on)
501-1000 (beş yüz bir tire bin) arasında | 15 (on beş)
1001 (bin bir) ve daha çok | 20 (yirmi)