**İŞİN TANIMI: 2011-AVB-BET-022 ALBÜM NUMARALI AVİYONİK GRUP AMİRLİĞİ BİNASI RÖGAR TESİSATLARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI**

**TEKNİK EVSAF VE İSTEK – ÖZELLİKLER**

1.Aviyonik Grup Amirliği binası önündeki çöken kanalın yenilenmesi ve bakım onarım faaliyetleri sivil firma tarafından hizmet alımı yöntemi ile yapılacaktır.

2. Bina güneybatı cephesindeki en son rögar kapağı ile bir önceki rögar kapağı arasında yapılan inceleme ve denemeler sonucu rögar hattında çökme olduğu tespit edilmiştir. En son rögar kapağından girilerek tünel kazma usulü ile rögar hattı korige boruları yenisi ile değiştirilecektir.

3. Rögar hattı değişimi için gerekli montaj ve demontaj işlemleri mevcut asfalta zarar vermeden gerçekleştirilecektir.

4. İşin yapımında kullanılacak her türlü malzemenin nakliyesi, yükleme ve boşaltılması yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

5.İşin yapılması esnasında bina ve tesislerin altyapı ve üst yapısına zarar verilmeyecek, oluşabilecek zarar ve hasarlar yüklenici firma tarafından giderilecektir.

6.Toplamda işin yapımı için verilen süre 15 (onbeş) Takvim günü olarak verilmiştir.

7.Yerine takılan malzemeler çalışırlığı test edildikten sonra nihai montajı yapılacaktır.

8.Kullanılan malzeme ve yapılan işlemin minimum 2 (iki) yıl garantisi olacaktır