**İŞİN TANIMI: 2011-AVB-BET-022 ALBÜM NUMARALI AVİYONİK BİNASI TEMİZ SU TESİSATLARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI**

**TEKNİK EVSAF VE İSTEK – ÖZELLİKLER**

1.Aviyonik Grup Amirliği binası temiz su tesisat ana besleme borularının bakım onarım faaliyetleri sivil firma tarafından hizmet alımı yöntemi ile yapılacaktır.

2. Mevcut kullanılan galvanızli temiz su boruları asma tavan içerisinden sökülecektir. Sökülen boruların yerine Pprc plastik boru montajları yapılacaktır. Montaj ve demontaj aşamasında zarar gören asma tavan’lar (60 cm x 60 cm taş yünü) yenisi ile değiştirilecektir.

3. Temiz su tesisatı değişimi için gerekli montaj ve demontaj işlemleri mevcut sisteme zarar vermeden gerçekleştirilecektir.

4. İşin yapımında kullanılacak her türlü malzemenin nakliyesi, yükleme ve boşaltılması yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

5.İşin yapılması esnasında bina ve tesislerin altyapı ve üst yapısına zarar verilmeyecek, oluşabilecek zarar ve hasarlar yüklenici firma tarafından giderilecektir.

6.Toplamda işin yapımı için verilen süre 35 (otuzbeş) Takvim günü olarak verilmiştir.

7.Yerine takılan malzemeler çalışırlığı test edildikten sonra nihai montajı yapılacaktır.

8.Kullanılan malzeme ve yapılan işlemin minimum 2 (iki) yıl garantisi olacaktır