**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İdarenin Adı :6'NCI ANA BKM. FB.MD.LÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Doğrudan Temin Numarası :19DT518813

Malın Adı :DUAL VE MANUEL JENERATÖRLERE AİT 147 KALEM YEDEK PARÇA MAL ALIMI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A |  B |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 1-2510270166266-258.01.00001-AMORTİSÖR (ŞOK EMİCİ ) , DİREKT HAREKETLİ | adet | 10 |  |  |
| 2 | 2-2540270093648-AT2000D-KABİN ISITICI | adet | 15 |  |  |
| 3 | 3-2920270239097-05001DS0066-STOP SELENOİDİ.24 V. | adet | 10 |  |  |
| 4 | 4-3040270196222-05001HM0013-MANDAL,PLS.KAP.MAND.Ø7,5MM | adet | 150 |  |  |
| 5 | 5-3439002431882-SN40WRP3 -TEL LEHIM 0,8MM | adet | 6 |  |  |
| 6 | 6-4810123422521-01541800-TERMOSTAT 24V | adet | 12 |  |  |
| 7 | 7-5305270401828-4X15-4X15 MM. VİDA AKILLI YILDIZ BAŞLI ÇELİK | adet | 7.000 |  |  |
| 8 | 8-5905270122120-150170092-POTANSİYOMETRE 10 TURLU | adet | 104 |  |  |
| 9 | 9-5930143922830-843231-MÜŞÜR GÖSTERGE | adet | 125 |  |  |
| 10 | 10-5930270567627-LAY5-AS542D-BUTON ACİL STOP | adet | 200 |  |  |
| 11 | 11-5930997709557-329-15120-HARARET MUSURU | adet | 100 |  |  |
| 12 | 12-5935123616521-YPT78704-SOKET RAY MONTAJLI YPT 78704 14 PIN 06A | adet | 350 |  |  |
| 13 | 13-5935270288032-AL3P9-KONEKTÖR, MODÜLER PRİZ, ELEKTRİK | adet | 35 |  |  |
| 14 | 14-5940270075024-UY-3015 -YÜKSÜK, ELEKTRİK İLETKEN | adet | 10.000 |  |  |
| 15 | 15-5940270094461-YK 806 -KABLO PABUCU(6-8MM) | adet | 2.000 |  |  |
| 16 | 16-5940270094463-YK 602 -KABLO PABUCU(6,5X2,5 | adet | 1.500 |  |  |
| 17 | 17-5940270094757-FD-5638-KABLO UCU ( 0,8X6,3MM) | adet | 1.039 |  |  |
| 18 | 18-5940270132334-NO:1/12SIRA/2.5MM2 -KLEMENS SIRALI NO:1 | adet | 69 |  |  |
| 19 | 19-5940270132349-150140401-RAY KLEMENS 6MM2 | adet | 2.000 |  |  |
| 20 | 20-5940270163821-YK 1002 -PAPUÇ KABLO | adet | 1.000 |  |  |
| 21 | 21-5940270216085-KYK-1206-KABLO PAPUCU KYK1206 (KALAYLI VE MONTAJ DELİK ÇAPI: 13 MM.) | adet | 1.000 |  |  |
| 22 | 22-5940270290546-05001FA0083-KUTUP BAŞI ( AKÜ ) + | adet | 119 |  |  |
| 23 | 23-5940270371630-DA0017423-KABLO UÇU | adet | 2.000 |  |  |
| 24 | 24-5940270414407-SKP-D2-010605-KABLO PABUÇ SKP 6MM | adet | 300 |  |  |
| 25 | 25-5940270419919-05001FY0138-KABLO YÜKSÜĞÜ 6 MM2,İZOLASYON MALZEMESİ:POLYAMİD | adet | 2.000 |  |  |
| 26 | 26-5940270445258-1MM2-YÜKSÜK, ELEKTRİK İLETKEN | adet | 3.000 |  |  |
| 27 | 27-5940270504230-AVK-4-KLEMENS,PANO | adet | 2.000 |  |  |
| 28 | 28-5940270504231-495 049-KD 3-DURDURUCU, RAY KLEMENS | adet | 500 |  |  |
| 29 | 29-5940270507734-UY-23040-YÜKSÜK KABLO İZOLELİ ÇİFT GİRİŞLİ 2X4,0 MM | adet | 2.000 |  |  |
| 30 | 30-5940270507736-UY-23060-YÜKSÜK KABLO İZOLELİ ÇİFT GİRİŞLİ 2X6,0 MM | adet | 2.000 |  |  |
| 31 | 31-5940270507739-UY-23100-YÜKSÜK KABLO İZOLELİ ÇİFT GİRİŞLİ 2X10 MM | adet | 1.000 |  |  |
| 32 | 32-5940270507741-UY-23160-YÜKSÜK KABLO İZOLELİ ÇİFT GİRİŞLİ 2X16 MM | adet | 2.000 |  |  |
| 33 | 33-5940270507746-UY-802-UÇ KABLO YUVARLAK İZOLELİ 1.5-2,5 MM 8MM | adet | 1.000 |  |  |
| 34 | 34-5940270507750-YK-506-UÇ KABLO YUVARLAK İZOLELİ 2,5-6 MM 5MM | adet | 1.000 |  |  |
| 35 | 35-5940270507752-YK-606-UÇ KABLO YUVARLAK İZOLELİ 2,5-6 MM 6MM | adet | 1.000 |  |  |
| 36 | 36-5940270507799-FD-1638-FİŞ F ERKEK FASTON TİPİ 0,5-1,5 MM 6,3-0,8 MM | adet | 1.500 |  |  |
| 37 | 37-5940270514763-M6 16MM SKP-SKP 16X6 16 MM | adet | 200 |  |  |
| 38 | 38-5940270514767-M8 35MM SKP-SKP 35X8 35MM | adet | 180 |  |  |
| 39 | 39-5940270514770-M10 70MM SKP-SKP70 MM 70X10 | adet | 120 |  |  |
| 40 | 40-5940270598427-05001FY0137-İZOLELİ TİP KABLO YÜKSÜĞÜ 4MM² | adet | 4.000 |  |  |
| 41 | 41-5945123518744-10K2-10K3-11K4-PT 570024 24V DC 4C/O 6A RÖLE | adet | 450 |  |  |
| 42 | 42-5945222541678-870451-24 V 30 A ASKILI RÖLE | adet | 1.200 |  |  |
| 43 | 43-5945270074639-3UA5900-1E-2,5-4 A. AŞIRI AKIM TERMİĞİ (ROLE) | adet | 66 |  |  |
| 44 | 44-5945270074644-20-30AX12V -ROLE 5 UCLU(12V-30A) | adet | 200 |  |  |
| 45 | 45-5945270209991-05001DR0157-RÖLE,12V.60,13/10A | adet | 250 |  |  |
| 46 | 46-5945270281198-GKRC-03-RÖLE,380/400 VAC | adet | 14 |  |  |
| 47 | 47-5945270329787-HJ4010-RÖLE, EL.MANYETİK 24V.DC 40AMP. | adet | 60 |  |  |
| 48 | 48-5945270411549-40-57A-RÖLE, TERMİK | adet | 10 |  |  |
| 49 | 49-5945270510913-LLR937-RÖLE 12 V SIVI SEVİYE PROBLU | adet | 51 |  |  |
| 50 | 50-5945995494214-TT1112959 -MT 321024 24V DC 3 C/O 10A RÖLE | adet | 450 |  |  |
| 51 | 51-5950270086086-15018390-AKIM TRAF.50X5A | adet | 146 |  |  |
| 52 | 52-5950270094543-15018372-AKIM TRAFOSU(R)100/5 | adet | 100 |  |  |
| 53 | 53-5970270197909-05001DM0044-PLAS.MAK.ISI.DARALAN | metre | 200 |  |  |
| 54 | 54-5970270414524-253 335-MAKARON ,ISI İLE DARALAN 16 MM | metre | 400 |  |  |
| 55 | 55-5970270436088-10121HM0557-MAKARON, İÇ ÇAP : 4 MM. | metre | 400 |  |  |
| 56 | 56-5970270464455-22 MM MAKARON-MAKARON ISI İLE DARALAN 22 MM | metre | 300 |  |  |
| 57 | 57-5970270507676-G-123-MAKARON 20 MM ISI İLE DARALAN | metre | 200 |  |  |
| 58 | 58-5975270077152-KG1 -İŞARETLEYİCİ, KABLO DIŞ ÇAP: 2,4-4,4 MM | adet | 25.000 |  |  |
| 59 | 59-5975270094392-KG2-05001DK0184 -İŞARETLEYİCİ, KABLO ÇAP: 0.75-4 MM2 KG2 KODSIS | adet | 20.000 |  |  |
| 60 | 60-5975270094394-KG3-05001DK0124-İŞARETLEYİCİ, KABLO ÇAP: 0.75-4 MM2 STANDART BİLGİSİ: ISO 9001-ISO 1400 | adet | 30.000 |  |  |
| 61 | 61-5975270094395-KG4-05001DK0193-İŞARETLEYİCİ KABLO,NO:4(2,4-4,4MM | adet | 20.000 |  |  |
| 62 | 62-5975270094396-KG5-05001DK0131-İŞARETLEYİCİ, KABLO ÇAP: 0.75-4 MM2 STANDART BİLGİSİ: ISO 9001-ISO 1400 | adet | 20.000 |  |  |
| 63 | 63-5975270094397-KG6-05001DK0185-İŞARETLEYİCİ, KABLO ÇAP: 0.75-4 MM2 STANDART BİLGİSİ: ISO 9001-ISO 1400 | adet | 20.000 |  |  |
| 64 | 64-5975270094398-KG7-05001DK0123-İŞARETLEYİCİ, KABLO ÇAP: 0.75-4 MM2 STANDART BİLGİSİ: ISO 9001-ISO 1400 | adet | 20.000 |  |  |
| 65 | 65-5975270094399-KG8-05001DK0133-İŞARETLEYİCİ KABLO,NO:8(2,4-4,4MM | adet | 20.000 |  |  |
| 66 | 66-5975270094400-KG9-05001DK0132-İŞARETLEYİCİ, KABLO N0:9 | adet | 20.000 |  |  |
| 67 | 67-5975270258761-3.6X150MM-KELEPÇE PLASTİK,3,6X150 MM | adet | 1.000 |  |  |
| 68 | 68-5975270346102-2.5X120 MM-KABLO BAĞI 2.5X120 MM | adet | 1.000 |  |  |
| 69 | 69-5975270430183-001 00 060040-KANAL KABLO 60X40 | metre | 100 |  |  |
| 70 | 70-5975270524402-05001DK0122-KABLO KODLAMA NO:0 | adet | 20.000 |  |  |
| 71 | 71-5975270565809-515040-KG1 KODSİS (MP) | adet | 20.000 |  |  |
| 72 | 72-5975270565869-ADBT201616-REKOR T DAĞITICI (16/11/11) | adet | 300 |  |  |
| 73 | 73-5975270646756-402630-BUTON KUTUSU (5 Lİ) | adet | 100 |  |  |
| 74 | 74-6110270179856-3TF 40-10-0AP0-KONTAKTÖR,3 TF 40-10 | adet | 70 |  |  |
| 75 | 75-6110270245766-150150719-KONTAKTÖR (4NO+4NC YARDIMCI KONTAKLI) | adet | 30 |  |  |
| 76 | 76-6110270325568-LS220K22-220 KW KONTAKTÖR | adet | 8 |  |  |
| 77 | 77-6110270483174-AVR-20-AVR 20 VOLTAJ REGÜLATÖRÜ | adet | 150 |  |  |
| 78 | 78-6110270504226-EAOM-6-ÜNİTE KONTROL MOTOR EAOM 6 | adet | 40 |  |  |
| 79 | 79-6110270505569-CSC45A311N-113570-90 KW KONTAKTÖR | adet | 6 |  |  |
| 80 | 80-6110270524353-5999IKNT9880002-KONTAKTÖR,3TF41 MANYETİK | adet | 49 |  |  |
| 81 | 81-6145270072703-NYAF 1X95 MM GRI-20.3/35 KV 2X SY KABLO 1X95 | metre | 200 |  |  |
| 82 | 82-6145270151833-10121HK0580-KABLO, 1 MM² NYAF KIRMIZI | metre | 2.000 |  |  |
| 83 | 83-6145270507551-HO7V-K(16MM)NYAF-KABLO NYAF 120 MM | metre | 100 |  |  |
| 84 | 84-6150270070841-NYAF 2.5MM2 -KABLO 2,5 MM² NYAF TS-9758 \* | metre | 700 |  |  |
| 85 | 85-6150270070842-NYAF 4MM2 -KABLO, NYAF 4MM2 | metre | 750 |  |  |
| 86 | 86-6150270070845-NYAF 10MM2-KABLO 10MM², HO7V-K (NYAF), TS 9758 | metre | 750 |  |  |
| 87 | 87-6210270216938-BV64 -ARI.LAM.12V(B2-BV65) | adet | 300 |  |  |
| 88 | 88-6210270216940-BV65-ŞARJ LAMBASI | adet | 100 |  |  |
| 89 | 89-6220270067077-SARI SINYAL LAMBASI 220V-SİNYAL LAMBASI, SARI | adet | 100 |  |  |
| 90 | 90-6220270067078-YESIL SINYAL LAMBASI 220V-DUY,SİNYAL LAMBASI | adet | 100 |  |  |
| 91 | 91-6240270506463-102 038 510812-LAMBA/AMPUL, FLORESAN | adet | 42 |  |  |
| 92 | 92-6240270506466-102 038 513026-LAMBA/AMPUL, FLORESAN | adet | 79 |  |  |
| 93 | 93-6240270506473-0403310-LAMBA/AMPUL,MEKİK | adet | 100 |  |  |
| 94 | 94-6240270506480-T10X28MM-220V SÜNGÜ DUYLU AMPUL | adet | 200 |  |  |
| 95 | 95-6620222539505-813864-GÖSTERGE YAKIT 24 VOLT | adet | 80 |  |  |
| 96 | 96-6625270074436-150180029-VOLTMETRE, 96X96 0-500 V. | adet | 20 |  |  |
| 97 | 97-6625270080435-150/5A 72X72MM -AMPERMETRE .72X72 MM ÖLÇME SAHASI: 150/5 A | adet | 79 |  |  |
| 98 | 98-6625270080520-0-500V 72X72MM -VOLTMETRE 72X72 0-500 V | adet | 14 |  |  |
| 99 | 99-6625270088019-100/5 ANALOG-AMPERMETRE (72x72 100/5A ) | adet | 129 |  |  |
| 100 | 100-6625270136360-05001YA0042-AMPERMETRE.250/5 -96X96 | adet | 17 |  |  |
| 101 | 101-6625270147150-150180007-DC VOLTMETRE 40 VDC | adet | 250 |  |  |
| 102 | 102-6625270281292-0.2.005.01.0005-VOLTMETRE 0-30V 96X96 | adet | 20 |  |  |
| 103 | 103-6625270509025-72X72MM 0/50A-AMPERMETRE 72X72 0-50 A | adet | 30 |  |  |
| 104 | 104-6625270509078-72X72MM 0/25V-VOLTMETRE 72X72 0-250 VOLT | adet | 118 |  |  |
| 105 | 105-6625270509082-72X72MM 0/30V DC-VOLTMETRE 72X72 0-30 V | adet | 166 |  |  |
| 106 | 106-6685123073527-350-271-031-007-Ø52 12 V 10 BAR YAĞ BASINÇ GÖSTERGESİ | adet | 80 |  |  |
| 107 | 107-6685270374112-05001FG0078-GÖSTERGE HARARET MÜŞÜRLÜ 24V. | adet | 30 |  |  |
| 108 | 108-6685270567746-350030004-GÖSTERGE,YAĞ BASINÇ Q52 24V 10 BAR | adet | 100 |  |  |
| 109 | 109-8040270263476-10131HY0033-YAPIŞTIRICI, JAPON TÜPTE (PATTEKS) | adet | 24 |  |  |
| 110 | 110-8135270151913-10121HP0108-PRESBANT, ET KALINLIĞI : EN AZ 0,20 MM. GENİŞLİK : EN AZ 600 MM. UZUNLUK : EN AZ 800 MM. | adet | 50 |  |  |
| 111 | 111-9320270242726-05001DF0068-KIYILIK FİTİL 10X14 U ŞEKLİNDE RULO | metre | 100 |  |  |
| 112 | 112-2910KK0459563-EDG5500-GOVERNÖR 12/24 VOLT DC | adet | 18 |  |  |
| 113 | 113-2920KK0526674-MTS 50.16 SS5-DİYOT TAKIMI, 50A. 1600V. | adet | 14 |  |  |
| 114 | 114-5925KK0357360-160A TMŞ-160 AMPER T.M.Ş (AÇTIRMA BOBİNLİ) | adet | 2 |  |  |
| 115 | 115-5930KK0008979-10121HA0083-ANAHTARTEKLİGİRİŞ5AM | adet | 70 |  |  |
| 116 | 116-5935KK0459389-3102-20-19S+25042-20S-PANO TİPİ 3 PİN DİŞİ,KAPAKLI KONNEKTÖR (3102-20-19S+25042-20S) | adet | 24 |  |  |
| 117 | 117-5935KK0459397-3102-20-27P+25042-20S-PANO TİPİ 14 PİN ERKEK,KAPAKLI KONNEKTÖR (3102-20-27P+25042-20S) | adet | 47 |  |  |
| 118 | 118-5935KK0459406-3102-20-19P+25042-20S-PANO TİPİ 3 PİN ERKEK,KAPAKLI KONNEKTÖR (3102-20-19P+25042-20S) | adet | 76 |  |  |
| 119 | 119-5935KK0459418-3106-20-19P+25043-20S-SEYYAR TİP 3 PİN ERKEK,KAPAKLI KONNEKTÖR (3106-20-19P+25043-20S) | adet | 60 |  |  |
| 120 | 120-5935KK0459419-3106-20-19S+25043-20S-SEYYAR TİP 3 PİN DİŞİ,KAPAKLI KONNEKTÖR (3106-20-19S+25043-20S) | adet | 58 |  |  |
| 121 | 121-5935KK0484181-DC3005-F-R-9-KONTROL ÜNİTESİ DC9 (GOVERNÖR) | adet | 4 |  |  |
| 122 | 122-5945KK0412971-521-00-008-09-ACTUATÖR | adet | 4 |  |  |
| 123 | 123-5961KK0497748-T3FMDS 100-16-KÖPRÜ DİYOT 100 AMPER | adet | 15 |  |  |
| 124 | 124-5961KK0541635-MXG(I)50-12-DİYOT TAKIMI (-) TABAN ÇIKIŞLI | adet | 1 |  |  |
| 125 | 125-5970KK0052637-16001YH0107-MAKARON , ELEKTRİK TESİSAT 18 MM. | metre | 200 |  |  |
| 126 | 126-5975KK0514228-EAOM-36C-MANUAL KONTROL ÜNİTESİ(EAOM-36C) | adet | 7 |  |  |
| 127 | 127-6110KK0348418-KSC4504-AC3-1-0-KONTAKTÖR | adet | 4 |  |  |
| 128 | 128-6110KK0348839-HİMC800-KSC4504-AC3-1-0-KONTAKTÖR | adet | 2 |  |  |
| 129 | 129-6110KK0348840-HİMC630-KSC4504-AC3-1-1-KONTAKTÖR | adet | 3 |  |  |
| 130 | 130-6110KK0348841-HİMC300-KSC4504-AC3-1-0-KONTAKTÖR | adet | 14 |  |  |
| 131 | 131-6110KK0348842-HİMC260-KSC4504-AC3-1-0-132 KW KONTAKTÖR | adet | 6 |  |  |
| 132 | 132-6115KK0439836-TRANS AMF.GP01-OTOMATİK KONTROL ÜNİTESİ TRANS AMF.GP01 | adet | 3 |  |  |
| 133 | 133-6145KK0006860-6145 KKT 000027-TEL, BOBİN SARIMI İÇİN 1,1 MM. | kilogram | 50 |  |  |
| 134 | 134-6145KK0007324-6145 ATF 0523-TEL EMAYE BAK.2,30MM | kilogram | 50 |  |  |
| 135 | 135-6145KK0412948-1MM² NYAF SARI-KABLO,1MM² NYAF SARI | metre | 3.000 |  |  |
| 136 | 136-6145KK0412951-1MM² NYAF YEŞİL-KABLO,1MM² NYAF YEŞİL | metre | 2.000 |  |  |
| 137 | 137-6145KK0412952-1MM² NYAF SİYAH-KABLO,1MM² NYAF SİYAH | metre | 1.500 |  |  |
| 138 | 138-6145KK0412953-1MM² NYAF MAVİ-KABLO,1MM² NYAF MAVİ | metre | 3.000 |  |  |
| 139 | 139-6145KK0412954-1MM² NYAF KAHVERENGİ-KABLO,1MM² NYAF KAHVERENGİ | metre | 1.000 |  |  |
| 140 | 140-6145KK0412955-1MM² NYAF BEYAZ-KABLO,1MM² NYAF BEYAZ | metre | 1.000 |  |  |
| 141 | 141-6145KK0412956-1MM² NYAF GRİ-KABLO,1MM² NYAF GRİ | metre | 2.000 |  |  |
| 142 | 142-6145KK0412957-1MM² NYAF SARI-YEŞİL-KABLO,1MM² NYAF SARI-YEŞİL | metre | 2.000 |  |  |
| 143 | 143-6145KK0413011-1,5 MM² NYAF SARI-YEŞİL-KABLO,1,5 MM² NYAF SARI-YEŞİL | metre | 1.000 |  |  |
| 144 | 144-6625KK0400963-RÖLE 24V 25A 2C/0-KUMANDA RÖLESİ (24V 25A 2C/0) | adet | 30 |  |  |
| 145 | 145-6685KK0057330-05001FG0077-Ø52 24 V HARARET GÖSTERGESİ | adet | 100 |  |  |
| 146 | 146-8040KK0114624-502-YAPIŞTIRICI,SÜPER GLUE | adet | 25 |  |  |
| 147 | 147-9390KK0117471-09013DP0022-CAM MİKA, ŞEFFAF 4X1000X2000 MM | tabaka | 20 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza  |