**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İdarenin Adı :6'NCI ANA BKM. FB.MD.LÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Doğrudan Temin Numarası :19DT198134

Malın Adı :DUAL JENERATÖRLERE AİT 2 KISIM 41 KALEM YEDEK PARÇA MAL ALIMI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | | | B | |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
|  | ***1. KISIM (1-23'ÜNCÜ KALEMLER)*** |  |  |  |  |
| 1 | 2910012267199-0174157-POMPA,MOTORA PÜSKÜRTME, EL TAHRİKLİ | adet | 10 |  |  |
| 2 | 2910226122534-3169582-POMPAYAKITMETRELEME, POMPA YAKIT METRELEME | adet | 2 |  |  |
| 3 | 2910270354017-2C469176AA-FİLİTRE ELEMANI,YAKIT ( MOTOR ÜSTÜ) | adet | 3 |  |  |
| 4 | 2910270396813-20537030-POMPA, YAKIT,KAM MİLİNDEN TAHRİKLİ | adet | 3 |  |  |
| 5 | 2920123352836-50385311-MOTOR MARŞ | adet | 1 |  |  |
| 6 | 2920123514200-01618601-STARTER,ENGINE,ELEC | adet | 1 |  |  |
| 7 | 2930015324605-RE61277-RADYATÖR, MOTOR SOĞUTUCUSU | adet | 25 |  |  |
| 8 | 2930151174415-1909103-MAZOT FILITRESI | adet | 2 |  |  |
| 9 | 2930270183476-823482-RADYATÖR | adet | 1 |  |  |
| 10 | 2990270391391-20482330-REGÜLATÖR, DİZEL, MOTOR | adet | 1 |  |  |
| 11 | 3010121862813-0107 1486-LASTİK AKUPLE KAPLİN | adet | 2 |  |  |
| 12 | 3030007781241-MS51065-36-2-KAYIŞ 9,5X925 | santimetre | 10 |  |  |
| 13 | 3120270466571-F99/60040-MAFSAL, ARKA KUMANDA LEVYESİ | adet | 2 |  |  |
| 14 | 4720270151756-10121HH0041-HORTUM ŞEFFAF 12MM | metre | 100 |  |  |
| 15 | 5340270211064-05001DT0086-ŞASİ ALT TAKOZU(BH) | adet | 100 |  |  |
| 16 | 5342123561514-3787644-SUSTURUCU AMORTİSÖRÜ | adet | 100 |  |  |
| 17 | 5935270130623-150140592-3X32A TİC.FİŞ/PRİZ | adet | 4 |  |  |
| 18 | 5975270169439-MB4A-YAPIŞKAN KROŞE | adet | 550 |  |  |
| 19 | 5975996666615-G1Z2395E00-VCS KARTI (G1Z2395E00) | adet | 2 |  |  |
| 20 | 2910KK0530730-3J1402-95-MAZOT POMPASI KOMPLE | adet | 1 |  |  |
| 21 | 2910KK0606453-PES4A75D410/3RS1183-POMPA,MAZOT,ÖLÇÜMVEDAĞITIMİŞLEVLİ, MAZOT POMPASI,KOMPLE | adet | 1 |  |  |
| 22 | 2920KK0594201-480G-12300-MARŞ MOTORU KOMPLE 12 V | adet | 1 |  |  |
| 23 | 3030270419692-9P901254-KAYIŞ, V 8PK1525 | adet | 8 |  |  |
|  |  |  |  | *1. KISIM (1-23'ÜNCÜ KALEMLER) Toplam Tutar* |  |
|  | ***2. KISIM (24-41'İNCİ KALEMLER)*** |  |  |  |  |
| 1 | 2510270166265-258.01.00002-AMORTİSÖR (ŞOK EMİCİ ) ,ÖN ARKA KAPI | adet | 132 |  |  |
| 2 | 2910123606159-0427 1898-AKTİVATÖR,24 V | adet | 32 |  |  |
| 3 | 2990013721456-3044196-REGULATOR | adet | 12 |  |  |
| 4 | 4520270099527-15014469-ISITICI(GÖVDE ISITICISI. 2500 W) | adet | 50 |  |  |
| 5 | 4720013007140-5P1465-HORTUM, 8X13mm. | metre | 200 |  |  |
| 6 | 4720270151769-10121HH0101-HORTUMHİD.9,5X15.9MM | metre | 400 |  |  |
| 7 | 4720270151780-10121HH0131-HORTUM TEKSTİL ÖRGÜLÜ 9X15 | metre | 200 |  |  |
| 8 | 4720270196771-821124-HORTUM | adet | 5 |  |  |
| 9 | 4820270135349-DN15PN25 -VANA, KÜRESEL, 1/2" | adet | 150 |  |  |
| 10 | 5940270507732-UY-23025-YÜKSÜK KABLO İZOLELİ ÇİFT GİRİŞLİ 2X2,5 MM | adet | 2.000 |  |  |
| 11 | 5945270074644-05001DR0015-ROLE 5 UCLU(12V-30A) | adet | 200 |  |  |
| 12 | 5975270258761-11001DK0038-KELEPÇE PLASTİK,3,6X150 MM | adet | 3.000 |  |  |
| 13 | 5975270565871-ADBT201620-REKOR T DAĞITICI (16/11/16) | adet | 150 |  |  |
| 14 | 6145270116420-6145KKT000028-EMAYE BOBİN TELİ, ÇAP : 1,15 MM. | kilogram | 30 |  |  |
| 15 | 6210270216940-05001DL0037-ŞARJ LAMBASI | adet | 150 |  |  |
| 16 | 8135270151913-10121HP0108-PRESBANT, ET KALINLIĞI : EN AZ 0,20 MM. GENİŞLİK : EN AZ 600 MM. UZUNLUK : EN AZ 800 MM. | adet | 100 |  |  |
| 17 | 9320270242726-05001DF0068-KIYILIK FİTİL 10X14 U ŞEKLİNDE RULO | metre | 150 |  |  |
| 18 | 5961KK0541638-MXY(II)50-12-DİYOT TAKIMI(+)TABAN ÇIKIŞLI | adet | 6 |  |  |
|  |  |  |  | *2. KISIM (24-41'İNCİ KALEMLER) Toplam Tutar* |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | | | | |  |

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza |