BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı : 53' ÜNCÜ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Doğrudan Temin Numarası : 21DT225925

İşin Adı : **53'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü, kazan dairesinde mevcut kalörifer kazanları ve genleşme tanklarına başınç testi ve baca gazı analiz ölçümü işi.**

|  |  |
| --- | --- |
| *A* | *B* |
| **Sıra No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Birimi** | **Miktarı** | **Teklif EdilenBirim Fiyat** | **Tutarı** |
| 1 | 1.000.000 Kcal/h SIVI YAKITLI SICAK SULU KALORİFER KAZANINA BASINÇ TESTİ YAPILMASI | adet | 3 |  |  |
| 2 | 500.000 Kcal/h SIVI YAKITLI SICAK SULU KALORİFER KAZANINA BASINÇ TESTİ YAPILMASI | adet | 1 |  |  |
| 3 | 1.000.000 Kcal/h SIVI YAKITLI SICAK SULU KALORİFER KAZANINA BACA GAZI ANALİZİ YAPILMASI | adet | 3 |  |  |
| 4 | 500.000 Kcal/h SIVI YAKITLI SICAK SULU KALORİFER KAZANINA BACA GAZI ANALİZİ YAPILMASI | adet | 1 |  |  |
| 5 | 30 M3/h DEBİLİ HİDROFORA AİT 500 LT. KAPASİTELİ MEBRANLI KAPALI GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (MANOMETRE, EMNİYET VALFLERİ VE TERMOMETRELER DAHİL) | adet | 1 |  |  |
| 6 | 1.000.000 Kcal/h SIVI YAKITLI SICAK SULU KALORİFER KAZANINA AİT 750 LT. KAPASİTELİ MEBRANLI KAPALI GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (MANOMETRE, EMNİYET VALFLERİ VE TERMOMETRELER DAHİL) | adet | 3 |  |  |
| 7 | 500.000 Kcal/h SIVI YAKITLI SICAK SULU KALORİFER KAZANINA AİT 1500 LT. KAPASİTELİ MEBRANLI KAPALI GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (MANOMETRE, EMNİYET VALFLERİ VE TERMOMETRELER DAHİL) | adet | 1 |  |  |
| 8 | SU TERFİ İSTASYONUNA AİT 1000 LT. KAPASİTELİ MEBRANLI KAPALI GENLEŞME TANKI BASINÇ TESTİ YAPILMASI (MANOMETRE DAHİL) | adet | 1 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) |  |

Adı ve SOYADI/Ticaret Unvanı

Kaşe ve İmza