**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İdarenin Adı :6'NCI ANA BKM. FB.MD.LÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Doğrudan Temin Numarası :22DT1059933

Malın Adı :DUAL JENERATÖR MOTORLARINA AİT 4 KISIM 72 KALEM YEDEK PARÇA MAL ALIMI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | | | B | |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 1-1.KISIM-1-4320991855336-SE597J-OTOMATİK YAKIT | adet | 1 |  |  |
| 2 | 2-1.KISIM-2-2815991337558-SE7E/2-?GÖMLEK,SİLİNDİR | adet | 25 |  |  |
| 3 | 3-1.KISIM-3-2815995513413-359/552-?SEKMAN,PİSTON STD. | adet | 12 |  |  |
| 4 | 4-1.KISIM-4-3020998470432-QV251C/2-DİŞLİ, VOLAN | adet | 2 |  |  |
| 5 | 5-1.KISIM-5-3030993775505-541/422-KAYIŞ | adet | 5 |  |  |
| 6 | 6-1.KISIM-6-3120994972471-SEV574T-ANA YATAK STD | adet | 7 |  |  |
| 7 | 7-1.KISIM-7-4330016059866-SEV551H/4-?HAVA FİLTRESİ (1000 KVA GENPOWER JEN.Ç.K) | adet | 2 |  |  |
| 8 | 8-1.KISIM-8-5305998343726-314031-?VİDA, SİLİNDİRİK BAŞLI,ALLEN | adet | 12 |  |  |
| 9 | 9-1.KISIM-9-5305999684568-315056-?KÜLBÜTÖR KAPAK CİVATA | adet | 24 |  |  |
| 10 | 10-1.KISIM-10-5306016038514-312029-CİVATA, M5 | adet | 24 |  |  |
| 11 | 11-1.KISIM-11-5310993711508-262/151-?AKSİYEL YATAK STD | adet | 8 |  |  |
| 12 | 12-1.KISIM-12-5310996260821-ST317408-?SOMUN, EMNİYET KİLİTLİ, ALTIGEN M5 | adet | 2 |  |  |
| 13 | 13-1.KISIM-13-5330016040457-278/390-GASKET, CONTA | adet | 2 |  |  |
| 14 | 14-1.KISIM-14-5330016040489-SEV644D/1-GASKET, CONTA | adet | 6 |  |  |
| 15 | 15-1.KISIM-15-5330993109266-12SE663W-?TAKIM CONTA MOTOR ÜST | adet | 2 |  |  |
| 16 | 16-1.KISIM-16-5330994746230-282/315-CONTA | adet | 2 |  |  |
| 17 | 17-1.KISIM-17-5330997396772-282/311-CONTA | adet | 2 |  |  |
| 18 | 18-1.KISIM-18-5330998645174-278/394-CONTA | adet | 2 |  |  |
| 19 | 19-1.KISIM-19-5330999380953-12SE663U-?CONTA TAKIMI MOTOR ALT | adet | 2 |  |  |
| 20 | 20-1.KISIM-20-5331992887256-576/189-ORİNG | adet | 2 |  |  |
| 21 | 21-1.KISIM-21-5331993824503-576/217-ORİNG | adet | 2 |  |  |
| 22 | 22-1.KISIM-22-5331994192394-576/160-O-RİNG | adet | 48 |  |  |
| 23 | 23-1.KISIM-23-5331998829292-576/181-ORİNG | adet | 4 |  |  |
| 24 | 24-1.KISIM-24-5331999026954-576/165-O-RING | adet | 48 |  |  |
| 25 | 25-1.KISIM-25-5331999067799-554/118-?KEÇE GAZ KUMANDA KOL | adet | 2 |  |  |
| 26 | 26-1.KISIM-26-5331999749794-576/235-?EMME MANİFOLD ORİNG | adet | 6 |  |  |
| 27 | 27-1.KISIM-27-5365991336815-374/1285-?SPACER,SLEEVE, GAZ KOLU BURCU | adet | 12 |  |  |
| 28 | 28-2.KISIM-1-2815123617623-?0420 0271 TEIL 0425 3771-?SİLİNDİR GÖMLEĞİ | adet | 6 |  |  |
| 29 | 29-2.KISIM-2-3120123618857-0420 0021-?EKSANTRİK YATAĞI | adet | 2 |  |  |
| 30 | 30-2.KISIM-3-4710270355318-20405567-BORU ENJEKTÖR | adet | 4 |  |  |
| 31 | 31-2.KISIM-4-5330270256635-20405901-?SİLİNDİR KAPAK CONTASI 1,5 MM | adet | 1 |  |  |
| 32 | 32-2.KISIM-5-5340270129932-14506587-TAPA,BLOK SU | adet | 3 |  |  |
| 33 | 33-2.KISIM-6-2990KK0353699-10121YT0818-?TAKIM VOLVO TURBOŞARJ TAMİR | takım | 1 |  |  |
| 34 | 34-2.KISIM-7-2910270354857-20405711-?POMPA, YAKIT,KAM MİLİNDEN TAHRİKLİ | adet | 6 |  |  |
| 35 | 35-2.KISIM-8-2815123734598-0425 3313-?PİSTON VE SEGMAN SETTİ | adet | 4 |  |  |
| 36 | 36-2.KISIM-9-2910270097524-ZP526F-MAZOT FİLTRESİ | adet | 5 |  |  |
| 37 | 37-2.KISIM-10-2910270354017-2C469176AA-?FİLİTRE ELEMANI,YAKIT (MOTOR ÜSTÜ) | adet | 1 |  |  |
| 38 | 38-2.KISIM-11-3030996692144-3886349-?KAYIŞ,SU POMPA 10PK 1810 | adet | 1 |  |  |
| 39 | 39-2.KISIM-12-3120123757956-0292 9438-?YATAK TAKIMI AKSİYEL STD.2.90 MM | takım | 1 |  |  |
| 40 | 40-2.KISIM-13-4520270524093-KK0294156-?SU ISITICISI,MOTOR BLOK | adet | 10 |  |  |
| 41 | 41-2.KISIM-14-4720270632427-?OTR445/TEXTOIL/10NL/5/16 INCH-?BENZİN HORTUMU ÖRME | metre | 14 |  |  |
| 42 | 42-2.KISIM-15-6115270036149-SGB 43-125-?ALTARNATÖR 125 KVA SGB43-125 | adet | 1 |  |  |
| 43 | 43-2.KISIM-16-5331123734718-0118 1178-?LASTİK SİLİNDİR GÖMLEK | adet | 8 |  |  |
| 44 | 44-2.KISIM-17-3030KK0523350-20464710-?KAYIŞ,ŞARJ 8PK 1400 | adet | 1 |  |  |
| 45 | 45-2.KISIM-18-3120KK0636383-H056/7-?ANA YATAK STD TAKIM | adet | 1 |  |  |
| 46 | 46-2.KISIM-19-3120KK0636398-71-3922/6-?PİSTON KOL YATAK STD TAKIM | adet | 1 |  |  |
| 47 | 47-2.KISIM-20-2915270439630-20405851-?MEME,ENJEKTÖR DLLA151P940 | adet | 10 |  |  |
| 48 | 48-2.KISIM-21-2990KK0468792-318383-?TURBOŞARJ TAMİR TAKIMI (SWİTZER) | takım | 1 |  |  |
| 49 | 49-2.KISIM-22-2910123617700-0211 1335-POMPA ENJEKTÖR | adet | 1 |  |  |
| 50 | 50-2.KISIM-23-2910123624068-DLLA147P1229-MEME,ENJEKTÖR | adet | 4 |  |  |
| 51 | 51-2.KISIM-24-6110270359073-20405546-?REGÜLATÖR, MOTOR | adet | 1 |  |  |
| 52 | 52-2.KISIM-25-2910KK0013458-0211 1494-?REGÜLATÖR, DİZEL, MOTOR | adet | 2 |  |  |
| 53 | 53-3.KISIM-1-2540270221719-AD11873-MOTOR TAKOZU | adet | 12 |  |  |
| 54 | 54-3.KISIM-2-2940014076076-4384102-FILTRE | adet | 4 |  |  |
| 55 | 55-3.KISIM-3-3030123826628-6752012736-KAYIŞ 8PK1500 | adet | 1 |  |  |
| 56 | 56-3.KISIM-4-4720270507620-?001 020 170022 00 17-?HORTUM PG 21 POLYEMİD SPİRALLİ | metre | 71 |  |  |
| 57 | 57-3.KISIM-5-5330151704442-08090964-CONTA SETTİ | adet | 1 |  |  |
| 58 | 58-3.KISIM-6-5940270524347-10121YF0130-?F FİŞ 2 NOLU TERMİNAL, ÇABUK GEÇMELİ | adet | 114 |  |  |
| 59 | 59-3.KISIM-7-6130270099551-15017048-?24 V 5 A ŞARJ REDRESÖRÜ | adet | 7 |  |  |
| 60 | 60-3.KISIM-8-6680121210194-72203006705-?DEPO ŞAMANDIRASI | adet | 4 |  |  |
| 61 | 61-3.KISIM-9-6680270180017-05001DG0015-?MEKANİK YAKIT GÖSTERGESİ | adet | 16 |  |  |
| 62 | 62-3.KISIM-10-5340KK0481376-?TAMPON TAKOZ 2X15KVAKSA-TAMPON TAKOZ | adet | 20 |  |  |
| 63 | 63-3.KISIM-11-5961KK0644423-MTS50-16-DİYOT TAKIMI | adet | 2 |  |  |
| 64 | 64-3.KISIM-12-5330123556369-51059040195-CONTA,KARTER | adet | 3 |  |  |
| 65 | 65-3.KISIM-13-4310123529638-51541007005 4123520030-KOMPRESÖR | adet | 1 |  |  |
| 66 | 66-3.KISIM-14-2990270391391-20482330- REGÜLATÖR, DİZEL, MOTOR | adet | 2 |  |  |
| 67 | 67-3.KISIM-15-2940331083851-20405827- HAVA FILITRESI | adet | 6 |  |  |
| 68 | 68-4.KISIM-1-2815991476269-328-74150-GÖMLEK | adet | 12 |  |  |
| 69 | 69-4.KISIM-2-3120997319076-328-70450-KOL YATAK STD | adet | 12 |  |  |
| 70 | 70-4.KISIM-3-3120999579214-328-70460-ANA YATAK STD | adet | 12 |  |  |
| 71 | 71-4.KISIM-4-5330123641513-0425 3333 -KEÇE ARKA BOĞAZ | adet | 4 |  |  |
| 72 | 72-4.KISIM-5-2815KK0630955-8012973-YAĞ SOĞUTUCU | adet | 1 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | | | | |  |

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza |