**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İdarenin Adı :6'NCI ANA BKM. FB.MD.LÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Doğrudan Temin Numarası :20DT557921

Malın Adı :JENERATÖR MOTORLARINA AİT 7 KISIM 77 KALEM YEDEK PARÇA MAL ALIMI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A |  B |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
|  | ***1. KISIM (1 - 14'üncü kalemler)*** |  |  |  |  |
| 1 | 1-1.KISIM-1-2915995957322-2645K611-DELPİ L416DBB | adet | 6 |  |  |
| 2 | 2-1.KISIM-2-2920992078552-0 986 018 151-?MARŞ MOTORU (FORKLİFT CF-40F) | adet | 1 |  |  |
| 3 | 3-1.KISIM-3-2940994713392-135326206-HAVA FİLTRESİ | adet | 3 |  |  |
| 4 | 4-1.KISIM-4-2940995122240-2654A111-FİLTRE, YAĞ | adet | 2 |  |  |
| 5 | 5-1.KISIM-5-4730995537977-4133L055-?BORU,SU POMPA ÇIKIŞ | adet | 1 |  |  |
| 6 | 6-1.KISIM-6-2915014804211-3054233-ENJEKTÖR | adet | 6 |  |  |
| 7 | 7-1.KISIM-7-2920270608845-?GOVDE,MARS MOTORU-?GÖVDE, MARŞ MOTORU | adet | 6 |  |  |
| 8 | 8-1.KISIM-8-2950KK0405966-KATRICH D7R2-?KATRİCH,TURBOŞARJ KOMPLE D7R II | adet | 1 |  |  |
| 9 | 9-1.KISIM-9-2990015550988-113-8316-TURBO GÖVDESİ | adet | 1 |  |  |
| 10 | 10-1.KISIM-10-2990270523464-10121YT0803-?TAMİR TAKIMI,,TURBOŞARJ | adet | 5 |  |  |
| 11 | 11-1.KISIM-11-3030270107197-8PK1475-?KAYIŞ; MOTOR ( 8 PK 1475 ) | adet | 6 |  |  |
| 12 | 12-1.KISIM-12-3030270419692-9P901254-KAYIŞ 8PK1395 | adet | 10 |  |  |
| 13 | 13-1.KISIM-13-4720661315289-3065061-?HORTUM TURBO YAĞ DÖNÜŞ | adet | 1 |  |  |
| 14 | 14-1.KISIM-14-5330013814912-3019600-?KEÇE, YAĞ KEÇESİ | adet | 2 |  |  |
|  |  |  |  | *1. KISIM (1 - 14'üncü kalemler) Toplam Tutar* |  |
|  | ***2. KISIM (15 - 22'nci kalemler)*** |  |  |  |  |
| 1 | 15-2.KISIM-1-2815991476267-328-70180-?KAPAK, SİLİNDİR | adet | 2 |  |  |
| 2 | 16-2.KISIM-2-2815997796296-328-73150-PİSTON KİTİ | adet | 12 |  |  |
| 3 | 17-2.KISIM-3-2910151022781-4673598-KOVAN ENJEKTÖR | adet | 2 |  |  |
| 4 | 18-2.KISIM-4-2920151747652-82856424-?ENJEKTÖR MEMESİ | adet | 12 |  |  |
| 5 | 19-2.KISIM-5-3120991644037-328-70470-ANA YATAK | adet | 2 |  |  |
| 6 | 20-2.KISIM-6-3120997319076-328-70450-KOL YATAK STD | adet | 12 |  |  |
| 7 | 21-2.KISIM-7-3120999579214-328-70460-ANA YATAK STD | adet | 12 |  |  |
| 8 | 22-2.KISIM-8-5340270283180-7150031-?ŞARZ DİNAMO AYAGI (4600128) | adet | 6 |  |  |
|  |  |  |  | *2. KISIM (15 - 22'nci kalemler) Toplam Tutar* |  |
|  | ***3. KISIM (23- 30'uncu kalemler)*** |  |  |  |  |
| 1 | 23-3.KISIM-1-2815270473354-05001FG0090-?SİLİNDİR GÖMLEĞİ | adet | 8 |  |  |
| 2 | 24-3.KISIM-2-2815996027419-750-11380-BLOK MOTOR | adet | 2 |  |  |
| 3 | 25-3.KISIM-3-2930014233425-750-40621-?KOMPLE SU POMPASI | adet | 2 |  |  |
| 4 | 26-3.KISIM-4-2930993008518-751-40111-?SU ÇIKIŞ KONEKTÖRÜ, MOTOR | adet | 5 |  |  |
| 5 | 27-3.KISIM-5-4720998038404-757-12211-YAKIT BORUSU | adet | 3 |  |  |
| 6 | 28-3.KISIM-6-5930015045863-000-10840-YAĞ MÜ§ÜRÜ | adet | 2 |  |  |
| 7 | 29-3.KISIM-7-5330012360625-24373-CONTA KITI | adet | 2 |  |  |
| 8 | 30-3.KISIM-8-2920014802629-3921930-?TAMİR TAKIMI SELENOİD | adet | 2 |  |  |
|  |  |  |  | *3. KISIM (23- 30'uncu kalemler) Toplam Tutar* |  |
|  | ***4. KISIM (31 - 57'nci kalemler)*** |  |  |  |  |
| 1 | 31-4.KISIM-1-2530KK0388844-825626-?ŞARZ DİNAMO GERGİ DEMİRİ | adet | 2 |  |  |
| 2 | 32-4.KISIM-2-2815123617623-4203065-?SİLİNDİR GÖMLEĞİ | adet | 40 |  |  |
| 3 | 33-4.KISIM-3-2815123734598-0425 3313-?PİSTON VE SEGMAN SETTİ | adet | 40 |  |  |
| 4 | 34-4.KISIM-4-2815123757919-04203930-?FISKİYE PİSTON YAĞ | adet | 30 |  |  |
| 5 | 35-4.KISIM-5-2815222569412-423058-?SUBAP AYAR CİVATASI | adet | 50 |  |  |
| 6 | 36-4.KISIM-6-2815270189803-423142-?KÜLBÜTÖR ALTLIGI | adet | 6 |  |  |
| 7 | 37-4.KISIM-7-2910KK0013458-02111494-?REGÜLATÖR, DİZEL, MOTOR | adet | 1 |  |  |
| 8 | 38-4.KISIM-8-2910123624068-0211 2959-MEME,ENJEKTÖR | adet | 6 |  |  |
| 9 | 39-4.KISIM-9-2910270354857-20405711-?POMPA, YAKIT,KAM MİLİNDEN TAHRİKLİ | adet | 4 |  |  |
| 10 | 40-4.KISIM-10-2915270389876-DLLA150P22-?MEME,ENJEKTÖR DLLA150P22 | adet | 6 |  |  |
| 11 | 41-4.KISIM-11-2915270439630-20405851-?MEME,ENJEKTÖR DLLA151P940 | adet | 22 |  |  |
| 12 | 42-4.KISIM-12-2930270374009-875386-?TAMİR TAKIMI, MOTOR SU POMPASI | adet | 5 |  |  |
| 13 | 43-4.KISIM-13-2990270391391-20482330-?REGÜLATÖR, DİZEL, MOTOR | adet | 3 |  |  |
| 14 | 44-4.KISIM-14-3030121298948-12-5X1275LA-?V.KAYIŞI 12,5X1275 | adet | 6 |  |  |
| 15 | 45-4.KISIM-15-3030998255915-563132-?V KAYIŞI 9,5X1050 LA | adet | 50 |  |  |
| 16 | 46-4.KISIM-16-3110222563274-276682-?YATAK TAKIMI STD. | adet | 60 |  |  |
| 17 | 47-4.KISIM-17-3120014236968-276754-9-YATAK GEZİNTİ | adet | 1 |  |  |
| 18 | 48-4.KISIM-18-3120270151291-276684-?YATAK TAKIMI KOL 0.50 | adet | 12 |  |  |
| 19 | 49-4.KISIM-19-3120270156650-276679-?KOL YATAK SETTİ 0,010 | adet | 16 |  |  |
| 20 | 50-4.KISIM-20-3120270156651-276683-?YATAK TAKIMI KOL 0.25 | adet | 15 |  |  |
| 21 | 51-4.KISIM-21-4710KK0524424-467090-?BORU,KARTER HAVALANDIRMA | adet | 2 |  |  |
| 22 | 52-4.KISIM-22-4710270196772-821167-MAZOT BORUSU | adet | 4 |  |  |
| 23 | 53-4.KISIM-23-4710270355331-20405832-?HORTUM HAVA FİLİTRE | adet | 1 |  |  |
| 24 | 54-4.KISIM-24-4720270189797-422588-4-?GERİ DÖNÜŞ BORUSU ENJEKTÖR | adet | 5 |  |  |
| 25 | 55-4.KISIM-25-5310270106806-?99999-NIIN-DA0040242-?SOMUN 9/16X12 UNC ALTIKÖŞE | adet | 7 |  |  |
| 26 | 56-4.KISIM-26-5330014213122-466405-8-?ORİNG ENJEKTÖR KOVAN | adet | 25 |  |  |
| 27 | 57-4.KISIM-27-5330123691985-0293 1278-CONTA SETTİ | adet | 3 |  |  |
|  |  |  |  | *4. KISIM (31 - 57'nci kalemler) Toplam Tutar* |  |
|  | ***5. KISIM (58 - 63'üncü kalemler)*** |  |  |  |  |
| 1 | 58-5.KISIM-1-2520997361712-445/30011-?SURTUNME PLAKASI | adet | 100 |  |  |
| 2 | 59-5.KISIM-2-3010994190484-450/13001-HAVALANDIRMA | adet | 4 |  |  |
| 3 | 60-5.KISIM-3-5330992343276-828/00196-O-RING | adet | 2 |  |  |
| 4 | 61-5.KISIM-4-5330996183072-031-61533-CONTA | adet | 5 |  |  |
| 5 | 62-5.KISIM-5-5340995499736-459/10090-KAPAK GÖVDESİ | adet | 4 |  |  |
| 6 | 63-5.KISIM-6-5365270605642-F06/17640-SEVİYE TAPASI | adet | 7 |  |  |
|  |  |  |  | *5. KISIM (58 - 63'üncü kalemler) Toplam Tutar* |  |
|  | ***6. KISIM (64 - 74'üncü kalemler)*** |  |  |  |  |
| 1 | 64-6.KISIM-1-2540270239547-7150434-?EKSOZ ÇIKIŞI ALT | adet | 5 |  |  |
| 2 | 65-6.KISIM-2-2910151104576-4757883-?YAKIT OTOMATIGI | adet | 4 |  |  |
| 3 | 66-6.KISIM-3-2915270330922-DLLA138S1112-?ENJEKTÖR MEMESİTÜMOSAN MOTOR | adet | 4 |  |  |
| 4 | 67-6.KISIM-4-2990270432613-05001FB0254-?EGZOZ SİSTEMİ,MOTOR | adet | 5 |  |  |
| 5 | 68-6.KISIM-5-2815KK0478217-65.06512-0017A-?SU POMPA ALT SACI | adet | 1 |  |  |
| 6 | 69-6.KISIM-6-2815375197675-65.04401-6001A-?EKSANTRİK MİLİ,KOMPLE | adet | 1 |  |  |
| 7 | 70-6.KISIM-7-2990KK0626012-65.09411-0089-?BORU,TURBOŞARJ EMME GİRİŞ | adet | 1 |  |  |
| 8 | 71-6.KISIM-8-3110121562469-6211.2ZR-?BİLYA 6211 2Z KAPALI | adet | 4 |  |  |
| 9 | 72-6.KISIM-9-4720270151759-10121HH0045-?HORTUM,BEZLİ,LASTİK,3/4 | metre | 50 |  |  |
| 10 | 73-6.KISIM-10-5305121240526-01112255-?CIVATA DIN933-M6X18-8.8 ŞANZUMAN | adet | 20 |  |  |
| 11 | 74-6.KISIM-11-6115KK0131242-05001FF0159-?BAĞLANTI FLANŞI | adet | 10 |  |  |
|  |  |  |  | *6. KISIM (64 - 74'üncü kalemler) Toplam Tutar* |  |
|  | ***7. KISIM (75-77'nci kalemler)*** |  |  |  |  |
| 1 | 75-7.KISIM-1-2815KK0620092-471400-2-?BLOK,MOTOR TID 71AG(KEPLER VE KEP CİVATALARI DAHİL) | adet | 1 |  |  |
| 2 | 76-7.KISIM-2-2815270183267-423250-MOTOR GÖVDESİ | adet | 1 |  |  |
| 3 | 77-7.KISIM-3-2815270245238-479752-8-?MOTOR BLOĞU,DİZEL | adet | 4 |  |  |
|  |  |  |  | *7. KISIM (75-77'nci kalemler) Toplam Tutar* |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza  |