**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İdarenin Adı :53' ÜNCÜ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Doğrudan Temin Numarası :20DT671974

Malın Adı :15 Kalem Malzeme Alımı

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | | | B | |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | ÇELİK 400MMX1400MM ÖLÇÜLÜ DİKEY DÜZLEM YÜZEYLİ RADYATÖR PANEL | adet | 21 |  |  |
| 2 | REDÜKSİYON,GALVANİZLİ,3/4"-1/2" REDÜKSİYON BORU | adet | 35 |  |  |
| 3 | REDÜKSİYONBORU 1"DEN 1/2"E REDÜKSİYON BORU | adet | 15 |  |  |
| 4 | MANŞON,PPRC,Q 20 MM MANŞON BORU | adet | 60 |  |  |
| 5 | DİRSEK,BORU BAĞLANTISI (PPRC Q209 DİRSEK BORU BAĞLANTISI | adet | 50 |  |  |
| 6 | KELEPÇE,BORU TRİFONLU 1/2" KELEPÇE BORU | adet | 120 |  |  |
| 7 | BORU DIŞ DİŞLİ REKOR ( 20 MM ) REKOR BORU BAĞLANTI | adet | 50 |  |  |
| 8 | KAPLİN DIŞ DİŞ 20 LİK DİRSEK,BORU BAĞLANTISI DİRSEK BORU BAĞLANTISI | adet | 25 |  |  |
| 9 | KÖŞELİ RADYATÖR VANASI 1/2" | adet | 42 |  |  |
| 10 | PPRC BORU 20'LİK | metre | 88 |  |  |
| 11 | PANEL RADYATÖR 600X800 | adet | 2 |  |  |
| 12 | PANEL RADYATÖR PKKP (600X1500) | adet | 2 |  |  |
| 13 | PANEL RADYATÖR 600X1100 | adet | 4 |  |  |
| 14 | PANEL RADYATÖR 600X1800 | adet | 2 |  |  |
| 15 | PANEL RADYATÖR PKKP (600X1200) | adet | 2 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | | | | |  |

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza |