## iş listesi
İŞ LİSTESİ
ANA BİRLİĞİN ADI |  |  | 28'İNCİ MKNZ.P.TÜM.K.LIĞI
TESİSİ KULLANAN BİRLİĞİN ADI |  |  | 61'İNCİ P.A.1'İNCİ P.TB. 1'İNCİ BL.K.LIĞI
EKONOMİK KODU |  |  | 03.8.1.01
KEŞFİN YAPILDIĞI TARİH |  |  | 2019-09-03
KEŞİFTEKİ İŞİN TARİFİ |  |  | 1974-KAH-BET-6071 ALBÜM NUMARALI 61'İNCİ P.A.1'İNCİ P.TB. 1'İNCİ BL.K.LIĞI (YİĞİTLER KIŞLASI ATICI KARAKOLU) KARARGAH BİNASININ BAKIM ONARIMI
SIRA NO | POZ NO | İŞİN ADI | ÖLÇÜ BİRİMİ | MİKTARI
İNŞAAT İŞLERİ
1 | 12.5 | 3 EL SIVA YAPILMASI (DIŞ CEPHE) | M2 | 214
2 | 12.5 | 3 EL SIVA YAPILMASI (İÇ CEPHE GEREKLİ GÖRÜLEN YERLERE) | M2 | 16
3 | 13.4 | 3 KAT PLASTİK BOYA İLE BOYANMASI (İÇ CEPHE GEREKLİ GÖRÜLEN YERLERE) | M2 | 16
4 | 13.5 | 3 KAT DIŞ CEPHE BOYASI İLE BOYANMASI | M2 | 214
5 | 15.28 | PORSELEN FAYANS İLE DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI (30X60 CM) | M2 | 130
6 | 15.30 | SERAMİK DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (40X40 CM) | M2 | 35
7 | 20.9 | 0.50 MM GALVANİZLİ TRAPEZ OLUKLU SAÇ İLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI | M2 | 17
8 | 20.14 | RHS 60/40/3 MM MERTEK + SANDÜVİÇ PANEL (60 MM) İLE ÇATI KAPLAMASI YAPILMASI | M2 | 321
9 | 21.3 | ALÜMİNYUM ASMA TAVAN YAPILMASI (60 X 60 CM EBAT, 0,70 MM KALINLIKTA, ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI, DELİKLİ ALÜMİNYUM, OTURTMALI SİSTEM) (İSKELETLİ) | M2 | 50
10 | 21.5 | TAŞYÜNÜ ASMA TAVAN YAPILMASI (İSKELETLİ) | M2 | 232
11 | 26.7.1 | PVC BEYAZ SİNEKLİK | M2 | 21
12 | PİYASA | DOLDUR BOŞALT İSTASYONU ÜZERİNİ KAPATMAK İÇİN YAPILACAK DEMİR PROFİL AYAKLARIN YAPILMASI VE SABİTLENMESİ (KAYNAK YAPILMASI VE İŞÇİLİK DAHİL) | MT | 38
MAKİNA İŞLERİ
1 | 30.1 | WC SETİ ( ALATURKA ) BEYAZ ( REZERVUARI PORSELEN ) (TEMİZ SU BORULARI HARİÇ, PİS SU BORULARI RÖGARA KADAR DAHİL, TÜM AKSAMLAR KOMPLE) TEMİNİ VE MONTAJI | AD | 4
2 | 32.13 | SÜRGÜLÜ DUŞ MİKSERİ + BORU + DUŞ BAŞLIĞI (TÜM SET DAHİL) | AD | 6
3 | 31.2 | LAVABO AYAKLI BEYAZ, MİKSERLİ + AYNA(TEMİZ SU BORULARI HARİÇ, PİS SU BORULARI ROGARA KADAR DAHİL, TÜM AKSAMLAR KOMPLE) | AD | 6
4 | PİYASA | YER SİFONU 15x15 CM TEMİNİ VE PİS SU GİDERİNE MONTAJI ( ROGARA KADAR DAHİL ) | AD | 10
5 | PİYASA | 80 LT BOYLER VE ELEMANLARI TEMİNİ VE MONTAJI | AD | 1
6 | 30.2 | WC SETİ ( ALAFRANGA ) BEYAZ ( TEMİZ SU BORULARI HARİÇ, PİS SU BORULARI ROGARA KADAR DAHİL, TÜM AKSAMLAR KOMPLE ) | AD | 1
7 | 32.6 | DUŞ KABİNİ TEMPERLİ CAM BUZLU (90X90 CM KARE) (KÖŞE GİRİŞLİ) TEMİNİ VE MONTAJI (TEMİZ SU BORULARI HARİÇ, PİS SU BORULARI ROGARA KADAR DAHİL, TÜM AKSAMLAR KOMPLE) | AD | 1
8 | 33.1 | TEK GÖZLÜ TEK TARAFLI ÇELİK TEKNE + TEZGAH ( ALTI DOLAPLI) + MİKSER (270 CM UZUNLUK) (TEMİZ SU BORULARI HARİÇ, PİS SU BORULARI ROGARA KADAR DAHİL, TÜM AKSAMLAR KOMPLE) | AD | 1
9 | 34.2 | 80 X 60 CM BETON ROGAR + KOMPOZİT KAPAK | AD | 1
10 | 35.1 | Ø 105 CM ( MAKİNE KAZISI, DELİKLİ BETON BÜZLER, BETON KAPAK DAHİL ) 15 M | Ad | 1
11 | 33.1 | TEK GÖZLÜ TEK TARAFLI ÇELİK TEKNE + TEZGAH ( ALTI DOLAPLI) + MİKSER (190 CM UZUNLUK) (TEMİZ SU BORULARI HARİÇ, PİS SU BORULARI ROGARA KADAR DAHİL, TÜM AKSAMLAR KOMPLE) | AD | 1
12 | PİYASA | ÇAMAŞIR, BULAŞIK MAKİNESİ MUSLUĞU TEMİNİ VE MONTAJI | AD | 1
13 | PİYASA | TEKLİ MUSLUK | AD | 4
14 | 37.13 | TEMİZ SU BORULARI (SICAK + SOĞUK) (LAVABO, MUSLUK, EVYE, BULAŞIK MAKİNESİ, ÇAMAŞIR MAKİNESİ İÇİN ) TEMİNİ VE MONTAJI | AD | 22
15 | PİYASA | 40 CM LİK HAVALANDIRMA FANI TEMİNİ MONTAJI DAHİL | AD | 1
ELEKTRİK İŞLERİ
1 | A-12.2 | 1X36 LED BANT ARMATÜR TESİSATI | AD | 14
2 | A-3.1 | DEKORATİF TAVAN GLOBU TESİSATI | AD | 14
3 | A-4 | DUVAR GLOBU TESİSATI | AD | 4
4 | C-1.1 | 1X13 AMP. PRİZ TESİSATI | AD | 6
5 | C-1.2 | 2X13 AMP. PRİZ TESİSATI | AD | 9
6 | C-1.3 | 1X13 AMP. W/PROFF PRİZ TESİSATI | AD | 2
7 | C-1.4 | 2X13 AMP. W/PROFF PRİZ TESİSATI | AD | 1
8 | A-27 | 50W LED DIŞ PROJEKTÖR TEMİNİ VE MONTAJI | AD | 4
9 | G-3.4 | 4X2.5 mm2 CU NYY KABLO TESİSATI | MT | 50
10 | G-3.5 | 4X4 mm2 CU NYY KABLO TESİSATI | MT | 50
11 | G-6 | MERKEZİ TOPRAKLAMA | AD | 1
12 | H-2.1 | MCB 1 FAZ 16 A TEMİNİ VE MONTAJI | AD | 5
13 | H-2.1 | MCB 1 FAZ 32 A TEMİNİ VE MONTAJI | AD | 5
14 | I-2.9 | 1X16 YOLLU DAĞITIM TABLOSU TEMİNİ VE MONTAJI | AD | 1
15 | J-1.3 | 25X25 PVC KABLO KANALI | MT | 100
16 | H-2.6 | MCB 3 FAZ 63 A TEMİNİ VE MONTAJI | AD | 1
17 | H-1.3 | 3X8 YOLLU 3X100 AMP. BUSBAR'LI DAĞITIM TABLOSU TEMİNİ VE MONTAJI | AD | 1
18 | E-2.1 | 63A C/O AKIM OTOMATİĞİ 300 MA TEMİNİ VE MONTAJI | AD | 1
19 | E-2.1 | 32A C/O AKIM OTOMATİĞİ 30MA TEMİNİ VE MONTAJI | AD | 1
20 | PİYASA | B+C SINIFI 3 FAZ PARAFUDR | AD | 1
21 | C-2.9 | KLİMA TESİSATI | AD | 3
22 | C-2.5 | ÇAMAŞIR MAKİNESİ TESİSATI | AD | 1
ONAY
Yasin Kılıç
Topçu Asteğmen
İnşaat Mühendisi
Ömer IŞIK
Tank Asteğmen
Makine Mühendisi
Abdulkadir BAŞ
Topçu Asteğmen
Elektrik Mühendisi
Çağatay BUDAK
İstihkam Albay
İstihkam Şube Müdürü
OLUR
.../03/2020
Taner Uysal
Tuğgeneral
Tümen Komutanı