## EK-1-İŞ LİSTESİ
İŞ LİSTESİ
ANA BİRLİĞİN ADI |  | KTBK K.LIĞI
TESİSİ KULL.BİRLİĞİN ADI |  | KTBK BAĞLI BİRLİKLER
ÖDENEK KODU |  | 03.5.9.90
ÖDENEK YILI |  | 2020
İŞİN ADI |  | Kazan Baca Temizliği Yapılması
SIRA NU | İŞİN ADI | ÖLÇÜ BİRİMİ | MİKTAR
BUHAR KAZANI BACA TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI
1 | BUHAR KAZANI BACA TEMİZLİĞİ YAPILMASI (813.400 kcal/h) | AD | 1
SICAK SU KAZANI BACA TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI
2 | SICAK SU KAZANI BACA TEMİZLİĞİ YAPILMASI(25.000 kcal/h) | AD | 2
3 | SICAK SU KAZANI BACA TEMİZLİĞİ YAPILMASI(35.000 kcal/h) | AD | 2
4 | SICAK SU KAZANI BACA TEMİZLİĞİ YAPILMASI(40.000 kcal/h) | AD | 1
5 | SICAK SU KAZANI BACA TEMİZLİĞİ YAPILMASI (45.000-50.000 kcal/h) | AD | 1
6 | SICAK SU KAZANI BACA TEMİZLİĞİ YAPILMASI(80.000 kcal/h) | AD | 2
7 | SICAK SU KAZANI BACA TEMİZLİĞİ YAPILMASI(90.000 kcal/h) | AD | 1
8 | SICAK SU KAZANI BACA TEMİZLİĞİ YAPILMASI(100.000 kcal/h) | AD | 1
9 | SICAK SU KAZANI BACA TEMİZLİĞİ YAPILMASI(125.000 kcal/h) | AD | 1
10 | SICAK SU KAZANI BACA TEMİZLİĞİ YAPILMASI(150.000 kcal/h) | AD | 1
11 | SICAK SU KAZANI BACA TEMİZLİĞİ YAPILMASI(175.000 kcal/h) | AD | 1
12 | SICAK SU KAZANI BACA TEMİZLİĞİ YAPILMASI(385.000 kcal/h) | AD | 1
HAZIRLAYANLAR KONTROL EDEN
Ahmet KOCABIYIK Emre Can HISIM
Topçu Atğm. Müh.Tğm.
Mak.Müh. İnş.Eml.Pl.Sb.
OLUR
İbrahim BÜLBÜL
İstihkam Albay
İstihkam Şube Müdürü

## MALZEME (hidden)
İHTİYAÇ (MALZEME) LİSTESİ
ANA BİRLİĞİN ADI |  |  | KTBK K.LIĞI
TESİSİ KULL.BİRLİĞİN ADI |  |  | KTBK KH. Ve KH.GR.HİZ.TK.K.LIĞI, KTBK LOJ.DES.GR.HİZ.TK.K.LIĞI, KTBK TOPÇU A.K.LIĞI, KTBK KOMD.A.K.LIĞI, KTBK İS.SVŞ.TB.K.LIĞI, KTBK MEBS BL.K.LIĞI
ÖDENEK KODU |  |  | -
ÖDENEK YILI |  |  | 2015
İŞİN ADI |  |  | KTBK K.LIĞI B.B.LER MİSAFİRHANE STOK SEVİYE MALZEME ALIMI (157 KALEM)
SIRA NU | STOK NU | MALZEME ADI | ÖLÇÜ BİRİMİ | MİKTAR
İNŞAAT MALZEMELERİ
1 | 5610270425164 | ALÇI, SIVA İÇİN | BG (TORBA) | 155
2 | 5610270363769 | ALÇI, SIVA İÇİN (SATEN) | KG | 850
3 | 5610270382587 | DIŞ CEPHE TAMİR HARCI | BG (TORBA) | 140
4 | 5620270149725 | FAYANS DUVAR 20X25 CM | M2 | 200
5 | 5620270420732 | YER SERAMİĞİ 33X33 CM | M2 | 470
6 | 8020KK0036873 | FIRÇA YAĞLI BOYA NO:3 | AD | 60
7 | 8020270324802 | FIRÇA YAĞLI BOYA NO:2 | AD | 45
8 | 8040270141092 | YAPIŞTIRICI,FAYANS VE SERAMİK | KG | 3050
9 | 8020270246214 | PLASTİK BOYA İÇİN RULO 20 CM LİK | AD | 66
10 | 5610KK0197987 | ÇİMENTO, PORTLAND | AD | 210
11 | 5680270355747 | DERZ DOLGU MALZEMESİ | BG (TORBA) | 100
12 | 5120270599295 | KALEKİM TARAĞI | AD | 50
13 | 5620270439301 | BANYO DUVAR FAYANSI 25X40 | M2 | 200
14 | 5640270439554 | ASFALT EMÜLSİYONU (LİKİT MEMBRAN) | CN. | 5
15 | 6850KK0065834 | SİLİKON ŞEFFAF TÜP 210 ML | AD | 305
16 | 6850KK0003230 | BEYAZ SİLİKON (300ML.LİK TÜP) | AD | 110
17 | 5340270223759 | AHŞAP SİLİNDİRLİ KAPI KİLİDİ | AD | 150
18 | 9999270447107 | KUM (İNCE) 0,3MM | M3 | 45
19 | 5975270160610 | ÇİVİ, BETON KROŞE NO:5 | BX (KUTU) | 159
20 | 5510270259961 | CUMBA BANT(CEVİZ RENK) | AD | 45
21 | 5315KK0005119 | ÇİVİ BAŞLI 3CM.LİK | KG | 25
22 | 8040KK0304159 | HIZLI YAPIŞTIRICI | AD | 214
23 | 5345270439226 | KAĞIT BANT (KALIN) 5 CM LİK | AD | 35
24 | 8135KK0406040 | KAĞIT BANT 30MM | AD | 100
25 | 5340270508407 | DERZ DOLGU HARCI SİLİKONLU 20KGX1 GRİ | BG (TORBA) | 20
26 | 5305270538880 | SUNTA VİDASI 3,5X18MM | AD | 4500
27 | 5305KK0026573 | VİDA 3.5X25 SUNTA | AD | 4500
28 | 5305270026207 | 5X40 YILDIZ BAŞLI AĞAÇ VİDASI | BX (KUTU) | 23
29 | 5530KK0147569 | LE BAĞLANTI PARÇASI | AD | 250
30 | 5340KK0163343 | PLASTİK ÜÇGEN KÖŞE BAĞLANTI DOLAP KAPAK | AD | 50
31 | 5510270202914 | SUNTALAM BEYAZ 18MM (18MM183X366) | AD | 30
32 | 5930004439632 | ARKALIK BEYAZ 4MM | AD | 20
33 | 7320KK0102722 | TEZGAH, MUTFAK (360X60X30 CM) | AD | 15
34 | 5340270440560 | DÜZ TAS MENTEŞE (95 DERECE, ÇANAK DERİNLİĞİ, 12,5 MM.) | AD | 100
35 | 5340270423827 | KROM-NİKEL KAPLAMALI ÇEKMECE KAPAK KULPU | AD | 100
36 | 5340270160186 | ÇEKMECE RAYI 40CMLİK | AD | 80
37 | 4510KK0476361 | EVYE EC-141 43.5X76 CM. (EVYE MUTFAK İÇİN KROM DAMLALIKLI 76X43,5 CM) | AD | 40
38 | 4820270208528 | ARA MUSLUK | AD | 40
39 | 4510KK0325082 | EVYE BATARYASI | AD | 20
40 | 8020270281820 | PLASTİK BOYA İÇİN RULO 25 CM LİK | AD | 35
41 | 8020270281823 | PARMAK RULO 10'LUK | AD | 195
42 | 8010270081133 | SENTETİK TİNER (12KGx1) | CN (TENEKE) | 16
43 | 8135270405693 | BOYA İÇİN NAYLON ÖRTÜ | M2 | 50
44 | 5340270365693 | TELESKOPİK UZATMALI SAP, 4M.LİK | AD | 26
45 | 8010KK0363412 | BOYA DIŞ CEPHE KİRLİ BEYAZ | KG | 100
46 | 5610270162802 | KİREÇ (SÖNMÜŞ) | BG (TORBA) | 30
47 | 8010270163713 | DIŞ CEPHE BOYASI BEYAZ | KG | 400
48 | 5935KK0139359 | İÇTEN DİŞLİ ADAPTÖR 3/4'' | AD | 405
49 | 4730270143585 | PPRC RAKOR DIŞ DİŞLİ/ADAPTÖR, Ø25X3/4" | AD | 370
50 | 4730270047469 | ADAPTÖR, DIŞTAN DİŞLİ PPR-C 20MM | AD | 330
51 | 4730270149369 | DİRSEK İÇ DİŞLİ 25X1/2 | AD | 335
52 | 4730KK0044928 | BORU T DİRSEK 20 MM | AD | 110
53 | 4710270384159 | PPRC BORU FOLYOSUZ Q32MM | BOY | 130
54 | 4710270499555 | PPRC İÇTEN FOLYOLU BORU 40MM | AD | 50
55 | 4730270388473 | PPRC DİRSEK 25 MM | AD | 535
56 | 4730270401489 | PPRC DİRSEK 20MM İÇTEN DİŞLİ | AD | 345
57 | 4730270286244 | PPRC İÇ DİŞLİ ADAPTÖR 20 LİK | AD | 350
58 | 1025270235879 | PVC BORU 50X150 | AD | 65
59 | 4710KK0004228 | PVC BORU 50X2000 LİK | AD | 110
60 | 1025270235921 | PVC BORU 70X100 | AD | 100
61 | 4710270297901 | BORU PVC Q 100 (ELEKTİRİK TESİSAT MUFU OLARAK) | M | 100
62 | 4710KK0108140 | PPRC PLASTİK BORU; 25 LİK (1"), BEYAZ | M | 300
63 | 4710270132045 | PLASTİK BORU YUVARLAK 100X250 MM. (PİS SU BORUSU) | AD | 25
64 | 4820270551537 | PPRC KÜRESEL VANA (Ø 32) | AD | 20
65 | 4510270472567 | BATARYA LAVABO AÇ-KAPA, ÇİFT GİRİŞLİ | AD | 20
66 | 4510270493723 | MUSLUK KISA (TEKLİ) | AD | 20
67 | 4510270423612 | BANYO BATARYASI | AD | 20
68 | 9999270105482 | ŞALTER,ŞAMANDIRALI,SIVI SEVİYESİ (ELEKTRONİK ŞAMANDIRA) | AD | 20
69 | 4510270493726 | TAHARET MUSLUĞU (3/8) | AD | 30
70 | 4730270198413 | DİRSEK PPRC (32 MM) | AD | 25
71 | 5925123709006 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A | AD | 12
72 | 5925123828016 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 25 A | AD | 12
73 | 5925270179232 | SİGORTA ANAHTARLI OTOMATİK 1X32 A | AD | 12
74 | 4730KK0099337 | İÇ DİŞLİ DİRSEK 3/4" PVC (25 MM) | AD | 20
75 | 4510270556650 | SİFON, LAVOBO İÇİN, PLASTİK, KÖRÜKLÜ | AD | 70
76 | 4510270165062 | REZERVUAR,TUVALET,SER PVC (ASMA TİPLİ) | AD | 15
77 | 4730270180814 | REDÜKSİYON, BORU (PLASTİK) 32X25 MM. | AD | 15
78 | 4710270342114 | REKOR PPRC İÇ DİŞLİ 25'LİK | AD | 20
79 | 4510270131819 | REZERVUAR KOMPLE (ÜSTTEN BASMALI) (SERAMİK) | AD | 10
80 | 4730270198428 | 25 LİK PPRC TE | AD | 10
81 | 4730270149562 | PPRC 3/4 DIŞ DİŞ DİRSEK (25 MM) | AD | 10
82 | 4710KK0135306 | PPRC TEKLİ KELEPÇE Q 25 | AD | 10
83 | 4820KK0042673 | ÇEKVALF ÇALPARA 2" (25 MM) | AD | 10
84 | 5935KK0135290 | (32 MM) DIŞ DİŞ ADAPTÖR PPRC | AD | 10
85 | 4730KK0421624 | 32 MM İÇ DİŞ OYNAR BAŞLIKLI REKOR PPRC | AD | 10
86 | 4730KK0421623 | 32 MM DIŞ DİŞLİ OYNAR BAŞLIKLI REKOR PPRC | AD | 10
87 | 9330KK0132735 | 32 MM DIŞ DİŞ DİRSEK | AD | 10
88 | 4730270198430 | 32 MM TE PPRC | AD | 10
89 | 4820KK0131817 | VALF, KONTROL(ÇEKVALF 1") (25 MM) | AD | 10
90 | 4510270423865 | AYAKLI LAVABO TAKIMI (BEYAZ) | AD | 10
91 | 4510143937818 | (AYAKSIZ) LAVABO 40X50 SERAMİK FAYANS | AD | 10
92 | 4510270407165 | 1/2" FİLİTRELİ ARA MUSLUK | AD | 10
93 | 4710270493796 | FLEKS BORU (3/8) | AD | 10
94 | 4510000317634 | 1/2 BATARYA ALT BAĞLANTI FLEKSİ | AD | 10
95 | 5510KK0382705 | 189*91,5 SUNTALAM (1830X915X18MM) | SH. (TABAKA) | 20
96 | 4510270423868 | ALAFRANGA WC TAŞI TAKIMI (KENDİNDEN REZERVUARLI) | AD | 10
97 | 7320KK0462341 | LAMİNANT TEZGAH ÜSTÜ 366X60X3 CM | AD | 20
98 | 4820999935079 | VANA PPRC 20'LİK | AD | 230
99 | 4820999908941 | VANA PPRC 25'LİK | AD | 225
100 | 4730270198414 | 32 PPRC İÇ DİŞ DİRSEK | AD | 30
101 | 4730270143585 | PPRC REKOR DIŞ DİŞLİ / ADAPTÖR Q 25X3/4" | AD | 30
102 | 4710001061660 | PPRC BORU (Q 20) | M | 1130
103 | 4710KK0108140 | PPRC PLASTİK BORU 25'LİK (1") BEYAZ | M | 1110
104 | 4510270383720 | REZERVUARLI KLOZET KOMPLE | AD | 5
105 | 4730270423670 | PPRC DİRSEK Q20 | AD | 425
106 | 4730270198418 | 20 PPRC MANŞON | AD | 500
107 | 4730270198419 | PPRC MANŞON İÇÇAP:25 MM | AD | 345
108 | 4730270149770 | 50LİK KAPALI DİRSEK | AD | 95
109 | 4730KK0137057 | PVC ÇATAL 50x50 | AD | 55
110 | 4820270348920 | KÜRESEL VANA 3/4" | AD | 10
111 | 4510270423938 | MUSLUK BAŞLIĞI KOMPLE | AD | 10
112 | 4510270426732 | DUŞ TELEFONU KROMAJLI | AD | 10
113 | 4730270411385 | PPRC DIŞ DİŞLİ REKOR (Q 20) | AD | 60
114 | 4730KK0190188 | PPRC REDÜKSİYON 25X20 | AD | 36
115 | 4730270411379 | PPRC REKOR Q 20 | AD | 30
116 | 4730270411381 | PPRC REKOR Q 25 | AD | 30
117 | 4730270198429 | PPRC TE 25X20X25 | AD | 30
118 | 5945KK0028542 | Q 32 PPRC MANŞON | AD | 30
119 | 4730270145405 | REKOR PPRC DIŞ DİŞLİ 32'LİK | AD | 40
120 | 4710270342118 | REKOR PPRC İÇ DİŞLİ 32'LİK | AD | 45
121 | 4710270249507 | KANGAL BORU, PLASTİK 32 MM. | M | 240
122 | 4510270252102 | ŞAMANDIRA, KLOZET İÇİN, 3/4" | AD | 15
123 | 4710KK0071257 | PE (KANGAL) BORU 25MM (10 ATÜ) | M | 240
124 | 5340KK0063822 | KELEPÇE, PİS SU 50MM | AD | 50
125 | 5975270345166 | ÇUBUK TOPRAKLAMA İÇİN | AD | 27
126 | 5330270409112 | TEFLONBANT | AD | 20
127 | 5930KK0172417 | ANAHTAR IŞIKLI TEKLİ | AD | 50
128 | 6250270391679 | ASMA DUY | AD | 29
129 | 6240270429073 | ENERJİ TASARRUFLU AMPUL 13 W E 27 | AD | 32
130 | 6250270343945 | STARTER S 10 4-65 W | AD | 60
131 | 5925270598523 | K OTOMAT 3X63 A | AD | 20
132 | 5935270297918 | TEKLİ PRİZ İNGİLİZ TİP | AD | 30
133 | 6240270148152 | AMPUL FLORASAN 40 W | AD | 100
134 | 6240270488951 | ENERJİ TASARRUFLU AMPUL 23 W BEYAZ | AD | 20
135 | 4320KK0427127 | HİDRAFOR 0,5 HP | AD | 43
136 | 5930270594236 | BASINÇ ŞALTERİ 3-8 BAR | AD | 5
137 | 6240270564889 | 36 W FLORASAN AMPUL | AD | 80
138 | 5945KK0093963 | KAÇAK AKIM RÖLESİ (10A) | AD | 25
139 | 6210KK0369481 | SOKAK LAMBA ARMATÜRÜ (90 W) | AD | 25
140 | 6145KK0368251 | 2X1,5 ANTİGRON KABLO | M | 200
141 | 6145270004401 | TTR KABLO 4X1,5 | M | 1100
142 | 6145270188768 | TTR KABLO 3x1,5MM | M | 1500
143 | 6150270136164 | KABLO TTR, 3X2.5 MM² | M | 2300
144 | 5975270071067 | KABLO KANALI 40X40 MM PLASTİK DELİKLİ | M | 120
145 | 6145270004589 | KABLO KORDON 2X0,75MM | M | 100
146 | 6145270071116 | KABLO NYAF 2,5MM | M | 400
147 | 6145999427921 | KABLO NYA 1MM | M | 200
148 | 6150270070836 | KABLO NYA 4MM | M | 600
149 | 5945KK0061782 | KAÇAK AKIM ROLESİ 63 A | AD | 35
150 | 5925KK0107186 | KAÇAK AKIM ROLESİ MONOFAZE 32A | AD | 40
151 | 4520KK0074213 | REZİSTANS KOMPLE | AD | 140
152 | 5905270386310 | REZİSTANS ELEMANI | AD | 125
153 | 6145270004501 | NYA KABLO, 2.5 MM2 | M | 600
154 | 5975270120689 | KABLO KANALI 16x16 | BOY | 110
155 | 6145270106333 | 2x1,5 TTR KAUÇUK KABLO | M | 400
156 | 5975270247656 | KABLO KANALI 25X25X2000 MM | AD | 110
157 | 5430270185774 | FİBERGLAS SU DEPOSU 2 TONLUK | AD | 40
SAYMAN
| HAZIRLAYAN |  |  |  | KONTROL EDEN
| Mekin ASLAN |  |  |  | Emrah ÖZCAN
| Topçu Teğmen |  |  |  | Mühendis Teğmen
| Makine Mühendisi |  |  |  | İnşaat Plan Subayı
ONAY
Serdar Fatih YILMAZ
İstihkam Albay
İstihkam Şube Müdürü

## EK-3-PURSANTAJ CETVELİ
PURSANTAJ CETVELİ
ANA BİRLİĞİN ADI |  | KTBK K.LIĞI
TESİSİ KULL.BİRLİĞİN ADI |  | KTBK BAĞLI BİRLİKLER
ÖDENEK KODU |  | 03.5.9.90
ÖDENEK YILI |  | 2020
İŞİN ADI |  | Kazan Baca Temizliği Yapılması
SIRA NU | KAZAN CİNSİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | PURSANTAJ ORANI
BUHAR KAZANI BACA TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI
1 | BUHAR KAZANI BACA TEMİZLİĞİ YAPILMASI (813.400 kcal/h) | 1 | 9.709%
SICAK SU KAZANI BACA TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI
2 | SICAK SU KAZANI BACA TEMİZLİĞİ YAPILMASI(25.000 kcal/h) | 2 | 12.14%
3 | SICAK SU KAZANI BACA TEMİZLİĞİ YAPILMASI(35.000 kcal/h) | 2 | 12.14%
4 | SICAK SU KAZANI BACA TEMİZLİĞİ YAPILMASI(40.000 kcal/h) | 1 | 6.068%
5 | SICAK SU KAZANI BACA TEMİZLİĞİ YAPILMASI (45.000-50.000 kcal/h) | 1 | 6.068%
6 | SICAK SU KAZANI BACA TEMİZLİĞİ YAPILMASI(80.000 kcal/h) | 2 | 12.14%
7 | SICAK SU KAZANI BACA TEMİZLİĞİ YAPILMASI(90.000 kcal/h) | 1 | 6.068%
8 | SICAK SU KAZANI BACA TEMİZLİĞİ YAPILMASI(100.000 kcal/h) | 1 | 6.068%
9 | SICAK SU KAZANI BACA TEMİZLİĞİ YAPILMASI(125.000 kcal/h) | 1 | 6.068%
10 | SICAK SU KAZANI BACA TEMİZLİĞİ YAPILMASI(150.000 kcal/h) | 1 | 7.282%
11 | SICAK SU KAZANI BACA TEMİZLİĞİ YAPILMASI(175.000 kcal/h) | 1 | 8.981%
12 | SICAK SU KAZANI BACA TEMİZLİĞİ YAPILMASI(385.000 kcal/h) | 1 | 7.282%
16 | #REF! | #REF! | 5.24%
|  | TOPLAM | 100%
| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN
| Ahmet KOCABIYIK | Emre Can HISIM
| Topçu Asteğmen | Mühendis Teğmen
| Makine Mühendisi | İnşaat Emlak Plan Subayı
ONAY
İbrahim BÜLBÜL
İstihkâm Albay
İstihkâm Şube Müdürü

## EK-2-YAKLAŞIK MALİYET (hidden)
HİZMET ALIMI YAKLAŞIK MALİYET HESAP CETVELİ
İŞİN ADI |  |  |  | :KAZAN BASINÇ TESTLERİNİN YAPTIRILMASI
MİKTARI |  |  |  | : 13 (ONÜÇ) KALEM
TESLİM SÜRESİ |  |  |  | : YER TESLİMİNİ MÜTEAKİP 30 (OTUZ) TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR.
İHTİYAÇ MAKAMI |  |  |  | : KTBK K.LIĞI.
SIRA NU. | İŞİN ADI | BİRİMİ | MİKTARI | TEKNİK ŞARTNAME NU. | GÜNCELLENMİŞ FİYATI (TL.) |  |  | SAN. VE TİC.OD. (TL.) | BELEDİYE BŞK.LIĞI | TEKLİF VEREN FİRMALAR (TL.) | [5 empty] | ORTALAMA FİYAT (TL.) | KABUL EDİLEN FİYAT (TL.) | TUTARI (KDV HARİÇ TL.) | UYGUNDUR
[5 empty] | TEDARİK YILI | İHALE FİYATI | GÜNCEL FİYAT |  |  | BABA MÜHENDİSLİK VE TİCARET LTD. |  | CANAR LTD. |  | KARSO KLİMA
[10 empty] | BİRİM FİYATI | TUTARI | BİRİM FİYATI | TUTARI | BİRİM FİYATI | TUTARI
BUHAR KAZANI
1 | #REF! | #REF! | #REF! | ONAY BELGESİNİN EK'İNDEKİ ŞARTNAMELERE GÖRE | T/E |  |  | FİYAT ALINAMAMIŞTIR. | FİYAT ALINAMAMIŞTIR. | 400 | #REF! | 480 | #REF! | 450 | #REF! | 443.3333 | 420 | #REF! | UYGUNDUR
2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | T/E |  |  |  |  | 450 | #REF! | 510 | #REF! | 500 | #REF! | 486.6667 | 460 | #REF! | UYGUNDUR
[5 empty] | ARA TOPLAM (FİRMALAR) |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | ARA TOPLAM KDV HARİÇ |  | #REF! | UYGUNDUR
SICAK SU KAZANI
3 | #REF! | #REF! | #REF! | ONAY BELGESİNİN EK'İNDEKİ ŞARTNAMELERE GÖRE | T/E |  |  | FİYAT ALINAMAMIŞTIR. | FİYAT ALINAMAMIŞTIR. | 250 | #REF! | 290 | #REF! | 300 | #REF! | 280 | 270 | #REF! | UYGUNDUR
4 | #REF! | #REF! | #REF! |  | T/E |  |  |  |  | 250 | #REF! | 290 | #REF! | 300 | #REF! | 280 | 270 | #REF! | UYGUNDUR
5 | #REF! | #REF! | #REF! |  | T/E |  |  |  |  | 280 | #REF! | 290 | #REF! | 320 | #REF! | 296.6667 | 290 | #REF! | UYGUNDUR
6 | #REF! | #REF! | #REF! |  | T/E |  |  |  |  | 280 | #REF! | 290 | #REF! | 320 | #REF! | 296.6667 | 290 | #REF! | UYGUNDUR
7 | #REF! | #REF! | #REF! |  | T/E |  |  |  |  | 280 | #REF! | 320 | #REF! | 320 | #REF! | 306.6667 | 300 | #REF! | UYGUNDUR
8 | #REF! | #REF! | #REF! |  | T/E |  |  |  |  | 280 | #REF! | 320 | #REF! | 320 | #REF! | 306.6667 | 300 | #REF! | UYGUNDUR
9 | #REF! | 0 | 0 |  | T/E |  |  |  |  | 300 | 0 | 390 | 0 | 350 | 0 | 346.6667 | 315 | 0 | UYGUNDUR
10 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | ONAY BELGESİNİN EK'İNDEKİ ŞARTNAMELERE GÖRE | T/E |  |  | FİYAT ALINAMAMIŞTIR. | FİYAT ALINAMAMIŞTIR. | 300 | #VALUE! | 390 | #VALUE! | 350 | #VALUE! | 346.6667 | 315 | #VALUE! | UYGUNDUR
11 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | T/E |  |  |  |  | 300 | #VALUE! | 390 | #VALUE! | 350 | #VALUE! | 346.6667 | 315 | #VALUE! | UYGUNDUR
12 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | T/E |  |  |  |  | 320 | #VALUE! | 400 | #VALUE! | 380 | #VALUE! | 366.6667 | 330 | #VALUE! | UYGUNDUR
13 | #REF! | 0 | 0 |  | T/E |  |  |  |  | 320 | 0 | 400 | 0 | 380 | 0 | 366.6667 | 330 | 0 | UYGUNDUR
[5 empty] | ARA TOPLAM (FİRMALAR) |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | ARA TOPLAM KDV HARİÇ |  | #REF! | UYGUNDUR
NOT: T/E TEDARİK EDİLMEMİŞTİR. |  | GENEL TOPLAM (FİRMALAR) | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | GENEL TOPLAM KDV HARİÇ TL |  | #REF! | UYGUNDUR
| ÜYE | [6 empty] | ÜYE | [6 empty] | KOMİSYON BAŞKANI
| Sezer DEMİR | [6 empty] | M.Kürşat GÜNGÖR | [6 empty] | İsmet ÇOLAK
| Topçu Asteğmen | [6 empty] | Mühendis Üsteğmen | [6 empty] | İstihkâm Albay
| Makine Mühendisi | [6 empty] | İnşaat Emlak Plan Subayı | [6 empty] | İstihkâm Şube Müdürü