## İŞ LİSTESİ BMP
İŞ LİSTESİ
ANA BİRLİĞİN ADI |  |  | :KTBK K.LIĞI
TESİSİ KULLANAN BİRLİĞİN ADI |  |  | :KTBK K.LIĞI
TESİSİN İSMİ VE CİNSİ |  |  | 1974-YAT-BET-1912 Albüm numaralı binanın çatı izolasyonu, kapı ve pencerelerin yenilenmesi, elektrik tesisatının yenilenmesi, hela ve duş yerlerinin bakım ve onarımının yapılması
KEŞFİN YAPILDIĞI TARİH |  |  | 2020-07-31
KEŞİFTEKİ İŞİN TARİFİ |  |  | 1974-YAT-BET-1912 Albüm numaralı binanın çatı izolasyonu, kapı ve pencerelerin yenilenmesi, elektrik tesisatının yenilenmesi, hela ve duş yerlerinin bakım ve onarımının yapılması
SIRA NO | Poz No. | İŞİN ADI | ÖLÇÜ BİRİMİ | MİKTARI
İNŞAAT İŞLERİ
1 | ÖZEL İ1 | Kapı ve kapı kasalarının sökümü | adet | 19
2 | ÖZEL İ2 | Pencere ve pencere kasalarının sökümü | adet | 5
3 | ÖZEL İ4 | Zemin seramik, karo vb malzeme sökümü | m2 | 315
4 | ÖZEL İ5 | Duş/wc tefrişat sökümü | adet | 2
5 | ÖZEL İ6 | Dış cephe sıva kazınması | m2 | 800
6 | ÖZEL İ7 | Çatı sökümü | m2 | 22
7 | 12.9 | Alçı sıva yapılması | m2 | 130
8 | 12.10 | Saten alçı sıva yapılması | m2 | 65
9 | 13.4 | 3 kat plastik boya ile boyanması | m2 | 400
10 | 12.5 | 3 el sıva yapılması | m2 | 1000
11 | 13.5 | 3 kat dış cephe boyası ile boyanması | m2 | 850
12 | 9.1 | Delikli tuğla (yerli) ile duvar örülmesi 10 cm | m2 | 78
13 | 15.30 | Seramik döşeme kaplaması yapılması (40x40 cm ) | m2 | 145
14 | 15.28 | Porselen fayans ile duvar kaplaması yapılması(30x60 cm) | m2 | 230
15 | 14.1 | Tesviye şapı 300 dz. (ortalama 10 cm) | m2 | 145
16 | 23.9 | Mutfak asma dolabı (18mm mdf üzeri akrilik boya) | mt | 3.75
17 | 23.8 | Mutfak bankosu (18 mm mdf üzeri akrilik boya) | mt | 4.75
18 | 23.11 | Tezgah laminant (60x3 cm) | mt | 4.75
19 | 10.2 | RHS 60/40/3 mm iskelet üzerine çift taraflı betopan (250x125x1 cm) veya boardex levha (240x120x1,25 cm) | m2 | 27
20 | 20.14 | RHS 60/40/3 mm mertek + sandüviç panel (60 mm) ile çatı kaplaması yapılması | m2 | 22
21 | 16A.4 | Polyester katkılı bitüm membran (3+3 mm) (yansıtıcı boya dahil)(APP(Atactic polypropilen) katkılı plastomerik su yalıtım örtüsü, Polyester Keçe Taşıyıcılı bitüm membran (Soğukta bükülme dayanımı -10 o C, sıcaklık dayanımı +120 o C) | m2 | 600
22 | ÖZEL İ9 | Çelik raf (galvanizli) imalat ve montajı | m | 6
23 | 21.4 | Alçıpan tavan kaplaması yapılması (iskeletli) | m2 | 10
24 | 24.11.1 | h=100 cm beyaz alüminyum (üst küpeşte Ø50mm, dört sıra ara yatay Ø16mm, dikme Ø40 mm 80 cm ara ile ) | mt | 12
25 | 22.7 | 100x220 cm ebatında , dar kasalı, amerikan panel kapı yapılması(pervaz, madeni aksamı dahil) | adet | 16
26 | 26.6.1 | Beyaz (4/-/4 mm çift cam) açılan PVC kapı altı lambri üstü çift cam | m2 | 16
27 | 26.5.1 | Beyaz (açılan PVC kapı tümü lambri) | m2 | 25
28 | 26.2.1 | Beyaz (4/-/4 mm çift cam)(PVC sürme camlık) | m2 | 14
29 | ÖZEL İ10 | Mermer denizlik | mt | 12
30 | 26.7.1 | Beyaz sineklik | m2 | 19
31 | 35.1 | Emici kuyu Ø105 cm (makine kazısı, delikli beton büzler, beton kapak dahil) | mt | 20
32 | ÖZEL İ11 | Foseptik kuyu yapılması | adet | 1
MEKANİK İŞLERİ
33 | ÖZEL M1 | Ø70 mm PVC atık su borusu temini ve yerine montajı | m | 60
34 | ÖZEL M2 | Ø200 mm PVC atık su borusu temini ve yerine montajı (hendek kazısı , tüm çevre kumlu ) | m | 30
35 | 34.2 | 80x60 cm beton rogar+kompozit kapak | adet | 1
36 | 34.1 | 40x40 cm beton rogar+kompozit kapak | adet | 12
37 | Özel M3 | Plastik kanal süzgeci temini ve montajı | m | 14
38 | Özel M4 | 1.1 1/2" ara musluk , klasik salmastralı rozet dahil | adet | 3
39 | Özel M5 | Fleksi boru temini ve yerine montajı | adet | 8
40 | Özel M6 | 1/2" uzun musluk , süzgeçli rozet dahil | adet | 13
41 | Özel M7 | Lavabo sifonu | adet | 14
42 | Özel M8 | Ø40 mm PPRC temiz su borusu ve yalıtımı temini ve yerine montajı | m | 40
43 | Özel M9 | Ø40 mm PPRC temiz su borusu temini ve yerine montajı | m | 40
44 | Özel M10 | Ø25 mm PPRC temiz su borusu temini ve yerine montajı | m | 90
45 | Özel M11 | Ø100 mm PVC atık su borusu temini ve yerine montajı | m | 30
46 | Özel M12 | Küresel vana temini ve yerine montajı | adet | 20
47 | Özel M13 | Kanal tip aspiratör ,aspiratör borusu ,çıkış menfezi temini ve yerine montajı | adet | 2
48 | 32.13 | Sürgülü duş mikseri + boru + duş başlığı (tüm set dahil) | adet | 13
49 | 37.5 | Polietilen depo (5 tonluk )temini ve yerine montajı | adet | 1
50 | ÖZEL M14 | Berber tezgahı içine çelik evye ve berber bataryası (tüm bağlantıları dahil) temini ve montajı | adet | 1
51 | ÖZEL M15 | Berber aynası temini ve montajı (100 x 80 cm) | adet | 1
52 | ÖZEL M16 | PPRC boru folyosuz Ø50 mm temiz su borusu temini ve montajı | m | 70
53 | ÖZEL M17 | PPRC boru folyolu Ø32 mm temiz su borusu temini ve montajı | m | 27
54 | ÖZEL M18 | Ø50 mm pprc temiz su borusu ve yalıtımı temini ve yerine montajı | m | 5
55 | ÖZEL M19 | İki pompalı düşey milli santrifüj pompalı tam otomatik paket hidrofor | adet | 2
56 | ÖZEL M20 | Tek serpantinli dik boyler (2000 lt-minimum sıcak su debisi 2210 lt/h) | adet | 2
57 | ÖZEL M21 | Elektrik ısıtıcı ve pano ilavesi | adet | 1
58 | ÖZEL M22 | Boyler ekipmanları (montaj için gerekli tüm vana , çekvalf ,emniyet ventili vb. dahil) temini ve montajı | adet | 2
59 | ÖZEL M23 | Güneş panel montaj sephası temini ve montajı | adet | 1
60 | ÖZEL M24 | Alüminyum boru ve panelli kollektör | adet | 30
61 | ÖZEL M25 | Çelikten atmosfere kapalı , değişebilir diyaframlı genleşme deposu 100 lt | adet | 1
62 | ÖZEL M26 | Çelikten atmosfere kapalı , değişebilir diyaframlı genleşme deposu 200 lt | adet | 1
63 | ÖZEL M27 | Güneş panelleri sirkülasyon pompası temini ve montajı | adet | 1
64 | 30.1 | WC seti (alaturka) beyaz (rezarvuarı porselen) | adet | 1
65 | 31.2 | Lavabo ayaklı beyaz,mikserli+ayna (tüm bağlantılar dahil) | adet | 2
66 | 31.1 | Lavabo ayaksız beyaz,mikserli+ayna (tüm aksamlar komple) | adet | 2
67 | 30.2 | WC seti (alafranga) beyaz (tüm bağlantıları dahil) | adet | 1
68 | 30.11 | Sıvı sabun dispanseri (plastik) | adet | 1
69 | 30.4 | Pissuvar beyaz+ayırıcısı porselen | adet | 1
70 | ÖZEL M28 | Mutfak tezgah içine damlalıklı çelik evye ve mixer (tüm bağlantıları dahil) temini ve yerine montajı | adet | 1
71 | ÖZEL M29 | Ø50 PE 100 HDPE temiz su borusu temini ve yerine montajı (hendek kazısı , tüm çevre kumlu ) | m | 350
ELEKTRİK İŞLERİ
72 | ÖZEL E1 | Sensörlü tavan armatürü | adet | 1
73 | ÖZEL E2 | Led floresan tesisatı | adet | 40
74 | ÖZEL E3 | Projektör ve tesisatı | adet | 6
75 | ÖZEL E4 | W/Proof tavan globu ve tesisatı | adet | 7
76 | ÖZEL E5 | W/Proof duvar globu ve tesisatı | adet | 1
77 | ÖZEL E6 | Merkezi topraklama | adet | 1
78 | ÖZEL E7 | 2x13 Amp. priz tesisatı | adet | 8
79 | ÖZEL E8 | 2x13 Amp. W/Proof priz tesisatı | adet | 11
80 | ÖZEL E9 | Kurutma makinesi tesisatı | adet | 7
81 | ÖZEL E10 | Çamaşır makinesi tesisatı | adet | 7
82 | ÖZEL E11 | Boyler tesisatı | adet | 1
83 | ÖZEL E12 | Termostat | adet | 1
84 | ÖZEL E13 | Su pompası tesisatı | adet | 6
85 | ÖZEL E14 | 40x25 mm Kablo Kanalı | metre | 60
86 | ÖZEL E15 | 25x16 mm Kablo Kanalı | metre | 350
87 | ÖZEL E16 | 16x16 mm Kablo Kanalı | metre | 180
88 | ÖZEL E17 | 2x10 mm ECC Kablo | metre | 125
89 | ÖZEL E18 | 4x63 Amp. 300mA akım otomatiği | adet | 1
90 | ÖZEL E19 | 2X63 Amp. 30mA akım otomatiği | adet | 8
91 | ÖZEL E20 | 2X63 Amp. 100mA akım otomatiği | adet | 3
92 | ÖZEL E21 | 1x12 yollu dağıtım tablosu | adet | 2
93 | ÖZEL E22 | 1x4 yollu dağıtım tablosu | adet | 6
94 | ÖZEL E23 | 1x8 yollu dağıtım tablosu | adet | 3
95 | ÖZEL E24 | 3x2,5 mm kablo | metre | 250
96 | ÖZEL E25 | Salon tipi klima tesisatı | adet | 3
97 | ÖZEL E26 | 3x1,5 mm Kablo | metre | 300
HAZIRLAYANLAR KONTROL EDEN
Serkan ŞANLI Ahmet KOCABIYIK Atasoy DURUKAN Emre Can HISIM
Topçu Atğm. Topçu Atğm. Topçu Atğm. Müh.Tğm.
Mimar Mak.Müh. Elk.Elkt.Müh. İnş.Eml.Pl.Sb.
OLUR
İbrahim BÜLBÜL
İstihkam Albay
İstihkam Şube Müdürü

## PURSANTAJ BMP
PURSANTAJ
ANA BİRLİĞİN ADI |  | :KTBK K.LIĞI
TESİSİ KULLANAN BİRLİĞİN ADI |  | :KTBK K.LIĞI
TESİSİN İSMİ VE CİNSİ |  | 1974-YAT-BET-1912 Albüm numaralı binanın çatı izolasyonu, kapı ve pencerelerin yenilenmesi, elektrik tesisatının yenilenmesi, hela ve duş yerlerinin bakım ve onarımının yapılması
KEŞFİN YAPILDIĞI TARİH |  | 2020-07-31
KEŞİFTEKİ İŞİN TARİFİ |  | 1974-YAT-BET-1912 Albüm numaralı binanın çatı izolasyonu, kapı ve pencerelerin yenilenmesi, elektrik tesisatının yenilenmesi, hela ve duş yerlerinin bakım ve onarımının yapılması
SIRA NO | İŞİN ADI |  | PURSANTAJ ORANI(%)
1 | İNŞAAT İŞLERİ |  | 69.77
2 | MEKANİK İŞLERİ |  | 21.05
3 | ELEKTRİK İŞLERİ |  | 9.18
|  | Toplam | 100
HAZIRLAYANLAR KONTROL EDEN
Serkan ŞANLI Ahmet KOCABIYIK Atasoy DURUKAN Emre Can HISIM
Topçu Atğm. Topçu Atğm. Topçu Atğm. Müh.Tğm.
Mimar Mak.Müh. Elk.Elkt.Müh. İnş.Eml.Pl.Sb.
OLUR
İbrahim BÜLBÜL
İstihkam Albay
İstihkam Şube Müdürü