## MLZ.LİSTESİ
6'ncı Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünün / / 2019 tarihli ve Sayı : 66721898-934.01.02- Sayılı onay belgesinin ekidir. | [8 empty] | EK-1
MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ
S.NU | KISIM NU | KISIM SIRA NU | STOK NU. | REFERANS NU. | CİNSİ | MİKTARI | BİRİMİ | ANA MALZEME | KATALOG BİLGİSİ
1 | 1. KISIM | 1 | 2940993807131 | SEV551/4 | HAVA FİLİTRESİ | 2 | AD | PERKINS 4006-23TAG2A(JENERATÖR, 500 KVA. DİZEL GPR 825 OTOMATİK) | -
2 | 1. KISIM | 2 | 3120992990545 | SE574D/M | YATAK TAKIMI STD ANA | 7 | AD | PERKINS 4006-23TAG2A(JENERATÖR, 500 KVA. DİZEL GPR 825 OTOMATİK) | -
3 | 1. KISIM | 3 | 2815995513413 | 359/552 | SEKMAN,PİSTON STD. | 5 | AD | PERKINS 4006-23TAG2A(JENERATÖR, 500 KVA. DİZEL GPR 825 OTOMATİK) | Ktlg:PERKINS TAD-4012 DLG121377 SERİSİ Trh:01.01.2015 Sayfa:00 Res.Nu:00 Res.S.Nu:0
4 | 1. KISIM | 4 | 5330994104080 | 8SE663H | CONTA TAKIMI MOTOR ÜST | 1 | AD | PERKINS 4006-23TAG2A(JENERATÖR, 500 KVA. DİZEL GPR 825 OTOMATİK) | Ktlg:PERKİNS EPC Trh:01.01.2012 Sayfa:00 Res.Nu:00 Res.S.Nu:00
5 | 1. KISIM | 5 | 5330994746233 | 8SE663F | CONTA TAKIMI MOTOR ALT | 1 | AD | PERKINS 4006-23TAG2A(JENERATÖR, 500 KVA. DİZEL GPR 825 OTOMATİK) | Ktlg:PERKİNS EPC Trh:01.01.2012 Sayfa:00 Res.Nu:00 Res.S.Nu:00
6 | 1. KISIM | 6 | 5315995513412 | 340/396 | PİM KRANK MİLİ | 2 | AD | PERKINS 4006-23TAG2A(JENERATÖR, 500 KVA. DİZEL GPR 825 OTOMATİK) | -
7 | 1. KISIM | 7 | 3120997233598 | SE 91B/7 | BURÇ PİSTON KOL | 6 | AD | PERKINS 4006-23TAG2A(JENERATÖR, 500 KVA. DİZEL GPR 825 OTOMATİK) | Ktlg:PERKINS TAD-4012 DLG121377 SERİSİ Trh:01.01.2015 Sayfa:000 Res.Nu:00 Res.S.Nu:00
8 | 1. KISIM | 8 | 2990KK0511902 | TAMİR TAKIMI (SE652CN) | TURBOŞARJ TAMİR TAKIMI (SE652CN) | 2 | TK | PERKINS 4006-23TAG2A(JENERATÖR, 500 KVA. DİZEL GPR 825 OTOMATİK) | -
9 | 1. KISIM | 9 | 5305998343726 | 314031 | VİDA, SİLİNDİRİK BAŞLI,ALLEN | 5 | AD | PERKINS 4006-23TAG2A(JENERATÖR, 500 KVA. DİZEL GPR 825 OTOMATİK) | Ktlg:PERKİNS EPC Trh:01.01.2012 Sayfa:00 Res.Nu:00 Res.S.Nu:00
10 | 1. KISIM | 10 | 2815016036843 | 6SE92Q | MİL MOTOR KRANK | 1 | AD | PERKINS 4006-23TAG2A(JENERATÖR, 500 KVA. DİZEL GPR 825 OTOMATİK) | -
11 | 1. KISIM | 11 | 3020997483662 | SE96C | DİŞLİ KRANK MİL | 1 | AD | PERKINS 4006-23TAG2A(JENERATÖR, 500 KVA. DİZEL GPR 825 OTOMATİK) | Ktlg:PERKINS EPC SPA 2018 Trh:01.07.2018 Sayfa:0 Res.Nu:0 Res.S.Nu:0
12 | 1. KISIM | 12 | 2910014962523 | 137-5541 | PRİMER POMPA | 1 | AD | MOTOR DİZEL PERKİNS 4012-46TWG2A | Ktlg:D7R1 SEBP 2629-17 Trh:30.12.1999 Sayfa:200 Res.Nu:7 Res.S.Nu:-
13 | 1. KISIM | 13 | 3030661342260 | 541/398 | ŞARJ DİNAMO KAYIŞI | 2 | AD | MOTOR DİZEL PERKİNS 4012-46TWG2A | Ktlg:PERKINS TAD-4012 DLG121377 SERİSİ Trh:01.01.2015 Sayfa:000 Res.Nu:000 Res.S.Nu:1
14 | 1. KISIM | 14 | 5930999960681 | SE 573/1 | TERMOSTAT | 4 | AD | MOTOR DİZEL PERKİNS 4012-46TWG2A | Ktlg:PERKINS TAD-4012 DLG121377 SERİSİ Trh:01.01.2015 Sayfa:000 Res.Nu:000 Res.S.Nu:000
15 | 1. KISIM | 15 | 3120995513893 | SE91AA/3M | YATAK TAKIMI KOL STD | 18 | AD | MOTOR DİZEL PERKİNS 4012-46TWG2A | Ktlg:PERKINS TAD-4012 DLG121377 SERİSİ Trh:01.01.2015 Sayfa:00 Res.Nu:00 Res.S.Nu:0
16 | 1. KISIM | 16 | 5330995493731 | 554/126 | KEÇE MOTOR ÖN BOĞAZ | 1 | AD | MOTOR DİZEL PERKİNS 4012-46TWG2A | Ktlg:PERKINS TAD-4012 DLG121377 SERİSİ Trh:01.01.2015 Sayfa:000 Res.Nu:000 Res.S.Nu:8
17 | 1. KISIM | 17 | 5330990759054 | 554/127 | KEÇE MOTOR ARKA BOĞAZ | 1 | AD | MOTOR DİZEL PERKİNS 4012-46TWG2A | Ktlg:PERKINS TAD-4012 DLG121377 SERİSİ Trh:01.01.2015 Sayfa:000 Res.Nu:000 Res.S.Nu:9
18 | 1. KISIM | 18 | 5330992128805 | SE145B/12 | KÖMÜR SU POMPA | 3 | AD | MOTOR DİZEL PERKİNS 4012-46TWG2A | Ktlg:PERKINS TAD-4012 DLG121377 SERİSİ Trh:01.01.2015 Sayfa:000 Res.Nu:000 Res.S.Nu:000
19 | 2. KISIM | 19 | 5310995135501 | SE145C/39 | KARŞILIK KÖMÜR | 3 | AD | MOTOR DİZEL PERKİNS 4012-46TWG2A | Ktlg:PERKINS TAD-4012 DLG121377 SERİSİ Trh:01.01.2015 Sayfa:000 Res.Nu:000 Res.S.Nu:000
20 | 2. KISIM | 20 | 2815997648351 | SE901BA | PİSTON SEKMANLI | 13 | AD | MOTOR DİZEL PERKİNS 4012-46TWG2A | Ktlg:PERKINS TAD-4012 DLG121377 SERİSİ Trh:01.01.2015 Sayfa:000 Res.Nu:00 Res.S.Nu:00
21 | 2. KISIM | 21 | 4330016059866 | SEV551H/4 | HAVA FİLTRESİ (1000 KVA GENPOWER JEN.Ç.K) | 2 | AD | MOTOR DİZEL PERKİNS 4012-46TWG2A | -
22 | 2. KISIM | 22 | 5330990081243 | 554/101 | KEÇE YAĞ POMPA | 2 | AD | MOTOR DİZEL PERKİNS 4012-46TWG2A | Ktlg:PERKINS TAD-4012 DLG121377 SERİSİ Trh:01.01.2015 Sayfa:000 Res.Nu:000 Res.S.Nu:32
23 | 2. KISIM | 23 | 5330999380953 | 12SE663U | CONTA TAKIMI MOTOR ALT | 1 | AD | MOTOR DİZEL PERKİNS 4012-46TWG2A | Ktlg:PERKINS TAD-4012 DLG121377 SERİSİ Trh:01.01.2015 Sayfa:000 Res.Nu:000 Res.S.Nu:1
24 | 2. KISIM | 24 | 2815991337558 | SE7E/2 | GÖMLEK,SİLİNDİR | 18 | AD | MOTOR DİZEL PERKİNS 4012-46TWG2A | Ktlg:PERKINS TAD-4012 DLG121377 SERİSİ Trh:01.01.2015 Sayfa:00 Res.Nu:00 Res.S.Nu:0
25 | 2. KISIM | 25 | 5331990630332 | 576/167 | O-RİNG,SİLİNDİR GÖMLEK | 36 | AD | MOTOR DİZEL PERKİNS 4012-46TWG2A | Ktlg:PERKINS TAD-4012 DLG121377 SERİSİ Trh:01.01.2015 Sayfa:00 Res.Nu:00 Res.S.Nu:0
26 | 2. KISIM | 26 | 3120994972471 | SEV574T | ANA YATAK STD | 7 | AD | MOTOR DİZEL PERKİNS 4012-46TWG2A | Ktlg:PERKINS TAD-4012 DLG121377 SERİSİ Trh:01.01.2015 Sayfa:00 Res.Nu:00 Res.S.Nu:0
27 | 1. KISIM | 27 | 5310993711508 | 262/151 | AKSİYEL YATAK STD | 2 | AD | MOTOR DİZEL PERKİNS 4012-46TWG2A | Ktlg:PERKINS TAD-4012 DLG121377 SERİSİ Trh:01.01.2015 Sayfa:00 Res.Nu:00 Res.S.Nu:0
28 | 1. KISIM | 28 | 3020998470432 | QV251C/2 | DİŞLİ, VOLAN | 1 | AD | MOTOR DİZEL PERKİNS 4012-46TWG2A | -
29 | 1. KISIM | 29 | 3110998198298 | LJ1-2-2RS | RULMAN MAZOT POMPA RLS4-2RS | 12 | AD | MOTOR DİZEL PERKİNS 4012-46TWG2A | -
30 | 1. KISIM | 30 | 6115991675095 | SE116/31 | KAPAK,YAĞ KEÇE | 1 | AD | MOTOR DİZEL PERKİNS 4012-46TWG2A | Ktlg:PERKİNS EPC Trh:01.01.2012 Sayfa:000 Res.Nu:00 Res.S.Nu:0
31 | 1. KISIM | 31 | 2910016038205 | Y03/00032 | MEME ENJEKTÖR | 12 | AD | MOTOR DİZEL PERKİNS 4012-46TWG2A | -
32 | 1. KISIM | 32 | 5330000957083 | 82886 | CONTA TAKIMI | 1 | AD | PERKINS CM9A920T MODEL DİZEL MOTOR | Ktlg:PERKİNS CMA920FİR. Trh:01.01.1996 Sayfa:14 Res.Nu:- Res.S.Nu:-
33 | 1. KISIM | 33 | 5330998386422 | 2415343 | KRANK ON KECE | 1 | AD | PERKINS CM9A920T MODEL DİZEL MOTOR | -
34 | 1. KISIM | 34 | 2815997574493 | 31358381 | SİLİNDİR GÖMLEĞİ | 3 | AD | PERKINS CM9A920T MODEL DİZEL MOTOR | Ktlg:PERKİNS CM9A920T Trh:01.01.2002 Sayfa:1 Res.Nu:2 Res.S.Nu:-
35 | 1. KISIM | 35 | 5330011080977 | 2415343 | KEÇE KRANK MİL ÖN | 1 | AD | PERKINS CM9A920T MODEL DİZEL MOTOR | Ktlg:PERKİNS CMA920FİR. Trh:01.01.1996 Sayfa:6 Res.Nu:26 Res.S.Nu:-
36 | 1. KISIM | 36 | 2815000885043 | 68332 | PİSTON VE SEKMAN TAKIMI | 3 | AD | PERKINS CM9A920T MODEL DİZEL MOTOR | -
37 | 1. KISIM | 37 | 3030015323756 | 1876670M1 | KAYIŞ MOTOR V | 3 | AD | PERKINS CM9A920T MODEL DİZEL MOTOR | Ktlg:PERKİNS CM9A920T Trh:01.01.2002 Sayfa:0 Res.Nu:3 Res.S.Nu:-
38 | 1. KISIM | 38 | 2910997021966 | 140-516-130 | YAG FİLTRESİ | 1 | AD | PERKINS CM9A920T MODEL DİZEL MOTOR | Ktlg:ÇUKUROVA ÇF25D FORKLİFT Trh:01.01.1999 Sayfa:66 Res.Nu:1 Res.S.Nu:-
39 | 1. KISIM | 39 | 2815KK0612225 | 41314187 | YAĞ POMPASI,KOMPLE | 1 | AD | PERKINS CM9A920T MODEL DİZEL MOTOR | Ktlg:PERKİNS EPC Trh:01.01.2012 Sayfa:000 Res.Nu:00 Res.S.Nu:00
40 | 1. KISIM | 40 | 3120995491409 | -31134131 | BURÇ PİSTON KOL | 4 | AD | MOTOR PERKINS DİZEL (1004-4T) | Ktlg:FKT5004P MST444 Trh:02.01.2005 Sayfa:003 Res.Nu:008 Res.S.Nu:12
41 | 1. KISIM | 41 | 2920270330920 | F01/70000 | ISITMA BUJİSİHİDROMEK LODER | 1 | AD | MOTOR PERKINS DİZEL (1004-4T) | Ktlg:- Trh:30.12.1899 Sayfa:- Res.Nu:- Res.S.Nu:-
42 | 1. KISIM | 42 | 2815KK0595024 | 87-884900-32 | PİSTON STD.KOMPLE(PİM VE SEKMANLAR DAHİL) | 4 | AD | MOTOR PERKINS DİZEL (1004-4T) | Ktlg:NÜRAL -FEDERAL MOGUL FİRMA KATALOGU Trh:01.01.2017 Sayfa:219 Res.Nu:1 Res.S.Nu:1
43 | 1. KISIM | 43 | 2940014246159 | 6I0274 | FİLTRE ELEMANI, HAVA, İÇ, (PER.BAK.) | 21 | AD | MOTOR,DİZEL PERKINS 1106A-70T | Ktlg:D7R CATERPILLAR DOZER Trh:01.01.1999 Sayfa:130 Res.Nu:4 Res.S.Nu:-
44 | 1. KISIM | 44 | 3030013023515 | 2S2756 | V KAYIŞ SETTİ 12,5X1375 | 4 | AD | MOTOR,DİZEL PERKINS 1106A-70T | Ktlg:FKT 5026 P ÇUKUROVA FORKLİFT CF50FX Prç.Kat. Trh:20.06.2006 Sayfa:51 Res.Nu:2 Res.S.Nu:-
45 | 1. KISIM | 45 | 2930999024155 | U5MW0194 | SU POMPASI | 1 | AD | MOTOR,DİZEL PERKINS 1106A-70T | Ktlg:CF 50 FX FORKLİFT Trh:03.04.2008 Sayfa:77 Res.Nu:2 Res.S.Nu:-
46 | 1. KISIM | 46 | 2815270354014 | 2113A003 | ETEK YAĞLAYICI | 4 | AD | MOTOR,DİZEL PERKINS 1106A-70T | Ktlg:FKT 5026 P ÇUKUROVA FORKLİFT CF50FX Prç.Kat. Trh:20.06.2006 Sayfa:13 Res.Nu:19 Res.S.Nu:-
47 | 1. KISIM | 47 | 3040993665654 | 2418F704 | KRANK ARKA KEÇESİ | 2 | AD | MOTOR,DİZEL PERKINS 1106A-70T | Ktlg:CF 50 FX FORKLİFT Trh:03.04.2008 Sayfa:21 Res.Nu:1 Res.S.Nu:-
48 | 1. KISIM | 48 | 5330995899995 | 3682A013 | CONTA,EMME MANİFOLT | 2 | AD | MOTOR,DİZEL PERKINS 1106A-70T | Ktlg:CF 50 FX FORKLİFT Trh:03.04.2008 Sayfa:103 Res.Nu:3 Res.S.Nu:-
49 | 1. KISIM | 49 | 4140145225933 | 2485C520 | VANTİLATÖR KOMPLE | 1 | AD | MOTOR,DİZEL PERKINS 1106A-70T | -
50 | 1. KISIM | 50 | 2815KK0396296 | 14-020870-00 D | SİLİNDİR GÖMLEĞİ STD.PERKINS DİZEL 1004-4 | 6 | AD | MOTOR,DİZEL PERKINS 1106A-70T | Ktlg:NÜRAL -FEDERAL MOGUL FİRMA KATALOGU Trh:01.01.2017 Sayfa:435 Res.Nu:- Res.S.Nu:2
51 | 1. KISIM | 51 | 5330994011489 | 3681P046 | CONTA ,MOTOR ÖN KAPAK | 2 | AD | MOTOR,DİZEL PERKINS 1106A-70T | Ktlg:İSTİF ARACI 5 TON/ÇUKUROVA/ CF 50FX Trh:01.01.2003 Sayfa:97 Res.Nu:3 Res.S.Nu:3
52 | 1. KISIM | 52 | 5330996661371 | 3682A011 | CONTA,SU POMPASI | 2 | AD | MOTOR,DİZEL PERKINS 1106A-70T | Ktlg:İSTİF ARACI 5 TON/ÇUKUROVA/ CF 50FX Trh:01.01.2003 Sayfa:77 Res.Nu:15 Res.S.Nu:15
53 | 1. KISIM | 53 | 5330270353953 | 3685A033 | CONTA ;YAĞ SOĞUTUCUSU | 2 | AD | MOTOR,DİZEL PERKINS 1106A-70T | Ktlg: İSTİF ARACI 5 TON/ÇUKUROVA/ CF 50 FX YEDEK PARÇA KATALOĞU Trh:18.12.2013 Sayfa:2-74 Res.Nu:0034 Res.S.Nu: 5
54 | 1. KISIM | 54 | 2915995957322 | 2645K611 | DELPİ L416DBB | 12 | AD | MOTOR,DİZEL PERKINS 1106A-70T | Ktlg:PERKİNS EPC Trh:01.01.2012 Sayfa:000 Res.Nu:00 Res.S.Nu:00
55 | 1. KISIM | 55 | 2815KK0614508 | T415679 | PİSTON STD.KOMPLE(PİM VE SEKMANLAR DAHİL) | 12 | AD | MOTOR,DİZEL PERKINS 1106A-70T | Ktlg:PERKİNS EPC Trh:01.01.2012 Sayfa:000 Res.Nu:00 Res.S.Nu:0
56 | 1. KISIM | 56 | 3120KK0614797 | T417566 | ANA YATAK TAKIMI STD.(1 MOTORLUK) | 2 | TK | MOTOR,DİZEL PERKINS 1106A-70T | Ktlg:PERKİNS EPC Trh:01.01.2012 Sayfa:000 Res.Nu:00 Res.S.Nu:0
57 | 1. KISIM | 57 | 5330KK0614809 | T407678 | CONTA,KARTER | 2 | AD | MOTOR,DİZEL PERKINS 1106A-70T | Ktlg:PERKİNS EPC Trh:01.01.2012 Sayfa:000 Res.Nu:00 Res.S.Nu:0
58 | 1. KISIM | 58 | 3120KK0614798 | T415862 | KOL YATAK TAKIMI STD.(1 MOTORLUK) | 2 | TK | MOTOR,DİZEL PERKINS 1106A-70T | Ktlg:PERKİNS EPC Trh:01.01.2012 Sayfa:000 Res.Nu:00 Res.S.Nu:0
59 | 1. KISIM | 59 | 5330KK0614810 | T408652 | CONTA,SİLİNDİR KAPAK | 2 | AD | MOTOR,DİZEL PERKINS 1106A-70T | Ktlg:PERKİNS EPC Trh:01.01.2012 Sayfa:000 Res.Nu:00 Res.S.Nu:0
60 | 1. KISIM | 60 | 5330KK0614811 | T407192 | CONTA,KÜLBÜTÖR KAPAK | 2 | AD | MOTOR,DİZEL PERKINS 1106A-70T | Ktlg:PERKİNS EPC Trh:01.01.2012 Sayfa:000 Res.Nu:00 Res.S.Nu:0
61 | 1. KISIM | 61 | 5330998377742 | 3681V015 | CONTA,EKSOZ MANİFOLD | 4 | AD | MOTOR,DİZEL PERKINS 1106A-70T | Ktlg:PERKİNS EPC Trh:01.01.2012 Sayfa:000 Res.Nu:00 Res.S.Nu:0
62 | 1. KISIM | 62 | 3120KK0614799 | T409186 | AKSİYEL YATAK TAKIMI STD | 2 | TK | MOTOR,DİZEL PERKINS 1106A-70T | Ktlg:PERKİNS EPC Trh:01.01.2012 Sayfa:000 Res.Nu:00 Res.S.Nu:0
63 | 1. KISIM | 63 | 2815013236194 | 1306039 | YAG POMPASI | 1 | AD | MOTOR,DİZEL ÇUKUROVA ÇF40F | Ktlg:CF40D PRÇ.KAT. Trh:01.01.2000 Sayfa:105 Res.Nu:1 Res.S.Nu:-
64 | 1. KISIM | 64 | 2815013369080 | 1309832 | SEKMAN TAKIMIPYS | 4 | AD | MOTOR,DİZEL ÇUKUROVA ÇF40F | Ktlg:ÇUKUROVA ÇF 40F PAR KAT Trh:20.06.2007 Sayfa:97 Res.Nu:20 Res.S.Nu:-
65 | 1. KISIM | 65 | 3120992039609 | 81558 | ANA YATAK SETTI | 1 | AD | MOTOR,DİZEL ÇUKUROVA ÇF40F | Ktlg:FKT5004P MST444 Trh:02.01.2005 Sayfa:003 Res.Nu:008 Res.S.Nu:3
66 | 1. KISIM | 66 | 2910998273528 | 7135-70 | MAZ.POMPA CONTA KITI | 1 | AD | MOTOR,DİZEL ÇUKUROVA ÇF40F | Ktlg:BMC PR¥ KAT Trh:01.01.1977 Sayfa:. Res.Nu:525 Res.S.Nu:-
67 | 1. KISIM | 67 | 4730KK0493488 | 3482 V 088 | SU HORTUMU,SOĞUTUCU-BLOK | 1 | AD | MOTOR,DİZEL ÇUKUROVA ÇF40F | -
68 | 2. KISIM | 1 | 5330KK0033215 | 10121YC0296 | CONTA912MAG.MOTORTK. | 2 | AD | MOTOR, DİZEL F4L912 DEUTZ | -
69 | 2. KISIM | 2 | 3120270193477 | 10121YY0556 | YATAK TAKIMI KOL 0,010 F6L912 MAGIRUS | 1 | TK | MOTOR, DİZEL F4L912 DEUTZ | -
70 | 2. KISIM | 3 | 3120270193638 | 10121YY0561 | YATAK TAKIMI ANA 0,25MM F6L912 MAGIRUS | 1 | TK | MOTOR, DİZEL F4L912 DEUTZ | -
71 | 2. KISIM | 4 | 2815270185249 | 1413442 | SEGMAN TAKIMI 0,040 | 3 | TK | MOTOR DİZEL F3L912 DEUTZ (JENERATÖR MOTORU) | Ktlg:F4L912MAG.KAT. Trh:01.01.1990 Sayfa:14 Res.Nu:07 Res.S.Nu:956
72 | 2. KISIM | 5 | 4720KK0122703 | 141467 | HORTUM MAZOT F4L912 MAGIRUS | 1 | AD | MOTOR, DİZEL F4L912 DEUTZ | Ktlg:F4L912MAG.KAT. Trh:01.01.1990 Sayfa:26 Res.Nu:17-1 Res.S.Nu:19
73 | 2. KISIM | 6 | 2910121654187 | DLLA149S394 | MEME,ENJEKTÖR | 4 | AD | MOTOR, DİZEL F4L912 DEUTZ | Ktlg:F3L912 Trh:01.01.2000 Sayfa:150-19 Res.Nu:8 Res.S.Nu:8
74 | 2. KISIM | 7 | 2990270540716 | 10121YT0800 | TAMİR TAKIMI TURBOŞARJ | 2 | TK | MOTOR.DİZEL DEUTZ BF4M1013FC | -
75 | 2. KISIM | 8 | 4820270361502 | 4255053 | KARTER HAVALANDIRMA | 1 | AD | MOTOR.DİZEL DEUTZ BF4M1013FC | -
76 | 2. KISIM | 9 | 2815251323866 | 2133809 | SEGMAN TAKIMI F4L 912 MAGIRUS MİNİBÜS | 4 | TK | MOTOR, DİZEL F4L912 DEUTZ | -
77 | 2. KISIM | 10 | 5930121865724 | 0216 4568 | SWITCH,PUSH, OTOMATİK FAN KAYIŞ İKAZ | 2 | AD | MOTOR DİZEL F3L912 DEUTZ (JENERATÖR MOTORU) | Ktlg:DEUTZ EPC Trh:30.12.1899 Sayfa:0000 Res.Nu:000 Res.S.Nu:00
78 | 2. KISIM | 11 | 2815KK0615088 | 2139294 | KRANK MİLİ | 1 | AD | MOTOR DEUTZ F2L511 | Ktlg:DEUTZ F2L 411D MOTOR YEDEK PARÇA KATALOGU Trh:01.07.1978 Sayfa:(004) Res.Nu:- Res.S.Nu:13
79 | 2. KISIM | 12 | 3120121657433 | 0335 7263 | YATAK KOL STD | 2 | AD | MOTOR DEUTZ F2L511 | Ktlg:DEUTZ F2L 411D MOTOR YEDEK PARÇA KATALOGU Trh:01.07.1978 Sayfa:004 Res.Nu:12 Res.S.Nu:12
80 | 2. KISIM | 13 | 2815121659520 | 0335 7102 | YATAK AKSİYEL STD | 2 | AD | MOTOR DEUTZ F2L511 | Ktlg:DEUTZ F2L 411D MOTOR YEDEK PARÇA KATALOGU Trh:01.07.1978 Sayfa:002 Res.Nu:32 Res.S.Nu:32
81 | 2. KISIM | 14 | 2815KK0615087 | 2139946 | PİSTON 0.50 MM.KOMPLE(PİM VE SEKMANLAR DAHİL) | 2 | AD | MOTOR DEUTZ F2L511 | -
82 | 2. KISIM | 15 | 2815121656931 | 0213 9829 | KOL MOTOR PİSTON | 1 | AD | MOTOR DEUTZ F2L511 | Ktlg:DEUTZ F2L 411D MOTOR YEDEK PARÇA KATALOGU Trh:01.07.1978 Sayfa:04 Res.Nu:8 Res.S.Nu:8
83 | 2. KISIM | 16 | 3120121657432 | 0141-06-02-16 | BURÇ PİSTON KOL | 1 | AD | MOTOR DEUTZ F2L511 | Ktlg:DEUTZ F2L 411D MOTOR YEDEK PARÇA KATALOGU Trh:01.07.1978 Sayfa:004 Res.Nu:- Res.S.Nu:09
84 | 2. KISIM | 17 | 5330121656921 | 0213 7650 | CONTA MOTOR ÖN KAPAK | 1 | AD | MOTOR DEUTZ F2L511 | Ktlg:DEUTZ F2L 411D MOTOR YEDEK PARÇA KATALOGU Trh:01.07.1978 Sayfa:001 Res.Nu:2 Res.S.Nu:2
85 | 2. KISIM | 18 | 5330251259559 | 223 0384 | ŞİM SİLİNDİR KAPAK AYAR | 2 | AD | MOTOR DEUTZ F2L511 | Ktlg:DEUTZ F2L 411D MOTOR YEDEK PARÇA KATALOGU Trh:01.07.1978 Sayfa:003 Res.Nu:30 Res.S.Nu:30
86 | 2. KISIM | 19 | 5330121656918 | 0213 6911 | KEÇE MOTOR KRANK MİL ARKA | 1 | AD | MOTOR DEUTZ F2L511 | Ktlg:DEUTZ F2L 411D MOTOR YEDEK PARÇA KATALOGU Trh:01.07.1978 Sayfa:004 Res.Nu:26 Res.S.Nu:26
87 | 3.KISIM | 1 | 3120151052970 | 4668063 | EKSANTIRIK YATAGI | 1 | AD | MOTOR,DİZEL,IVECO 8210 SRI 26.03 A581(İŞBİR JENERATÖR 300 KVA | Ktlg:FD20 HIT.FIR.KAT. Trh:01.05.1987 Sayfa:A1-07 Res.Nu:- Res.S.Nu:-
88 | 3.KISIM | 2 | 3120151052978 | 4668064 | EKSANTIRIK YATAGI | 1 | AD | MOTOR,DİZEL,IVECO 8210 SRI 26.03 A581(İŞBİR JENERATÖR 300 KVA | Ktlg:FD20 HIT.FIR.KAT. Trh:01.05.1987 Sayfa:A1-07 Res.Nu:- Res.S.Nu:-
89 | 3.KISIM | 3 | 5910151702136 | 66250-19/061 | KONDANR.3300PF.500V. | 1 | AD | MOTOR,DİZEL,IVECO 8210 SRI 26.03 A581(İŞBİR JENERATÖR 300 KVA | -
90 | 3.KISIM | 4 | 5330151704442 | 08090964 | CONTA SETTİ | 2 | AD | IVECO 8061-I-25-05-A500 MODEL MOTOR | Ktlg:8061 F«AT IVECO K. Trh:01.01.1997 Sayfa:991046 Res.Nu:- Res.S.Nu:-
91 | 3.KISIM | 5 | 2815991476267 | 328-70180 | KAPAK, SİLİNDİR | 1 | AD | MOTOR,DİZEL (IVECO 7450 SI 15 05 A500) | Ktlg:CDT4 L«ST.PR¥.KAT Trh:01.01.1994 Sayfa:6 Res.Nu:7 Res.S.Nu:-
92 | 3.KISIM | 6 | 2815991476269 | 328-74150 | GÖMLEK | 8 | AD | MOTOR,DİZEL (IVECO 7450 SI 15 05 A500) | Ktlg:05005DK0764 Trh:01.01.2000 Sayfa:3 Res.Nu:5 Res.S.Nu:-
93 | 3.KISIM | 7 | 5330992906108 | 328-72710 | KÖMÜR SU POMPA | 2 | AD | MOTOR,DİZEL (IVECO 7450 SI 15 05 A500) | -
94 | 3.KISIM | 8 | 5330123641513 | 0425 3333 | KEÇE ARKA BOĞAZ | 1 | AD | MOTOR,DİZEL (IVECO 7450 SI 15 05 A500) | -
95 | 3.KISIM | 9 | 2815998683654 | 328-22460 | ÇARK SU POMPA | 2 | AD | MOTOR,DİZEL (IVECO 7450 SI 15 05 A500) | -
96 | 3.KISIM | 10 | 5330KK0069652 | 02931144 | CONTA TAKIMI KOMPLE | 1 | AD | MOTOR,DİZEL (IVECO 7450 SI 15 05 A500) | Ktlg:DEUTZ-BF4M 1013EC Trh:30.12.1999 Sayfa:137 Res.Nu:1 Res.S.Nu:-
97 | 3.KISIM | 11 | 4710270540836 | 10121YB1161 | HORTUM HAVALANDIRMA | 1 | AD | IVECO 8061-I-25-05-A500 MODEL MOTOR | Ktlg:6.ANA BAKIMA MERKEZİ KOMUTANLIĞI PİYASA LİSTESİ Trh:01.01.2005 Sayfa:00 Res.Nu:0 Res.S.Nu:-
98 | 3.KISIM | 12 | 2815123757919 | 04203930 | FISKİYE PİSTON YAĞ | 12 | AD | MOTOR,DİZEL (IVECO 7450 SI 15 05 A500) | Ktlg:DEUTZ-BF4M 1013 EC Trh:30.12.1999 Sayfa:5070693 Res.Nu:01 Res.S.Nu:1
99 | 3.KISIM | 13 | 4710152313211 | 4762766 | YAĞ SOĞUTUCU BORUSU UZUN | 1 | AD | IVECO 8061-I-25-05-A500 MODEL MOTOR | Ktlg:8061 FİR.KAT.. Trh:01.01.1991 Sayfa:153 Res.Nu:3210.038 Res.S.Nu:11
100 | 3.KISIM | 14 | 2520KK0494186 | 07303441 | YAĞ BUHAR FILTRESİ | 1 | AD | MOTOR,DİZEL (IVECO 7450 SI 15 05 A500) | -
101 | 3.KISIM | 15 | 2815151942347 | 1907471 | PİSTON STD SEKMANLI | 6 | AD | MOTOR,DİZEL,IVECO 8210 SRI 26.03 A581(İŞBİR JENERATÖR 300 KVA | Ktlg:İVECO YEDEK PARÇA KATALOĞU EPC CD,Sİ Trh:12.01.2014 Sayfa:000 Res.Nu:00 Res.S.Nu:0
102 | 3.KISIM | 16 | 2530151625220 | 99468534 | CYLINDERLINER, GÖMLEK SİLİNDİR | 6 | AD | MOTOR,DİZEL,IVECO 8210 SRI 26.03 A581(İŞBİR JENERATÖR 300 KVA | Ktlg:İVECO YEDEK PARÇA KATALOĞU EPC CD,Sİ Trh:12.01.2014 Sayfa:000 Res.Nu:00 Res.S.Nu:0
103 | 3.KISIM | 17 | 2530330045830 | 98452330 | BİYEL KOLU, PİSTON | 2 | AD | MOTOR,DİZEL,IVECO 8210 SRI 26.03 A581(İŞBİR JENERATÖR 300 KVA | Ktlg:İVECO YEDEK PARÇA KATALOĞU EPC CD,Sİ Trh:12.01.2014 Sayfa:000 Res.Nu:00 Res.S.Nu:0
104 | 3.KISIM | 18 | 4110KK0614705 | 08016815 | HAVALANDIRMA | 1 | AD | MOTOR,DİZEL (IVECO 7450 SI 15 05 A500) | -
105 | 3.KISIM | 19 | 2590KK0614706 | 08016833 | HAVALANDIRMA BRAKETİ | 1 | AD | MOTOR,DİZEL (IVECO 7450 SI 15 05 A500) | Ktlg:İVECO PRÇ KTLG Trh:01.01.1988 Sayfa:000 Res.Nu:00 Res.S.Nu:0
106 | 4.KISIM | 1 | 2910013983457 | 572-71980 | MAZOT OTOMATIGI | 1 | AD | MOTOR DİZEL LİSTER PETTER LPW3 | Ktlg:PETER LISTER PR.K. Trh:01.05.1993 Sayfa:22 Res.Nu:11 Res.S.Nu:-
107 | 4.KISIM | 2 | 2930997395448 | 754-40511 | PERVANE | 3 | AD | MOTOR DİZEL LİSTER PETTER LPW2A009 | Ktlg:LISTER PETTER LPW2 Trh:01.05.1990 Sayfa:210 Res.Nu:2 Res.S.Nu:-
108 | 4.KISIM | 3 | 2815993806792 | 328-71370 | KRANK | 1 | AD | LİSTER PETER MOTOR,DİZEL | Ktlg:PETER L«STER P.KAT Trh:01.01.1993 Sayfa:10 Res.Nu:1 Res.S.Nu:-
109 | 4.KISIM | 4 | 3110KK0013668 | 864F8530A1A | BİLYA 2,5 FORD SU POMPA | 1 | AD | MOTOR DİZEL LİSTER PETTER LPW3 | -
110 | 4.KISIM | 5 | 5340KK0502918 | 3904986 | BRAKET,EGSOZ MANİFOLDU ÇIKIŞ DİRSEĞİ BAĞLANTI | 1 | AD | LİSTER PETER MOTOR,DİZEL | Ktlg:CUMMİNS EPC Trh:01.01.2010 Sayfa:000 Res.Nu:000 Res.S.Nu:00
111 | 5.KISIM | 1 | 4720270196773 | 821264 | HORTUM | 1 | AD | VOLVO TD 100A DİZEL MOTOR | Ktlg:PUBL 2804 Trh:01.01.1977 Sayfa:2B Res.Nu:110 Res.S.Nu:10
112 | 5.KISIM | 2 | 4720270437244 | 821944 | HORTUM KOMPLESİ, METAL OLMAYAN | 1 | AD | VOLVO TD 100A DİZEL MOTOR | Ktlg:VOLVO PENTA D100A Trh:01.01.1994 Sayfa:110 Res.Nu:6 Res.S.Nu:-
113 | 5.KISIM | 3 | 2815270354671 | 20405979 | BLOK MOTOR DİZEL | 2 | AD | MOTOR,TD 520 GE VOLVO PENTA | Ktlg:FKT 5033 INDEKS PRÇ.KAT. Trh:01.01.2006 Sayfa:1-0206 Res.Nu:2 Res.S.Nu:1
114 | 6.KISIM | 1 | 2815144571524 | RE22678 | PISTON LINER KIT | 4 | AD | JOHN DEERE CD 4039TF006 MODEL DİZEL MOTOR | Ktlg:JOHN REERE PRÇ.KAT Trh:01.01.1995 Sayfa:1E20 Res.Nu:1 Res.S.Nu:-
115 | 6.KISIM | 2 | 2910011654942 | AR73828 | MAZOT POMPA PALET TAKIMI | 3 | AD | JOHN DEERE CD 4039TF006 MODEL DİZEL MOTOR | Ktlg:R128018-PC2450 JOHN DEERE Trh:30.11.1995 Sayfa:2C16 Res.Nu:35-11 Res.S.Nu:8
116 | 6.KISIM | 3 | 3030270073440 | 966395-6 | V KAYIŞ SETİ KAYIŞ KİTİ TIRTILLI KAYIŞ 12,5X1225 MM | 15 | AD | JOHN DEERE CD 4039TF006 MODEL DİZEL MOTOR | Ktlg:PUBL-2804 Trh:01.01.1964 Sayfa:2B-12 Res.Nu:10 Res.S.Nu:-
117 | 6.KISIM | 4 | 2910015139341 | RE502513 | YAKIT OTOMATİĞİ | 2 | AD | JOHN DEERE CD 4039TF006 MODEL DİZEL MOTOR | Ktlg:FKT5020P Trh:31.12.2003 Sayfa:3-59 Res.Nu:3 Res.S.Nu:-
118 | 6.KISIM | 5 | 2805015141503 | RE56375 | EKSANRİK MİLİ | 1 | AD | DİZEL MOTOR (JOHN DERE 4045HF150) | Ktlg:POWER TECH 4.5L 4045DF/120/150.HF120/150,TF120/150/151220/250 Trh:01.09.2005 Sayfa:4G11 Res.Nu:460-1 Res.S.Nu:4
119 | 6.KISIM | 6 | 4920014729697 | RE36935 | ENJEKTÖR, YAKIT | 4 | AD | JOHN DEERE CD 4039TF006 MODEL DİZEL MOTOR | Ktlg:JOHN DEERE PC 2451 YEDEK PARÇA KATALOĞU Trh:19.11.2001 Sayfa:1F18 Res.Nu:- Res.S.Nu:1
120 | 6.KISIM | 7 | 2815015125006 | RE500608 | BİYEL KOLU,PİSTON | 3 | AD | DİZEL MOTOR (JOHN DERE 4045HF150) | Ktlg:JOHN DEERE 4045HF120 MODEL Trh:05.12.2007 Sayfa:4H7 Res.Nu:480-6 Res.S.Nu:5
121 | 7.KISIM | 1 | 2815123514518 | 01317510 | KÜLAS M41 | 1 | AD | MOTOR DİZEL HATZ 2M41Z 24 VOLT | Ktlg:5-15KW AKSA JEN Trh:01.01.2005 Sayfa:TAB10 Res.Nu:31-1 Res.S.Nu:-
122 | 7.KISIM | 2 | 2815123540882 | 03645900 | FİSKİYE,YAĞ BORU | 3 | AD | MOTOR DİZEL HATZ 2M41Z 24 VOLT | Ktlg:AKSA JENERATÖR Trh:30.12.1999 Sayfa:- Res.Nu:- Res.S.Nu:-
123 | 7.KISIM | 3 | 4710123539850 | 00806300 | YAKIT BORUSU | 2 | AD | MOTOR DİZEL HATZ 2M41Z 24 VOLT | Ktlg:AKSA JENERATÖR Trh:30.12.1999 Sayfa:- Res.Nu:- Res.S.Nu:-
124 | 7.KISIM | 4 | 4720123250743 | KR-LTG12/205 | YAKIT BORUSU | 2 | AD | MOTOR DİZEL HATZ 2M41Z 24 VOLT | Ktlg:5-15KW AKSA JEN Trh:01.01.2001 Sayfa:TAB 21 Res.Nu:59-15 Res.S.Nu:-
125 | 7.KISIM | 5 | 5330013494153 | 01230901 | KARTER CONTA SETİ | 4 | AD | MOTOR DİZEL HATZ 2M41Z 24 VOLT | Ktlg:AKSA FKT 11-015P Trh:01.01.1999 Sayfa:5 Res.Nu:Tablo:1 Res.S.Nu:2
126 | 7.KISIM | 6 | 5330123301058 | 50129100 | ÖN BOĞAZ KEÇESİ | 3 | AD | MOTOR DİZEL HATZ 2M41Z 24 VOLT | Ktlg:AKSA MOTOR Trh:01.01.1995 Sayfa:2/69 Res.Nu:25 Res.S.Nu:-
127 | 7.KISIM | 7 | 5365121859714 | 03573900 | KLAVUZ BORU | 6 | AD | MOTOR DİZEL HATZ 2M41Z 24 VOLT | Ktlg:2X5KW DUAL SET JEN Trh:01.05.2001 Sayfa:2-63 Res.Nu:23 Res.S.Nu:-
128 | 7.KISIM | 8 | 3120013487039 | 03555500 | ANA YATAK Q72MM | 9 | AD | MOTOR DİZEL HATZ 2M41Z 24 VOLT | Ktlg:5-15KW AKSA JEN Trh:01.05.2001 Sayfa:TAB 04 Res.Nu:13-20 Res.S.Nu:-
129 | 7.KISIM | 9 | 5330123374047 | 50194200 | KEÇE,YAĞ | 1 | AD | MOTOR DİZEL HATZ 2M41Z 24 VOLT | Ktlg:FKT 5 011P 2X5 KVA DUAL JENERATOR İŞBİR Trh:01.01.2007 Sayfa:01A04.1 Res.Nu:3-75 Res.S.Nu:34
130 | 7.KISIM | 10 | 4720123109080 | 03648900 | BORU, HAVALANDIRMA | 4 | AD | MOTOR DİZEL HATZ 2M41Z 24 VOLT | Ktlg:FKT 5 011P 2X5 KVA DUAL JENERATOR İŞBİR Trh:21.10.2002 Sayfa:3-55 Res.Nu:24 Res.S.Nu:24
131 | 7.KISIM | 11 | 5330123540548 | 03779100 | LASTİK,ARA BAĞLANTI PARÇASI | 1 | AD | MOTOR DİZEL HATZ 2M41Z 24 VOLT | Ktlg:FKT 5 011P Trh:01.05.2007 Sayfa:3-54 Res.Nu:00 Res.S.Nu:31
132 | 7.KISIM | 12 | 2940123540757 | 01207900 | ALT MUHAZA,HAVA FİLTRESİ | 2 | AD | MOTOR DİZEL HATZ 2M41Z 24 VOLT | Ktlg:FKT 5 011P 2X5 KVA DUAL JENERATOR İŞBİR Trh:21.10.2002 Sayfa:3-55 Res.Nu:01M22-M27 Res.S.Nu:35
133 | 7.KISIM | 13 | 2815123540903 | 03775100 | DİRSEK,HAVA FİLTRE | 1 | AD | MOTOR DİZEL HATZ 2M41Z 24 VOLT | Ktlg:FKT 5 011P 2X5 KVA DUAL JENERATOR İŞBİR Trh:21.10.2002 Sayfa:3-55 Res.Nu:01M22-M27 Res.S.Nu:32
134 | 7.KISIM | 14 | 2815123541369 | 50287900 | HAVA FİLTRESİ YAĞMUR KAPAĞI | 1 | AD | MOTOR DİZEL HATZ 2M41Z 24 VOLT | Ktlg:FKT 5 011P 2X5 KVA DUAL JENERATOR İŞBİR Trh:21.10.2002 Sayfa:3-55 Res.Nu:01M22-M27 Res.S.Nu:29
135 | 8.KISIM | 1 | 2815011289187 | 3003835 | TURBOŞARJ TAMİR TAKIMI | 1 | AD | MOTOR,DİZEL NT 855 G2 | Ktlg:CUMNİS FİR KAT. Trh:01.01.1992 Sayfa:65 Res.Nu:- Res.S.Nu:-
136 | 8.KISIM | 2 | 2815013542702 | 135957 | EMME SUBABI | 12 | AD | MOTOR,DİZEL NT 855 G2 | Ktlg:AC250 CUMMINS P.K. Trh:01.05.1996 Sayfa:87 Res.Nu:2 Res.S.Nu:-
137 | 8.KISIM | 3 | 2930012625153 | 3801712 | TAMİR TAKIMI,MOTOR SU POMPASI | 1 | AD | MOTOR,DİZEL NT 855 G2 | Ktlg:AC250 CUMMINS P.K. Trh:01.05.1996 Sayfa:19 Res.Nu:- Res.S.Nu:-
138 | 8.KISIM | 4 | 2520010904473 | 3003814 | MOTOR SOGUTUCUSU | 1 | AD | MOTOR,DİZEL (CUMMİNS NT 855G6 ) | Ktlg:NACE-PRÇ.KAT Trh:01.05.2000 Sayfa:43 Res.Nu:- Res.S.Nu:-
139 | 8.KISIM | 5 | 2815012110167 | J901306 | YATAK TAKIMI EKSANTRİK MİL BMC 220-26 1 MOTORLUK | 2 | AD | DİZEL MOTOR (CUMMİNS 6BT5.9) | Ktlg:PI 3140-5 PRC.KT. Trh:01.05.1997 Sayfa:16 Res.Nu:- Res.S.Nu:-
140 | 8.KISIM | 6 | 2815012623390 | J904166 | SİLİNDİR GÖMLEĞİ | 20 | AD | DİZEL MOTOR (CUMMİNS 6BT5.9) | Ktlg:FKT 9 041 P Trh:01.01.2010 Sayfa:1 Res.Nu:1 Res.S.Nu:17
141 | 8.KISIM | 7 | 2910012788735 | J903313 | MEME ENJEKTÖR | 2 | AD | MOTOR CUMMİNS 4BT-3.9G1 | Ktlg:PI 3140GRD.PRC.KAT Trh:01.05.1997 Sayfa:135 Res.Nu:- Res.S.Nu:-
142 | 8.KISIM | 8 | 2920012975198 | 3904445 | MARS MOTORU | 1 | AD | MOTOR CUMMİNS 4BT-3.9G1 | Ktlg:CHAMPION PRC.KAT. Trh:01.05.1987 Sayfa:108 Res.Nu:- Res.S.Nu:-
143 | 8.KISIM | 9 | 2920992071193 | 1889665M91 | LASTIK CONTA (MARŞ MOTOR) | 2 | AD | MOTOR CUMMİNS 4BT-3.9G1 | -
144 | 8.KISIM | 10 | 2990012975221 | 3802007 | TAKIM TURBOŞARZ TAMİR | 2 | AD | MOTOR CUMMİNS 4BT-3.9G1 | Ktlg:CUMMİNS 6B,6BT,6BTA5.9 Trh:01.01.1989 Sayfa:105 Res.Nu:10.06 Res.S.Nu:-
145 | 8.KISIM | 11 | 3120012088102 | 3028075 | BURÇ | 8 | AD | MOTOR,DİZEL (CUMMİNS NT 855G6 ) | Ktlg:AC250 CUM PRC.KAT. Trh:01.05.1997 Sayfa:5 Res.Nu:10 Res.S.Nu:-
146 | 8.KISIM | 12 | 3120012088103 | 3028269 | BURÇ | 4 | AD | MOTOR,DİZEL (CUMMİNS NT 855G6 ) | Ktlg:AC250 CUM PRC.KAT. Trh:01.05.1997 Sayfa:5 Res.Nu:11 Res.S.Nu:-
147 | 8.KISIM | 13 | 2590005907378 | 101322 | KAPAK,DOLDURMA | 2 | AD | DİZEL MOTOR (CUMMİNS 6BT5.9) | Ktlg:CUMMINS 6BT-5.9 Trh:01.05.2000 Sayfa:58 Res.Nu:1 Res.S.Nu:-
148 | 8.KISIM | 14 | 2910012164192 | 3904374 | YAKIT OTAMATİGİ | 3 | AD | MOTOR CUMMİNS 4BT-3.9G1 | Ktlg:CAMPİON PRÇ.KAT. Trh:01.05.1987 Sayfa:56 Res.Nu:- Res.S.Nu:-
149 | 8.KISIM | 15 | 3040013414992 | 3801771 | KIT(GÖM,PİST,SEK.TAK | 12 | TK | MOTOR,DİZEL (CUMMİNS NT 855G6 ) | Ktlg:CUMMINS FIR.KAT. Trh:01.05.1992 Sayfa:9 Res.Nu:. Res.S.Nu:-
150 | 8.KISIM | 16 | 2930014991920 | 3919112 | MAZOT POMPASI | 1 | AD | DİZEL MOTOR (CUMMİNS 6BT5.9) | Ktlg:AC117 CUMM«NS PR.K Trh:01.01.1996 Sayfa:30 Res.Nu:1 Res.S.Nu:-
151 | 8.KISIM | 17 | 4710991266897 | C3280627 | BORU, OTOMATİKTEN FİLTREYE | 1 | AD | DİZEL MOTOR (CUMMİNS 6BT5.9) | Ktlg:FKT 9 042 P Trh:02.01.2013 Sayfa:BÖLÜM:3 Res.Nu:SAYFA:4 Res.S.Nu:6
152 | 8.KISIM | 18 | 2940011315928 | FL-319FP | FİLTRE ELEMAN YAĞ | 2 | AD | CUMMINS VTA28G3(İŞBİR 625 KVA JENERATÖR) | Ktlg:AKSA JENERATÖR 200 KVA Trh:01.01.2006 Sayfa:NO REF Res.Nu:NO REF Res.S.Nu:NO REF
153 | 8.KISIM | 19 | 2995270053252 | 54269554 | ROTOR,MARŞ MOTORU | 1 | AD | MOTOR CUMMİNS 4BT-3.9G1 | -
154 | 8.KISIM | 20 | 5330013115981 | 3921393 | CONTA SİLİNDİR KAPAK BMC FATİH | 1 | AD | MOTOR CUMMİNS 4BT-3.9G1 | -
155 | 8.KISIM | 21 | 5365011472497 | 3019958 | ŞİM GÖMLEK | 8 | AD | MOTOR,DİZEL (CUMMİNS NT 855G6 ) | Ktlg:NTA855-GY-P-K Trh:01.02.1970 Sayfa:7 Res.Nu:2 Res.S.Nu:-
156 | 8.KISIM | 22 | 2910KK0134039 | 3919108 | YAKIT POMPASI | 1 | AD | MOTOR CUMMİNS 4BT-3.9G1 | Ktlg:İŞBİRPRÇKAT Trh:01.05.1985 Sayfa:- Res.Nu:- Res.S.Nu:-
157 | 8.KISIM | 23 | 2815011944317 | 3903794 | DİŞLİ DIŞ KAPAK | 1 | AD | DİZEL MOTOR (CUMMİNS 6BT5.9) | Ktlg:CUMMINS 6BT.5-9 Trh:01.05.2000 Sayfa:5 Res.Nu:13 Res.S.Nu:-
158 | 8.KISIM | 24 | 2815270559796 | 10121YP0501 | PİSTON SEKMANLI 0.50 MM | 8 | AD | MOTOR CUMMİNS 4BT-3.9G1 | Ktlg:6.ANA BAKIMA MERKEZİ KOMUTANLIĞI PİYASA LİSTESİ Trh:01.01.2005 Sayfa:00 Res.Nu:0 Res.S.Nu:-
159 | 8.KISIM | 25 | 4710270536006 | 10121YB1176 | BORU YAĞ ÇUBUK | 1 | AD | DİZEL MOTOR (CUMMİNS 6BT5.9) | -
160 | 8.KISIM | 26 | 2590015916457 | 3905425 | YAĞ ÇUBUK BORUSU | 1 | AD | MOTOR CUMMİNS 4BT-3.9G1 | Ktlg:CUMMINS 6BT-5.9 Trh:01.05.2000 Sayfa:75 Res.Nu:07.02 Res.S.Nu:2
161 | 8.KISIM | 27 | 4720014108803 | 3918612 | KARTER HAVALANDIRMA HORTUMU | 2 | AD | MOTOR CUMMİNS 4BT-3.9G1 | -
162 | 8.KISIM | 28 | 2950KK0502920 | 3910992 | TURBUŞARJ EGSOZ ÇIKIŞ DİRSEĞİ | 1 | AD | MOTOR CUMMİNS 4BT-3.9G1 | Ktlg:CUMMİNS EPC Trh:01.01.2010 Sayfa:000 Res.Nu:000 Res.S.Nu:00
163 | 8.KISIM | 29 | 5330010728817 | 3003353 | AVARE KAİDE KEÇESİ | 1 | AD | CUMMINS VTA28G3(İŞBİR 625 KVA JENERATÖR) | Ktlg:CUMMİNS EPC Trh:01.01.2010 Sayfa:000 Res.Nu:00 Res.S.Nu:00
164 | 8.KISIM | 30 | 3120014890713 | AR-4220 | ANA YATAK TAKIMI,STD | 1 | TK | CUMMINS VTA28G3(İŞBİR 625 KVA JENERATÖR) | -
165 | 8.KISIM | 31 | 2815004804348 | 195250 | PİSTON,STD | 12 | AD | CUMMINS VTA28G3(İŞBİR 625 KVA JENERATÖR) | Ktlg:CUMMİNS EPC Trh:01.01.2010 Sayfa:000 Res.Nu:00 Res.S.Nu:00
166 | 8.KISIM | 32 | 5325012414318 | 175755 | SEGMAN,PİSTON PİMİ | 24 | AD | CUMMINS VTA28G3(İŞBİR 625 KVA JENERATÖR) | Ktlg:CUMMİNS EPC Trh:01.01.2010 Sayfa:000 Res.Nu:000 Res.S.Nu:00
167 | 8.KISIM | 33 | 3120008084865 | 70437 | YATAK EKSANTRİK | 28 | AD | CUMMINS VTA28G3(İŞBİR 625 KVA JENERATÖR) | Ktlg:CUMMİNS EPC Trh:01.01.2010 Sayfa:0 Res.Nu:0 Res.S.Nu:0
168 | 8.KISIM | 34 | 3120004942069 | 200600 | YATAK TAKIMI KOL | 6 | AD | CUMMINS VTA28G3(İŞBİR 625 KVA JENERATÖR) | -
169 | 8.KISIM | 35 | 2815KK0595023 | 87-155600-02 | PİSTON STD.KOMPLE(PİM VE SEKMANLAR DAHİL) | 36 | AD | DİZEL MOTOR,6CT8-3G | Ktlg:NÜRAL -FEDERAL MOGUL FİRMA KATALOGU Trh:01.01.2017 Sayfa:61 Res.Nu:1 Res.S.Nu:1
170 | 8.KISIM | 36 | 2590KK0613588 | 3903761 | BRAKET,TURBOŞARJ EKSOZ BAĞLANTI | 1 | AD | DİZEL MOTOR (CUMMİNS 6BT5.9) | Ktlg:CUMMİNS 6B,6BT,6BTA5.9 Trh:01.01.1989 Sayfa:115 Res.Nu:10.06.1 Res.S.Nu:2
171 | 8.KISIM | 37 | 2950KK0615553 | 3580529 | KATRICH,TURBOŞARJ | 2 | AD | CUMMINS VTA28G3(İŞBİR 625 KVA JENERATÖR) | Ktlg:HOLSET EPC KATALOĞU Trh:01.01.2010 Sayfa:00 Res.Nu:00 Res.S.Nu:00
172 | 9.KISIM | 1 | 2910151104576 | 4757883 | YAKIT OTOMATIGI | 3 | AD | DIZEL MOTOR ( TÜMOSAN 3D29G ) | Ktlg:TUMOSAN PRC.KAT. Trh:01.05.1994 Sayfa:0.20,0 Res.Nu:26 Res.S.Nu:-
173 | 9.KISIM | 2 | 2940151056641 | 4625547 | FİLTRE ELEMANI, YAĞ, (PER.BAK.) | 2 | AD | DIZEL MOTOR ( TÜMOSAN 3D29G ) | Ktlg:İVECO YEDEK PARÇA KATALOG EPC CD,Sİ Trh:12.01.2014 Sayfa:65.9 Res.Nu:5430001 Res.S.Nu:5430.001/13
174 | 9.KISIM | 3 | 2940270142841 | 4997662 | ON FILITRE (KOMPLE) | 4 | AD | DIZEL MOTOR ( TÜMOSAN 3D29G ) | Ktlg:FKT 5 039 P TÜMOSAN PARÇA KATALOĞU Trh:01.01.2008 Sayfa:2-94 Res.Nu:32 Res.S.Nu:11
175 | 9.KISIM | 4 | 2910992034890 | 7111-429 | MAZOT FİLTRE ÇANAĞI | 1 | AD | DIZEL MOTOR ( TÜMOSAN 3D29G ) | Ktlg:MASTAŞ 444 P.K. Trh:01.01.2003 Sayfa:1 Res.Nu:88 Res.S.Nu:15
176 | 9.KISIM | 5 | 4720270189908 | 7150285 | BORU KOMPLE | 1 | AD | DIZEL MOTOR ( TÜMOSAN 3D29G ) | -
177 | 9.KISIM | 6 | 3110151751756 | 1902300 | EKSANTRİK MİL YATAK TAKIMI (1 MOTORLUK) | 2 | AD | MOTOR,DİZEL( TÜMOSAN 4D 39G) | -
178 | 9.KISIM | 7 | 5330270284841 | 9150007 | CONTA TAKIMI | 2 | AD | DIZEL MOTOR ( TÜMOSAN 3D29G ) | Ktlg:TÜMOSAN PRÇ.KT. Trh:01.01.1998 Sayfa:0.04 Res.Nu:2 Res.S.Nu:-
179 | 9.KISIM | 8 | 5340270275842 | 7150383 | HV.FİLRESİ BAĞLANTI AYAĞI | 4 | AD | DIZEL MOTOR ( TÜMOSAN 3D29G ) | Ktlg:FKT 5 039 P TÜMOSAN PARÇA KATALOĞU Trh:01.01.2008 Sayfa:2-94 Res.Nu:32 Res.S.Nu:2
180 | 9.KISIM | 9 | 2590270082361 | 4617260 | YATAK MAZOT FİLTRE | 4 | AD | DIZEL MOTOR ( TÜMOSAN 3D29G ) | Ktlg:İVECO ELEKTRONİK PARÇA KATALOĞU Trh:31.03.2003 Sayfa:- Res.Nu:5436003 Res.S.Nu:7
181 | 9.KISIM | 10 | 5340270283180 | 7150031 | ŞARZ DİNAMO AYAGI (4600128) | 1 | AD | DIZEL MOTOR ( TÜMOSAN 3D29G ) | Ktlg:TÜMOSAN FİR.KAT Trh:01.01.1995 Sayfa:0-40 Res.Nu:- Res.S.Nu:-
182 | 9.KISIM | 11 | 5331KK0312539 | 10121YO0351 | MAZOT FİLİTRE O-RİNGİ | 7 | AD | DIZEL MOTOR ( TÜMOSAN 3D29G ) | -
183 | 9.KISIM | 12 | 5306KK0312553 | 10121YC1092 | CIVATA MAZOT FİLİTRE | 4 | AD | DIZEL MOTOR ( TÜMOSAN 3D29G ) | -
184 | 9.KISIM | 13 | 2815KK0452304 | 87-034160-02 | PİSTON STD.SEKMANLI 103,0 MM. | 4 | AD | MOTOR,DİZEL,FIAT 8045.04-370 | Ktlg:NÜRAL -FEDERAL MOGUL FİRMA KATALOGU Trh:01.01.2017 Sayfa:197 Res.Nu:8035.04 Res.S.Nu:1
185 | 9.KISIM | 14 | 2815KK0452305 | 14-010180-00 | SİLİNDİR GÖMLEĞİ STD. | 4 | AD | MOTOR,DİZEL,FIAT 8045.04-370 | Ktlg:NÜRAL -FEDERAL MOGUL FİRMA KATALOGU Trh:01.01.2017 Sayfa:197 Res.Nu:8035.04, Res.S.Nu:1-2
186 | 10.KISIM | 1 | 2990013460365 | 1W-9229 | SUSTURUCU, EKSOZ | 2 | AD | MOTOR,DİZEL(DOZER D7R FUL MOTOR) | Ktlg:SEBP2950-D7R2PR.KT Trh:01.01.2001 Sayfa:113 Res.Nu:- Res.S.Nu:1
187 | 10.KISIM | 2 | 3030015151579 | 4W-7508 | KAYIŞ V 22X2275 Lİ | 2 | AD | MOTOR,DİZEL(DOZER D7R FUL MOTOR) | Ktlg:SEBP 2629-01 D7R-1 DOZER PARÇA KATALOĞU Trh:01.01.1999 Sayfa:50 Res.Nu:8 Res.S.Nu:-
188 | 10.KISIM | 3 | 3020KK0119810 | 4P-7826 | DİŞLİ EKSANTRİK 66 DİŞ | 1 | AD | MOTOR,DİZEL(DOZER D7R FUL MOTOR) | Ktlg:CATERPILLAR SEBP2629-01 Trh:01.01.1999 Sayfa:38 Res.Nu:6 Res.S.Nu:-
189 | 10.KISIM | 4 | 5330012243701 | 2W3679 | CONTA SOĞUTUCU ÖN FLANŞ | 2 | AD | MOTOR,DİZEL(DOZER D7R FUL MOTOR) | Ktlg:SEBC1075-06 D7R PK Trh:01.01.2000 Sayfa:144 Res.Nu:- Res.S.Nu:13
190 | 10.KISIM | 5 | 4320KK0613345 | 100-3024 | SALYANGOZ,YAĞ SOĞUTUCU MOTOR | 1 | AD | MOTOR,DİZEL(DOZER D7R FUL MOTOR) | -
191 | 10.KISIM | 6 | 2590KK0614812 | 7N0826 | BRAKET,ISI SACI BAĞLAMA | 1 | AD | MOTOR,DİZEL(DOZER D7R FUL MOTOR) | Ktlg:SEBP2629-17 Trh:05.01.2001 Sayfa:145 Res.Nu:SMCS-1059 Res.S.Nu:3
192 | 10.KISIM | 7 | 5340014136667 | 1W7348 | BRAKET ISI SAÇ BAĞLAMA | 1 | AD | MOTOR,DİZEL(DOZER D7R FUL MOTOR) | Ktlg:SEBP2629-17 Trh:05.01.2001 Sayfa:145 Res.Nu:SMCS-1059 Res.S.Nu:2
193 | 10.KISIM | 8 | 2910KK0615089 | 4P7823 | DİŞLİ,YAKIT POMPA(TAHRİKLİ) | 1 | AD | MOTOR,DİZEL(DOZER D7R FUL MOTOR) | -
194 | 11.KISIM | 1 | 2815011793109 | 1979322 | SİLİNDİR GÖMLEK | 3 | AD | MOTOR,DİZEL,CATERPİLLER 3412 D1 | -
195 | 11.KISIM | 2 | 5330010705411 | 1609874 | GÖMLEK ORİNG SET ALT-ÜST | 12 | AD | MOTOR,DİZEL,CATERPİLLER 3412 D1 | -
196 | 11.KISIM | 3 | 5330KK0523957 | 389-1339 | CONTA TAKIMI SİLİNDİR KAPAK | 1 | TK | MOTOR,DİZEL,CATERPİLLER 3412 D1 | -
197 | 11.KISIM | 4 | 5330KK0523945 | 420-8545 | CONTA TAKIMI YAĞ SOĞUTUCU | 1 | TK | MOTOR,DİZEL,CATERPİLLER 3412 D1 | -
198 | 11.KISIM | 5 | 5330KK0523944 | 419-5116 | CONTA TAKIMI ÖN KAPAK | 1 | TK | MOTOR,DİZEL,CATERPİLLER 3412 D1 | -
199 | 11.KISIM | 6 | 5330KK0523948 | 8-C-4401 | CONTA TAKIMI KARTER | 1 | TK | MOTOR,DİZEL,CATERPİLLER 3412 D1 | -
200 | 11.KISIM | 7 | 5330KK0523947 | 454-5379 | CONTA TAKIMI ARA MUHAFAZA | 1 | TK | MOTOR,DİZEL,CATERPİLLER 3412 D1 | -
201 | 11.KISIM | 8 | 2815KK0613189 | AS7N0841 | BLOK,MOTOR,KOMPLE(PİMLER,TAPALAR VE KEPLER DAHİL) | 1 | AD | MOTOR,DİZEL,CATERPİLLER 3412 D1 | -
202 | 12.KISIM | 1 | 2520991181502 | 445/03205 | SURTUNME PLAKASI | 40 | AD | SANZUMAN LODER. BEKO, MASTAŞ, MST-444 | Ktlg:HİDROMEK HMK 100 S Trh:01.01.1998 Sayfa:F3-1-50 Res.Nu:- Res.S.Nu:12
203 | 12.KISIM | 2 | 2520993523496 | 32/902200 | FİLTRE ELEMANI, YAĞ, ŞANZUMAN, (PER.BAK.) | 1 | AD | SANZUMAN LODER. BEKO, MASTAŞ, MST-444 | Ktlg:MASTA§ PARÇA KAT. Trh:01.01.1902 Sayfa:004 Res.Nu:003/14 Res.S.Nu:-
204 | 12.KISIM | 3 | 2910995625040 | 20/915900 | ŞANZUMAN YAG POMPASI | 1 | AD | SANZUMAN LODER. BEKO, MASTAŞ, MST-444 | Ktlg:MASTAS MST 444 P.K Trh:01.05.1999 Sayfa:2/6 Res.Nu:28 Res.S.Nu:-
205 | 12.KISIM | 4 | 3110998060974 | 25877-25820 | RULMAN | 4 | AD | SANZUMAN LODER. BEKO, MASTAŞ, MST-444 | Ktlg:MASTAS MST444 P.K. Trh:01.05.2001 Sayfa:2-016 Res.Nu:6 Res.S.Nu:-
206 | 12.KISIM | 5 | 5306997218336 | 1321/0308Z | CİVATA ŞANZUMAN BAĞLANTI | 28 | AD | SANZUMAN LODER. BEKO, MASTAŞ, MST-444 | Ktlg:MASTAŞ MST 444 Trh:02.02.2005 Sayfa:010 Res.Nu:020 Res.S.Nu:5
207 | 12.KISIM | 6 | 5330993840368 | 816/80061 | TAPA | 2 | AD | SANZUMAN LODER. BEKO, MASTAŞ, MST-444 | Ktlg:MASTAŞ MST 444 P.K Trh:01.01.2003 Sayfa:010 Res.Nu:020 Res.S.Nu:4
208 | 12.KISIM | 7 | 5330995443392 | PS1322/8 | RONDELA, LASTİKLİ | 1 | AD | SANZUMAN LODER. BEKO, MASTAŞ, MST-444 | Ktlg:GROVE AT 633B P.KA Trh:01.05.1994 Sayfa:27 Res.Nu:- Res.S.Nu:8
209 | 12.KISIM | 8 | 5330997453135 | 813/50055 | CONTA, ALÜMİNYUM KAPAK GÖVDESİ | 3 | AD | SANZUMAN LODER. BEKO, MASTAŞ, MST-444 | Ktlg:MASTAŞ MST 444 P.K Trh:01.01.2003 Sayfa:2/020 Res.Nu:- Res.S.Nu:1
210 | 12.KISIM | 9 | 5331993211234 | 828/10222 | O-RING | 5 | AD | SANZUMAN LODER. BEKO, MASTAŞ, MST-444 | Ktlg:FKT 5 004 P Trh:18.05.2005 Sayfa:002 Res.Nu:004 Res.S.Nu:18
211 | 12.KISIM | 10 | 5340995499736 | 459/10090 | KAPAK GÖVDESİ | 2 | AD | SANZUMAN LODER. BEKO, MASTAŞ, MST-444 | Ktlg:MASTAŞ MST 444 P.K Trh:01.01.2003 Sayfa:2-020 Res.Nu:2 Res.S.Nu:-
212 | 12.KISIM | 11 | 2520270244601 | F03/12100 | BALATA, SÜRTÜNMELİ | 17 | AD | TRANSMİSYON, HİDROLİK LODER, BEKO, HİDROMEK, HMK-100-S | Ktlg:HMK KT Trh:01.05.1998 Sayfa:F3-1-50 Res.Nu:- Res.S.Nu:-
213 | 12.KISIM | 12 | 2815270517862 | F03/13790 | ADAPTÖR BLOK KOMPLESİ | 1 | AD | TRANSMİSYON, HİDROLİK LODER, BEKO, HİDROMEK, HMK-100-S | Ktlg:HİDROMEK HMK 100 S Trh:01.02.1998 Sayfa:F.3.1.70 Res.Nu:2 Res.S.Nu:-
214 | 12.KISIM | 13 | 2910270183059 | F03/11950 | FİLTRE ELEMANI, YAĞ, ŞANZUMAN, (PER.BAK.) | 3 | AD | TRANSMİSYON, HİDROLİK LODER, BEKO, HİDROMEK, HMK-100-S | Ktlg:HİDROMEK PRÇ.KAT. Trh:01.01.1997 Sayfa:F3-1-1 Res.Nu:14 Res.S.Nu:-
215 | 12.KISIM | 14 | 3020270446640 | F03/13130 | ŞANZIMAN 1-2 VİTES | 1 | AD | TRANSMİSYON, HİDROLİK LODER, BEKO, HİDROMEK, HMK-100-S | Ktlg:HİDROMEK HMK100S Trh:01.01.1998 Sayfa:F3-1-60 Res.Nu:- Res.S.Nu:10
216 | 12.KISIM | 15 | 3020993769116 | 445/37000 | CIKIS DISLISI 44T | 1 | AD | TRANSMİSYON, HİDROLİK LODER, BEKO, HİDROMEK, HMK-100-S | Ktlg:MASTAS PRC.KAT. Trh:01.05.1999 Sayfa:2/14 Res.Nu:20 Res.S.Nu:-
217 | 12.KISIM | 16 | 3110270590947 | F03/18590 | RULMAN | 3 | AD | TRANSMİSYON, HİDROLİK LODER, BEKO, HİDROMEK, HMK-100-S | Ktlg:Ktlg:HİDROMEK HMK100S Trh:01.01.1998 Sayfa:F3-1-50 Res.Nu:24 Res.S.Nu:-
218 | 12.KISIM | 17 | 3120994886473 | 907/52800 | RULMAN | 34 | AD | TRANSMİSYON, HİDROLİK LODER, BEKO, HİDROMEK, HMK-100-S | Ktlg:MASTAŞ MST 444 P.K Trh:01.01.2003 Sayfa:2/012 Res.Nu:- Res.S.Nu:24
219 | 12.KISIM | 18 | 4730995625039 | 816/15184 | ADAPTÖR ŞANZIMAN YAĞ FİLİTRE BAĞLAMA | 1 | AD | TRANSMİSYON, HİDROLİK LODER, BEKO, HİDROMEK, HMK-100-S | Ktlg:MASTAS PRC.KAT. Trh:01.05.1999 Sayfa:002 Res.Nu:004 Res.S.Nu:16
220 | 12.KISIM | 19 | 5306991969624 | 826/01361 | CİVATA ŞANZIMAN ARA ŞAFT BAĞLAMA | 10 | AD | TRANSMİSYON, HİDROLİK LODER, BEKO, HİDROMEK, HMK-100-S | Ktlg:MASTAS PRC.KAT. Trh:01.05.1999 Sayfa:008 Res.Nu:016 Res.S.Nu:1
221 | 12.KISIM | 20 | 5306994886474 | 449/10014 | ÇIKIŞ KAPAĞI | 1 | AD | TRANSMİSYON, HİDROLİK LODER, BEKO, HİDROMEK, HMK-100-S | -
222 | 12.KISIM | 21 | 5310270197532 | F03/12754 | KAVRAMA SACI | 24 | AD | TRANSMİSYON, HİDROLİK LODER, BEKO, HİDROMEK, HMK-100-S | Ktlg:HİDROMEK HMK 100 S Trh:01.01.1998 Sayfa:F3-1-30 Res.Nu:- Res.S.Nu:14
223 | 12.KISIM | 22 | 5365270611067 | F03/19630 | ŞİM TAKIMI | 1 | TK | TRANSMİSYON, HİDROLİK LODER, BEKO, HİDROMEK, HMK-100-S | Ktlg:HİDROMEK 100.S Trh:01.01.1998 Sayfa:F3-1-60 Res.Nu:5 Res.S.Nu:-
224 | 12.KISIM | 23 | 5365998592141 | 445/39501 | BRAKET, ARA PARÇA, MÜŞÜR BAĞLANTI | 3 | AD | TRANSMİSYON, HİDROLİK LODER, BEKO, HİDROMEK, HMK-100-S | Ktlg:FKT 5004 P Trh:08.04.2010 Sayfa:003 Res.Nu:002 Res.S.Nu:37
225 | 12.KISIM | 24 | 2520270295736 | F06/14730 | AKS BAŞI KAPAĞI | 10 | AD | LODER, BEKO, HİDROMEK, HMK-100-S DIFERANSIYEL, KOMPLE (ARKA) | Ktlg:HİDROMEK PRÇ.KAT. Trh:01.01.1997 Sayfa:F1-1-10 Res.Nu:2 Res.S.Nu:-
226 | 12.KISIM | 25 | 2520270617416 | F06/13910 | DİFRANSİYEL DİŞLİ GRUBU | 1 | AD | LODER, BEKO, HİDROMEK, HMK-100-S DIFERANSIYEL, KOMPLE (ARKA) | Ktlg:HMK 100S P.K. Trh:01.01.1970 Sayfa:F-2-2-40 Res.Nu:1 Res.S.Nu:-
227 | 12.KISIM | 26 | 5306270396282 | F06/18066 | CİVATA, M20X60X2,5 | 9 | AD | LODER, BEKO, HİDROMEK, HMK-100-S DIFERANSIYEL, KOMPLE (ARKA) | Ktlg:HİDROMEK HMK 100 S Trh:01.01.1998 Sayfa:F-2-2-80 Res.Nu:- Res.S.Nu:1
228 | 12.KISIM | 27 | 5315270190376 | F06/14001 | PİM, DÜZ, BAŞSIZ | 16 | AD | LODER, BEKO, HİDROMEK, HMK-100-S DIFERANSIYEL, KOMPLE (ARKA) | -