## İŞ LİSTESİ
İŞ LİSTESİ
ANA BİRLİĞİN ADI |  |  | :GİRNE ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ
TESİSİ KULLANAN BİRLİĞİN ADI |  |  | :GİRNE ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ
TESİSİN İSMİ VE CİNSİ |  |  | :2001-CDU-BET-1321 (ÇEVRE EMNİYET DUVARI) 1974-MUT-BET-1305 (MUTFAK-ÇAMAŞIRHANE) 1974-KOĞ-BET-1306 (ERAT KOĞUŞU)
KEŞFİN YAPILDIĞI TARİH |  |  | :29.07.2020
KEŞİFTEKİ İŞİN TARİFİ |  |  | 1974-MUT-BET-1305 ALBÜM NUMARALI MUTFAK-ÇAMAŞIRHANE BİNASININ, 1974-KOĞ-BET-1306 ALBÜM NUMARALI ERAT KOĞUŞUNUN BAKIM ONARIMI VE 2001-CDU-BET-1321 ALBÜM NUMARALI ÇEVRE EMNİYET DUVARININ BİR BÖLÜMÜNÜN YAPIMI.
SIRA NO | Poz No. | İŞİN ADI | ÖLÇÜ BİRİMİ | MİKTARI
ELEKTRİK İŞLERİ
1 | ÖZEL E1 | 2X40 W ETANJ KAPAKLI FLORESAN ARMATÜR | AD | 16
2 | ÖZEL E2 | 2X20 W ETANJ KAPAKLI FLORESAN ARMATÜR | AD | 3
3 | ÖZEL E3 | 1x2,5 mm NYA KABLO HALOJEN FREE (Yanmaz Kablo) | MT | 400
4 | ÖZEL E4 | 40X40 KABLO KANALI | MT | 100
5 | ÖZEL E5 | SIVA ÜSTÜ NEMLİ YER 380 V PRİZ | AD | 12
6 | ÖZEL E6 | SIVA ÜSTÜ NEMLİ YER 220 V PRİZ | AD | 18
7 | ÖZEL E7 | 25X25 CAM ASPİRATÖRÜ MONTAJ DAHİL | AD | 2
8 | ÖZEL E8 | 100 A 30 mA KAÇAK AKIM SİGORTASI MONTAJ-TOPRAKLAMA DAHİL | AD | 2
9 | ÖZEL E9 | ALÜMİNYUM KAPI | AD | 2
10 | ÖZEL E10 | DUMAN DEDEKTÖRÜ MONTAJ DAHİL | AD | 5
11 | ÖZEL E11 | 8 NO DUBEL | AD | 1000
12 | ÖZEL E12 | AKILLI VİDA | AD | 1000
13 | ÖZEL E13 | 32A KAÇAK AKIM SİGORTASI MONTAJ-TOPRAKLAMA DAHİL | AD | 3
14 | ÖZEL E14 | SUNDURMA YAPIMI 271x246cm | AD | 1
15 | ÖZEL E15 | KABLO KANALI 25x25x2000mm | MT | 200
16 | ÖZEL E16 | 20*20 KARE BUAT SIVA ÜSTÜ | AD | 14
17 | ÖZEL E17 | 2,5 MM NYA KABLO | MT | 200
18 | ÖZEL E18 | TOPRAKLAMA ÇUBUĞU | AD | 10
19 | ÖZEL E19 | 3x1,5 NYA KABLO | MT | 200
20 | ÖZEL E20 | SU MOTORU 1 HP 220V | AD | 5
21 | ÖZEL E21 | HİDROFORLU SU POMPASI 220V 0.50 HP | AD | 5
22 | ÖZEL E22 | 220 V SİREN (KORNA) | AD | 1
İNŞAAT İŞLERİ
23 | 1.4 | Makine ile tek yönlü sürekli temel kazısı | m³ | 3
24 | 3.1 | Kazı toprağı ile dolgu yapılması,sıkıştırılması | m³ | 3
25 | 7.1 | Nervürlü beton çelik çubukları, projesine göre kesilmeleri, bükülmeleri ve yerlerine konmaları(bodrum, zemin kat,1. ve 2. katlar için) | ton | 0.1
26 | 8.1 | Radye temel,tekil temel, sürekli temel,istinat duvarı temeli yanları vb. düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı (20cm den 100 cm e kadar 1 mt) | m² | 3
27 | 5.3 | C20/25 | m³ | 2
28 | 9.5 | Beton briket ile duvar örülmesi 20 cm | m² | 15
29 | 12.5 | 3 el sıva yapılması | m² | 30
30 | 13.5 | 3 kat dış cephe boyası ile boyanması | m² | 30
31 | ÖZEL İ1 | Telleme direkleri h=40 cm (Ø1-1/2 galvanizli) 3 sıra dikenli tel çekilmesi | mt | 10

## CETVEL
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
ANA BİRLİĞİN ADI |  |  | :GİRNE ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ
TESİSİ KULLANAN BİRLİĞİN ADI |  |  | :GİRNE ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ
TESİSİN İSMİ VE CİNSİ |  |  | 1974-MUT-BET-1305 (MUTFAK-ÇAMAŞIRHANE), 1974-KOĞ-BET-1306 (ERAT KOĞUŞU) 2001-CDU-BET-1321 (ÇEVRE EMNİYET DUVARI)
KEŞFİN YAPILDIĞI TARİH |  |  | :29.07.2020
KEŞİFTEKİ İŞİN TARİFİ |  |  | 1974-MUT-BET-1305 ALBÜM NUMARALI MUTFAK-ÇAMAŞIRHANE BİNASININ, 1974-KOĞ-BET-1306 ALBÜM NUMARALI ERAT KOĞUŞUNUN BAKIM ONARIMI VE 2001-CDU-BET-1321 ALBÜM NUMARALI ÇEVRE EMNİYET DUVARININ BİR BÖLÜMÜNÜN YAPIMI.
SIRA NO | Poz No. | İŞİN ADI | ÖLÇÜ BİRİMİ | MİKTARI | BİRİM FİYATI | TUTARI
ELEKTRİK İŞLERİ
1 | ÖZEL 1 | 2X40 W ETANJ KAPAKLI FLORESAN ARMATÜR | AD | 16
2 | ÖZEL 2 | 2X20 W ETANJ KAPAKLI FLORESAN ARMATÜR | AD | 3
3 | ÖZEL 3 | 1x2,5 mm NYA KABLO HALOJEN FREE (Yanmaz Kablo) | MT | 400
4 | ÖZEL 4 | 40X40 KABLO KANALI | MT | 100
5 | ÖZEL 5 | SIVA ÜSTÜ NEMLİ YER 380 V PRİZ | AD | 12
6 | ÖZEL 6 | SIVA ÜSTÜ NEMLİ YER 220 V PRİZ | AD | 18
7 | ÖZEL 7 | 25X25 CAM ASPİRATÖRÜ MONTAJ DAHİL | AD | 2
8 | ÖZEL 8 | 100 A 30 mA KAÇAK AKIM SİGORTASI MONTAJ-TOPRAKLAMA DAHİL | AD | 2
9 | ÖZEL 9 | ALÜMİNYUM KAPI | AD | 2
10 | ÖZEL 10 | DUMAN DEDEKTÖRÜ MONTAJ DAHİL | AD | 5
11 | ÖZEL 11 | 8 NO DUBEL | AD | 1000
12 | ÖZEL 12 | AKILLI VİDA | AD | 1000
13 | ÖZEL 13 | 32A KAÇAK AKIM SİGORTASI MONTAJ-TOPRAKLAMA DAHİL | AD | 3
14 | ÖZEL 14 | SUNDURMA YAPIMI 271x246cm | AD | 1
15 | ÖZEL 15 | KABLO KANALI 25x25x2000mm | MT | 200
16 | ÖZEL 16 | 20*20 KARE BUAT SIVA ÜSTÜ | AD | 14
17 | ÖZEL 17 | 2,5 MM NYA KABLO | MT | 200
18 | ÖZEL 18 | TOPRAKLAMA ÇUBUĞU | AD | 10
19 | ÖZEL 19 | 3x1,5 NYA KABLO | MT | 200
20 | ÖZEL 21 | SU MOTORU 1 HP 220V | AD | 5
21 | ÖZEL 22 | HİDROFORLU SU POMPASI 220V 0.50 HP | AD | 5
22 | ÖZEL 23 | 220 V SİREN (KORNA) | AD | 1
İNŞAAT İŞLERİ
23 | 1.4 | Makine ile tek yönlü sürekli temel kazısı | m³ | 3
24 | 3.1 | Kazı toprağı ile dolgu yapılması,sıkıştırılması | m³ | 3
25 | 7.1 | Nervürlü beton çelik çubukları, projesine göre kesilmeleri, bükülmeleri ve yerlerine konmaları(bodrum, zemin kat,1. ve 2. katlar için) | ton | 0.1
26 | 8.1 | Radye temel,tekil temel, sürekli temel,istinat duvarı temeli yanları vb. düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı (20cm den 100 cm e kadar 1 mt) | m² | 3
27 | 5.3 | C20/25 | m³ | 2
28 | 9.5 | Beton briket ile duvar örülmesi 20 cm | m² | 15
29 | 12.5 | 3 el sıva yapılması | m² | 30
30 | 13.5 | 3 kat dış cephe boyası ile boyanması | m² | 30
31 | ÖZEL 4 | Telleme direkleri h=40 cm (Ø1-1/2 galvanizli) 3 sıra dikenli tel çekilmesi | mt | 10
Toplam Tutarı
%10 KDV
Genel Toplam (KDV Dahil)
FİRMA KAŞE/İMZA