## İŞ LİSTESİ
İŞ LİSTESİ
ANA BİRLİĞİN ADI |  |  | :GİRNE ASKERİ HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ
TESİSİ KULLANAN BİRLİĞİN ADI |  |  | :GİRNE ASKERİ HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ
TESİSİN İSMİ VE CİNSİ |  |  | :2001-ÇDU-BET-1321 (NİZAMİYE) ÇEVRE EMNİYET DUVARI VE AYDINLATMASININ BAKIM ONARIMI , 1974-MUT-BET-1305 MUTFAK-ÇAMAŞIRHANE TESİSLERİ ÖNÜ SAHA YOL BETONU, PARKE TAŞI VE GİRİŞ MERDİVENİN BAKIM VE ONARIMI
KEŞFİN YAPILDIĞI TARİH |  |  | :28.01.2020
KEŞİFTEKİ İŞİN TARİFİ |  |  | :2001-ÇDU-BET-1321 (NİZAMİYE) ÇEVRE EMNİYET DUVARI VE AYDINLATMASININ BAKIM ONARIMI , 1974-MUT-BET-1305 MUTFAK-ÇAMAŞIRHANE TESİSLERİ ÖNÜ SAHA YOL BETONU, PARKE TAŞI VE GİRİŞ MERDİVENİN BAKIM VE ONARIMI
SIRA NO | Poz No. | İŞİN ADI | ÖLÇÜ BİRİMİ | MİKTARI
1 | ÖZEL 1 | Eski demir korkulukların sökülmesi | mt | 55
2 | 9.1 | Delikli tuğla(yerli) ile duvar örülmesi 10 cm | m² | 50
3 | 9.2 | Delikli tuğla(yerli) ile duvar örülmesi 25 cm | m² | 50
4 | 12.5 | 3 El sıva yapılması | m² | 100
5 | 13.5 | 3 kat dış cephe boyası ile boyanması | m² | 160
6 | 41.14 | Çim çit yapay yeşil duvar(mevcut taşıyıcı sistem üzerine montajı) | m² | 70
7 | 15.54 | Traverten döşeme(60x30x2) | m² | 70
8 | 15.9 | 40x40cm parlak karomozaik (bizel)ile döşeme kaplaması yapılması (beyaz çimentolu) | m² | 2
9 | 5.3 | C20/25 beton dökümü | m³ | 1.2
10 | 8.2 | Ahşaptan düz yüzey betonarme kalıbı yapılması | m2 | 10
11 | ÖZEL 2 | Paslanmaz çelik rampa korkuluğu, küpeşte ve ara dikmelerin yapılması | mt | 15
12 | ÖZEL 3 | Eski parke taşı ile karomozaik taşlarının sökülmesi | m2 | 190
13 | 6.3 | C20/25 ızgara donatılı, parçalı saha betonu(20 cm yükseklik) | m³ | 22.6
14 | 5.10 | Helikopter ile beton yüzeyinin düzeltilmesi | m² | 113
15 | 39.1 | Beton bordür temini ve montajı (kazı,grobeton,harç dahil) | mt | 160
16 | 15.34 | Beton parke taş:(6 cm gri)(siyah çimentolu) ile döşeme kaplama yapılması(5+5 cm kum+sera naylonu+beton parke,ince kum ile kumlama) | m² | 76
17 | ÖZEL 4 | Ağaçların budanması veya kesilmesi | adet | 10
18 | ÖZEL 5 | 2X63 Amp. 30mA Akım Otomatiği | adet | 2
19 | ÖZEL 6 | 1x4 Yollu Dağıtım Tablosu | adet | 2
20 | ÖZEL 7 | LED Projektör | adet | 9
21 | ÖZEL 8 | Raylı Sürgülü Demir Kapı (6 mt) | adet | 1
|  | HAZIRLAYANLAR | KONTROL EDEN
Uğur ALDEMİR
Topçu Asb.Asçvş
Mete TEZ
Deniz Tabip Albay
Baştabip
Orhan BEKDÜZ
İs.Asb.Kd.Bçvş.
Bkm.Onr.Ks.K.
OLUR
Seçkin MİNTEŞ
Sağ.Bnb.
İdare Amiri