## 72 KALEM
6'ncı Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünün / 10 / 2022 tarihli ve Sayı: 66721898-934.02- Sayılı onay belgesinin EK-1'idir.
MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ
S.NU. | KISIM NU. | KISIM S.NU. | STOK NUMARASI | REFERANS (PARÇA) NUMARASI | MALZEMENİN CİNSİ | MİKTARI | BİRİMİ | ANA MALZEMESİ
1 | 1.KISIM | 1 | 4320991855336 | SE597J | OTOMATİK YAKIT | 1 | AD | MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4012TAG (DGL121377UO383G)
2 | 1.KISIM | 2 | 2815991337558 | SE7E/2 | ‌GÖMLEK,SİLİNDİR | 25 | AD | ‌2815KK0517236 - MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A
3 | 1.KISIM | 3 | 2815995513413 | 359/552 | ‌SEKMAN,PİSTON STD. | 12 | AD | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A
4 | 1.KISIM | 4 | 3020998470432 | QV251C/2 | DİŞLİ, VOLAN | 2 | AD | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A
5 | 1.KISIM | 5 | 3030993775505 | 541/422 | KAYIŞ | 5 | AD | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A
6 | 1.KISIM | 6 | 3120994972471 | SEV574T | ANA YATAK STD | 7 | AD | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A
7 | 1.KISIM | 7 | 4330016059866 | SEV551H/4 | ‌HAVA FİLTRESİ (1000 KVA GENPOWER JEN.Ç.K) | 2 | AD | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A
8 | 1.KISIM | 8 | 5305998343726 | 314031 | ‌VİDA, SİLİNDİRİK BAŞLI,ALLEN | 12 | AD | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A
9 | 1.KISIM | 9 | 5305999684568 | 315056 | ‌KÜLBÜTÖR KAPAK CİVATA | 24 | AD | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A
10 | 1.KISIM | 10 | 5306016038514 | 312029 | CİVATA, M5 | 24 | AD | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A
11 | 1.KISIM | 11 | 5310993711508 | 262/151 | ‌AKSİYEL YATAK STD | 8 | AD | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A
12 | 1.KISIM | 12 | 5310996260821 | ST317408 | ‌SOMUN, EMNİYET KİLİTLİ, ALTIGEN M5 | 2 | AD | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A
13 | 1.KISIM | 13 | 5330016040457 | 278/390 | GASKET, CONTA | 2 | AD | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A
14 | 1.KISIM | 14 | 5330016040489 | SEV644D/1 | GASKET, CONTA | 6 | AD | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A
15 | 1.KISIM | 15 | 5330993109266 | 12SE663W | ‌TAKIM CONTA MOTOR ÜST | 2 | AD | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A
16 | 1.KISIM | 16 | 5330994746230 | 282/315 | CONTA | 2 | AD | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A
17 | 1.KISIM | 17 | 5330997396772 | 282/311 | CONTA | 2 | AD | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A
18 | 1.KISIM | 18 | 5330998645174 | 278/394 | CONTA | 2 | AD | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A
19 | 1.KISIM | 19 | 5330999380953 | 12SE663U | ‌CONTA TAKIMI MOTOR ALT | 2 | AD | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A
20 | 1.KISIM | 20 | 5331992887256 | 576/189 | ORİNG | 2 | AD | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A
21 | 1.KISIM | 21 | 5331993824503 | 576/217 | ORİNG | 2 | AD | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A
22 | 1.KISIM | 22 | 5331994192394 | 576/160 | O-RİNG | 48 | AD | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A
23 | 1.KISIM | 23 | 5331998829292 | 576/181 | ORİNG | 4 | AD | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A
24 | 1.KISIM | 24 | 5331999026954 | 576/165 | O-RING | 48 | AD | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A
25 | 1.KISIM | 25 | 5331999067799 | 554/118 | ‌KEÇE GAZ KUMANDA KOL | 2 | AD | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A
26 | 1.KISIM | 26 | 5331999749794 | 576/235 | ‌EMME MANİFOLD ORİNG | 6 | AD | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A
27 | 1.KISIM | 27 | 5365991336815 | 374/1285 | ‌SPACER,SLEEVE, GAZ KOLU BURCU | 12 | AD | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A
28 | 2.KISIM | 1 | 2815123617623 | ‌0420 0271 TEIL 0425 3771 | ‌SİLİNDİR GÖMLEĞİ | 6 | AD | ‌MOTOR,TD 520 GE VOLVO PENTA
29 | 2.KISIM | 2 | 3120123618857 | 0420 0021 | ‌EKSANTRİK YATAĞI | 2 | AD | ‌MOTOR DİZEL BF6M1013EC DEUTZ
30 | 2.KISIM | 3 | 4710270355318 | 20405567 | BORU ENJEKTÖR | 4 | AD | ‌MOTOR,DİZEL,VOLVO PENTA TAD 531 GE
31 | 2.KISIM | 4 | 5330270256635 | 20405901 | ‌SİLİNDİR KAPAK CONTASI 1,5 MM | 1 | AD | ‌MOTOR DİZEL BF6M1013EC DEUTZ
32 | 2.KISIM | 5 | 5340270129932 | 14506587 | TAPA,BLOK SU | 3 | AD | ‌MOTOR,DİZEL,VOLVO PENTA TAD 531 GE
33 | 2.KISIM | 6 | 2990KK0353699 | 10121YT0818 | ‌TAKIM VOLVO TURBOŞARJ TAMİR | 1 | TK | ‌MOTOR DİZEL BF6M1013EC DEUTZ
34 | 2.KISIM | 7 | 2910270354857 | 20405711 | ‌POMPA, YAKIT,KAM MİLİNDEN TAHRİKLİ | 6 | AD | MOTOR.DİZEL DEUTZ BF4M1013FC
35 | 2.KISIM | 8 | 2815123734598 | 0425 3313 | ‌PİSTON VE SEGMAN SETTİ | 4 | AD | ‌MOTOR,TD 520 GE VOLVO PENTA
36 | 2.KISIM | 9 | 2910270097524 | ZP526F | MAZOT FİLTRESİ | 5 | AD | ‌JENERATÖR GRUBU, DİZEL MOTORLU 100 KVA
37 | 2.KISIM | 10 | 2910270354017 | 2C469176AA | ‌FİLİTRE ELEMANI,YAKIT (MOTOR ÜSTÜ) | 1 | AD | ‌JENERATÖR, 250 KVA. DİZEL MOTORLU
38 | 2.KISIM | 11 | 3030996692144 | 3886349 | ‌KAYIŞ,SU POMPA 10PK 1810 | 1 | AD | ‌JENERATÖR, 250 KVA. DİZEL MOTORLU
39 | 2.KISIM | 12 | 3120123757956 | 0292 9438 | ‌YATAK TAKIMI AKSİYEL STD.2.90 MM | 1 | TK | ‌MOTOR,TD 520 GE VOLVO PENTA
40 | 2.KISIM | 13 | 4520270524093 | KK0294156 | ‌SU ISITICISI,MOTOR BLOK | 10 | AD | ‌JENERATÖR 110 KVA KABİNLİ
41 | 2.KISIM | 14 | 4720270632427 | ‌OTR445/TEXTOIL/10NL/5/16 INCH | ‌BENZİN HORTUMU ÖRME | 14 | MT | ‌JENERATÖR, 50 KW. AKSA/AI50-1995, DİZEL MOTORLU
42 | 2.KISIM | 15 | 6115270036149 | SGB 43-125 | ‌ALTARNATÖR 125 KVA SGB43-125 | 1 | AD | JENERATÖR, 125 KVA. DİZEL MOTORLU
43 | 2.KISIM | 16 | 5331123734718 | 0118 1178 | ‌LASTİK SİLİNDİR GÖMLEK | 8 | AD | ‌MOTOR,TD 520 GE VOLVO PENTA
44 | 2.KISIM | 17 | 3030KK0523350 | 20464710 | ‌KAYIŞ,ŞARJ 8PK 1400 | 1 | AD | ‌JENERATÖR, 250 KVA. DİZEL MOTORLU
45 | 2.KISIM | 18 | 3120KK0636383 | H056/7 | ‌ANA YATAK STD TAKIM | 1 | AD | ‌MOTOR,TD 520 GE VOLVO PENTA
46 | 2.KISIM | 19 | 3120KK0636398 | 71-3922/6 | ‌PİSTON KOL YATAK STD TAKIM | 1 | AD | ‌MOTOR,TD 520 GE VOLVO PENTA
47 | 2.KISIM | 20 | 2915270439630 | 20405851 | ‌MEME,ENJEKTÖR DLLA151P940 | 10 | AD | ‌MOTOR,TD 520 GE VOLVO PENTA
48 | 2.KISIM | 21 | 2990KK0468792 | 318383 | ‌TURBOŞARJ TAMİR TAKIMI (SWİTZER) | 1 | TK | ‌MOTOR,DİZEL,VOLVO PENTA TAD 531 GE
49 | 2.KISIM | 22 | 2910123617700 | 0211 1335 | POMPA ENJEKTÖR | 1 | AD | MOTOR DİZEL BF6M1013EC DEUTZ
50 | 2.KISIM | 23 | 2910123624068 | DLLA147P1229 | MEME,ENJEKTÖR | 4 | AD | MOTOR DİZEL BF6M1013EC DEUTZ
51 | 2.KISIM | 24 | 6110270359073 | 20405546 | ‌REGÜLATÖR, MOTOR | 1 | AD | MOTOR,DİZEL,VOLVO PENTA TAD 531 GE
52 | 2.KISIM | 25 | 2910KK0013458 | 0211 1494 | ‌REGÜLATÖR, DİZEL, MOTOR | 2 | AD | MOTOR DİZEL BF6M1013EC DEUTZ
53 | 3.KISIM | 1 | 2540270221719 | AD11873 | MOTOR TAKOZU | 12 | AD | ‌DİZELMOTORLU, İŞBİR 500 KVA JENERATÖR GRUBU D2840LE201 MOTORLU
54 | 3.KISIM | 2 | 2940014076076 | 4384102 | FILTRE | 4 | AD | ‌5 KW SÜTRÜVER DUAL JENERATÖR
55 | 3.KISIM | 3 | 3030123826628 | 6752012736 | KAYIŞ 8PK1500 | 1 | AD | ‌JENERATÖR, 150 KVA. DİZEL MOTORLU, AKSA
56 | 3.KISIM | 4 | 4720270507620 | ‌001 020 170022 00 17 | ‌HORTUM PG 21 POLYEMİD SPİRALLİ | 71 | MT | ‌JENERATÖR DZL.MOT. OTOMATİK, KABİNLİ (110 KVA İNDEKS)
57 | 3.KISIM | 5 | 5330151704442 | 08090964 | CONTA SETTİ | 1 | AD | ‌JENERATÖR, 200 KVA. DZL. MOT.MANUEL KUMANDALI, KABİNLİ, İŞBİR
58 | 3.KISIM | 6 | 5940270524347 | 10121YF0130 | ‌F FİŞ 2 NOLU TERMİNAL, ÇABUK GEÇMELİ | 114 | AD | ‌DİZELMOTORLU, İŞBİR 500 KVA JENERATÖR GRUBU D2840LE201 MOTORLU
59 | 3.KISIM | 7 | 6130270099551 | 15017048 | ‌24 V 5 A ŞARJ REDRESÖRÜ | 7 | AD | ‌JENERATÖR,DİZEL MOTORLU 63 KVA
60 | 3.KISIM | 8 | 6680121210194 | 72203006705 | ‌DEPO ŞAMANDIRASI | 4 | AD | ‌DİZELMOTORLU, İŞBİR 500 KVA JENERATÖR GRUBU D2840LE201 MOTORLU
61 | 3.KISIM | 9 | 6680270180017 | 05001DG0015 | ‌MEKANİK YAKIT GÖSTERGESİ | 16 | AD | ‌JENERATÖR 100 KW
62 | 3.KISIM | 10 | 5340KK0481376 | ‌TAMPON TAKOZ 2X15KVAKSA | TAMPON TAKOZ | 20 | AD | ‌7,5 KVA DUAL DİZEL JENERATÖR (RÖMORKLU)
63 | 3.KISIM | 11 | 5961KK0644423 | MTS50-16 | DİYOT TAKIMI | 2 | AD | ‌10 KVA KABİNLİ RÖMORKLU DUAL JENERATÖR
64 | 3.KISIM | 12 | 5330123556369 | 51059040195 | CONTA,KARTER | 3 | AD | ‌MOTOR KOMPLE 8D0826 LF 10) (16.220 FAEX MAN)
65 | 3.KISIM | 13 | 4310123529638 | 51541007005 4123520030 | KOMPRESÖR | 1 | AD | MOTOR KOMPLE (0836 LF02) ( 26.270 MAN)
66 | 3.KISIM | 14 | 2990270391391 | 20482330 | REGÜLATÖR, DİZEL, MOTOR | 2 | AD | JENERATÖR, 110 KVA, GENPOWER DİZEL MOT.KABİNLİ, OTOMATİK, MANUEL
67 | 3.KISIM | 15 | 2940331083851 | 20405827 | HAVA FILITRESI | 6 | AD | JENERATÖR DZL.MOT. OTOMATİK, KABİNLİ (63 KVA İNDEKS)
68 | 4.KISIM | 1 | 2815991476269 | 328-74150 | GÖMLEK | 12 | AD | ‌MOTOR,DİZEL (IVECO 7450 SI 15 05 A500)
69 | 4.KISIM | 2 | 3120997319076 | 328-70450 | KOL YATAK STD | 12 | AD | ‌MOTOR,DİZEL (IVECO 7450 SI 15 05 A500)
70 | 4.KISIM | 3 | 3120999579214 | 328-70460 | ANA YATAK STD | 12 | AD | ‌MOTOR,DİZEL (IVECO 7450 SI 15 05 A500)
71 | 4.KISIM | 4 | 5330123641513 | 0425 3333 | KEÇE ARKA BOĞAZ | 4 | AD | MOTOR,DİZEL (IVECO 7450 SI 15 05 A500)
72 | 4.KISIM | 5 | 2815KK0630955 | 8012973 | YAĞ SOĞUTUCU | 1 | AD | ‌MOTOR,DİZEL (IVECO 7450 SI 15 05 A500)
Bülent ÇATALDAL
Asb.Kd.Bçvş.
Stok Kont.Ks.A.
Sedat İKİZ
İkm.Asb.Kd.Bçvş.
Mal Saymanı
O L U R
Erol AKMAN
Bakım Albay
Fabrika Müdürü