## EK-1
İŞ LİSTESİ
ANA BİRLİĞİN ADI |  |  | :KTBK K.LIĞI
TESİSİ KULLANAN BİRLİĞİN ADI |  |  | :KTBK K.LIĞI
TESİSİN İSMİ VE CİNSİ |  |  | :1974-VRY-BET-0008 Albüm Numaralı Bitlis Apartmanı İç Cephe, Dış Cephe, Mekanik Tesisatı, Elektrik Tesisatı Bakım Onarımı (5, 6 ve 8 Numaralı Daireler)
KEŞFİN YAPILDIĞI TARİH |  |  | :20.01.2020
KEŞİFTEKİ İŞİN TARİFİ |  |  | :1974-VRY-BET-0008 Albüm Numaralı Bitlis Apartmanı İç Cephe, Dış Cephe, Mekanik Tesisatı, Elektrik Tesisatı Bakım Onarımı (5, 6 ve 8 Numaralı Daireler)
SIRA NO | Poz No. | İŞİN ADI | ÖLÇÜ BİRİMİ | MİKTARI
İNŞAAT İŞLERİ
1 | ÖZEL İ1 | Zemin/Duvar Seramik,karo vb malzeme sökümü | m2 | 600
2 | ÖZEL İ2 | Duş/wc tefrişat sökümü (Klozet-küvet-lavabo) | adet | 6
3 | ÖZEL İ3 | Kapı kasası ve kanadı sökümü | adet | 27
4 | 22.8 | 100x220 cm ebatında, dar kasalı, her iki yüzü 6 mm mdf üzeri lake boyalı kapı yapılması ve yerine montajı(pervaz,madeni aksamı dahil) | adet | 15
5 | ÖZEL İ4 | Sürgülü ahşap kayar kapı (dar kasalı, her iki yüzü 6 mm mdf üzeri lake boyalı kapı yapılması ve yerine montajı,pervaz,madeni aksamı dahil) | adet | 12
6 | 24.10.1 | Beyaz Sineklik | m2 | 65
7 | ÖZEL İ5 | Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (süpergelik dahil) | m2 | 400
8 | ÖZEL İ6 | Porselen seramik döşeme kaplaması yapılması (30 x 30 cm) | m2 | 140
9 | ÖZEL İ7 | Porselen fayans ile duvar kaplaması yapılması (30 x 30 cm) | m2 | 180
10 | 16A.12 | Islak hacim tabanlarına, tesviye şapı üstüne ve banyo- duş duvarlarına, çimento - akrilik esaslı, tam esnek, sürme su yalıtımı (3 kg / m2 ) | m2 | 200
11 | ÖZEL İ8 | Mutfak tezgahı, alt dolabı, seramik ve üst dolap sökümü | adet | 3
12 | 15.46 | Çimstone tezgah (60 x 2 cm) (kenar kalınlaştırma ve suluk dahil) | mt | 24
13 | 23.8 | Mutfak bankosu (18 mm mdf üzeri akrilik boya) | mt | 17
14 | 23.9 | Mutfak asma dolabı (18 mm mdf üzeri akrilik boya) | mt | 12
15 | 12.9 | Alçı sıva yapılması | m2 | 150
16 | 12.10 | Saten alçı sıva yapılması | m2 | 1200
17 | 13.4 | 3 kat plastik boya ile boyanması | m2 | 1200
18 | ÖZEL İ9 | Mevcut dolapların sökülüp taşınması | adet | 15
19 | ÖZEL İ10 | Gömme dolap yapılması (18 mm mdf üzeri akrilik boyalı) | m2 | 50
20 | ÖZEL İ11 | Vestiyer (18 mm mdf üzeri akrilik boyalı,ayna dahil) | m2 | 9
21 | ÖZEL İ12 | Pencere ve kasaların sökümü | adet | 10
22 | 26.3.1 | Beyaz (4/-/4 mm çift cam) (tek yönlü açılan camlı pencere) | m2 | 3
23 | 26.3.4 | Beyaz (4/-/4 mm çift cam) (çift yönlü açılan camlı pencere) | m2 | 20
24 | 26.4.1 | Beyaz (4/-/4 mm çift cam) (açılan kapı camlı) | m2 | 20
25 | ÖZEL İ13 | Banyo-Lavabo dolap seti temini ve montajı (18 mm mdf üzeri akrilik boya) | m2 | 15
26 | ÖZEL İ14 | Mevcut pencere kasası ve kapı kasası tamiratı (pencere ve kapı kilit aksamı, pencere kolu, kapı kolu tamiratı) | adet | 24
27 | 12.4 | Çimento bazlı özel 3'üncü el harcı ile 3'üncü el sıva yapılması | m2 | 950
28 | 13.5 | 3 kat dış cephe boyası ile boyanması | m2 | 950
29 | 13.6 | Dış cephe boya yapılmasında 3.kat ve üzeri katlar için yükseklik farkı | m2 | 550
30 | ÖZEL İ15 | Köpüklü kartonpiyer temini ve montajı (yapıştırıcı malzeme dahil) | mt | 150
31 | ÖZEL İ16 | Ahşap çerçeve temini ve montajı (18 mm mdf üzeri akrilik boya) | mt | 50
32 | 9.2 | Delikli tuğla (yerli) ile duvar örülmesi 20 cm | m2 | 10
33 | ÖZEL İ17 | Duvar yıkımı | m2 | 10
34 | ÖZEL İ18 | Menfez havalandırma yüzeysel plastik (35x45 cm) | adet | 6
35 | ÖZEL İ19 | Yaldız boya ile boyanması | m2 | 35
MEKANİK İŞLERİ
36 | ÖZEL M1 | Duş Mikseri+Duş Telefonu Spiralli+2 adet sabunluk (Tüm Bağlantılar Dahil) | adet | 6
37 | ÖZEL M2 | Duşa Kabinin İçine Köşe Süngerlik Sabunluk Montaj Dahil | adet | 6
38 | ÖZEL M3 | Tezgah Üstü Lavabo(100 x 45 cm ) mikserli +beyaz mermer+ ayna | adet | 3
39 | ÖZEL M4 | Tezgah Üstü Lavabo(50*45 cm) , mikserli+beyaz mermer + ayna | adet | 3
40 | ÖZEL M5 | WC seti (alafranga) beyaz(Tüm Bağlantılar Dahil) | adet | 6
41 | ÖZEL M6 | PVC 70 MM ATIK SU BORUSU | m | 120
42 | ÖZEL M7 | PVC 100 MM ATIK SU BORUSU | m | 75
43 | ÖZEL M8 | PPRC 25 MM TEMİZ SU BORUSU | m | 180
44 | ÖZEL M9 | Duş Kabini Temperli Cam Buzlu (175*70 cm) Montaj Dahil | adet | 3
45 | ÖZEL M10 | Duş Kabini Temperli Cam Buzlu (90*70 cm ) Montaj Dahil | adet | 3
46 | ÖZEL M11 | Elektrikli Şofben (Tüm Bağlantılar ve Montaj Dahil) | adet | 3
47 | ÖZEL M12 | Mutfak Çimstone Tezgah İçine Çelik Evye Ve Mixer (Tüm Bağlantıları ve Montajı Dahil) | adet | 3
48 | ÖZEL M13 | Banyo Süzgeci Geniş Izgaralı Paslanmaz Çerçeveli ve Izgaralı (Montaj Dahil) | adet | 12
49 | ÖZEL M14 | Banyo Lavaboları İçin Etajer (50 x10 cm Montaj Dahil) | adet | 6
50 | ÖZEL M15 | Sıvı Sabun Dispanseri(paslanmaz çelik) | adet | 6
ELEKTRİK İŞLERİ
51 | ÖZEL-E.1 | Mutfak Tipi Avize ve Tesisatı | adet | 3
52 | ÖZEL-E.2 | Salon Tipi Avize ve Tesisatı | adet | 9
53 | ÖZEL-E.3 | Koridor Tipi Avize ve Tesisatı | adet | 6
54 | ÖZEL-E.4 | Oda Tipi Avize ve Tesisatı | adet | 9
55 | ÖZEL-E.5 | W/P Tavan Globu ve Tesisatı | adet | 3
56 | ÖZEL-E.6 | W/P Duvar Globu ve Tesisatı | adet | 9
57 | ÖZEL-E.7 | 2X63 Amp. 30mA Akım Otomatiği | adet | 3
58 | ÖZEL-E.8 | Tv Telefon Data Tesisatı | adet | 3
59 | ÖZEL-E.9 | Klima Tesisatı (split unit) | adet | 12
60 | ÖZEL-E.10 | Çamaşır Makinesi Tesisatı | adet | 3
61 | ÖZEL-E.11 | Bulaşık Makinesi Tesisatı | adet | 3
62 | ÖZEL-E.12 | Elektrikli Şofben Tesisatı 9kW'a kadar | adet | 3
63 | ÖZEL-E.13 | 2x13 Amp. Priz Tesisatı | adet | 60
64 | ÖZEL-E.14 | 2x13 Amp. W/Proof Priz Tesisatı | adet | 3
65 | ÖZEL-E.15 | Merkezi Topraklama | adet | 3
66 | ÖZEL-E.16 | 1x16 Yollu Dağıtım Tablosu | adet | 3
67 | ÖZEL-E.17 | Pilli Zil Tesisatı | adet | 3
68 | ÖZEL-E.18 | Tavan Vantilatörü Tesisatı | adet | 3
HAZIRLAYANLAR KONTROL EDEN
M.Sadık ÇOBAN Okan ÖZDEMİR Emre MAZI Emre Can HISIM
Topçu Atğm. Topçu Atğm. Topçu Atğm. Müh.Tğm.
İnş.Müh. Elk.Müh. Mak.Müh. İnş.Eml.Pl.Sb.
OLUR
İsmet ÇOLAK
İstihkam Albay
İstihkam Şube Müdürü

## pursantaj (EK-3)
PURSANTAJ
ANA BİRLİĞİN ADI |  | :KTBK K.LIĞI
TESİSİ KULLANAN BİRLİĞİN ADI |  | :KTBK K.LIĞI
TESİSİN İSMİ VE CİNSİ |  | :1974-VRY-BET-0008 Albüm Numaralı Bitlis Apartmanı İç Cephe, Dış Cephe, Mekanik Tesisatı, Elektrik Tesisatı Bakım Onarımı (5, 6 ve 8 Numaralı Daireler)
KEŞFİN YAPILDIĞI TARİH |  | :20.01.2020
KEŞİFTEKİ İŞİN TARİFİ |  | :1974-VRY-BET-0008 Albüm Numaralı Bitlis Apartmanı İç Cephe, Dış Cephe, Mekanik Tesisatı, Elektrik Tesisatı Bakım Onarımı (5, 6 ve 8 Numaralı Daireler)
SIRA NO | İŞİN ADI |  | PURSANTAJ
1 | İNŞAAT İŞLERİ |  | 75.2632
2 | MEKANİK İŞLERİ |  | 13.2262
3 | ELEKTRİK İŞLERİ |  | 11.5106
|  | TOPLAM | 100
HAZIRLAYANLAR KONTROL EDEN
M.Sadık ÇOBAN Okan ÖZDEMİR Emre MAZI Emre Can HISIM
Topçu Atğm. Topçu Atğm. Topçu Atğm. Müh.Tğm.
İnş.Müh. Elk.Müh. Mak.Müh. İnş.Eml.Pl.Sb.
OLUR
İsmet ÇOLAK
İstihkam Albay
İstihkam Şube Müdürü