## EK-1
İŞ LİSTESİ
ANA BİRLİĞİN ADI |  |  | :KTBK K.LIĞI
TESİSİ KULLANAN BİRLİĞİN ADI |  |  | :KTBK K.LIĞI
TESİSİN İSMİ VE CİNSİ |  |  | 1974-VRY-BET-1772 ALBÜM NUMARALI BİNANIN İÇ CEPHE, MUTFAK, TUVALET, BANYO, MEKANİK VE ELEKTRİK TESİSATI BAKIM ONARIMI VE YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMİ YAPILMASI
KEŞFİN YAPILDIĞI TARİH |  |  | 2020-02-18
KEŞİFTEKİ İŞİN TARİFİ |  |  | 1974-VRY-BET-1772 ALBÜM NUMARALI BİNANIN İÇ CEPHE, MUTFAK, TUVALET, BANYO, MEKANİK VE ELEKTRİK TESİSATI BAKIM ONARIMI VE YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMİ YAPILMASI
SIRA NO | Poz No. | İŞİN ADI | ÖLÇÜ BİRİMİ | MİKTARI
İNŞAAT İŞLERİ
1 | ÖZEL İ1 | Zemin/Duvar Seramik,karo vb malzeme sökümü | m2 | 530
2 | ÖZEL İ2 | Pencere sökümü | adet | 17
3 | ÖZEL İ3 | Kapı kasası ve kanadı sökümü | adet | 80
4 | ÖZEL İ4 | Duş/wc tefrişat sökümü (Klozet-küvet-duşakabin-lavabo) | adet | 18
5 | ÖZEL İ5 | Gömme dolapların sökümü | adet | 18
6 | ÖZEL İ6 | Mutfak tefrişatı sökümü (asma dolap, tezgah, banko) | adet | 8
7 | 14.1 | Tesfiye şapı 300 dz. (ortalama 10cm) | m2 | 110
8 | 16A.12 | Islak hacim tabanlarına, tesviye şapı üstüne ve banyo- duş duvarlarına, çimento - akrilik esaslı, tam esnek, sürme su yalıtımı ( 3 kg / m2 ) | m2 | 280
9 | 15.30 | Seramik döşeme kaplaması yapılması (40x40 cm) | m2 | 110
10 | 15.28 | Porselen fayans ile duvar kaplaması yapılması (30x60 cm) | m2 | 415
11 | 15.11 | Mozaik süpürgelik temini ve yapıştırılması (beyaz çimentolu) | mt | 160
12 | 12.9 | Alçı sıva yapılması | m2 | 800
13 | 12.10 | Saten alçı sıva yapılması | m2 | 2750
14 | 13.4 | 3 kat plastik boya ile boyanması | m2 | 2750
15 | 26.3.1 | Beyaz (4/-/4 mm çift cam) (tek yönlü açılan pencere) | m2 | 26
16 | 26.4.1 | Beyaz (4/-/4 mm çift cam) (açılan camlı kapı) | m2 | 1.9
17 | 26.2.1 | Beyaz (4/-/4 mm çift cam) (Sürme Camlı Kapı) | m2 | 72
18 | 26.5.1 | Beyaz (açılan kapı tümü lambri) | m2 | 38
19 | 26.7.1 | Beyaz sineklik | m2 | 82
20 | 9.2 | Delikli tuğla (yerli) ile duvar örülmesi 20 cm | m2 | 6
21 | 12.5 | 3 El sıva yapılması | m2 | 1.5
22 | 13.5 | 3 kat dış cephe boyası ile boyanması | m2 | 1.5
23 | 9.15 | 10x20 cm-yerinde döküm betonarme lento | mt | 1.5
24 | 22.8 | 100 x 220 cm ebatında, dar kasalı, her iki yüzü 6 mm mdf üzeri lake boyalı kapı yapılması ve yerine montajı (pervaz, madeni aksamı dahil) | adet | 1
25 | 22.7 | 100x220 ebatlarında, dar kasalı, amerikan panel kapı yapılması (pervaz, madeni aksamı dahil) | adet | 31
26 | 23.2 | Duvar dolabı (18mm mdf üzeri melamin kaplama) | m2 | 66
27 | 23.8 | Mutfak bankosu (18mm mdf üzeri akrilik boya) | mt | 18
28 | 23.11 | Tezgah laminant (60 x 3 cm) | mt | 18
29 | 23.9 | Mutfak asma dolabı (18 mm mdf üzeri akrilik boya) | mt | 18
MEKANİK İŞLERİ
30 | ÖZEL M1 | Duş Mikseri+Duş Telefonu Spiralli+2 adet sabunluk (Tüm Bağlantılar Dahil) | adet | 18
31 | ÖZEL M2 | Duş Kabini Temperli cam buzlu (80x80 kare) (köşe girişli) | adet | 18
32 | 31.7 | Tezgah Üstü lavabo(45x55 dikdörtgen) , mikserli + Ayna(Tüm Bağlantılar Dahil) | adet | 18
33 | 30.2 | WC seti (alafranga) beyaz(Tüm Bağlantılar Dahil) | adet | 18
34 | ÖZEL M3 | PVC 70 MM ATIK SU BORUSU | m | 200
35 | ÖZEL M4 | PVC 100 MM ATIK SU BORUSU | m | 120
36 | ÖZEL M5 | PPRC 25 MM TEMİZ SU BORUSU | m | 200
37 | ÖZEL M6 | PPRC 32 MM TEMİZ SU BORUSU | m | 100
38 | ÖZEL M7 | Mutfak Laminant Tezgah İçine Çelik Evye Ve Mixer (Tüm Bağlantıları ve Montajı Dahil) | adet | 8
ELEKTRİK İŞLERİ
39 | ÖZEL-E.1 | Tavan LED Armatür ve Tesisat | adet | 59
40 | ÖZEL-E.2 | W/P Tavan Globu ve Tesisatı | adet | 70
41 | ÖZEL-E.3 | W/P Duvar Globu ve Tesisatı | adet | 8
42 | ÖZEL-E.4 | 4x200 Amp. 300mA Termik Şartel | adet | 1
43 | ÖZEL-E.5 | 4x160 Amp. 300mA Termik Şartel | adet | 1
44 | ÖZEL-E.6 | 4x100 Amp. 300mA Termik Şartel | adet | 2
45 | ÖZEL-E.7 | 4x63 Amp. 300mA Akım Otomatiği | adet | 3
46 | ÖZEL-E.8 | 2X63 Amp. 30mA Akım Otomatiği | adet | 29
47 | ÖZEL-E.9 | 2X63 Amp. 100mA Akım Otomatiği | adet | 1
48 | ÖZEL-E.10 | Klima Tesisatı Salon Tipi (split unit) | adet | 2
49 | ÖZEL-E.11 | Klima Tesisatı (split unit) | adet | 28
50 | ÖZEL-E.12 | Çamaşır Makinesi Tesisatı | adet | 5
51 | ÖZEL-E.13 | Bulaşık Makinesi Tesisatı | adet | 1
52 | ÖZEL-E.14 | Buzluk Tesisatı | adet | 10
53 | ÖZEL-E.15 | Elektrikli Şofben Tesisatı 9kW'a kadar | adet | 22
54 | ÖZEL-E.16 | 2x13 Amp. Priz Tesisatı | adet | 120
55 | ÖZEL-E.17 | 2x13 Amp. W/P Priz Tesisatı | adet | 7
56 | ÖZEL-E.18 | Merkezi Topraklama | adet | 1
57 | ÖZEL-E.19 | 1x16 Yollu Dağıtım Tablosu | adet | 1
58 | ÖZEL-E.20 | 1x12 Yollu Dağıtım Tablosu | adet | 3
59 | ÖZEL-E.21 | 1x8 Yollu Dağıtım Tablosu | adet | 20
60 | ÖZEL-E.22 | 1x4 Yollu Dağıtım Tablosu | adet | 5
61 | ÖZEL-E.23 | Su Motoru tesisatı | adet | 1
62 | ÖZEL-E.24 | 5x6 mm Klima Kablo Tesisatı | m | 100
63 | ÖZEL-E.25 | 40x25 mm Kablo Kanalı | m | 60
64 | ÖZEL-E.26 | 25x16 mm Kablo Kanalı | m | 350
65 | ÖZEL-E.27 | 16x16 mm Kablo Kanalı | m | 180
66 | ÖZEL-E.28 | 4x16 mm2 Çelik Zırhlı XLPE Kablo Tesisatı | m | 50
67 | ÖZEL-E.29 | 4x35 mm2 Çelik Zırhlı XLPE Kablo Tesisatı | m | 15
68 | ÖZEL-E.30 | 3x2,5 mm Kablo | m | 1740
69 | ÖZEL-E.31 | 3x1,5 mm Kablo | m | 1800
70 | ÖZEL-E.32 | 2x10 mm ECC Kablo | m | 125
71 | ÖZEL-E.33 | Paratoner ve Montajı | adet | 1
72 | ÖZEL-E.34 | 3x8 Yollu - 3x200 Amp. Bus-Bur'lı Dağıtım Tablosu | adet | 1
73 | ÖZEL-E.35 | 3x12 Yollu - 3x200 Amp. Bus-Bur'lı Dağıtım Tablosu | adet | 2
74 | ÖZEL-E.36 | 3x16 Yollu - 3x200 Amp. Bus-Bur'lı Dağıtım Tablosu | adet | 1
HAZIRLAYANLAR KONTROL EDEN
Tayyip ARSLANTÜRK Ahmet KOCABIYIK Atasoy DURUKAN Emre Can HISIM
Topçu Atğm. Topçu Atğm. Topçu Atğm. Müh.Tğm.
İnş.Müh. Mak.Müh. Elk. Elkt.Müh. İnş.Eml.Pl.Sb.
OLUR
İsmet ÇOLAK
İstihkam Albay
İstihkam Şube Müdürü

## pursantaj (EK-3)
PURSANTAJ
ANA BİRLİĞİN ADI |  | :KTBK K.LIĞI
TESİSİ KULLANAN BİRLİĞİN ADI |  | :KTBK K.LIĞI
TESİSİN İSMİ VE CİNSİ |  | 1974-VRY-BET-1772 ALBÜM NUMARALI BİNANIN İÇ CEPHE, MUTFAK, TUVALET, BANYO, MEKANİK VE ELEKTRİK TESİSATI BAKIM ONARIMI VE YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMİ YAPILMASI
KEŞFİN YAPILDIĞI TARİH |  | :20.01.2020
KEŞİFTEKİ İŞİN TARİFİ |  | 1974-VRY-BET-1772 ALBÜM NUMARALI BİNANIN İÇ CEPHE, MUTFAK, TUVALET, BANYO, MEKANİK VE ELEKTRİK TESİSATI BAKIM ONARIMI VE YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMİ YAPILMASI
SIRA NO | İŞİN ADI |  | PURSANTAJ
1 | İNŞAAT İŞLERİ |  | 63.1
2 | MEKANİK İŞLERİ |  | 13.5
3 | ELEKTRİK İŞLERİ |  | 23.4
|  | TOPLAM | 100
HAZIRLAYANLAR KONTROL EDEN
Tayyip ARSLANTÜRK Ahmet KOCABIYIK Atasoy DURUKAN Emre Can HISIM
Topçu Atğm. Topçu Atğm. Topçu Atğm. Müh.Tğm.
İnş.Müh. Mak.Müh. Elk. Elkt.Müh. İnş.Eml.Pl.Sb.
OLUR
İsmet ÇOLAK
İstihkam Albay
İstihkam Şube Müdürü