## EVSAF
EK-2
17 KALEM YEDEK PARÇA EVSAFI GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLERİ
1. Malzemeler kullanılmamış yeni olacak, kırık, ezik, çatlak, paslanma, boya hatası, bozulma, imalat hatası olmayacaktır.
2.Satın alınacak yedek parçalar ana malzemesinde kullanılabilecek özellikte olacak ana malzemesine monte edildiğinde veya ana malzemesine kullanıldığında ana malzemenin fonksiyonlarını yerine getirmesini, çalışmasını, amacına yönelik kullanımını ana malzeme performansında azalma olmadan sağlayacaktır. (Bu madde 15-16-17 kalemler için uygulanmayacaktır.)
3. Kalem bazında ürünlerin hepsi aynı marka olacaktır. (Örn.R404 A SOĞUTUCU GAZ) yarısı başka marka diğer yarısı başka marka olmayacaktır.
4. Yedek parçalar piyasa teamülü nakliye ambalajında olacaktır.
5. Teslim edilen her bir mal kalemi için kısmî kabul yapılacaktır.
6. Alınacak Mal/Malzemeler kararın yükleniciye tebliğini müteakip 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde Taşınır Dayanıklı 602 Mal Saymanlığına /GİRNE’ye teslim edilecektir. Yüklenici tarafından teslim edilen Mal/Malzemenin herhangi bir nedenle ret edilmesi durumunda teslim süresi içerisinde yüklenici bir defaya mahsus Mal/Malzeme değişimi yapabilecektir.
7. Alınacak Mal/Malzemeler 20 (Yirmi) takvim günü sonunda teslim edilmemesi veya normal teslim süresi içerisinde teslim edilen malların reddedilmesi halinde, yüklenicin malları teslim etmeyeceğini ve/veya değiştirmeyeceğini yazılı olarak beyan etmesi durumunda ihtarname çekilmeyecek, alım iptal edilecektir.
8. Teslim süresi içerisinde (20 takvim günü içerisinde) teslim edilmeyen veya ret edilen mallar için kararın yükleniciye tebliğini müteakip 10 takvim günü ihtarlı süre verilecektir. 10 takvim günü ihtarlı süre içerisinde Mal/Malzeme teslim edilene kadar geçen her takvim günü için ihale bedelinin binde 5'i kadar ceza alacağından kesilecektir. Bu süre 10 günü geçmeyecektir.
9.İhtiyaç halinde ve KTBK K.lığınca uygun görüldüğü takdirde KDV muafiyeti için Gümrük Muafiyet Belgesi verilecektir. Gümrük ile ilgili tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır.
10. Kabul edilen malzemelerin teslim yeri 602 Mal Samanlığı/ GİRNE olacak, nakliye depo yerine teslimatı (İndirme Bindirme) yüklenici firmaya ait olacaktır.
S.NU. | MALZEMENİN CİNSİ | TEKNİK ÖZELLİKLER
1 | 6830226035554 R404 A SOĞUTUCU GAZ | R 404 A SOGUTUCU GAZ TURUNCU RENKTE TÜP İÇİNDE OLMALIDIR. TÜPÜN AĞIRLIĞI EN AZ 10,9 KĞ. (+ 0,5 / - 0,5 KĞ.TOLERANS) OLACAKTIR.
2 | 6830KK0414038 R 410 A SOĞUTUCU GAZ | R 410 A SOĞUTUCU GAZ PEMBE RENKTE TÜP İÇİNDE OLMALIDIR. TÜPÜN AĞIRLIĞI EN AZ 11,35 KĞ. (+ 0,5 / - 0,5 KĞ.TOLERANS) OLACAKTIR.
3 | 6830270390971 GAZ, SOĞUTUCU, (R 134 A) | R 134 A SOĞUTUCU GAZ TURKUAZ RENKTE TÜP İÇİNDE OLMALIDIR. TÜPÜN AĞIRLIĞI EN AZ 13,6 KG (+ 0,5 / - 0,5 KĞ.TOLERANS) OLACAKTIR.
4 | 6830KK0318765 TÜP, R22 GAZI 13,6 KG | TÜPTEKİ GAZ R22 GAZIDIR. YEŞİL RENKTE TÜP İÇİNDE OLMALIDIR. BUZDOLABI, SOĞUK HAVA DEPOSU, KLİMA VB. MALZEMELERDE KULLANILMAKTADIR.TÜPÜN AĞIRLIĞI EN AZ 13,6 KĞ. (+ 0,5 / - 0,5 KĞ.TOLERANS) OLACAKTIR.
5 | 4710KK0449293 KLİMA MONTAJ SETİ 3/8"-5/8" | KLİMA MONTAJ SETİ BİR KUTU İÇERİSİNDE OLACAK VE MUHTEVİYATI İÇERİSİNDE; 3/8" VE 5/8" 5 METRE UZUNLUĞUNDA İZALASYONLU BAKIR BORU, 1 ADET DEKORATİF BANT, 1 ADET İZOLE BANT BULUNACAKTIR.
6 | 4710KK0449284 KLİMA MONTAJ SETİ 1/4"-3/8" | KLİMA MONTAJ SETİ BİR KUTU İÇERİSİNDE OLACAK VE MUHTEVİYATI İÇERİSİNDE; 1/4" VE 3/8" 5 METRE UZUNLUĞUNDA İZALASYONLU BAKIR BORU, 1 ADET DEKORATİF BANT, 1 ADET İZOLE BANT BULUNACAKTIR.
7 | 5998KK0180314 AKILLI KART, KLİMA İÇİN (KLİMA İÇ ÜNİTE KARTI 9000-12000 BTU KLİMALAR İÇİN) | 9000-12000 BTU KLİMALARA UYUMLU OLMALIDIR.
8 | 6685270479365 DİJİTAL TERMOSTAT, SOĞUK HAVA DOLABI İÇİN | SOĞUK HAVA DOLAPLARI İÇİN UYUMLU OLACAKTIR.
9 | 5999KK0416920 UZAKTAN KUMANDA (SPLİT KLİMA AKILLI KUMANDASI) KT-N828 | KUMANDA 2 ADET 1,5 VOLT KALEM PİLLE ÇALIŞMALIDIR.
10 | 4120270287877 SENSÖR, KLİMA SENSÖRÜ | KLİMA İÇ ÜNİTE ORTAM SENSÖRÜ.
11 | 4810KK0435360 SELONOİD KART BOBİNİ (KLİMA İÇİN DÖRT YOLLU VALF SELENOİD BOBİNİ) | KLİMALARIN DIŞ ÜNİTESİ İÇERİSİNDE BULUNAN 4 YOLLU VANANIN SELENOİDİNİ ÇALIŞTIRMAK İÇİN KULLANILAN SELONOİD VALF BOBİNİDİR. 220 V.AC İLE ÇALIŞMAKTADIR
12 | 6850KK0068201 KLİMA TEMİZLEME KİMYASALI (4 LT) | KLİMALARIN İÇ VE DIŞ ÜNİTE KONDENSER TEMİZLEYİCİSİ 4 LT. LIK BİDONDA OLACAKTIR.
13 | 7420270461623 KLİMA İÇİN TAHLİYE HORTUMU | PLASTİK ŞEFFAF HORTUM.
14 | 2640270641134 SÜBAP, SERVİS BORUSU ,SOĞUTUCU GAZ | SUBAP KAPAK VE İÇİNDE İĞNESİ MEVCUTTUR.SOĞUTMA SİSTEMİNE GAZ VERMEK İÇİN KULLANILMAKTADIR.
15 | 6145270187255 KABLO 4X2,5 TTR | TTR (ÇOK TELLİ) ,YUVARLAK VE BEYAZ RENKTE OLACAKTIR.
16 | 6145270004558 KABLO TTR 3X2,5 | TTR (ÇOK TELLİ) ,YUVARLAK VE BEYAZ RENKTE OLACAKTIR.
17 | 6145KK0490761 KABLO TTR 3X1,5MM | TTR (ÇOK TELLİ) ,YUVARLAK VE BEYAZ RENKTE OLACAKTIR.
Süleyman KOCA
İkm.Asb.Kd.Bçvş.
Ted.Asb.
Ünal KARAÖZ
İkm.Alb.
İkm.Ks.A.