## MLZ.LİS. SON
YAZILI AÇIKLAMALAR
S. NU | STOK NU. | REFERANS (Parça numaralı veya Muadili malzeme) | MALZEME ADI | ANA MALZEME | ŞARTNAME NUMARASI | AÇIKLAMA
1 | 2815997648351 | SE901BA | ‌PİSTON SEKMANLI | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
2 | 2815998112374 | 392/42 | KLAVUZ SUBAP | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
3 | 2910016038205 | Y03/00032 | MEME ENJEKTÖR | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
4 | 2940996666356 | S551A | HAVA FİLTRESİ | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
5 | 2990991785057 | 374/1360 | ‌YATAK EKSANTRİK MİL | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
6 | 3030661342260 | 541/398 | ‌ŞARJ DİNAMO KAYIŞI | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
7 | 3030996907943 | 541/439 | KAYIŞ V | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
8 | 3120992990545 | SE574D/M | ‌YATAK TAKIMI STD ANA | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
9 | 3120995513893 | SE91AA/3M | ‌YATAK TAKIMI KOL STD | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
10 | 3455993594574 | SE659D/7 | ‌CONTA MOTOR ÖN KAPAK ÜST | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
11 | 5310997407958 | 277/124 | PUL, DÜZ | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
12 | 5310998125429 | 262/149 | ‌YATAK AKSİYEL STD | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
13 | 5330016040599 | Y03/00033 | ‌ENEJKTÖR ORİNGİ (BÜYÜK) | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
14 | 5330016040612 | Y03/00034 | ‌ENJEKTÖR ORİNGİ (KÜÇÜK) | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
15 | 5330016040615 | 6SE70C | ‌GASKET, KARTER CONTA | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
16 | 5330016041292 | 282/292 | ‌CONTA TURBOŞARJ EKZOZ | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
17 | 5330990249073 | 283/106 | GASKET, CONTA | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
18 | 5330990759054 | 554/127 | ‌KEÇE MOTOR ARKA BOĞAZ | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
19 | 5330991336403 | 278/377 | GASKET, CONTA | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
20 | 5330991337557 | SE573C/3 | GASKET, CONTA | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
21 | 5330991695823 | 494/128 | GASKET, CONTA | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
22 | 5330992129147 | 6SE188A/49 | GASKET, CONTA | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
23 | 5330992283864 | 278/384 | GASKET, CONTA | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
24 | 5330992416688 | SE111A/36 | ‌CONTA YAĞ FİLİTRE KAİDE | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
25 | 5330992708052 | SE145B/42 | ‌GASKET, DEVİRDAİM CONTA | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
26 | 5330993654715 | SE644B/1 | GASKET, CONTA | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
27 | 5330993784571 | 283/119 | ‌GASKET, EMME MANİFOLD CONTA | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
28 | 5330994045146 | 283111 | GASKET, CONTA | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
29 | 5330994819686 | 283/108 | GASKET, CONTA | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
30 | 5330994989025 | 554/109 | ‌PACKINGASSEMBLY, GAZ KOL KEÇE | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
31 | 5330995493731 | 554/126 | ‌KEÇE MOTOR ÖN BOĞAZ | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
32 | 5330996665798 | 278/378 | GASKET, CONTA | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
33 | 5330996665809 | 341/180 | GASKET, CONTA | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
34 | 5330996666747 | SE116B/26 | ‌CONTA YAĞ POMPA | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
35 | 5330997052915 | SE597B/7 | GASKET, CONTA | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
36 | 5330998125433 | 341/184 | CONTA | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
37 | 5330998474209 | 282/295 | ‌EMME MANİFOLD CONTA | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
38 | 5330998604083 | 331/262 | GASKET, CONTA | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
39 | 5330998917569 | 278/382 | GASKET, CONTA | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
40 | 5330999204050 | SE175C/32 | ‌CONTA MOTOR ÖN KAPAK ALT | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
41 | 5330999956787 | 283/107 | GASKET, CONTA | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
42 | 5330999959307 | 331/266 | GASKET, CONTA | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
43 | 5331990630332 | 576/167 | ‌O-RİNG,SİLİNDİR GÖMLEK | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
44 | 5331994002121 | 576/178 | ORING, ORİNG | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
45 | 5331994646545 | 576/197 | ORING, ORİNG | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
46 | 5331996132333 | 576/175 | ORING, ORİNG | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
47 | 5331996581546 | 576/179 | ORING, ORİNG | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
48 | 5331996666317 | 576/218 | O-RING | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
49 | 5331998112375 | 576-139 | ORING, ORİNG | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
50 | 5331998112385 | 576/148 | ‌ORİNG TURBOŞARZ EMME | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
51 | 5331999054761 | 576/184 | ORING, ORİNG | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
52 | 5410016038521 | SEV483E/1 | ‌KOL GAZ KUMANDA UZUN | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
53 | 2990KK0661351 | Y0300035 | ‌REPAIRKIT, TAMİR TAKIMI TURBO PERKİNS TAG2A | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 4006-23TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
54 | 2815995513413 | 359/552 | ‌SEKMAN,PİSTON STD. | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
55 | 3020998470432 | QV251C/2 | DİŞLİ, VOLAN | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
56 | 3030993775505 | 541/422 | KAYIŞ | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
57 | 3120994972471 | SEV574T | ANA YATAK STD | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
58 | 4330016059866 | SEV551H/4 | ‌HAVA FİLTRESİ (1000 KVA GENPOWER JEN.Ç.K) | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
59 | 5305998343726 | 314031 | ‌VİDA, SİLİNDİRİK BAŞLI,ALLEN | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
60 | 5305999684568 | 315056 | ‌KÜLBÜTÖR KAPAK CİVATA | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
61 | 5306016038514 | 312029 | CİVATA, M5 | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
62 | 5310993711508 | 262/151 | ‌AKSİYEL YATAK STD | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
63 | 5310996260821 | ST317408 | ‌SOMUN, EMNİYET KİLİTLİ, ALTIGEN M5 | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
64 | 5330016040457 | 278/390 | GASKET, CONTA | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
65 | 5330016040489 | SEV644D/1 | GASKET, CONTA | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
66 | 5330993109266 | 12SE663W | ‌TAKIM CONTA MOTOR ÜST | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
67 | 5330994746230 | 282/315 | CONTA | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
68 | 5330997396772 | 282/311 | CONTA | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
69 | 5330998645174 | 278/394 | CONTA | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
70 | 5330999380953 | 12SE663U | ‌CONTA TAKIMI MOTOR ALT | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
71 | 5331992887256 | 576/189 | ORİNG | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
72 | 5331993824503 | 576/217 | ORİNG | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
73 | 5331994192394 | 576/160 | O-RİNG | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
74 | 5331998829292 | 576/181 | ORİNG | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
75 | 5331999026954 | 576/165 | O-RING | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
76 | 5331999067799 | 554/118 | ‌KEÇE GAZ KUMANDA KOL | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
77 | 5331999749794 | 576/235 | ‌EMME MANİFOLD ORİNG | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
78 | 5365991336815 | 374/1285 | ‌SPACER,SLEEVE, GAZ KOLU BURCU | ‌MOTOR DİZEL PERKİNS 401246TAG2A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
79 | 2530010672189 | 8D1819 | RULMAN KONİK | ‌KOMPLE ŞANZUMAN (D7R) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
80 | 4720998826029 | 3482P025 | ‌HORTUM TURBO YAĞ | ‌DİZEL MOTOR (PERKİNS 1004THR) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
81 | 4730992004584 | 0095344 | REKOR | ‌DİZEL MOTOR (PERKİNS 1004THR) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
82 | 2910012164192 | 3904374 | ‌YAKIT OTAMATİGİ | ‌DİZEL MOTOR,6CT8-3G | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
83 | 5310997368549 | 826/01551 | SOMUN, M30 | ‌SANZUMAN LODER. BEKO, MASTAŞ, MST-444 | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
84 | 3010121862813 | 0107 1486 | ‌LASTİK AKUPLE KAPLİN | ‌JENERATÖR DUAL DİZEL 15 KVA İŞBİR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
85 | 6240270506463 | 102 038 510812 | ‌LAMBA/AMPUL, FLORESAN | ‌JENERATÖR 100 KW | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
86 | 5940270524347 | 10121YF0130 | ‌F FİŞ 2 NOLU TERMİNAL, ÇABUK GEÇMELİ | ‌30 KVA ALÇAK GERİLİM DİZEL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
87 | 2530KK0431343 | 11150-09T104 | ‌FREN BALATA KİTİ | ‌DİNGİL KOMPLE FORKLİFT 5 TON DİZEL İNDEKS. | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
88 | 9999KK0532842 | HG4.69267 | ‌KEÇE ;PORYA,TEKERLEK | ‌DİNGİL KOMPLE FORKLİFT 5 TON DİZEL İNDEKS. | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
89 | 6685993013657 | CV 20747 | TERMOSTAD | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 3008-TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
90 | 2930004019531 | 190397 | ‌BURÇ MOTOR POLİ KASNAK | ‌MOTOR,DİZEL, CUMMİNS NTTA855G2 JENERATÖR MOTORU DİZEL | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
91 | 4710012147503 | 3044849 | BORU YAĞ | ‌MOTOR,DİZEL, CUMMİNS NTTA855G2 JENERATÖR MOTORU DİZEL | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
92 | 5330010728822 | 200307 | KEÇE YAĞ | ‌MOTOR,DİZEL, CUMMİNS NTTA855G2 JENERATÖR MOTORU DİZEL | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
93 | 4710270295908 | TH-3/8P-3/8" | ‌BORU, PLASTİK İÇ ÇAP:3/8 | ‌2X7,5 KVA DUAL DİZEL MAKYAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
94 | 5307015092619 | 3056155 | ‌SAPLAMA EKSOZ MANİFOLD | MOTOR,DİZEL,CUMMINS NT 855 G5 | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
95 | 4720270632427 | ‌OTR445/TEXTOIL/10NL/5/16 INCH | ‌BENZİN HORTUMU ÖRME | ‌JENERATÖR GRUBU, DİZEL MOTORLU30 KVA | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
96 | 2940270234735 | 3889381 | ‌FİLTRE ELEMANI,AKIŞKAN İÇİN | ‌MOTOR,DİZEL, CUMMİNS NTTA855G2 JENERATÖR MOTORU DİZEL | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
97 | 2590014747614 | RE500005 | ‌KAPAK YAĞ DOLDURMA | ‌DİZEL MOTOR (JOHN DERE 4045HF150) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
98 | 2815015116034 | R502983 | ‌BORU SU POMPA GİRİŞ | ‌DİZEL MOTOR (JOHN DERE 4045HF150) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
99 | 2930014727215 | RE71240 | ‌TAMİR TAKIMI, MOTOR SU POMPASI, | ‌DİZEL MOTOR (JOHN DERE 4045HF150) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
100 | 2990015100511 | R131016 | ‌KAPAK TERMOSTAT | ‌DİZEL MOTOR (JOHN DERE 4045HF150) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
101 | 2990015140322 | R502009 | ‌ADAPTER,SPECIAL, TURBO EGSOZ ÇIKIŞ DİRSEK | ‌DİZEL MOTOR (JOHN DERE 4045HF150) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
102 | 3040014085698 | RE40048 | ‌CLAMP,HUB, KELEPÇE | ‌DİZEL MOTOR (JOHN DERE 4045HF150) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
103 | 3120014754729 | R114082 | KOL BURCU | ‌DİZEL MOTOR (JOHN DERE 4045HF150) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
104 | 4710014700678 | RE68748 | BORU | ‌DİZEL MOTOR (JOHN DERE 4045HF150) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
105 | 4710015106285 | R501144 | SU BORUSU | ‌DİZEL MOTOR (JOHN DERE 4045HF150) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
106 | 4710015106301 | R501252 | BORU,YAĞ ÇUBUK | ‌DİZEL MOTOR (JOHN DERE 4045HF150) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
107 | 4720012698761 | R120013 | ‌HORTUM,TURBO YAĞ DÖNÜŞ | ‌DİZEL MOTOR (JOHN DERE 4045HF150) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
108 | 4720013170650 | TY22450 | BÜYÜK HORTUM | ‌DİZEL MOTOR (JOHN DERE 4045HF150) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
109 | 4730014721733 | R71963 | ‌GERİ DÖNÜŞ T REKOR | ‌DİZEL MOTOR (JOHN DERE 4045HF150) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
110 | 4730015459995 | R128992 | ‌REDÜKSİYON,HORTUM | ‌DİZEL MOTOR (JOHN DERE 4045HF150) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
111 | 4820013606158 | R97492 | SUBAP EKSOZ | ‌DİZEL MOTOR (JOHN DERE 4045HF150) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
112 | 5307014704225 | R123271 | ‌STUD,PLAIN, KÜLBÜTÖR CİVATA (SAPLAMALI) | ‌DİZEL MOTOR (JOHN DERE 4045HF150) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
113 | 5310014763413 | R500390 | ‌WASHER,FLAT, ENJEKTÖR PULU FİBER | ‌DİZEL MOTOR (JOHN DERE 4045HF150) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
114 | 5330013609021 | RE31617 | SUBAB LASTİĞİ | ‌DİZEL MOTOR (JOHN DERE 4045HF150) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
115 | 5330015101707 | R123542 | ‌GASKET, KÜLBBÜTÖR KAPAK CONTA | ‌DİZEL MOTOR (JOHN DERE 4045HF150) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
116 | 5331014602664 | R123575 | ‌ORING, KÜLBÜTÖR KAPAK SOMUN | ‌DİZEL MOTOR (JOHN DERE 4045HF150) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
117 | 5331015090840 | RE65201 | ‌ENJEKTÖR GERİ DÖNÜŞ | ‌DİZEL MOTOR (JOHN DERE 4045HF150) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
118 | 6680015101044 | RE500168 | YAĞ ÇUBUĞU | ‌DİZEL MOTOR (JOHN DERE 4045HF150) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
119 | 2815014724625 | RE57234 | ‌SİLİNDİR KAPAĞI | ‌MOTOR,DİZEL (JOHN DEERE 4045TF220 ) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
120 | 2815014754047 | R123177 | PİSTON PİMİ | ‌MOTOR,DİZEL (JOHN DEERE 4045TF220 ) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
121 | 3030015101697 | R123441 | ‌BELT,V, KAYIŞ 8PK 1575 | ‌MOTOR,DİZEL (JOHN DEERE 4045TF220 ) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
122 | 4720014700320 | RE59450 | ‌BORU ENJEKTÖR YAKIT 4 NOLU | ‌MOTOR,DİZEL (JOHN DEERE 4045TF220 ) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
123 | 4720014700337 | RE59447 | ‌BORU ENJEKTÖR YAKIT 1 NOLU | ‌MOTOR,DİZEL (JOHN DEERE 4045TF220 ) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
124 | 4720014700339 | RE59448 | ‌BORU ENJEKTÖR YAKIT 2 NOLU | ‌MOTOR,DİZEL (JOHN DEERE 4045TF220 ) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
125 | 4720014700343 | RE59449 | ‌BORU ENJEKTÖR YAKIT 3 NOLU | ‌MOTOR,DİZEL (JOHN DEERE 4045TF220 ) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
126 | 5330014702027 | R123226 | ‌SEAL,PLAIN, TERMOSTAT BORU CONTASI | ‌MOTOR,DİZEL (JOHN DEERE 4045TF220 ) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
127 | 2815996042035 | ZZ80228 | KAPAK SİLİNDİR | ‌MOTOR,PERKİNS F1924 İŞBİR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
128 | 2910145045328 | 2645L615 | ‌ENJEKTÖR MEMESİ | ‌MOTOR,PERKİNS F1924 İŞBİR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
129 | 4710145226050 | 4122C033 | ‌BORU,MAZOT POMPA GERİ DÖNÜŞ | ‌MOTOR,PERKİNS F1924 İŞBİR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
130 | 4710145226054 | 4125V012 | ‌YAKIT BORUSU OTOMATİK-FİLTRE ARASI | ‌MOTOR,PERKİNS F1924 İŞBİR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
131 | 4730992050542 | 33811114 | ‌YÜKSÜK BORU BAĞLANTI | ‌MOTOR,PERKİNS F1924 İŞBİR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
132 | 5330270259868 | 1800T | ‌KEÇE MOTOR ARAKA BOGAZ AS950 DODGE | ‌MOTOR,PERKİNS F1924 İŞBİR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
133 | 5330270411596 | 15926T | ‌CONTA TAKIMI ALT | ‌MOTOR,PERKİNS F1924 İŞBİR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
134 | 5330270411600 | 9887T | ‌CONTA TAKIMI ÜST | ‌MOTOR,PERKİNS F1924 İŞBİR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
135 | 3120KK0647514 | U5MB0030 | ‌ANA YATAK TK. STD. | ‌MOTOR,PERKİNS F1924 İŞBİR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
136 | 4140270165249 | 4442000123 | FAN D=915MM | ‌MOTOR,DİZEL MTU 12V183TB32L | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
137 | 2805999831140 | 198586140 | ‌ANA YATAK KİTİ (1ADET İÇİNDE 1 MOTORLUK YATAK CIKACAK | ‌MOTOR,DİZEL (PERKINS KF 30276 U MODEL) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
138 | 2815994111745 | 131156150 | ‌VALVF VE ELEMAN MAZOT POMPA | ‌MOTOR,DİZEL (PERKINS KF 30276 U MODEL) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
139 | 2910014394566 | 131416170 | ‌ENJEKTÖR MEMESİ | ‌MOTOR,DİZEL (PERKINS KF 30276 U MODEL) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
140 | 2910997021966 | 140-516-130 | YAG FİLTRESİ | ‌MOTOR,DİZEL (PERKINS KF 30276 U MODEL) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
141 | 3110994904454 | U5ME0011 | ‌KOL YATAK KİTİ (1ADET İÇİNDE 1 MOTORLUK YATAK CIKACAK) | ‌MOTOR,DİZEL (PERKINS KF 30276 U MODEL) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
142 | 3120014379155 | 199266210 | GEZİNTİ YATAGI | ‌MOTOR,DİZEL (PERKINS KF 30276 U MODEL) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
143 | 3120014379861 | 198517220 | ‌YATAK EKSANTRİK | ‌MOTOR,DİZEL (PERKINS KF 30276 U MODEL) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
144 | 5360999613747 | 198217380 | REGÜLATÖR YAYI | ‌MOTOR,DİZEL (PERKINS KF 30276 U MODEL) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
145 | 5945993015355 | 185206082 | SELENOID | ‌MOTOR,DİZEL (PERKINS KF 30276 U MODEL) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
146 | 6685992977986 | 145206210 | ‌TERMOSTAT SU KONTROL | ‌MOTOR,DİZEL (PERKINS KF 30276 U MODEL) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
147 | 2815KK0659625 | U5MK8266A | ‌YAĞPOMPASI,MOTOR, YAĞ POMPASI | ‌MOTOR,DİZEL (PERKINS KF 30276 U MODEL) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
148 | 3120KK0538856 | 10121YB1241 | ‌PİSTON KOL BURCU(27,30 MM),PERKINS KF 30276 | ‌MOTOR,DİZEL (PERKINS KF 30276 U MODEL) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
149 | 5310KK0659233 | 301AA52 | ‌BİYELKOLSOMUNU, SOMUN BİYEL KOL | ‌MOTOR,DİZEL (PERKINS KF 30276 U MODEL) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
150 | 2910998812411 | 7123-898U | YAY | ‌IVECO 8061-I-25-05-A500 MODEL MOTOR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
151 | 5330151203058 | 98488393 | ÖN KEÇE | ‌IVECO 8061-I-25-05-A500 MODEL MOTOR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
152 | 5330151782343 | 98488392 | ‌KRANK ARKA KEÇE | ‌IVECO 8061-I-25-05-A500 MODEL MOTOR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
153 | 2940001259544 | 1R0716 | ‌FİLTRE ELEMANI, YAĞ, (PER.BAK.) | ‌MOTOR,DİZEL (CAT D7R II DOZER KOMPLE MOTOR) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
154 | 3030015352987 | 198-6750 | ‌VANTİLATÖR KAYIŞI | ‌MOTOR,DİZEL (CAT D7R II DOZER KOMPLE MOTOR) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
155 | 5331014703115 | 9X7557 | ‌O.RİNG, ENJEKTÖR | ‌MOTOR,DİZEL (CAT D7R II DOZER KOMPLE MOTOR) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
156 | 5331014808870 | 1198784 | ‌O.RİNG, ENJEKTÖR | ‌MOTOR,DİZEL (CAT D7R II DOZER KOMPLE MOTOR) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
157 | 5331014808871 | 9X7317 | ‌O.RİNG, ENJEKTÖR | ‌MOTOR,DİZEL (CAT D7R II DOZER KOMPLE MOTOR) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
158 | 5330KK0412933 | 164-4584 | ‌MOTOR CONTA ÜST TAKIM | ‌MOTOR,DİZEL (CAT D7R II DOZER KOMPLE MOTOR) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
159 | 2815123617623 | 04203065 | ‌SİLİNDİR GÖMLEĞİ | ‌MOTOR,TD 520 GE VOLVO PENTA | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
160 | 2815123734598 | 0425 3313 | ‌PİSTON VE SEGMAN SETTİ | ‌MOTOR,TD 520 GE VOLVO PENTA | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
161 | 2915270439630 | 20405851 | ‌MEME,ENJEKTÖR DLLA151P940 | ‌MOTOR,TD 520 GE VOLVO PENTA | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
162 | 2940993225670 | 822984 | ‌ELEMAN VAKUM ÖLÇME | MOTOR,TD 520 GE VOLVO PENTA | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
163 | 3030123539524 | 0118 0150 | FAN KAYIŞI | ‌MOTOR,TD 520 GE VOLVO PENTA | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
164 | 3120123618855 | 0420 0022 | ‌EKSANTRİK YATAĞI | ‌MOTOR,TD 520 GE VOLVO PENTA | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
165 | 3120123757956 | 0292 9438 | ‌YATAK TAKIMI AKSİYEL STD.2.90 MM | ‌MOTOR,TD 520 GE VOLVO PENTA | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
166 | 5305270265877 | 20412601 | ‌CİVATA KÜLBÜTÖR KAPAK | ‌MOTOR,TD 520 GE VOLVO PENTA | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
167 | 5330123734758 | 0420 1564 | ‌SİLİNİDİR KAPAK CONTASI 3 DELİK | ‌MOTOR,TD 520 GE VOLVO PENTA | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
168 | 5330123734762 | 0420 1562 | ‌CONTA SİLİNDİR KAPAK | ‌MOTOR,TD 520 GE VOLVO PENTA | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
169 | 5331123734718 | 0118 1178 | ‌LASTİK SİLİNDİR GÖMLEK | ‌MOTOR,TD 520 GE VOLVO PENTA | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
170 | 5340270355545 | 20405708 | ‌BRAKET OTOMATİK SACI | ‌MOTOR,TD 520 GE VOLVO PENTA | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
171 | 2815KK0069693 | 04201563 | ‌SİLİNDİR KAPAK CONTASI | ‌MOTOR,TD 520 GE VOLVO PENTA | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
172 | 3120KK0636383 | H056/7 | ‌ANA YATAK STD TAKIM | ‌MOTOR,TD 520 GE VOLVO PENTA | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
173 | 3120KK0636398 | 71-3922/6 | ‌PİSTON KOL YATAK STD TAKIM | ‌MOTOR,TD 520 GE VOLVO PENTA | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
174 | 5330KK0069652 | 02931144 | ‌CONTA TAKIMI KOMPLE | ‌MOTOR,TD 520 GE VOLVO PENTA | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
175 | 2930013161090 | AR97717 | ‌SU POMPASI KOMPLE | ‌MOTOR DİZEL JOHN DEERE 6059T | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
176 | 2910013612487 | RE38009 | POMPA YAKIT | ‌DİZEL MOTOR (JOHN DERE 4045HF150) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
177 | 2910015051799 | 28485 | ‌ENJEKTÖR KOMPLE | ‌DİZEL MOTOR (JOHN DERE 4045HF150) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
178 | 2910993789056 | 8520A714A | ‌POMPA,MAZOT, ÖLÇÜM VE DAĞITIM İŞLEVLİ | ‌MOTOR,DİZEL( TÜMOSAN 4D 39G) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
179 | 2910014760713 | 2643L612 | POMPA,YAKIT | ‌MOTOR PERKINS DİZEL (1004-4T) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
180 | 2930123620984 | 0425 3456 | RADYATÖR | ‌JENERATÖR DİZEL63 KVA GVP 109 OTO | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019 | Radyatörün alt ve üst kapakları metal olacaktır ve kapaklar civatalı bağlanacaktır.
181 | 2815151702539 | 81868537 | ‌YAĞ POMPASI KOMPLE | ‌MOTOR,DİZEL (IVECO 7450 SI 15 05 A500) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
182 | 2910151702558 | 8523A462A | ‌MAZOT POMPASI.(R) | ‌LİSTER PETER MOTOR,DİZEL | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
TEK.H.:02-74 A EKİM 2019 SAYILI TEKNİK ŞARTNAME ATIFLARI
T.Ş. Madde 2.1.2 'ye göre Ana Malzeme: İdarenin elinde mevcut Yazılı Açıklamalar Listesinin Ana Malzeme grubunda gösterilmiştir.
T.Ş. 2.1.3 'e göre Ana Malzemeye Ait Tanıtıcı Bilgi: İdarenin elinde bulunan Ana Malzeme grubunda belirtilen bilgilerdir.
T.Ş. 2.1.4 'e göre Malzeme Tanıtıcı Bilgisi: Yazılı Açıklamalar Listesinde beliritilen Ana Malzemenin ve kullanıldığı grubun bakım-onarımını yapmak maksadıyla T.Ş. nin 2.1.5. veya 2.1.6. veya 2.1.7.'de tanımı verilen Stok numarasıdır.
T.Ş. Madde 3.1.2.'ye göre malzemenin, ana malzemeye montajı ve ana malzemede kullanımı yüklenici tarafından yapılmayacaktır.
T.Ş. Madde 3.1.3'e göre malzemenin, ana malzemede montajı kapsamında ana malzemenin kalibrasyonu yapılmayacaktır.
T.Ş. Madde 3.1.4'e göre bu iş ile ilgili eğitim verilmeyecektir.
T.Ş. Madde 3.1.5.'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu istenmeyecektir.
T.Ş. Madde 3.1.6.'ya göre Kalite Güvence ve Ürün Kalite Belgesi istenmeyecektir.
T.Ş. Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi Yoktur.
T.Ş. Madde 3.3.1.'e göre Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar sözleşmenin bentlerinde belirtilmiştir. (Malzemeler; garanti süreci boyunca depolama şartlarından, ısıdan, korozyondan,paslanma ve oksitlenme durumlarından etkilenmeyecek şekilde uygun ambalajlı olarak teslim edilecektir.)
T.Ş. Madde 4.3.'e göre ; partinin tamamı fonksiyon muayenesine tabi tutulmayabilecektir. Komisyon tarafından fonksiyon testi öngörülmesi durumunda Çizelge-1'e göre parti fonksiyon muayenesine tabi tutulacaktır.
NOTLAR:
Not(1): Aksi belirtilmediği müddetçe alımlarda stok numarası bilgileri esas alınacaktır. Referans numarası bilgi amacıyla verilmiştir.
Not(2) : Muadil Malzeme (muadil: eşdeğer): Referans numarasında belirtilen malzeme ile aynı teknik özellikleri taşıyan ve fonksiyonelliğini yerine getiren malzemedir.
| imza |  |  |  |  | imza
Selman DEMİR
Mak.Müh.
İmlt.Etd.Prj.Ks.
Aydın KÖSE
Mak.Müh.
Etüt ve Prj.Böl.A.V.

## ÇİZELGE-1
Çizelge-1: Fonksiyon Muayenesi İçin Numune Alma Çizelgesi
Muayeneye Arz Olunan Partinin Büyüklüğü (Adet) | Fonksiyon Muayenesi İçin Alınacak En Az Numune Miktarı (Adet)
4-50 (dört tire elli) arasında | 3 (üç)
51-200 (elli bir tire iki yüz) arasında | 8 (sekiz)
201-500 (iki yüz bir tire beş yüz) arasında | 10 (on)
501-1000 (beş yüz bir tire bin) arasında | 15 (on beş)
1001 (bin bir) ve daha çok | 20 (yirmi)