## MLZ.LİS. SON
YAZILI AÇIKLAMALAR
S. NU | STOK NU. | REFERANS (Parça numaralı veya Muadili malzeme) | MALZEME ADI | ANA MALZEME | ŞARTNAME NUMARASI | AÇIKLAMA
1 | 2815123617623 | 04203065 | ‌SİLİNDİR GÖMLEĞİ | ‌MOTOR,TD 520 GE VOLVO PENTA | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
2 | 2815123734598 | 0425 3313 | ‌PİSTON VE SEGMAN SETTİ | ‌MOTOR,TD 520 GE VOLVO PENTA | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
3 | 2815123789337 | 4440500001 | MİL EKSANTRİK | ‌MOTOR,DİZEL MTU 12V183TB32L | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
4 | 2910270097524 | ZP526F | MAZOT FİLTRESİ | ‌JENERATÖR GRUBU, DİZEL MOTORLU 100 KVA | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
5 | 2910270354017 | 2C469176AA | ‌FİLİTRE ELEMANI,YAKIT ( MOTOR ÜSTÜ) | ‌JENERATÖR, 250 KVA. DİZEL MOTORLU | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
6 | 3030996692144 | 3886349 | ‌KAYIŞ,SU POMPA 10PK 1810 | ‌JENERATÖR, 250 KVA. DİZEL MOTORLU | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
7 | 3120123757956 | 0292 9438 | ‌YATAK TAKIMI AKSİYEL STD.2.90 MM | ‌MOTOR,TD 520 GE VOLVO PENTA | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
8 | 3120190040084 | 21006103 | ‌YATAK,EKSANTRİK KİT STD (ALT-ÜST BİR MUYLULUK) | ‌JENERATÖR 250 KVA DİZEL GVP 507 OTO | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
9 | 3120190040085 | 21006109 | ‌YATAK,EKSANTRİK AKSİYEL KİT STD | ‌JENERATÖR 250 KVA DİZEL GVP 507 OTO | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
10 | 4520270524093 | KK0294156 | ‌SU ISITICISI,MOTOR BLOK | ‌JENERATÖR 110 KVA KABİNLİ | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
11 | 4720270632427 | ‌OTR445/TEXTOIL/10NL/5/16 INCH | ‌BENZİN HORTUMU ÖRME | ‌JENERATÖR, 50 KW. AKSA/AI50-1995, DİZEL MOTORLU | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
12 | 6115270036149 | SGB 43-125 | ‌ALTARNATÖR 125 KVA SGB43-125 | JENERATÖR, 125 KVA. DİZEL MOTORLU | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
13 | 5331123734718 | 0118 1178 | ‌LASTİK SİLİNDİR GÖMLEK | ‌MOTOR,TD 520 GE VOLVO PENTA | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
14 | 2815KK0483699 | 40005666 | ‌EKSANTRİK MİLİ TAD1345GE | ‌JENERATÖR 250 KVA DİZEL GVP 507 OTO | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
15 | 2815KK0483700 | 21260905 | ‌KÜLBÜTÖR PARMAĞI EMME TAD1345GE | ‌JENERATÖR 250 KVA DİZEL GVP 507 OTO | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
16 | 2815KK0522923 | 20870685 | ‌TAKIM,PİSTON,GÖMLEK,SEGMAN,O-RİNG KOMPLE | ‌MOTOR,DİZEL,VOLVO PENTA TAD 1345 GE | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
17 | 3030KK0523350 | 20464710 | ‌KAYIŞ,ŞARJ 8PK 1400 | ‌JENERATÖR, 250 KVA. DİZEL MOTORLU | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
18 | 3120KK0636383 | H056/7 | ‌ANA YATAK STD TAKIM | ‌MOTOR,TD 520 GE VOLVO PENTA | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
19 | 3120KK0636398 | 71-3922/6 | ‌PİSTON KOL YATAK STD TAKIM | ‌MOTOR,TD 520 GE VOLVO PENTA | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
20 | 2815144571524 | RE22678 | ‌PISTON GÖMLEK SEKMAN ORİNG TAKIMI | ‌MOTOR DİZEL JOHN DEERE 6059T | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
21 | 2930270540714 | 10121YK1757 | KÖMÜR SU POMPA | ‌MOTOR DİZEL JOHN DEERE 6059T | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
22 | 3120001988902 | AT21140 | ANA YATAK | ‌DİZEL MOTOR (JOHN DERE 4045HF150) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
23 | 3120002020837 | AT21139 | YATAK | ‌DİZEL MOTOR (JOHN DERE 4045HF150) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
24 | 3120013769682 | RE27348 | ‌YATAK,BİYEL KOLU | ‌MOTOR DİZEL JOHN DEERE 6059T | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
25 | 3120014703581 | R123565 | ‌KADEH SİLİNDİR KAPAK | ‌MOTOR DİZEL JOHN DEERE 6059T | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
26 | 3120014703600 | R115299 | ‌YATAK,BALANS MİL | ‌DİZEL MOTOR (JOHN DERE 4045HF150) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
27 | 5310014763413 | R500390 | ‌WASHER,FLAT, ENJEKTÖR PULU FİBER | ‌MOTOR DİZEL JOHN DEERE 6059T | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
28 | 5330013609021 | RE31617 | SUBAB LASTİĞİ | ‌MOTOR DİZEL JOHN DEERE 6059T | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
29 | 5331015090840 | RE65201 | ‌ENJEKTÖR GERİ DÖNÜŞ | ‌MOTOR DİZEL JOHN DEERE 6059T | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
30 | 5325010978875 | R54114 | ‌SEKMAN (PİSTON PİMİ) | ‌DİZEL MOTOR (JOHN DERE 4045HF150) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
31 | 2910015051799 | 28485 | ‌ENJEKTÖR KOMPLE | MOTOR,DİZEL,4 SİLİNDİRLİ,JOHN DEERE 4039 DF 008 | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
32 | 6620993405089 | 328-72870 | TERMOSTAT | ‌MOTOR,DİZEL,4 SİLİNDİRLİ,IVECO 7450 SI 16 05 A500 | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
33 | 3030121804767 | 12189376 | ‌KAYIŞ12,5X1175LA | ‌MOTOR,DİZEL,4 SİLİNDİRLİ,IVECO 7450 SI 16 05 A500 | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
34 | 5330331070586 | 98494984 | ‌ÖN BOĞAZ KEÇESİ | ‌MOTOR,DİZEL,4 SİLİNDİRLİ,IVECO 7450 SI 16 05 A500 | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
35 | 3120270262811 | 05001DY0050 | ‌EKSANTRİK YATAK SET | ‌LİSTER PETER MOTOR,DİZEL | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
36 | 3120270540741 | 10121YY1277 | ‌YATAK TAKIMI ANA 0.25 MM | ‌LİSTER PETER MOTOR,DİZEL | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
37 | 3120991644037 | 328-70470 | ANA YATAK | ‌LİSTER PETER MOTOR,DİZEL | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
38 | 3120997319076 | 328-70450 | KOL YATAK STD | ‌LİSTER PETER MOTOR,DİZEL | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
39 | 2815991476269 | 328-74150 | GÖMLEK | ‌LİSTER PETER MOTOR,DİZEL | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
40 | 2815997796296 | 328-73150 | PİSTON KİTİ | ‌LİSTER PETER MOTOR,DİZEL | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
41 | 2910015334716 | 7W7045 | ENJEKTÖR | MOTOR,DİZEL(DOZER D7R FUL MOTOR) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
42 | 5330270148543 | F06/18363 | ‌KEÇE,45X65X15 MM ÖN AKS BAŞI | ‌DIFERANSIYEL, KOMPLE (ARKA) BEKO LODER | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
43 | 5930200025330 | 96867 | ‌HİDROLİK BASINÇ MÜŞÜRÜ | ‌ŞANZUMAN, HİDROLİK CHAMPION, 720-A VHP | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
44 | 5930200025331 | 96868 | ‌ANAHTAR TERMOSTATİK | ‌ŞANZUMAN, HİDROLİK CHAMPION, 720-A VHP | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
45 | 5950219208442 | 93311 | BOBİN | ‌ŞANZUMAN, HİDROLİK CHAMPION, 720-A VHP | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
46 | 5331KK0043579 | 76306 | O-RİNG | ‌ŞANZUMAN, HİDROLİK CHAMPION, 720-A VHP | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
47 | 4810013928674 | 65757 | VALF, SUBAP | ‌ŞANZUMAN, HİDROLİK CHAMPION, 720-A VHP | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
48 | 4810013928676 | 65758 | SUBAP | ‌ŞANZUMAN, HİDROLİK CHAMPION, 720-A VHP | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
49 | 5331KK0598898 | 85394 | ‌ŞANZUMAN O-RİNG SETTİ | ‌ŞANZUMAN, HİDROLİK CHAMPION, 720-A VHP | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
50 | 2805999831140 | 198586140 | ‌ANA YATAK KİTİ (1ADET İÇİNDE 1 MOTORLUK YATAK CIKACAK | ‌MOTOR,DİZEL,PERKINS-HP 35107U | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
51 | 2815014369214 | 120166290 | EMME SİBOBU | ‌MOTOR,DİZEL,PERKINS-HP 35107U | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
52 | 2815014369260 | 120406070 | SİBOP LASTİGİ | ‌MOTOR,DİZEL,PERKINS-HP 35107U | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
53 | 2815993709926 | 3716C431 | ÖN KAPAK İÇ | ‌MOTOR PERKINS DİZEL (1004-4T) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
54 | 2815998261678 | CV274 | ‌EKSANTRİK YATAĞI | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 3008-TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
55 | 3110994904454 | U5ME0011 | ‌KOL YATAK KİTİ (1ADET İÇİNDE 1 MOTORLUK YATAK CIKACAK) | ‌MOTOR,DİZEL,PERKINS-HP 35107U | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
56 | 3120014379861 | 198517220 | ‌YATAK EKSANTRİK | ‌MOTOR,DİZEL,PERKINS-HP 35107U | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
57 | 5330997056116 | U5LC0016 | ‌CONTA TAKIMI MOTOR | ‌MOTOR,DİZEL,PERKINS-HP 35107U | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
58 | 5330999250601 | 050209083 | KEÇE | ‌MOTOR,DİZEL,PERKINS-HP 35107U | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
59 | 6220150073789 | 0-45419 | ‌KEÇE,ÇİFT DUDAKLI 35X55X12 | ‌MOTOR,DİZEL,PERKINS-HP 35107U | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
60 | 2815KK0413627 | 10121YG0517 | ‌SİLİNDİR GÖMLEĞİ STD. | ‌MOTOR,DİZEL,PERKINS-HP 35107U | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
61 | 2815KK0469527 | 301AA54 | ‌PİSTON STD SEKMANLI (PİSTON PİM VE SEKMANLARI HARİÇ) | ‌MOTOR,DİZEL,PERKINS-HP 35107U | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
62 | 2815KK0469528 | 301AA57 | ‌SEKMAN PİSTON PİM | ‌MOTOR,DİZEL,PERKINS-HP 35107U | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
63 | 2815KK0484011 | 110103410 | ‌MOTOR BLOĞU PERKINS-HP 35107U | ‌MOTOR,DİZEL,PERKINS-HP 35107U | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
64 | 2815KK0659625 | U5MK8266A | ‌YAĞPOMPASI,MOTOR, YAĞ POMPASI | ‌MOTOR,DİZEL,PERKINS-HP 35107U | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
65 | 3120KK0538856 | 10121YB1241 | ‌PİSTON KOL BURCU(27,30 MM),PERKINS KF 30276 | ‌MOTOR,DİZEL,PERKINS-HP 35107U | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
66 | 3120KK0659840 | KRP3105-010 | ‌YARIMYATAKTAKIMI,SİLİNDİRİK, ANA YATAK 0,25 BİR MOTORLUK | ‌MOTOR,DİZEL,PERKİNS 3008-TAG3A | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
67 | 5310KK0659233 | 301AA52 | ‌BİYELKOLSOMUNU, SOMUN BİYEL KOL | ‌MOTOR,DİZEL,PERKINS-HP 35107U | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
68 | 2930995933001 | 145017950 | SU POMPASI | MOTOR,DİZEL (PERKINS KF 30276 U MODEL) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
69 | 4710993823990 | 4121M012 | YAKIT BORUSU | ‌MOTOR PERKINS DİZEL (1004-4T) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
70 | 4710997392009 | 4121C017 | BORU YAKIT | ‌MOTOR PERKINS DİZEL (1004-4T) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
71 | 4720270551756 | 117G34 | HORTUM | ‌İSTİF ARACI ÇUKUROVA ÇF 40F 4TON | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
72 | 4720270551758 | 117G26 | HORTUM | ‌İSTİF ARACI ÇUKUROVA ÇF 40F 4TON | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
73 | 4720270551762 | 117G52 | HORTUM | ‌İSTİF ARACI ÇUKUROVA ÇF 40F 4TON | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
74 | 4730992004584 | 0095344 | REKOR | ‌MOTOR PERKINS DİZEL (1004-4T) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
75 | 3030012873155 | 8PK1730 | V,KAYIŞ | ‌MOTOR,DİZEL CUMMINS 6CTA 8.3G | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
76 | 5330013440567 | 3802389 | CONTA SETTI | ‌MOTOR,DİZEL CUMMINS 6CTA 8.3G | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
77 | 2910123637254 | DLLA 150P 115 | MEME ENJEKTÖR | ‌MOTOR KOMPLE 6CT (BMC 220-26 ) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
78 | 2940008361364 | 124721 | ‌ELEMAN,HAVA FILITRE | ‌JENERATÖR 110 KVA KABİNLİ | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
79 | 2940014076076 | 4384102 | FILTRE | ‌7,5 KVA DUAL DİZEL JENERATÖR (RÖMORKLU) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
80 | 2990145133443 | 01109101 | ‌SUSTURUCU EKSOZ | ‌5 KW JENERATÖR DİZEL DUAL AKSA/İŞBİR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
81 | 5340270325560 | 05001FM0142 | ‌MENTEŞE KANATLI | ‌JENERATOR(60 KVA) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
82 | 6680270180017 | 05001DG0015 | ‌MEKANİK YAKIT GÖSTERGESİ | ‌JENERATÖR, 107 KVA. DİZEL, İŞBİR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
83 | 2920KK0643259 | 16902490 | ‌28 VOLT DİYOT TABLASI | ‌5 KW JENERATÖR DİZEL DUAL AKSA/İŞBİR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
84 | 4310KK0494454 | 699.01.01.135 | ‌ELEMAN,HAVA FİLTRESİ | ‌JENERATOR(60 KVA) | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
85 | 6220270196403 | 05001DA0019 | ‌TAVAN LAMBASI(ÜÇLER) | ‌JENERATÖR, 107 KVA. DİZEL, İŞBİR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
86 | 5961KK0644423 | MTS50-16 | DİYOT TAKIMI | ‌10 KVA KABİNLİ RÖMORKLU DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
87 | 5305270464601 | 4.8X60 | ‌AKILLI VİDA 4,8X60 MM | ‌BAKIM ÇALIŞMALARI | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
88 | 5975KK0658130 | D200MPU | ‌KONTROLÜNİTESİ, D200 KONTROL ÜNİTESİ | ‌30 KVA.LIK DİZEL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
89 | 5975KK0658133 | D500MK3 | ‌KONTROLÜNİTESİ, D500 KONTROL ÜNİTESİ | ‌JENERATÖR GRUBU, DİZEL MOTORLU 15 KVA | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
TEK.H.:02-74 A EKİM 2019 SAYILI TEKNİK ŞARTNAME ATIFLARI
T.Ş. Madde 2.1.2 'ye göre Ana Malzeme: İdarenin elinde mevcut Yazılı Açıklamalar Listesinin Ana Malzeme grubunda gösterilmiştir.
T.Ş. 2.1.3 'e göre Ana Malzemeye Ait Tanıtıcı Bilgi: İdarenin elinde bulunan Ana Malzeme grubunda belirtilen bilgilerdir.
T.Ş. 2.1.4 'e göre Malzeme Tanıtıcı Bilgisi: Yazılı Açıklamalar Listesinde beliritilen Ana Malzemenin ve kullanıldığı grubun bakım-onarımını yapmak maksadıyla T.Ş. nin 2.1.5. veya 2.1.6. veya 2.1.7.'de tanımı verilen Stok numarasıdır.
T.Ş. Madde 3.1.2.'ye göre malzemenin, ana malzemeye montajı ve ana malzemede kullanımı yüklenici tarafından yapılmayacaktır.
T.Ş. Madde 3.1.3'e göre malzemenin, ana malzemede montajı kapsamında ana malzemenin kalibrasyonu yapılmayacaktır.
T.Ş. Madde 3.1.4'e göre bu iş ile ilgili eğitim verilmeyecektir.
T.Ş. Madde 3.1.5.'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu istenmeyecektir.
T.Ş. Madde 3.1.6.'ya göre Kalite Güvence ve Ürün Kalite Belgesi istenmeyecektir.
T.Ş. Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi Yoktur.
T.Ş. Madde 3.3.1.'e göre Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar sözleşmenin bentlerinde belirtilmiştir. (Malzemeler; garanti süreci boyunca depolama şartlarından, ısıdan, korozyondan,paslanma ve oksitlenme durumlarından etkilenmeyecek şekilde uygun ambalajlı olarak teslim edilecektir.)
T.Ş. Madde 4.3.'e göre ; partinin tamamı fonksiyon muayenesine tabi tutulmayabilecektir. Komisyon tarafından fonksiyon testi öngörülmesi durumunda Çizelge-1'e göre parti fonksiyon muayenesine tabi tutulacaktır.
NOTLAR:
Not(1): Aksi belirtilmediği müddetçe alımlarda stok numarası bilgileri esas alınacaktır. Referans numarası bilgi amacıyla verilmiştir.
Not(2) : Muadil Malzeme (muadil: eşdeğer): Referans numarasında belirtilen malzeme ile aynı teknik özellikleri taşıyan ve fonksiyonelliğini yerine getiren malzemedir.
| imza |  |  |  |  | imza
Selman DEMİR
Mak.Müh.
İmlt.Etd.Prj.Ks.
Aydın KÖSE
Mak.Müh.
Etüt ve Prj.Böl.A.V.

## ÇİZELGE-1
Çizelge-1: Fonksiyon Muayenesi İçin Numune Alma Çizelgesi
Muayeneye Arz Olunan Partinin Büyüklüğü (Adet) | Fonksiyon Muayenesi İçin Alınacak En Az Numune Miktarı (Adet)
4-50 (dört tire elli) arasında | 3 (üç)
51-200 (elli bir tire iki yüz) arasında | 8 (sekiz)
201-500 (iki yüz bir tire beş yüz) arasında | 10 (on)
501-1000 (beş yüz bir tire bin) arasında | 15 (on beş)
1001 (bin bir) ve daha çok | 20 (yirmi)