## 51 yazilı
YAZILI AÇIKLAMALAR
S. NU. | STOK NU. | REFERANS (Parça numaralı veya Muadili malzeme) | MALZEMENİN ADI | ANA MALZEME | ŞARTNAME NUMARASI
1 | 2590006278991 | 9000514 | 12 V KORNA | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
2 | 4520270524093 | KK0294156 | ‌SU ISITICISI,MOTOR BLOK | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
3 | 4710270295908 | TH-3/8P-3/8" | ‌BORU, PLASTİK İÇ ÇAP:3/8 | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
4 | 4720270507615 | 001 020 170007 00 17 | ‌HORTUM PG 7 POLYEMİD SPİRALLİ | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
5 | 4720270507619 | 001 020 170017 00 17 | ‌HORTUM PG 16 POLYEMİD SPİRALLİ | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
6 | 4720270507620 | 001 020 170022 00 17 | ‌HORTUM PG 21 POLYEMİD SPİRALLİ | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
7 | 4720270632427 | OTR445/TEXTOIL/10NL/5/16 INCH | ‌BENZİN HORTUMU ÖRME | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
8 | 4730270508315 | TAG-16S | ‌RAKOR PG16 KİLİTLEMELİ | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
9 | 4730270508319 | VT 121212 | ‌RAKOR PG 13.5 SPİRAL İÇİN T DAĞITICI | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
10 | 4730270508323 | VT161616 | ‌RAKOR PG 16 SPİRAL İÇİN T DAĞITICI | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
11 | 5305121419848 | M6X30DIN933-8-8 | ‌CİVATA M6X30-8,8-A2C | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
12 | 5305121428267 | M12X60DIN931-8-8GALZN8C | ‌CİVATA M12X60mm.DIN931-1,75 DİŞ. | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
13 | 5305150513014 | 15970721 | ‌CIVATA M10X1,25X25MM | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
14 | 5305151441122 | 1-58887-21 | ‌CİVATA M10X1,25X55 | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
15 | 5306270208430 | E602552S7214 | ‌CİVATA M8X35 EMME MA | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
16 | 5310000120382 | 120382 | RONDELA 3/8 | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
17 | 5310005825977 | MS157795-214 | ‌PUL (ÇELİK DÜZ PUL 10X20X2 MM.) | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
18 | 5310007409155 | 7409155 | PUL KAPAK ÜST | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
19 | 5310121420645 | DIN125B8-4STGALZN8C | ‌PUL DIŞ Ø 16 MM,İÇ Ø 8,4 MM,KALINLIK:1,6 MM (DIN125-B8,4-140HV-A3P) | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
20 | 5330270507680 | BM12 | ‌İZOLATÖR M6 SAPLAMALI | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
21 | 5925270053492 | 1X6A | ‌OTOMAT SİGORTA (GÖMME BAŞLI DELİKLİ ,AKIM ŞİDDETİ: 6 A, 1 KUTUPLU 230/400) | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
22 | 5925270163838 | 1X25A | ‌OTOMATİK SİGORTA 1X25 AMPER25A-G TİPİ | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
23 | 5930143922830 | 843231 | MÜŞÜR GÖSTERGE | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
24 | 5930270077463 | CA10-A200 | ‌PAKO SALTER 1X20A 380V 32-40A (0-1) | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
25 | 5930270567627 | LAY5-AS542D | ‌BUTON ACİL STOP | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
26 | 5940270146968 | 05001FA0017 | ‌AKÜ KUTUP BAŞI EKSİ (-) | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
27 | 5940270290546 | 05001FA0083 | ‌KUTUP BAŞI ( AKÜ ) + | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
28 | 5940270371630 | DA0017423 | KABLO UÇU | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
29 | 5945270074644 | 05001DR0015 | ‌ROLE 5 UCLU(12V-30A) | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
30 | 5945270510913 | LLR937 | ‌RÖLE 12 V SIVI SEVİYE PROBLU | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
31 | 5950270086086 | 15018390 | ‌AKIM TRAF.50X5A | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
32 | 5975270394555 | 05001FK0308 | ‌KABLO KANALI KOMPLESİ (2000X40X25 MM) | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
33 | 5975270565865 | ADBT161212 | ‌REKOR T DAĞITICI (11/9/9) | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
34 | 5975270565868 | ADBT161216 | ‌REKOR T DAĞITICI (11/9/11) | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
35 | 5975270565869 | ADBT201616 | ‌REKOR T DAĞITICI (16/11/11) | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
36 | 5975270643773 | 050001FK0262 | ‌KABLO KANALI, DELİKLİ, 40 MM. | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
37 | 6110270179856 | 3TF 40-10-0AP0 | ‌KONTAKTÖR,3 TF 40-10 | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
38 | 6110270483174 | AVR-20 | ‌AVR 20 VOLTAJ REGÜLATÖRÜ | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
39 | 6140270633732 | 26102043E | ‌BAKIM GEREKTİRMEYEN 12 VOLT 110 AMPER JEL AKÜ | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
40 | 6145270004530 | NYAF 1X50 | ‌AKU KABLOSU 50MM2 | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
41 | 6145270151833 | 10121HK0580 | ‌KABLO, 1 MM² NYAF KIRMIZI | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
42 | 6240270506463 | 102 038 510812 | ‌LAMBA/AMPUL, FLORESAN | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
43 | 6680121210194 | 81274210011 | ‌DEPO ŞAMANDIRASI | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
44 | 6680270180017 | 05001DG0015 | ‌MEKANİK YAKIT GÖSTERGESİ | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
45 | 6685222560469 | 827150 | ISI MUSIRI | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
46 | 5310KK0031844 | 14001YP22396 | SOMUN M6X1 | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
47 | 6145KK0412948 | 1MM² NYAF SARI | ‌KABLO,1MM² NYAF SARI | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
48 | 6140KK0540363 | AKÜ, 12 V 75 AMPER | AKÜ, 12 VOLT 75 AMPER | DUAL JENERATÖR | TEK.H.:02-74 A Ekim 2019
TEK.H.:02-74 A EKİM 2019 SAYILI TEKNİK ŞARTNAME ATIFLARI
T.Ş. Madde 2.1.2 'ye göre Ana Malzeme: İdarenin elinde mevcut Yazılı Açıklamalar Listesinin Ana Malzeme grubunda gösterilmiştir.
T.Ş. 2.1.3 'e göre Ana Malzemeye Ait Tanıtıcı Bilgi: İdarenin elinde bulunan Ana Malzeme grubunda belirtilen bilgilerdir.
T.Ş. 2.1.4 'e göre Malzeme Tanıtıcı Bilgisi: Yazılı Açıklamalar Listesinde beliritilen Ana Malzemenin ve kullanıldığı grubun bakım-onarımını yapmak maksadıyla T.Ş. nin 2.1.5. veya 2.1.6. veya 2.1.7.'de tanımı verilen Stok numarasıdır.
T.Ş. Madde 3.1.2.'ye göre malzemenin, ana malzemeye montajı ve ana malzemede kullanımı yüklenici tarafından yapılmayacaktır.
T.Ş. Madde 3.1.3'e göre malzemenin, ana malzemede montajı kapsamında ana malzemenin kalibrasyonu yapılmayacaktır.
T.Ş. Madde 3.1.4'e göre bu iş ile ilgili eğitim verilmeyecektir.
T.Ş. Madde 3.1.5.'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu istenmeyecektir.
T.Ş. Madde 3.1.6.'ya göre Kalite Güvence ve Ürün Kalite Belgesi istenmeyecektir.
T.Ş. Madde 3.2.3.'e göre Alım Esas Numunesi Yoktur.
T.Ş. Madde 3.3.1.'e göre Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar sözleşmenin bentlerinde belirtilmiştir. (Malzemeler; garanti süreci boyunca depolama şartlarından, ısıdan, korozyondan,paslanma ve oksitlenme durumlarından etkilenmeyecek şekilde uygun ambalajlı olarak teslim edilecektir.)
T.Ş. Madde 4.3.'e göre ; partinin tamamı fonksiyon muayenesine tabi tutulmayabilecektir. Komisyon tarafından fonksiyon testi öngörülmesi durumunda Çizelge-1'e göre parti fonksiyon muayenesine tabi tutulacaktır.
NOTLAR:
Not(1): Aksi belirtilmediği müddetçe alımlarda stok numarası bilgileri esas alınacaktır. Referans numarası bilgi amacıyla verilmiştir.
Not(2) : Muadil Malzeme (muadil: eşdeğer): Referans numarasında belirtilen malzeme ile aynı teknik özellikleri taşıyan ve fonksiyonelliğini yerine getiren malzemedir.
Bülent ÇATALDAL
Asb.Kd.Bçvş.
Stok Kont.Ks.A.
Ramazan DEMİRHAN
Mak.Müh.
İmlt.Etd.Prj.Böl.
Aydın KÖSE
Mak.Müh.
Etüt ve Prj.Böl.A.Vek.