### ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İŞİN ADI** | **:** | BACA TEMİZLİĞİ YAPILMASI |
| **İŞİN YERİ** | **:** | Girne / KKTC |
| **İŞİN KONUSU** | **:** | “BACA TEMİZLİĞİ YAPILMASI” işinin şartnamelere uygun olarak birinci sınıf işçilikle yapılmasıdır. Kontrol, KTBK K.lığı tarafından görevlendirilecek kontrolör tarafından yapılacaktır. |
| **İŞİN SÜRESİ** | **:** | 30 (Otuz) Takvim günüdür. |
| **PROJE NUMARASI** | **:** | 20-07-DHAK-04 |
| **İŞİN KAPSAMI** | **:** | Teknik şartnamelerde belirtilen hususlar çerçevesinde “ BACA TEMİZLİĞİ YAPILMASI ” işi şartnamelere uygun olarak yapılması işidir. |

## MEKANİK İŞLER

### Kazanların baca temizliklerinin yaptırılması esnasındaki her türlü emniyet tedbirini almaktan yüklenici sorumludur.

### 1.2. Baca temizlenmesi esnasında çıkan her türlü pislik, kurum ve artık malzeme yüklenici

### tarafından kışla dışına kendi imkânlarıyla taşınacaktır.

### Bacaların temizlenmesine yönelik kullanılacak her türlü malzeme, ekipman ve iş makinesi yüklenici firmaya aittir.

### Yüklenici firma kullanacağı malzeme ve iş makineleri için ayrıca bir bedel talebinde bulunmayacaktır.

### Baca temizliği yapılması esnasında bacalara ve çatılara verilecek hasarın onarımı yüklenici firmaya aittir.

### Teshin merkezinde bulunan kazanların içerisindeki baca bağlantı kanalları dahil temizlenecektir.

### Yapılacak baca temizliği esnasında bacaya ait duman kanallarının iç kısımları temizlenecektir.

### Baca kanallarının temizlenmesi esnasında temizlemeyi yapacak personel bacaya tırmanmayacak, temizleme esnasında itfaiyeci merdiveni, forklift veya uzatılabilir merdiven kullanacaktır.

### Baca temizleme işlemi yetkisi olan yüklenici firma tarafından belgelendirilecek, belge kazan dairesine asılacaktır.

### Hizmet işinin yapımı sırasında yüklenici, tüm iş sahasında iş ve işçi güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almakla mükelleftir. Gün ışığının yeterli olmadığı saatlerde veya kontrol teşkilatının gerekli gördüğü yerlerde aydınlatma ve güvenlik önlemlerini sağlamakla mükelleftir.

### Yüklenici Covid-19 (Yeni Koronavirüs) hastalığına karşı çalıştırdığı personeline yönelik gerekli tedbirleri almakla ve birliğin aldığı tedbirlere uymakla yükümlüdür.

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN

Ahmet KOCABIYIK Emre Can HISIM

Topçu Asteğmen Mühendis Teğmen

Makine Mühendisi İnşaat Emlak Plan Subayı

ONAY

|  |
| --- |
| İbrahim BÜLBÜL |
| İstihkâm Albay |
| İstihkâm Şube Müdürü |