ULŞ.AĞ. OTO A. 2’NCİ ULŞ.AĞ. OTO TB.K.LIĞI 1979-KRG-BET-017 ALBÜM NUMARALI BİNA KAZAN DAİRESİNE BRÜLÖR ALIMI

ÖZEL-GENEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

## İ Ç İ N D E K İ L E R

      - KONU

      - GENEL HUSUSLAR

      - İSTEK VE ÖZELLİKLER

      - NUMUNE ALMA

      - DENETİM VE MUAYENE METODLARI

      - AMBALÂJLAMA VE ETİKETLEME

      - GARANTİ ŞARTLARI

      - EKLER

      - YARALANILAN DOKÜMAN

1. KONU :

1.1.Bu şartname 4’üncü Kolordu Komutanlığının ihtiyacı için alınacak “Ulş.Ağ. Oto A. 2’nci Ulş.Ağ. Oto Tb.K.lığı 1979-KRG-BET-017 Albüm Numaralı Bina Kazan Dairesine Brülör Alımı” işinin istek ve özelliklerini, muayene metotlarını ve diğer hususları kapsar.

2. GENEL HUSUSLAR:

2.1.	Satın alınacak malzemelerin miktarları ekte bulunan ihtiyaç listesinde belirtildiği gibi olacaktır.

2.2.	Bakım ve onarım işinde kullanılmak üzere alınacak malzemeler fen kurallarına, yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olacaktır.

2.3.	Teslimat süresince her türlü dizayn, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi ile değiştirilecektir. Teslimat süresince hatalardan kaynaklanan imalat bozuklukları yüklenici firma tarafından giderilecektir.

2.4.	Kullanılacak tüm malzemelerin nakliye yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, işçilik, idare tarafından istenilen yere istif, tasnif, demontaj ve montaj işleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

2.5.	NATO Stok Numarası olmayan malzemeler için yüklenici tarafından MSB Stoklandırma Şubesinden stok numarası alınacaktır.

2.6. Alım 4’üncü Kor. İhale Koms.Bşk.lığınca yapılacaktır. İhale Komisyonu kararı sonucu, idare ile alımın gerçekleştirileceği yüklenici firma arasında sözleşme imzalanacak ve kesin teminat alınacaktır. Kesin teminat malların teslimi ve montajı sonrası yükleniciye geri iade edilecektir.

2.7. İhale Komisyonunca alınan karar 3 (üç) takvim günü içinde ihaleyi alan yüklenici firmaya tebliğ edilecektir.

2.8. Kararı tebellüğ eden yüklenici 3 (üç) takvim günü içinde karar pulu bedelini 4’üncü Kor.K.lığı Saymanlık Müdürlüğüne yatıracaktır.

2.9. Yüklenici, malzemeleri sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 7 (Yedi) takvim gününde,  Taşınır 625 Malzeme Mal Saymanlığı (Mamak/ANKARA)’na teslim edecektir. Malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır.

2.10.Ödeme işlemleri, malzemenin kabulünü müteakip, Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dâhilinde düzenlenecek ödenek gönderme belgelerine göre 4’üncü Kolordu Saymanlık Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

3. İSTEK VE ÖZELLİKLER :

| 3.1. | BRÜLÖR,YAKITLI , BASINÇLI PÜSKÜRTMELİ ÜM 5 VZTU |
| --- | --- |
| 3.1.1. | Alınacak brülör TSE’li ve ÜM 5 VZTU modelinde olacaktır. |
| 3.1.2. | Brülör kapasitesi en az 40 (kırk) kg/h ve en fazla 110 (yüz on) kg/h olacaktır. |
| 3.1.3. | Çalışma basıncı 16-20 (on altı tire yirmi) bar olacaktır. |
| 3.1.4. | Yakıt hortumu çapı ölçüleri 1/2"x1/2” (bir bölü iki inç çarpı bir bölü iki inç) olacaktır. |
| 3.2. | ÇOK HIZLI SİRKÜLASYON POMPASI 4-6 M3/H |
| 3.2.1. | Düz boruya takılan ıslak rotorlu ve 3 (üç) hızlı sirkülasyon pompası olacaktır. |
| 3.2.2. | Alınacak sirkülasyon pompası TSE’li olacaktır. |
| 3.2.3. | Sirkülasyon pompasının debisi 4-6 m3/h (dört tire altı metreküp bölü saat) olacaktır. |
| 3.3. | DİJİTAL TERMOMETRE |
| 3.3.1. | İç ve dış sıcaklık, nem ve 2 farklı zaman göstergeli (12/24 saat) olacaktır. |
| 3.3.2. | LCD ekranlı ve alarm fonksiyonlu olacaktır. |
| 3.3.3. | Masaüstü ve duvarda kullanılabilme özellikli olacaktır. |
| 3.4. | ASPİRATÖR |
| 3.4.1. | Alınacak aspiratör TSE’li ve 160’lık (16 cm) pencere tipi aspiratör olacaktır. |
| 3.4.2. | Gövdesi elektrostatik toz boyalı DKP sacdan, pervanesi alüminyum sacdan imal edilmiş olacaktır. |
| 3.4.3. | Çalışma voltajı 220-240V (iki yüz yirmi tire iki yüz kırk volt) olacaktır. |
| 3.4.4. | Hava debisi 450 m3/s (dört yüz elli metreküp bölü saat) olacaktır. |

4.NUMUNE ALMA :

4.1 Yürürlükteki TSK Mal Alımları, Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesindeki esaslar uygulanacaktır.

4.2 Alınan malzemelerin tamamı kullanılacaktır. Numune alınmayacaktır.

5. DENETİM VE MUAYENE :

5.1 Alımı yapılacak malzemelerin muayenesi, 4734 sayılı kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin mal alımları denetim muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik hükümlerince ve yürürlükteki TSK Mal Alımları, Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esasları dâhilinde, 4’üncü Kolordu Komutanlığı Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Muayene sonucunda uygun çıkmayan malzemeler idarenin deposundan 5 (beş) takvim günü içerisinde geri alınacaktır.

5.2 Muayene ve kontroller esnasında doğabilecek her türlü kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

5.3 Muayenelerde gerekli olabilecek araç, malzeme vb. yüklenici  firma tarafından temin edilecek, muayene ve kontrol esnasında her türlü masraf yüklenici firmaya ait olacaktır.

5.4 Yüklenici firmanın muayene esnasında gözlemci bulundurması ve bu gözlemcinin muayene sonuçlarını imzalaması gerekmektedir. Aksi takdirde, muayene raporu yüklenici firma tarafından da aynen kabul etmiş sayılacaktır.

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

6.1	Piyasada orijinal ambalajlı bulunan malzemeler orijinal ambalajları içinde her türlü hasara karşı tüm önlemler alınmış olarak teslim edilecektir.

6.2	Ambalajından hasarlı olarak çıkan malzemeler yükleniciye geri iade edilecek ve yenisi ile değiştirilecektir.

7. GARANTİ ŞARTLARI :

7.1	Yüklenici firma, alınacak sirkülasyon pompası için her türlü işçilik ve malzeme hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl süreli garanti belgesini verecektir.

8. EKLER :

8.1. Yoktur.

9. YARARLANILAN DOKÜMAN :

9.1. Firma katalogları