T.C.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

PENDİK/İSTANBUL

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI  007 ALBÜM NUMARALI MOTOR FABRİKASI ÇATI ONARIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

TEKNİK ŞARTNAME NO: 73401242-BYD-TŞ-2024/15

İÇİNDEKİLER

1. TANIMLAR ........................................................................................................................................ 3

2. İŞİN KAPSAMI VE TARİFİ............................................................................................................... 3

3. UYGULAMA ...................................................................................................................................... 4

4. MALZEME TEMİNİ............................................................................................................................4

5. GARANTİ............................................................................................................................………….4

6. İŞ GÜVENLİĞİ ...................................................................................................................................5

7. MUAYENE TEST VE DENEYLER....................................................................................................5

8. POZ NUMARALARI ANALİZLERİ..................................................................................................5

9. HAKEDİŞ RAPORLARI .....................................................................................................................5

10. DİĞER HUSUSLAR ..........................................................................................................................5

11.PURSANTAJ...........................................................................................……………………………6

12. EKLER ...................................................................................................……………………………7

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI 007 ALBÜM NUMARALI MOTOR FABRİKASI ÇATI ONARIMI HİZMET ALIMI

1.TANIMLAR:

İş: Yükleniciye ihale edilen ve artışlar dâhil sözleşme kapsamında gerçekleştirilen; sürekli (belli dönemler itibariyle tekrarlanmak suretiyle ifa edilen) nitelikteki İşleri veya belli bir çalışma sonrasında tamamlanarak (bir defada) ortaya çıkarılan işleri

İşyeri: İşin meydana getirdiği yerler ile iş süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri,

Kontrol Teşkilatı (Kontrollük): İdare tarafından, işlerin denetimi için idare tarafından, işlerin denetimi için idare içinden görevlendirilmiş bir kişi veya bir komisyonu ve/veya idare dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

Yüklenicinin Ekipmanı: İşlerin gerçekleştirilip tamamlanması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araç ve gereçleri,

Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri: Sözleşmede belirlenen ve yapımın tamamının yahut herhangi bir kısmının idarece teslim alındıktan sonra yürütülmesi gereken işlemleri,

Yüklenici vekili: Sözleşme konusu işle ilgili olarak yükleniciyi temsil eden, o iş için idarenin kabulünden sonra yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekâletname ile tam yetki almış gerçek kişiyi,

Üçüncü Kişi: İdare, kontrollük ve yüklenici dışındaki kişi ve /veya kişileri,

Gün: Takvim Gününü,

Uygulama Ayı: İdarece onaylanmış iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirildiği ayı,

Yıl: Takvim yılını,

İş Bedeli: Sözleşmede belirtilen işlerle öngörülmeyen durumlar nedeniyle 4735 sayılı Kanunun 24. maddesine göre yapılan ilave işlerin sözleşme hükümlerine göre tamamlayıp, varsa kusur ve eksikliklerinin giderilmesi için ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen ve yükleniciye ödenecek olan bedeli,

Teknik Doküman: Sözleşme uyarınca idare tarafından yükleniciye verilen bütün proje, hesaplamalar ve benzeri teknik bilgi ve belgeler ile yüklenici tarafından sunulan ve idare tarafından onaylanan proje ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri,

İşe Başlama Tarihi: Yüklenicinin idareden işe başlama talimatını aldığı, işyeri teslimi gereken işlerde ise, işyerinin yükleniciye teslim edildiği tarihi,

Tamamlama Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanan ve sözleşmede belirtilen işlerin veya herhangi bir bölümün ya da kısmının bitirilmesi için varsa idarece uzatılan süre de dahil olmak üzere belirtilmiş olan zaman aralığını,

Kabul Belgesi: İşlerin tamamlanıp Kabul Komisyonunun incelemesi sonucu verilen belgeyi,

Diğer tanımlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde tanımlandığı gibidir.

2. İŞİN KAPSAMI VE TARİFİ:

2.1. İstanbul Tersanesi Komutanlığında bulunan 007 Albüm Numaralı Motor Fabrikası çatısının 2810 m2 alanına tekabül eden kısmına idare tarafından temin edilen 0,7 mm kalınlığında 850 cm uzunluğunda 92 cm genişliğinde 7 hadveli trapez sacların çatı alanına montajının yapılması işini kapsar.

2.2. İNŞAAT İŞLERİ:

2.2.1. Yürürlükte bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliklerine uygun olarak 007 Albüm Numaralı Motor Fabrikası çatısının çatı kaplama onarımının yapılması.

2.2.2. 007 Albüm Numaralı Motor Fabrikası çatısının 2810 m2 alanına tekabül eden kısmına idare tarafından temin edilen 0,7 mm kalınlığında 850 cm uzunluğunda 92 cm genişliğinde 7 hadveli trapez saclar çatının diğer tarafına montajlanmış mevcut trapez sacların altlarına sürülerek ek yeri oluşturulacaktır. Çatı üzerinde bulunan mevcut sandviç panellerin vidaları sökülerek idare tarafından temin edilen trapez saclar mevcut çatı paneline montajlanacaktır.

2.2.3. Montaj esnasında mevcut çatı örtüsü ile trapez saclar arasında boşluk oluşmaması ve sızdırmazlığın tam manasıyla sağlanması için mevcut vidalar çıkarılarak trapez sac ile sandviç paneller birlikte vidalanacaktır. Çatının diğer yarı kısmında bulunan trapez saclar ile oluşacak ek yerinde yeni montajı yapılan saclar mevcut sacların altına sürülerek montaj edilecektir. Montaj için gerekli akıllı vidalar ve conta ve semer sacları idare tarafından verilecektir.

2.2.4. Bina yüksekliği 28 metredir. Sacların yatay düşey taşınması yükleniciye aittir. Montajda çatıya sacların çıkarılması için gerekli olacak vinç yüklenici tarafından temin edilecektir.

2.2.5. İdare tarafından yükleniciye verilecek malzemeler (trapez sac, vida, conta, semer) idare ile yüklenici arasında malzeme teslim tutanağı hazırlanarak teslim edilecektir.

2.2.6.Yüklenici teslim aldığı malzemelerin güvenliğinden sorumlu olacaktır. Uygulama öncesi çatıya çıkarılan malzemeler çatıdan uçmayacak şekilde istif edilecek ve uygun noktalardan sabitlenecektir.

2.2.7.Yüklenici yürüklükte bulunan iş sağlığı güvenliği kurallarını yerine getirmekle yükümlüdür. Çatı montajı yapacak personelin mesleki yeterlilik belgeleri, yüksekte çalışma sertifikalarının bulunması zorunludur.

3.   UYGULAMA:

3.1. Yüklenici; teklif vermeden önce Teknik Şartnamede yazılı montaj yapılacak çatıyı ve binayı yerinde görecek ve şartname eki olarak verilen Yer Görme Belgesini dolduracak, teklifiyle beraber ihale komisyonuna verecektir.

3.2. Uygulamaların tümü fen ve sanat kurallarına uygun olarak, yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici tarafından yapım işi bitirilip, son hali ile idarenin yetkilileri tarafından kontrol edildikten ve onay verildikten sonra tamamlanmış sayılacaktır. Ödeme; şartnamede belirtilen pursantaj tablosu esas alınarak yapılacaktır.

4.   MALZEME TEMİNİ:

4.1. Yüklenici söz konusu iş için gereken her türlü araç/gereç vb. tüm iş unsurlarını, işçilikleri, eksiksiz temin etmek zorundadır. Çıkacak tüm atık malzemelerin ve molozların, yatay/düşey taşınması, nakil ve istiflemeyi kapsayan tüm işçilikler yükleniciye aittir.

4.2.Atıkların muhafaza edildiği ambalajlar nakliye ve depolama sırasında delinmeyecek, yırtılmayacak ve sızdırmayacak yapıda olacak, anılan hususlara yönelik her türlü tedbir yüklenici tarafından alınacaktır.

4.3. Çatı kaplama malzemesi (trapez saclar) ve montaj için gerekli akıllı vidalar ve conta ve semer sacları idare tarafından verilecektir.

5. GARANTİ:

.

5.1. Yüklenici hizmet alımı işini, idarenin onayını aldıktan sonra tamamlamış sayılacaktır.

5.2. Yüklenici sorumlu olduğu hizmet hatalarından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesi hükümleri ve yükümlülükleri kapsamında idareye karşı sorumludur.

6.  İŞ GÜVENLİĞİ:

6.1. İş mahallerinde işin süresince ve iş bitimine kadar çalışan işçilerin sigortaları (SGK) yüklenici tarafından yaptırılacak, idareye kayıtları verilecektir. Söz konusu işte çalışan işçilerin her türlü iş emniyeti ve bunun için gerekli ekipmanlar ve belgeler yüklenici tarafından sağlanacak olup, çalışan işçilere tutanakla teslim edilecektir. İş ve işçilerin iş güvenliğini, yüklenici “Yapı İşleri İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin (5 Ekim 2013 Tarihli Resmî Gazete. Sayı: 28786)” gerektirdiği hususlara uygun olarak sağlamakla yükümlüdür ve sorumluluk yükleniciye aittir.

6.2. İşlemler esnasında, çalışanlar tarafından koruyucu donanımlarının muhafaza edilmesi, temizlenmesi, gerektiğinde değişimi ile tamir ve bakımları yüklenici tarafından yapılacaktır.

6.3. Yüklenici personelinin çalışma süresi yüklenici tarafından belirlenecektir.

6.4. Çalışanların çalışma süreleri yüklenici tarafından takip edilecektir.

6.5. Yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlamadan önce idare İş Sağlığı ve Güvenlik Birimi ve İKK ve Güvenlik Müdürlüğüne müracaatta bulunarak, personeline ilişkin kendisinden talep edilen dokümanları belirtilecek kapsamda hazırlamakla yükümlüdür.

6.6. Yüklenici personeli, idare sınırları içinde bulunduğu sürece, idare personelinin kural/uyarılarına riayet edecektir.

7.  MUAYENE TEST VE DENEYLER

7.1. Denetim ve muayeneler, yürürlükte olan Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.

8.  POZ NUMARALARI ANALİZLERİ

8.1. F.A-01 007 Albüm numaralı motor fabrikası binasının çatısına idare tarafından temin edilen 0,7 mm kalınlığında 850 cm uzunluğunda 92 cm genişliğinde7 hadveli trapez sacların toplam 2810 m² Motor fabrikası çatı alanına montajının yapılması

Tarif:

1-İstanbul Tersanesi Komutanlığında bulunan 007 Albüm Numaralı Motor Fabrikası çatısının 2810 m2 alanına tekabül eden kısmına idare tarafından temin edilen 0,7 mm kalınlığında 850 cm uzunluğunda 92 cm genişliğinde 7 hadveli trapez sacların çatı alanına montajının yapılması,

2- Montaj esnasında mevcut çatı örtüsü ile trapez saclar arasında boşluk oluşmaması ve sızdırmazlığın tam manasıyla sağlanması için mevcut vidalar çıkarılarak trapez sac ile sandviç paneller birlikte vidalanacaktır. Çatının diğer yarı kısmında bulunan trapez saclar ile oluşacak ek yerinde yeni montajı yapılan saclar mevcut sacların altına sürülerek montaj edilecektir. Montaj için gerekli akıllı vidalar ve conta ve semer sacları idare tarafından verilecektir.

Bina yüksekliği 28 metredir. Sacların yatay düşey taşınması yükleniciye aittir. Montajda çatıya sacların çıkarılması için gerekli olacak vinç yüklenici tarafından temin edilecektir.

Ölçü: m²

9. HAKEDİŞ RAPORLARI:

Yüklenici firmanın, İdarenin görevlendirdiği kontrol mühendisleri ile birlikte hazırlayacağı hakediş için verilen madde 11’te verilen pursantaj kullanılacak olup, iş hizmet kabulüne hazır olup, işin hizmet kabulü idare tarafından yapıldıktan sonra işin bitiminde tek seferde hazırlanacak hakediş raporu ile yükleniciye ödeme tamamlanacaktır.

10. DİĞER HUSUSLAR

10.1. Yüklenici teknik şartnamede ifade edilen ilgili imalatları gerçekleştirdiği esnada, idareye ait zarar verdiği tüm mevcut imalatları eski haline getirerek işi teslim edecektir.

10.2. Hizmet kabul işlemleri, trapez saclarının montajının tamamlandığı tarihten itibaren yüklenicinin idareye vereceği dilekçe üzerine yapılacaktır.

10.3. Yüklenicinin işi bitirerek teslim edeceği süre, iş yeri teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü olup, gecikme ile ilgili cezai durumlar işin sözleşmesinde belirtilmiştir.

11. PURSANTAJ

| İstanbul Tersanesi Komutanlığı 007 Albüm Numaralı Motor Fabrikası Çatı Onarımı Hizmet Alımı |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kalemi No | İş Kalemini Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | PURSANTAJ (%) |
| 1 | F.A-01 | 007 Albüm numaralı motor fabrikası binasının çatısına idare tarafından temin edilen 0,7 mm kalınlığında 850 cm uzunluğunda 92 cm genişliğinde 7 hadveli trapez sacların toplam 2810 m² Motor fabrikası çatı alanına montajının yapılması | m² | 100% |

12. EKLER

12.1. EK-A: Yer Görme Belgesi

HAZIRLAYAN

TETKİK EDEN

Samet ÇELİK

İnşaat Mühendisi

Plan Keşif Mühendisi

Sevim TÜZÜN

Elektrik Mühendisi

Plan Keşif Amir Vekili

Evren ÜNAL

Deniz Kıdemli Albay

Bayındırlık Müdürü

ONAY

…../09/2024

R.Erdinç YETKİN

Tümamiral

İstanbul Tersanesi Komutanı

EK-A

## YER GÖRME BELGESİ

İş bu yer görme belgesi “İstanbul Tersanesi Komutanlığı 007 Albüm Numaralı Motor Fabrikası Çatı Onarımı” hizmet alımı işi için düzenlenmiş olan, ilgili kısımların firma temsilcisince doldurulmasına müteakip İstanbul Tersanesi Komutanlığı yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra geçerli olacaktır.

Firma Adı	:

Firma Temsilcisinin

Adı - Soyadı	:

Unvanı	:

....../…..../ 2024 tarihinde, “İstanbul Tersanesi Komutanlığı  007 Albüm Numaralı Motor Fabrikası Çatı Onarımı” işinin yapılacağı iş yerinde yapılan incelemeler sırasında, söz konusu işin Teknik Şartnamesinde yazılı hususlar dahilinde, gereği yapılacak yerlerin tümünü yerinde görüp, ölçüleri dahil tespit ettim. Bahsi geçen işlerle alakalı olarak firmamızın ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi, belge tarafıma/tarafımıza, İdare yetkilileri tarafından verildi, teklifimi/teklifimizi gördüğüm ve tespit ettiğim hususlara uygun olarak yapacağımı arz ederim.

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI	       Firma temsilcisi

Adına Refakat Eden PERSONEL

PERSONELİN KAŞESİ

FİRMA KAŞESİ