|  |
| --- |
| BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU |
| İHALEALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Tuzla/İSTANBUL ….. /…… /2021 |
| Alım Kayıt Nu. | 21DT 719805 |
| İhalenin/Alımın Adı | Yapı Tesisat ve İnşaat Malzemeleri Alımı |
| İhale/Alım Usulü | 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/d maddesi Doğrudan Temin Usulü |
| Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı/Ticaret Ünvanı |  |
| Uyruğu | T.C. |
| TC Kimlik Numarası1 |  |
| Vergi Kimlik Numarası |  |
| Adresi |  |
|  Telefon ve Faks Numarası | Telefon : Faks: |
| 1. Yukarıda ihale adı yer alan alım işine ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar (Montaj, Vergiler, Nakliye, İstif, Tahmil, Tahliye, Muayene Masrafları, Pul, Harç, Etiket ve Ambalajlama vb.) ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.2. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 11’inci maddelerinde belirtilen ihale/alım dışı bırakılma ve ihaleye/alıma katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyaz ediyoruz. 3. Talep edilmesi halinde Ticaret Odası Belgesi, İmza Örnekleri ve İstekli Bilgi Formu sunacağımızı, gerek gördüğü takdirde İdarenin her türlü teknik, mali, idari ve hukuki konularda yazılı veya karşılıklı görüşme yapmaya yetkili olduğunu kabul ediyoruz. 4. 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince *yerli* istekli durumundayız.5. Teklifimiz İhale/Alım tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günü geçerlidir.6. Alım konusu işin tamamını/kısmını/kısımlarını teklifimizin en uygun teklif olması durumunda sözleşmenin imzalanması takip eden günden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içinde defaten (kısım bazında) 41'inci Bkm. Fb. Md.lüğü Taşınır (Day.) 509 Mal Saymanlığı (Tuzla/İSTANBUL)na teslim etmeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.7. Bu iş için 4735 sayılı Kanunda belirtilen esaslar dahilinde iş artışı veya eksilişi yapılabileceğini kabul ediyoruz.8. Teklifimizin en uygun teklif olduğunun bildirilmesi durumunda sözleşme yapılamadan önce binde 9,48 oranında sözleşme pulu bedeli (sözleşme yapılmayacaksa ödenmeyecektir) ve binde 5,69 oranında karar pulu bedelini Piyade Okulu Nakit Saymanlık Müdürlüğüne yatırarak alındı makbuzunu 41 'inci Bakım Fabrika Müdürlüğüne teslim edeceğimizi taahhüt ediyoruz.9. Mal kabul ve muayene işlemlerinin Malzeme İhtiyaç Listesinde belirtilen Nato Stok Numarası (Envanter Tanımlama Programında geçen) içeriğindeki bilgiler, şartlar ve fiziksel özellikler ile ihale/alım dokümanında belirtilen denetim muayene ve kabul işlemleri hükümlerine göre yapılacağını ve idarenin uygun görmesi halinde alıma konu malzemelerin Kısım bazında muayene, kabul ve ödeme işlemlerinin tamamlanabileceğini kabul ediyoruz.10. İşe ait ödemenin malzemelerin muayenesinin uygun bulunması durumunda Piyade Okulu Nakit Saymanlığınca, Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygulanacak serbest bırakma oranları dâhilinde yapılacağını kabul ediyoruz.11. Ödeme aşamasında vergi borcumuzun bulunması halinde ihale/alım bedelinden kesileceğini kabul ediyoruz. 12. Alım konusu malzeme/malzemeler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 13.06.2014 tarih ve 29029 sayılı resmi gazete yayımlanan uygulama esaslarına dair yürürlükteki tebliğinde bulunan “Garanti Belgesi İle Satılmak Zorunda Olan Mallar” listesinde yer almıyor ise İdarece en az 2 (İki) yıllık (Raf ömrü 1 yıl olanlar için 1 Yıllık) Garanti Taahhütnamesi alınacağını, alınan taahhütnameye ilişkin Binde 9,48 oranında damga vergisi bedelini Piyade Okulu Nakit Saymanlık Müdürlüğüne yatırarak alındı makbuzunu komisyona teslim edeceğimizi kabul ediyoruz.13. İdarenin herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin, verilen teklifleri kabul edip etmemekte, teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte, tekliflerin tamamını reddetmekte ve/veya alımın iptal edilmesinde tamamen serbest olduğunu kabul ediyoruz.14. Alım konusu malzemeler piyasada satışa sunulduğu şekilde orijinal ambalajında teslim edilecek. 15. İhale konusu işin  *[tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını]* her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç ………………………………… TL (………………….…………………………………...) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz. Adı - SOYADI/Ticaret UnvanıKaşe ve İmza2 |

1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır.

# 2 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler

#  tarafından imzalanacaktır.

**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

Alım Kayıt Numarası:21DT 719805

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Miktarı** | **Birimi** | **Teklif Edilen Birim Fiyat (TL.)** | **Tutarı****(TL.)** |
| **1 ' İNCİ KISIM, SIHHİ TESİSAT MALZEMELERİ** |
| 1 | 33 LİK KOMPOZİT BORU | 20 | Metre |  |  |
| 2 | ‌20 LİK KOMPOZİT BORU | 20 | Metre |  |  |
| 3 | ‌25MM.PPRC PLS.BORU | 20 | Metre |  |  |
| 4 | ‌BORU, PLASTİK 20 MM. | 30 | Metre |  |  |
| 5 | ‌25X45 PPRC DİRSEK | 20 | Adet |  |  |
| 6 | ‌20X45 PPRC DİRSEK | 20 | Adet |  |  |
| 7 | ‌MANŞON, BORU, 32 MM 2 UCU DİŞSİZ | 30 | Adet |  |  |
| 8 | ‌PPRC DİRSEK İÇÇAP:32 | 20 | Adet |  |  |
| 9 | ‌MANŞON, BORU PPRC MANŞON Ø25 | 44 | Adet |  |  |
| 10 | ‌20LİK PPRC MANŞON | 25 | Adet |  |  |
| 11 | 20 LİK PPRC TE | 20 | Adet |  |  |
| 12 | ‌BORU DIŞ DİŞLİ REKOR (20 MM.) REKOR | 10 | Adet |  |  |
| 13 | ‌DİRSEK PLASTİK DIŞ DİŞLİ 20 MM | 40 | Adet |  |  |
| 14 | ‌RAKOR, BORU ( Q32X1" DIŞ DİŞ OYNAR BAŞLIKLI REKOR ) | 13 | Adet |  |  |
| 15 | ‌RAKOR, BORUOYNAR BAŞLI İÇ DIŞLI REKOR 63 LİK | 3 | Adet |  |  |
| 16 | ‌KÜRESEL VANA PPRC 63'LÜK | 3 | Adet |  |  |
| 17 | ‌VANA,KÜRESEL 1 1/2" | 2 | Adet |  |  |
| 18 | ‌KÖŞELİ RADYATÖR VANASI 1/2 '' | 35 | Adet |  |  |
| 19 | BATARYA,KUĞU | 7 | Adet |  |  |
| 20 | ‌CONTA MUSLUK İÇİN | 100 | Adet |  |  |
| 21 | TEFLONBANT | 20 | Adet |  |  |
| 22 | GÖBEK, MUSLUK | 20 | Adet |  |  |
| 23 | ‌SPİRALLİ DUŞ TAKIMI | 20 | Adet |  |  |
| 24 | ‌MUSLUK, TEKLİ, KISA, AÇ KAPA, MİX | 20 | Adet |  |  |
| 25 | SIVI CONTA, 50 ML. | 2 | Adet |  |  |
| 26 | ‌VANA, BAS BIRAK, SIVA ALTI | 2 | Adet |  |  |
| 27 | ‌KAPLİN MANŞON 32 LİK | 10 | Adet |  |  |
| 28 | ‌25MM PUŞFİT KAPLİN MANŞON | 10 | Adet |  |  |
| 29 | ‌BATARYA BANYO İÇİN MİX | 3 | Adet |  |  |
| 30 | ‌PROFESYONEL SPİRALLİ MUTFAK BATARYASI KROM | 1 | Adet |  |  |
| 31 | ‌BORU, KAVİSLİ, PLASTİK 20 MM. | 5 | Adet |  |  |
| 32 | ‌BORU,PPRC 25 MM KAVİSLİ PLASTİK | 5 | Adet |  |  |
| 33 | ‌BORU, KAVİSLİ, PLASTİK 32 MM.MANŞON ATLAMA | 5 | Adet |  |  |
| 34 | ‌ÇELİK ARA BORU BAĞLANTISI 50CM'LİK REKORLU 1/2" DEN 1/2" | 20 | Adet |  |  |
| 35 | ‌TRAFAG TERMOSTAT  | 1 | Adet |  |  |
| 36 | ‌KONDENSTOP,BUHAR 1/2" | 10 | Adet |  |  |
| 37 | ‌KONDENSTOP, BUHAR, FLANŞLI, DN 32 EN-JL-1040 | 1 | Adet |  |  |
| 38 | ‌BRÜLÖR YAKIT POMPASI (E6NC) | 1 | Adet |  |  |
| 39 | ‌VANA, KÜRESEL, BUHAR, 1/2", 20 LIK | 20 | Adet |  |  |
| 40 | ‌PANEL RADYATÖR PKKP 600 X 1200 | 14 | Adet |  |  |
| 41 | ‌RADYATÖR PETEĞİ 600X1400 | 15 | Adet |  |  |
| 42 | ‌PANEL RADYATÖR PKKP (600X1500) | 1 | Adet |  |  |
| 43 | ‌RADYATÖR PETEĞİ 600X1600 | 1 | Adet |  |  |
| 44 | ‌MEME, BRÜLÖR,3-60°C | 6 | Adet |  |  |
| 45 | ‌YAKIT HORTUMU 1/2" 1,5MT. | 4 | Adet |  |  |
| 46 | ‌CONTALIK LEVHA 3X1500X3000 MM | 25,60 | Kilogram |  |  |
| 47 | ‌KONDANSATÖR 400V, 25 KVAR | 2 | Adet |  |  |
| **1 ' İNCİ KISIM KDV HARİÇ TOPLAM TUTARI**  |  |
| **2 ' İNCİ KISIM, YAPI ELEKTRİK MALZEMELER** |
| 1 | ‌STARTER S10 4-65W | 100 | Adet |  |  |
| 2 | ‌KAUÇUK ÜÇLÜ GRUP PRİZ | 5 | Adet |  |  |
| 3 | ‌GRUP TOPRAKLI PRİZ 4'LÜ | 3 | Adet |  |  |
| 4 | ‌36W FLORASAN BALAST | 20 | Adet |  |  |
| 5 | ‌ANAHTAR S/Ü. ANTİGRON NEMLİ YER. | 10 | Adet |  |  |
| 6 | LED LAMBA 9 W | 100 | Adet |  |  |
| 7 | ‌AMPUL, FLORESAN 36W | 150 | Adet |  |  |
| 8 | ‌LAMBA , TASARRUFLU SPİRAL AMPÜL 85 W | 50 | Adet |  |  |
| 9 | ‌LAMBA / AMPUL, 18 W FLORESAN AMPÜL | 100 | Adet |  |  |
| 10 | ‌KABLO, NYY 4X10 | 50 | Metre |  |  |
| 11 | ‌KABLO NYY 3X2.5 MM | 50 | Metre |  |  |
| 12 | KABLO NYM 3X2.5 MM | 50 | Metre |  |  |
| 13 | ‌KABLO 2x0,75 MM. FVV-N | 100 | Metre |  |  |
| 14 | ‌KABLO KANALI 16X16 MM | 40 | Metre |  |  |
| 15 | ‌KABLO KANALI 40X25 MM | 50 | Adet |  |  |
| 16 | ‌KABLO KANALI PVC BEYAZ 50X100X2000 MM. | 50 | Adet |  |  |
| 17 | ‌KABLO PAPUCU 10 MM | 30 | Adet |  |  |
| 18 | ‌KABLO PAPUCU 16'LIK | 15 | Adet |  |  |
| 19 | ‌KABLO PAPUCU 25'LİK | 15 | Adet |  |  |
| 20 | ‌KABLO PAPUCU 35 MM. DELİK ÇAPI 8,5 MM. | 15 | Adet |  |  |
| 21 | ‌İZOLEBANT SİYAH 19MMX25M. | 10 | Adet |  |  |
| 22 | ‌TERMİK MANYETİK OTOMATİK ŞALTER 3X250A (35KA) | 50 | Adet |  |  |
| 23 | ‌ROLE TERMİK 3-6A | 6 | Adet |  |  |
| 24 | ‌ŞALTER, TERMİK-MANYETİK: 3X800A. PAKET TİP 3N | 1 | Adet |  |  |
| **2 ' İNCİ KISIM KDV HARİÇ TOPLAM TUTARI**  |  |
| **3 ' ÜNCÜ KISIM, İNŞAAT MALZEMELERİ** |
| 1 | ‌ÇİMENTO | 1250 | Kilogram |  |  |
| 2 | ‌YAPIŞTIRICI, SERAMIK | 600 | Kilogram |  |  |
| 3 | ‌ŞEFFAF SİLİKON, 310 ML | 25 | Adet |  |  |
| 4 | ‌POLİÜRETAN KÖPÜK 750ML | 10 | Adet |  |  |
| 5 | ‌BOYA PLASTİK, ÇİMENTO GRİSİ (DIŞ CEPHE BOYASI) | 100 | Kilogram |  |  |
| 6 | ‌BOYA PLASTİK, BEYAZ (İÇ CEPHE BOYASI) | 100 | Kilogram |  |  |
| 7 | ‌SÜTLÜ KAHVERENGİ YAĞLI BOYA (SENTETİK PARLAK BOYA) | 12 | Litre |  |  |
| 8 | ‌FIRÇA, RULO, YAĞLI BOYA, 20 CM | 10 | Adet |  |  |
| 9 | ‌FIRÇA, RULO, PLASTİK BOYA, 20 CM | 20 | Adet |  |  |
| 10 | ‌FIRÇA, RULO, BOYA, DIŞ CEPHE, 20 CM | 20 | Adet |  |  |
| 11 | ‌PARMAK RULO (BOYA İÇİN, SAP UZUNLUĞU = 15 CM. RULO UZUNLUĞU = 10 CM.) | 20 | Adet |  |  |
| 12 | ‌FIRÇA, ROBOT NO:3 | 20 | Adet |  |  |
| 13 | ‌KUM, SIVA İÇİN (KABA) 0.3 MM | 5 | Metreküp (MP) |  |  |
| **3 ' ÜNCÜ KISIM KDV HARİÇ TOPLAM TUTARI**  |  |
| **GENEL TOPLAM TUTARI (KDV Hariç)** |  |

 Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

 Kaşe ve İmza 1

# 1 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak bütün ortaklar veya bu ortakların yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

#