**İŞİN TANIMI: ISI MERKEZLERİ BACA TEMİZLİKLERİNİN YAPTIRILMASI**

**TEKNİK EVSAF VE İSTEK – ÖZELLİKLER**

1.5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü Hizmet Birlik Komutanlığı işletme sorumluluğunda bulunan 4 adet Isı Merkezlerine ait 9 adet bacanın temizlikleri yapılacaktır.

2. Baca temizliği yapacak firmaların, belediye tarafından yetki belgesi almış olması gerekmektedir.

3. Temizlikleri yapılacak bacaların bağlı oldukları kazan bilgileri (cinsi, kapasitesi, modeli v.s.) Ek-1’de sunulmuştur.

3. Baca temizlikleri için gerekli montaj ve demontaj işlemleri mevcut sisteme zarar vermeden gerçekleştirilecektir.

4. İşin yapılması esnasında bina ve tesislerin altyapı ve üst yapısına zarar verilmeyecek, oluşabilecek zarar ve hasarlar yüklenici firma tarafından giderilecektir.

5. Toplamda işin yapımı için verilen süre 3 (üç) işgünü olarak verilmiştir.

6. Baca temizliklerinin bitmesine müteakip, yapılan temizliklerin yazılı tutanak veya raporu kurumumuza teslim edilecektir.

7. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli önlemler yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.