**İŞİN TANIMI: KAZANLARIN VE BASINÇLI KAPLARIN BASINÇ TESTLERİNİN YAPILMASI**

**TEKNİK EVSAF VE İSTEK – ÖZELLİKLER**

1.5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü Hizmet Birlik Komutanlığı işletme sorumluluğunda bulunan ısıtma tesisatında kullanılan 9 adet sıcak sulu kazan ve ısıtma tesisatına bağlı basınçlı kapların basınç testleri yapılacaktır.

2. Basınç testlerini yapacak firmaların, Makine Mühendisleri Odası tarafından yetki belgesi almış olması gerekmektedir.

3. Basınç testi yapılacak sıcak sulu kazan ve basınçlı kapların (adeti, cinsi, kapasitesi, modeli v.s.) Ek-1 ve Ek-2’de sunulmuştur.

3. Yapılacak olan basınç testleri için gerekli montaj ve demontaj işlemleri mevcut sisteme zarar vermeden yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.

4. İşin yapılması esnasında bina ve tesislerin altyapı ve üst yapısına zarar verilmeyecek, oluşabilecek zarar ve hasarlar yüklenici firma tarafından giderilecektir.

5. Toplamda işin yapımı için verilen süre 3 (üç) işgünü olarak verilmiştir.

6. Basınç testlerinin yapılmasına müteakip, yapılan test sonuçlarının yazılı tutanak veya raporu kurumumuza teslim edilecektir.

7. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli önlemler yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.