- T.C.

- MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

- İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

- PENDİK/İSTANBUL

MSB VERGİ NUMARASI	: 4810537700										....../....../ 2024

- VERGİ DAİRESİ		: TUZLA VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

KONU				: Fiyat Teklif Sorgusu

e-mail				: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

- “İLGİLİ FİRMALARA”

İLGİ : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.

1.	İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek–1 listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi Kanunun 4416 C.BAŞKANI KARARI MD.7.1Ğ VE MD.7.3 maddesi kapsamında “Doğrudan Temin Yöntemi” ile satın alınacaktır.

2.	İstanbul Tersanesi Komutanlığı Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu, Ek’te belirtilen hizmetleri toplam bedel veya kısmi olarak hangi firma/firmalardan satın alacağı/satın almayacağı konusunda serbesttir.

3.	Ödeme, mal/hizmetin teslimi ve muayenesinin uygun bulunması durumunda, yüklenici firma tarafından gönderilen faturaya istinaden Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evrakları ile Tuzla Piyade Okulu Saymanlık Müdürlüğünce banka hesabına (“IBAN NUMARASINA”) havale yolu ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca;

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) sayılı tablonun II/2 nci fıkrası gereğince 2018 Yılı için geçerli olan;

a)	%0 9,48 (Binde dokuz kırksekiz) “Damga Vergisi”,

b)	%0 9,48 Binde dokuz kırksekiz) “Sözleşme Pulu Damga Vergisi” kesilecektir. Sözleşme yapılacaksa; “Sözleşme Pulu Damga Vergisi”, yüklenici firma/firmalar tarafından ilgili Mal Müdürlükleri / Defterdarlıklarına ödenerek makbuzu idareye teslim edilecektir.

4.	Satın alması yapılacak hizmet Teknik Şartname, Özel Teknik Şartname, İdari Şartname Atıflarına ve Teknik İster (Bu onay ve eklerine uygun olarak) yapılacaktır.

5.	Fiyat teklifleri sadece ilanda belirten mail adresine gönderilecek, Belgegeçer numarasına veya Doğrudan Alım Komisyonu Ofisine (DAK) kapalı zarf içinde elden teslim edilmeyecektir. Piyasa Fiyat Araştırma görevlilerince fiyat teklifleri kabul edilmeyecektir. DAK tarafından, alınan tüm teklifler tarih, saat grubu ile kayıt altına alınacaktır.

6.	Diğer hususlar www.ekm.tsk.tr , www.msb.gov.tr ve ekap.kik.gov.tr sayfalarında olduğu gibidir.

7.	Alımda hizmetin bütünlük arz etmesi nedeniyle toplam bedel üzerinden yapılacaktır.

8.	Bu hizmet alımıyla ilgili olarak SÖZLEŞME düzenlenecektir. Sözleşme damga vergisine tabidir.

9.	Yüklenici ihale konusu işi; YER TESLİMİNDEN İTİBAREN, EN GEÇ 7 (YEDİ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE tamamlayacaktır.

10. 	Garanti ile ilgili hususlar sözleşmede belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

11. 	İhaleye teklif verecek İsteklilerce, Hizmet Yeterlilik Belgesi (TSE-HYB) örneğinin, FİYAT TEKLİFİ ile birlikte sunulması zorunludur.

12. 	Bu alım ile ilgili olarak Yer Görme Belgesi imzalanacak olup Yer Görme Belgesi imzasız teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır. Yer görme belgesi kontrol teşkilatı tarafından düzenlenecek/onaylanacaktır.

13.	Çalışma Saatleri, İş Güvenliği, Teknik Personel Çalıştırılması vb. ile ilgili hususlar Teknik Şartnamede belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

14.	İdare tarafından uygun görülen mücbir sebepler hariç, süre uzatımı verilmeyecektir. Uygun görülen süre uzatımı teslim süresinin 1/3’ünü geçemez. İkinci bir süre uzatımı verilmeyecek, dosya kapatılacaktır. Taahhüdünü yerine getirmeyen firmanın, teslimat performansı olumsuz olarak değerlendirilecek ve firmanın 2024 yılı içerisindeki alımlar için vereceği teklifler değerlendirme dışı bırakılabilecektir.

15. 	Teknik Şartnamede belirtilen hususlar iş bu alım dosyasına dayanak teşkil etmektedir.

16. Teknik Şartname ve Kazanlara ilişkin Teknik Özellikler incelenmeden kesinlikle teklif verilmeyecektir. Bakım/Onarım  faaliyetleri; Teknik Şartnamede istenen belgeler, şartlar ve nitelikleri eksiksiz olarak karşılayacak şekilde Yüklenici tarafından icra edilecektir.

17.	Muayene ve kabul işlemleri; Kontrol Teşkilatı ve Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından tamamlanacaktır. İhtiyaç duyulması halinde Komutanlığımız ilgili birimden muayene, test ve analiz yapılması talep edilebilecektir.

18.	Bu alımla ilgili bilgi alınabilecek personel Mak.Müh.Ahmet YILDIRIM (İRTİBAT:4209) ve Kazan Ast.Kd.Bçvş.Halil ATASEVER (İRTİBAT:4420)’ dır.

19.	Tüm elektronik iletilerinizi “gmail” uzantılı bir hesap adı üzerinden gönderiniz. (Diğer hesaplardan gönderilen iletiler spam’a düşmekte, tarafımıza ulaşmamaktadır.)

20.	Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde teklif verdiğinizde tüm şartları anladığınız ve kabul ettiğiniz anlaşılacak olup; Türk Lirası olarak vereceğiniz teklifinizi, KDV hariç fiyatlandırarak 29.07.2024 tarihi saat 08:00‘a kadar, tarafınızdan tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr, mail adresine teklifinizi iletmeniz gerekmektedir.

Rica ederim.

Yetkilendirilen Alım Komisyonu Başkanı

Ad Soyad	: SERCAN YÜRÜK

Rütbe		: ELN. KAD.KD.BÇVŞ.

EKİ			:

1 Adet Fiyat Teklif Mektubu / İhtiyaç Listesi.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 4416 C.BAŞKANI KARARI MD.7.1Ğ VE MD.7.3 MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞININ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

PENDİK/İSTANBUL

İST.TERSANESİ KOMUTANLIĞI  VERGİ NUMARASI : 4810537700

VERGİ DAİRESİ : TUZLA  VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

e-mail : tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr

### TEKLİF SAHİBİNİN

| ADI SOYADI / FİRMA ADI: |  |
| --- | --- |
| TEBLİĞ ADRESİ: E-MAİL ADRESİ (Varsa) : |  |
| BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI: |  |
| TELEFON, CEP TELEFONU VE FAKS NUMARASI: | TEL : CEP TELEFONU: MAİL : |
| ÖDEME YAPILACAK BANKA ADI / ŞUBE / IBAN NUMARASI |  |

“Doğrudan Temin” i oluşturan belge/istek/liste tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı onarım işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

ONAY 413-24

| S.NO | NIIN |  | MALZEMENİN CİNSİ |  |  |  | MİKTAR |  |  | BİRİM FİYATI | TUTARI |  | TESLİM SÜRESİ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HİZMET |  | İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI ISI SANTRALİNDE BULUNAN BUHAR KAZANI BRÜLÖRLERİ BAKIM/ONARIMI HİZMET ALIMI |  |  |  | 4 |  | AD |  |  |  |  |  |
| Marka |  | Model |  | Kapasite (min) | Kapasite (max) | Min gaz basıncı |  | Max gaz basıncı |  | Fan Motoru |  | Kullanım yeri |  | Adet |
| ELCO |  | N9.10400 GL.E |  | 910 KW | 10620 KW | 100 mbar |  | 500 mbar |  | 18.5 KW |  | Buhar Kazanları |  | 4 |
| 2 | HİZMET |  | İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI ISI SANTRALİNDE BULUNAN KIZGIN SU KAZANI BRÜLÖRLERİ BAKIM/ONARIMI HİZMET ALIMI. |  |  |  | 2 |  | AD |  |  |  |  |  |
| Marka |  | Model |  | Kapasite (min) | Kapasite (max) | Min gaz basıncı |  | Max gaz basıncı |  | Fan Motoru |  | Kullanım yeri |  | Adet |
| ELCO |  | N9.8700 GL.E |  | 880 KW | 8530 KW | 100 mbar |  | 500 mbar |  | 22 KW |  | Kızgın Su Kazanları |  | 2 |
| 3 | HİZMET |  | İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI İKK. GÜVENLİK BİNASINDA BULUNAN KAZANLARIN BRÜLÖRLERİ BAKIM/ONARIMI HİZMET ALIMI |  |  |  | 2 |  | AD |  |  |  |  |  |
| Marka |  | Model |  | Kapasite (min) | Kapasite (max) | Min gaz basıncı |  | Max gaz basıncı |  | Fan Motoru |  | Kullanım yeri |  | Adet |
| ELCO |  | VG5.950 DP |  | 170 KW | 950 KW | 20 mbar |  | 300 mbar |  | 1.5 KW |  | Sıcak Su Kalorifer Kazanı |  | 2 |
| TOPLAM TUTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

% ........   KDV HARİÇTİR                           TESLİM SÜRESİ  …..……….  (………………………..) TAKVİM GÜNÜDÜR

1. Teklifimiz (rakam ve yazı ile) …........................................................................................................ TL. dir.

2. Doğrudan Temin’ konusu iş için sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.

3. Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

4. Doğrudan Temin’ konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

5. 4734 Sayılı K.İ.K.’nun 10 ncu ve 11 nci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz.

6. Doğrudan Temin’in üzerimizde kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı, kabul ve taahhüt ediyoruz.

7. Alımı yapılan malzemelere ait her türlü bilgiyi inceleyerek/görerek teklif veriyorum.

8. Ödeme Bilgileri verilmeyen teklifler geçersiz teklif sayılacaktır.

9. Vergi Borcunun bulunması halinde ödeme emri belgesi ile kesilmesini kabul ediyoruz.

FİRMA ‘YETKİLİ  KİŞİ’

İMZASI		:

ADI SOYADI	:

TARİH		:

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANI  :

ELN.KAD.KD.BÇVŞ. SERCAN YÜRÜK				Tel: 216 493 94 94 – 2933

SATINALMA KOMİSYONU ÜYELERİ   :

TEKHZ.SVL.ME. MANOLYA ÖZBEK KARAÖZ				Tel: 216 493 94 94 – 2437

TEKHZ.SVL.ME. EMİN YILDIZ				Tel: 216 493 94 94 – 1328

| S. NO | İŞİN ADI | MİK | D/B | AÇIKLAMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI ISI SANTRALİNDE BULUNAN BUHAR KAZANI BRÜLÖRLERİ BAKIM/ONARIMI HİZMET ALIMI Marka; Model; Kapasite (min); Kapasite (max); Min gaz basıncı; Max gaz basıncı; Fan Motoru; Kullanım yeri; Adet. ELCO; N9.10400 GL.E; 910 KW; 10620 KW; 100 mbar; 500 mbar; 18.5 KW; Buhar Kazanları; 4. | 4 | AD | EK-1 “İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI DOĞALGAZ İLE ÇALIŞAN BRÜLÖRLERİN BAKIMINA AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME” ŞARTNAME NO: 73401242-BYD-TŞ-2024/10 EK-2 “YER GÖRME BELGESİ |
| 2 | İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI ISI SANTRALİNDE BULUNAN KIZGIN SU KAZANI BRÜLÖRLERİ BAKIM/ONARIMI HİZMET ALIMI. Marka; Model; Kapasite (min); Kapasite (max); Min gaz basıncı; Max gaz basıncı; Fan Motoru; Kullanım yeri; Adet. ELCO; N9.8700 GL.E; 880 KW; 8530 KW; 100 mbar; 500 mbar; 22 KW; Kızgın Su Kazanları; 2. | 2 | AD | EK-1 “İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI DOĞALGAZ İLE ÇALIŞAN BRÜLÖRLERİN BAKIMINA AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME” ŞARTNAME NO: 73401242-BYD-TŞ-2024/10 EK-2 “YER GÖRME BELGESİ |
| 3 | İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI İKK. GÜVENLİK BİNASINDA BULUNAN KAZANLARIN BRÜLÖRLERİ BAKIM/ONARIMI HİZMET ALIMI Marka; Model; Kapasite (min); Kapasite (max); Min gaz basıncı; Max gaz basıncı; Fan Motoru; Kullanım yeri; Adet. ELCO; VG5.950 DP; 170 KW; 950 KW; 20 mbar; 300 mbar; 1.5 KW; Sıcak Su Kalorifer Kazanı; 2. | 2 | AD | EK-1 “İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI DOĞALGAZ İLE ÇALIŞAN BRÜLÖRLERİN BAKIMINA AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME” ŞARTNAME NO: 73401242-BYD-TŞ-2024/10 EK-2 “YER GÖRME BELGESİ |